| Надзорный орган | Номер предписания, дата | Краткое содержание | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия) (РПН) | Предписание № 598/170-П от 01.12.2021 г. | Обеспечить количество обучающихся в классах исходя из расчета площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м. в соответствии с п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 | 08.09.2023 г. | Не исполнено. Может быть обеспечено при условии увеличения количества классов и переводе работы школы во вторую смену. |
|  |  | Обеспечить выполнение требований к оборудованию учебных кабинетов начального звена раковинами для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения в соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648 - 20 | 08.09.2023 г. | Исполнено. Договор № ВСО - 08/2021 от 09.08.2021 г. на выполнение работ ИКЗ 213100104093910010100100050000000244 с ООО «Монтажно-эксплуатационная компания РУБИН» (ООО «МЭК Рубин»). |
|  |  | Обеспечить выполнение требований к оборудованию сан. узлов в соответствии с требованиями п. 1.3, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20, а именно: восстановить переоборудованные сан. узлы. | 08.09.2023 г. | Подготовлена смета и отправлен запрос на обеспечение финансирования учредителю школы |
|  |  | Обеспечить выполнение требований к отделке помещений в здании школы в соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648 – 20, именно: устранить дефекты отделки потолка (следы протечки кровли, трещины или отслоение краски) в рекреации III этажа, в актовом зале, в учебном кабинете № 17; дефекты напольного покрытия (щели, неровности, повреждения) в учебном кабинете № 17, в помещении актового зала. | 08.09.2023 г. | Исполнено. Договор № АЗП – 08/2021 от 02.08.2021 г. ИКЗ 213100104093910010100100050000000244 с ИП Щербаков Д.М. Договор № ТДХ00001157 от 13.08.2021 г. ИКЗ 213100104093910010100100050000000244 с ООО ТД ЦСК |