	Наименование проверяющей организации (полное) дата проведения проверки
	Тема проверки
	Выявленные нарушения
	Информация об устранении нарушений (с указанием даты устранения по предписанию и даты, если нарушение уже устранено)

	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия), дата 15.02.2023 г.
	Профилактический визит от 15.02.2023 № 8-ПВ


	1. Не обеспечено выполнение требований к вентиляции в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20

2. Не обеспечено выполнение требований к проведению производственного контроля в соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3-2.4.3590-20

3. Не обеспечено выполнение требований к условиям для организации питания учащихся в соответствии с п.1.12, п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20, таблица 6.1, таблица 6.4, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21

4. Не обеспечено выполнение требований к наполняемости классов в соответствии с п. 1.12, п. 3.14. СП 2.4.3648-20, таблицей 6.1 СанПиН 1.2.3685-21

5. Не обеспечено выполнение требований к хранению верхней одежды и обуви детей в соответствии с п. 3.4.5.2.4.3648-20

6. Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п.2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

7. Не обеспечено выполнение требований к учебной мебели в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20

8. Не обеспечено выполнение требований к естественному и искусственному освещению помещений в соответствии с п. 2.8.2, п. 2.8.5, п. 2.8.9, п. 3.4.12, п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20

9. Не обеспечено выполнение требований к условиям проветривания помещений в соответствии п. 2.7.2 СП 3648-20

10. Не обеспечено выполнение требований к обеспечению помещений холодным и горячим водоснабжением в соответствии с п. 3.14.13 СП 2.4.3648-20

11. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию учебных помещений в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.13, п. 2.4.4, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21

12.  Не обеспечено выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в соответствии с п. 2.14.12 СП 3648-20

13. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 1.3, п. 1.12, п. 2.4.11, п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21

14. Не обеспечено выполнение требований к расписанию занятий учащихся в соответствии с пп. 1.12., 2.10.3., 3.4.15., 3.4.16. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6., 6.9., 6.10., 6.11. СанПиН 1.2.3685-21

15. Не обеспечено выполнение требований к параметрам учебной мебели в соответствии с пп. 1.12, 2.4.3. СП 2.4.36.48-20, раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21; к расстановке мебели в учебных помещениях начального звена в соответствии с п. 1.12. СП 2.4.3648-20

16. Не обеспечено выполнение требований к уровню искусственной освещенности на рабочих поверхностях столов в учебных кабинетах в соответствии с п. 1.12, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 144, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21
	Срок устранения всех выявленных нарушений – до 01.09.2023 г. 

Частично устранены нарушения в пп. 6, 9, 15, 16 (в марте 2023 г.).

Полностью устранены нарушения в пп. 7, 12 (в марте 2023 г.)


