Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
           Сортавальского муниципального района Республики Карелия

Кааламская средняя общеобразовательная школа

«Утверждаю»

Директор  МКОУ СМР РК

Кааламская СОШ:

Тарасенко Н.С.

31.08.2023

План работы
по пожарной безопасности

в МКОУ СМР РК Кааламская СОШ

на 2023-2024 учебный год.

2023

Цель: 
Обеспечение пожарной безопасности обучающихся и работников школы во время их трудовой и учебной деятельности 

Задачи:
1. Систематически оснащать школу современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания.
2. Регулярно обследовать техническое состояние зданий, сооружений и инженерных систем, оценивать их пожарную безопасность.
3. Создать единую информационную среду по проблеме безопасности школы.
4. Организовывать обучение, периодическую переподготовку кадров, ответственных за безопасность школы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка школы к новому 2023-2024 учебному году в области пожарной безопасности.. | До 1.09.2023 | Администрация, педагогический состав, технический персонал.. |
| 2 | Оформить противопожарный уголок | По мере необходимости | Заместитель директора по безопасности Купрюхина Е.А, педагог-организатор Базанова И.С, Учитель ОБЖ: , Семенченко Т.В. |
| 3 | Издание приказа о назначении ответственных за противопожарное состояние здания школы и помещений | сентябрь | Директор школы |
| 4 | Проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности с вновь прибывшими работниками. | постоянно | Заместитель директора по безопасности Купрюхина Е.А. директор школы |
| 5 | Проведение инструктажей с сотрудниками школы, педагогами, техническим персоналом по пожарной безопасности с записью в журнале инструктажа | 2 раза в год (1 и 4 четверть) и внеплановые инструктажи | Заместитель директора по безопасности Купрюхина Е.А. директор школы |
| 6 | Тренировка с обучающимися, учителями, техническим персоналом по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | 2 раза в год (1 и 4 четверть) и внеплановые | Заместитель директора по безопасности Купрюхина Е.А. Завхоз Гринь С.Н. Завхоз Гринь С.Н. |
| 7 | Проведение занятий, бесед на классных часах с учениками по правилам пожарной безопасности 1-9классы | Согласно плану классного руководителя | Классные руководители |
| 8 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | ежегодно | Завхоз Гринь С.Н. Завхоз Гринь С.Н. |
| 9 | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, а также проверку углекислотных и порошковых огнетушителей. | ежегодно | Завхоз Гринь С.Н. Завхоз Гринь С.Н. |
| 10 | Организация пропускного режима работы школы, исключить пребывание на территории посторонних лиц и возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости к школе. | постоянно | Завхоз Гринь С.Н. Завхоз Гринь С.Н. Заместитель директора по безопасности Купрюхина Е.А., технический персонал Дежурные учителя |
| 11 | Проверка состояния эвакуационных выходов, чердачных и складских помещений. | постоянно | Завхоз Гринь С.Н. Завхоз Гринь С.Н. технический персонал Зам.по безопасности |
| 12 | Проверить исправность электроустановок, электрических выключателей, наличие в электрощитах предохранителей и отсутствие оголенных проводов | постоянно | Завхоз Гринь С.Н. Завхоз Гринь С.Н. |
| 13 | Закрыть на замки люки чердачных помещений | постоянно | Завхоз Гринь С.Н. Завхоз Гринь С.Н. |
| 14 | Обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий: новогодних праздников, утренников, вечеров и др. установив обязательное дежурство администрации школы и технических работников | постоянно | Завхоз Гринь С.Н. Завхоз Гринь С.Н. Заместитель директора по безопасности Купрюхина Е.А., назначенные ответственные за проведение мероприятий |
| 15 | Организовать хранение красок, лаков, растворителей в несгораемых кладовках отдельно от здания школы | постоянно | Завхоз Гринь С.Н. Завхоз Гринь С.Н. |
| 16 | Систематически очищать территорию школы от мусора, не допускать его сжигания на территории школы | постоянно | Завхоз Гринь С.Н. Завхоз Гринь С.Н. технический персонал, дворник |
| 17 | Проводить Недели безопасности, включая вопросы профилактики ППБ | Ноябрь-март(апрель) | Педагог-организатор, учитель ОБЖ, заместитель директора по безопасности совместно с учителями |
| 18 | Изготовление и распространение памяток, листовок противопожарной тематики среди учащихся и родителей. | апрель | Заместитель директора по безопасности Купрюхина Е.А. |
| 19 | Обновление инструкций по пожарной безопасности, проведение внеплановых и целевых инструктажей с обучающимися и сотрудниками школы. | По мере необходимости | Заместитель директора по безопасности Купрюхина Е.А, директор школы |
| 20 | Прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму. | По мере необходимости | Ответственным за противопожарную безопасность |
| 21 | Инструктаж учащихся по ППБ перед каникулами с записью в журнале инструктажа | Согласно плану каникул | Классные руководители |
| 22 | Обеспечение контроля за техническим состоянием, работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. | постоянно | Завхоз Гринь С.Н. Завхоз Гринь С.Н. Зам.по безопасности Директор школы |

Заместитель директора по безопасности                                                  Купрюхина Е.А