
Инструкция
по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий
_______________
1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана с учетом Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступивших в силу с 1 января 2021 года; Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2018г; требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с изменениями от 22 декабря 2020г.
1.2. Данная инструкция устанавливает требования к подготовке помещений школы и непосредственному проведению массовых мероприятий, обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность, работников общеобразовательного учреждения на случай возникновения пожара.

1.3. Разработанная инструкция по пожарной безопасности обязательна для исполнения всеми работниками общеобразовательной организации. 

1.4. Во время проведения массовых мероприятий необходимо организовать дежурство на сцене и в зале общеобразовательного учреждения ответственных лиц, а также членов добровольных пожарных формирований.
1.5. Все массовые мероприятия проводятся в присутствии классных руководителей, дежурного учителя или администратора, ответственного за пожарную безопасность. Предварительно с учащимися проводится инструктаж.
1.6. Лиц, виновных в нарушении (неисполнении или уклонении от исполнения) настоящей инструкции привлекают к уголовной, административной, дисциплинарной, или другой ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Обязанности лиц, несущих ответственность за пожарную безопасность и эвакуацию при пожаре во время проведения массовых мероприятий.

2.1. Ответственным лицом за противопожарную безопасность во время проведения массового мероприятия в школе, обученным пожарно-техническому минимуму в соответствующем порядке, как правило, назначается заместитель директора по АХР (завхоз) или иной заместитель директора школы.
2.2. Лицо, несущее ответственность за пожарную безопасность при проведении массовых мероприятий, обязано обеспечить строгое соблюдение в используемых для проведения мероприятия помещениях требований пожарной безопасности.

2.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность обязано придерживаться всех требований данной инструкции, знать план эвакуации и порядок действий в случае пожара.
2.4. Лицо, ответственное за пожарную безопасность полностью несет ответственность:
- за проведение целевого инструктажа с преподавателями, работниками школы, гостями мероприятия, артистами перед началом мероприятия обо всех необходимых действиях при возникновении пожара и о мерах предотвращения паники среди школьников и зрителей;

- за подготовку помещения школы, в соответствии с установленными правилами противопожарной защиты и требованиями данной инструкции, к проведению массового мероприятия в общеобразовательной организации.

2.5. Лицо, ответственное за пожарную безопасность перед началом и во время проведения мероприятия обязано:
- лично находиться на массовом мероприятии в школе;

- перед началом мероприятия убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении, исправной работе всех систем пожарной сигнализации и управления экстренной эвакуацией при возникновении пожара;

- удостовериться в наличии и исправной работе телефонной связи, табличек с номером для вызова пожарной охраны;

- осмотреть пути эвакуации и выходы из школы, убедиться в возможности беспрепятственной эвакуации через них;

- убедиться в исправности электрооборудования;

- при выявлении повреждений электрооборудования (при нагреве и повреждениях изоляции проводов, искрения и тому подобное) оно должно быть заменено на безопасное.
3. Требования к подготовке помещения и проведению массового мероприятия
3.1. Для зданий IV и V степеней огнестойкости разрешено пользоваться для проведения массовых школьных мероприятий исключительно помещениями, расположенными на первом и втором этажах, а при проведении указанных мероприятий для школьников младшего возраста и школьников с нарушением зрения и слуха – только лишь на первом этаже.

3.2. В помещениях для проведения массовых мероприятий должно быть как минимум два эвакуационных выхода.

3.3. В помещении не должно быть на окнах глухих решеток.

3.4. Мероприятия следует проводить лишь в дневное время суток.

3.5. Помещение обязательно должно быть обеспечено телефонной связью.

3.6. Недалеко от телефона обязательно должна располагаться табличка с телефонными номерами для вызова пожарной охраны и скорой помощи.

3.7. В помещении для проведения массового мероприятия должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не меньше 100х100 см).

3.8. Декорации следует устанавливать на устойчивом основании и не перекрывать выход из помещения. Декорации должны обязательно находиться на расстоянии не меньше 1 метра от стен и потолка.

3.9. Строго запрещено:
- использовать для декораций марлю и вату, различные поделки из бумаги, применять целлулоид и иные легко возгорающиеся предметы;

- использовать открытый огонь и пиротехнические средства;

- пользоваться иллюминацией, не имеющей сертификата соответствия;

- применять не сертифицированные удлинители;

- полностью отключать освещение в помещении во время мероприятия;
- участвовать в массовых мероприятиях школьникам и взрослым, одетыми в костюмы из ваты, бумаги, марли или подобных им легко возгорающихся материалов, не пропитанных специальными огнезащитными составами;

- уменьшать ширину проходов между рядами в актовом зале, а также располагать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- допускать размещение количества людей в помещении для массового общешкольного мероприятия сверх установленной нормы;

- во время проведения массового мероприятия в школе находиться в дверных проемах эвакуационных выходов;

- пользоваться открытым огнем, применять пиротехнические средства, использовать дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты, используя химические и иные вещества способные вызвать возгорание.

3.10. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.
3.11. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

4. Обязанности и действия сотрудников школы при пожаре на массовом мероприятии.
4.1. При пожаре, действия сотрудников общеобразовательного учреждения и привлекаемых к ликвидации пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности школьников, их экстренную эвакуацию и спасение.

4.2. При возгорании одежды на участнике мероприятия недопустимо позволять ему бежать, следует быстро повалить его на пол, накинув покрытие из негорючего материала на горящую одежду, погасить пламя.

4.3. Действия сотрудников школы во время пожара на школьном массовом мероприятии:
- при пожаре или возгорании во время проведения мероприятия в школе в первую очередь из помещения следует эвакуировать всех школьников;

- исключить условия, способствующие возникновению паники, с этой целью не следует оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;

- учителям необходимо быстро собрать учащихся в колонну по двое или по одному и, выбрав самый безопасный путь, вывести из помещения общеобразовательного учреждения в безопасное место;

- эвакуировать группы школьников необходимо не менее чем двум взрослым, один - впереди группы, второй замыкает группу и контролирует состояние детей, в случае необходимости оказывает помощь им, успокаивает и не дает отставать от основной группы;

- в случае задымления помещения школы, где проводилось школьное мероприятие с детьми, сказать учащимся, чтобы пригнулись, и выводить так;

- выходя из помещения закрывать за собой двери, чтобы предотвратить дальнейшее распространение дыма и огня;

- при присутствии на массовом мероприятии в школе родителей, привлечь их к помощи в эвакуации учащихся;
- держать ситуацию под контролем, помнить, что безопасность школьников находится только в руках работников школы;

- после того, как учащиеся будут эвакуированы с вами в безопасное место, обязательно проверьте по списку все ли школьники на месте;

- при необходимости нужно вызвать «скорую помощь» по номеру 03 (103) телефона;

- сообщить директору общеобразовательного учреждения о том, что все ученики находятся с вами в безопасном месте.
4.4. Действия при пожаре дежурного по массовому мероприятию, ответственного за пожарную безопасность:
- обнаружив пожар, возгорание или признаки их наличия (задымление, запах гари, тление и т.п.) незамедлительно прекратить проведение мероприятия;

- быстро сообщить о пожаре всем находящимся в помещении людям, подав голосовой сигнал, затем с помощью кнопки оповещения оповестить всех находящихся в школе людей;

- незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 – Единая Служба спасения;

- доложить диспетчеру пожарной охраны ФИО, адрес общеобразовательного учреждения, место, где возник пожар и уточнить, что именно горит;

- не прерывать телефонный разговор первыми, у диспетчера могут возникнуть дополнительные вопросы;

- начать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- в случае если видите, что не справитесь самостоятельно с помощью огнетушителя, пожарного крана или иных средств пожаротушения ликвидировать пожар, привлеките других сотрудников в помощь; никогда не переоценивайте своих возможностей;

- первичные средства пожаротушения могут помочь при ликвидации пожара лишь в начальной его стадии, без промедления приступайте к помощи сотрудникам школы по эвакуации учащихся из помещений и здания. Источник: http://ohrana-tryda.com/node/28
4.5. Действия после проведения эвакуации:
- после того, как из всех помещений школы учащиеся эвакуированы и находятся в местах сбора, следует доложить руководителю по тушению пожара, директору школы, в какие помещения не получилось проникнуть из-за чрезмерного задымления или огня, и количество человек находящихся там, показать пути к этим помещениям, а также окна указанных помещений;

- если отсутствует кто-либо из списков, следует срочно доложить руководителю тушения пожара, из каких помещений школы отсутствуют люди;

- доложить, по какому пути проходила эвакуация из общеобразовательного учреждения для поиска отставших детей и сотрудников работниками пожарной охраны.

5. Требования пожарной безопасности по окончании массового мероприятия в школе.

По окончании массового мероприятия в школе следует:

5.1. Обесточить все имеющееся электрооборудование в зале (помещении).

5.2. Расположить в специально отведенном месте инвентарь и оборудование.

5.3. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.

5.4. Убедиться в противопожарном состоянии помещения, запереть все имеющиеся окна, форточки, фрамуги, отключить вентиляцию.

5.5. Отключить свет и закрыть помещение на ключ.

Ответственный за пожарную безопасность         _____________  /__________________/
С инструкцией ознакомлен (а)

«___»_________202__г.                                                   _____________ /__________________/
УТВЕРЖДЕНО


Директор ____________________


_____________________________


_________ /___________________/


Приказ № ___ от "__".__.202__г.                                        








СОГЛАСОВАНО                      	


Председатель профкома


______________________________


__________ /___________________/


протокол № ____ от «___»___ 202__г.














