(Наименование образовательного учреждения)

(адрес образовательного учреждения)


Приложение №      к приказу 

«О пожарной безопасности
 в образовательном учреждении»
Утверждена: 

«___»   ____________   2022г.
ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении
при проведении детских праздничных мероприятий 

по адресу: ______________________________

2022г
Оглавление

31.
Общие положения


32.
Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность и эвакуацию в случае пожара при проведении праздничных мероприятий с участием детей


4Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении праздничных мероприятий в образовательном учреждении обязан:


43.
Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в помещении при проведении праздничных мероприятий.


44.
Требования к подготовке помещения  и проведению праздничного мероприятия


5Запрещается:


55.
Обязанности и действия работников при пожаре на праздничном мероприятии


6Действия во время пожара


6Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за пожарную безопасность.


7После эвакуации:




1. Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности, а также поведения работников и эвакуации учащихся при пожаре в образовательном учреждении. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками. Разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, действующими с 1 января 2021г.
Ли​ца, ви​нов​ные в на​ру​ше​нии (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Ин​ст​рук​ции о ме​рах по​жар​ной безо​пас​но​сти не​сут уголовную, административную, дисциплинарную или иную от​вет​ст​вен​ность в со​от​вет​ст​вии с дей​ст​вую​щим за​ко​но​да​тель​ст​вом РФ. 

2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность и эвакуацию в случае пожара при проведении праздничных мероприятий с участием детей 

Ответственным за пожарную безопасность, эвакуацию, оказание первой помощи при проведении праздничных мероприятий является ________.  Он обязан обеспечивать соблюдение в образовательном учреждении требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий.

Он отвечает за:
· Проведение целевого инструктажа с работниками образовательного учреждения, приглашенными на мероприятия артистами перед проведением мероприятий, о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди учащихся и гостей.
· Подготовку помещения в соответствии с установленными нормами правилами и настоящей инструкцией к проведению праздничных мероприятий в образовательном учреждении.

· Украшение помещения для проведения мероприятия в соответствии с правилами ППР в РФ.
Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении праздничных мероприятий в образовательном учреждении обязан:
· Присутствовать при проведении всех массовых мероприятий.

· Перед проведением мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении где будет проходить праздник, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре.

· Проверить наличие и исправность телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны. 

· Проверить эвакуационные пути и выходы из образовательного учреждения.
· Проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и другую иллюминацию. Проверить их исправность, целостность проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть заменены.
3. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в помещении при проведении праздничных мероприятий.

При проведении праздничных мероприятий  в помещении единовременно может находится не более (указать из расчета сколько заявленных групп участвуют за один раз) человек.

4. Требования к подготовке помещения  и проведению праздничного мероприятия 

Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать  для проведения Новогодних елок только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже. 

Помещения для проведения праздников должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Помещение должно быть оснащено телефонной связью. 

Рядом с телефоном должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

В помещении должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не менее 1х1 м).

Запрещается:

· Украшать помещение, где проходит праздник, материалами, не пропитанными огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся предметы и украшения.

· Применять бенгальские огни для иллюминации, а так же открытый огонь и свечи.
· Использовать для украшения иллюминацию без сертификата соответствия.

· Подключать гирлянды через удлинитель.

· Участие в празднике детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами. 
· Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

· Полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятия.

· Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

· При проведении мероприятия стоять в дверных проемах эвакуационных выходов.

· Применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание.

5. Обязанности и действия работников при пожаре на праздничном мероприятии 

В случае возникновения пожара действия работников образовательного учреждения и привлекаемых лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности учащихся, их эвакуацию и спасение.

При загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду и потушить пламя. 

Действия во время пожара

· При возникновении пожара или загорания при проведении праздничных мероприятий первыми из помещения необходимо эвакуировать детей.

· Исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до эвакуации их из помещений;

· Сопровождающим учителям, быстро организовать учащихся в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место. 

· Эвакуировать группы детей необходимо не менее, чем двум взрослым. Один - впереди  группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы. 

· При задымлении помещения скажите детям пригнуться и выводите так.

· При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня.

· Если на празднике присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации детей. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей в Ваших руках!

· После того, как дети эвакуированы в безопасное место, узнайте у сопровождающих учителей или воспитателей, все ли дети на месте. При необходимости вызовите скорую помощь. Доложите руководителю  о том, что все дети  находятся в безопасности.

Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за пожарную безопасность.

При обнаружении  пожара, загорания или их признаков (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) ответственный дежурный по праздничному мероприятию,  работник обязан остановить проведение праздника.

· оповестить о пожаре всех находящихся в помещении людей,  подав сигнал голосом, далее при помощи кнопки оповещения оповестить всех находящихся в помещении людей. 

· немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону 01 мобильному телефону _____.
Сообщить диспетчеру пожарной охраны:
· свою фамилию, имя, отчество

· адрес и наименование образовательного учреждения 

· место возникновения пожара, что горит

· Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут дополнительные вопросы!

Приступить к тушению пожара.

Если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или  других средств пожаротушения потушить пожар, не переоценивайте свои силы. Первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к эвакуации детей.

После эвакуации:
· после того, как из всех доступных помещений дети эвакуированы и находятся в местах сбора, необходимо сообщить руководителю тушения пожара, директору, в какие помещения не удалось пройти из-за сильного дыма или огня, и сколько человек там находится, указать пути к этим помещениям и окна этих помещений.

· в случае отсутствия кого-либо, сообщить руководителю тушения пожара, из каких помещений отсутствуют люди.

· сообщить, по какому пути проходила эвакуация для поиска отставших сотрудниками пожарной охраны.

С инструкцией ознакомлены:

Ответственный за ПБ в __________________ ________________ ________________

                                                                           (подпись)                                         (расшифровка)                       (дата)

Методист   __________________ ________________ ________________

                                                             (подпись)                                         (расшифровка)                       (дата)

