
Инструкция

о порядке содержания, осмотра, приведения помещений
в пожаробезопасное состояние после окончания учебных занятий
________________
1. Общие положения инструкции

1.1. Данная инструкция разработана для всех работников школы с учетом Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступивших в силу с 1 января 2021 года; Федерального закона от 30 декабря 2009г №384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции на 02.07.2013г; Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2018г; требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с изменениями от 22 декабря 2020г.
1.2. Настоящую инструкцию необходимо изучить и строго соблюдать.
1.3. Инструкция содержит сведения о порядке содержания и осмотра помещений, приведения их в пожаробезопасное состояние после окончания учебных занятий, перед их закрытием.
2. Общие пожаробезопасные мероприятия
2.1.  Педагогический, технический, обслуживающий персонал и учащиеся школы обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности, уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения.
2.2. Классные руководители, заведующие кабинетами учителя, заведующие мастерскими, столовой несут персональную ответственность за организацию и состояние противопожарной безопасности закрепленных за ними объектов.

2.3.  В целях пожарной безопасности сотрудникам школы запрещается:

· пользоваться неисправной электропроводкой и оборудованием, использовать бытовые электронагревательные приборы для обогрева помещений;

· обертывать электролампы бумагой или материей, заклеивать или закрывать провода обоями, плакатами, картинами, фотографиями, стендами и т.д.;
· использовать для устройства осветительной электросети телефонные провода;

· при проведении культурно-массовых мероприятий устраивать фейерверки, зажигать бенгальские огни и свечи, производить шумовые эффекты с помощью петард и других взрывоопасных средств и приспособлений;

· отогревать замершие водопроводные и иные трубы, батареи в здании школы открытым огнем (факелами, паяльными лампами); отогревание труб и конструкций здания производить только паром, горячей водой и другими безопасными средствами;

· оборудовать в подвальных помещениях учебной организации мастерские и склады, для обработки или хранения огнеопасных жидкостей и веществ;

· преграждать и загромождать пути к средствам пожаротушения;

· хранить на чердаках, лестничных клетках, в учебных кабинетах, мастерских, коридорах, подсобных помещениях горючие материалы;

· сроить перегородки и размещать подсобные мастерские и лаборатории;

· использовать не по назначению средства пожаротушения;

· сдавать под охрану помещения, не проверенные в противопожарном отношении.

Коридоры, проходы, основные и запасные выходы из здания школы, лестничные клетки должны находиться свободными и не должны загромождаться. Двери выходов из классов, мастерских и других помещений должны открываться наружу. Двери тамбуров должны быть оборудованы самозакрывающими устройствами. Источник: http://ohrana-tryda.com/node/252
2.4.  Средства пожаротушения должны быть исправны, заправлены и иметь непросроченный срок годности, местонахождение их должно быть обозначено на схеме эвакуации и указателями.

2.5.  В случае пожара весь персонал школы эвакуируется из здания школы, согласно плану эвакуации.

2.6.  Ежедневно перед закрытием школы все классы, мастерские, столовая, подсобные помещения проверяются, электрические сети отключаются (мастерские, компьютерные классы, столовая с помощью рубильника) и сдаются под охрану сторожу или охраннику с росписью в журнале сдачи.

Ответственный за пожарную безопасность         _____________  /__________________/
С инструкцией ознакомлен (а)

 «____»___________202__г.                                       ______________ /__________________/

УТВЕРЖДЕНО


Директор ____________________


_____________________________


_________ /___________________/


Приказ № ___ от "__".__.202__г.                                        








СОГЛАСОВАНО                      	


Председатель профкома


______________________________


__________ /___________________/


протокол № ____ от «___»___ 202__г.














