Муниципальное общеобразовательное учреждение

Кавельщинская основная общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

от 02 сентября 2024 года                                                                              № 1/7

«О противопожарном режиме»

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в школе,

приказываю:

- Запретить курение во всех помещениях школы.

- Запретить разведение костров на территории двора школы и на прилегающей к ней территории.

- Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения.

Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями  инструкций по эксплуатации.

- Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющих устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.

- Запретить размещение у электрощитов горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов.

- Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

- Выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией школы.

- Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях школы, хранить их только на отдельно стоящем складе.

- Дежурному учителю по окончании рабочего времени вменить в обязанность убрать мусор и отходы, осмотреть помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить исправность электроустановочных изделий, закрыть все окна и форточки, выключить освещение.

- Директору школы на случай отключения электроэнергии обеспечить сторожа электрофонарями.

- При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.) обязано выполнить следующие действия:

- незамедлительно сообщить о случившемся по телефону в пожарную охрану (службу спасения)101 (112), при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию – принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

- при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работу в здании;

- выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развитию пожара и задымления помещений здания школы.

Директор школы:                                          И.М. Дукин

С приказом ознакомлены: