                                          МОУ Кавельщинская ООШ_________________________________
(наименование предприятия)
	СОГЛАСОВАНО 

_профорганизатор___________________
(должность руководителя профкома 
___Горенкова О.В._________________
личная подпись,фамилия, инициалы) 

 " 28 " августа 2015 г. 

	         УТВЕРЖДАЮ директор_школы________
 Т.И.Гончаренко______________
(личная подпись, фамилия, инициалы) 

" 28 " августа 2015 г. 

м.п. 


ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности 
1. Общие требования безопасности 

1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников МОУ Кавельщинской ООШ. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, введена приказом по учреждению от" 28" августа 2015_г. №  

1.2. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора. 

1.3. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. 

1.4. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования. 

1.5. С учащимися  должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту. 

1.6. К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж. 

1.7. Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции. 

1.8. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения. 

1.9. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке. 

2. Правила пожарной безопасности 

2.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

2.3. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала. 

2.4. Запрещается: 

· использовать чердак для хранения мебели и других материалов; 

· загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы; 

· устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов. 

2.5. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

· использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

· пользоваться поврежденными розетками; 

· обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

· пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов; 

· оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.; 

· применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы. 

2.6. Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими. 

2.7. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (огнетушителей,  лопат и т. п.) и уметь пользоваться ими. 

2.8. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению. 

2.9. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небьющейся таре и не более сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать а специальное для их хранения место. 

2.10. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников загорания. 

3. Действия в случае пожара
Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано: 

· немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 01; 

· эвакуировать детей и сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара; 

· сообщить дежурному или руководителю учреждения. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь; 

· с помощью сотрудников добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара до прибытия I пожарной команды. 

Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались. Руководитель учреждения организует эвакуацию детей и сотрудников, тушение пожара до прибытия пожарной машины. 

3.1. Правила пользования огнетушителями марки ОП-5: 

· огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров, в тон числе воспламеняющихся жидкостей.

Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5: 

· подвести огнетушитель к очагу пожара; 

· повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в вертикальной I плоскости); 

· перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет необходимости ударять его); 

· при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях, налравлять струю пены на внутреннюю сторону борта емкости (пена, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать пеной всю горящую поверхность.

Запрещается использовать огнетушители ОП-5 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением, 

3.2. Правила пользования огнетушителем марки ОУ (марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 цифрами определяют ем кость стального баллона 2-5-8 кг). Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение производить только при снятом напряжении): 

· нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, орешины и пр.); 

· нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы); 

· нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением; 

· запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов. 

3.3. Порядок приведения в действие огнетушителя: 

· держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара; 

· открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичок против часовой стрелки; 

· во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается брать рукой за раструб, во избежание обмораживания. 

4. По окончании работы, перед закрытием помещений: 

4.1. Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, плитки, чайники, кипятильники и т. п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения). 

4.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т. п., обратить внимание на отсутствие горящих окурков, спичек. 

4.3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания. 

4.4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре. 

4.5. Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения, инвентарю и средствам пожар ной сигнализации. 

