Руководство к действию при обнаружении пожара
1. Сообщить об обнаружении пожара в городскую пожарную охрану по телефону 01.



При этом необходимо сообщить:

· точный адрес объекта, 

· наименование объекта, 

· место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара,

· вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны,

· назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре.

2. Продублировать сообщение в пожарную охрану по телефону 01.

3. Организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имеющиеся силы и средства.

4. Встретить пожарные подразделения.

5. По прибытии на место пожарной охраны сообщить информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации. Сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания, наличие опасных факторов (наличие устройств под напряжением, емкостей с ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и т.п.)

6. При необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить системы общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и  задымлению помещений.

7. Прекратить занятия и все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара.

При необходимости вызвать скорую помощь.
