Информация о предписаниях за 2019 год

| Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | Выявленные нарушения |
| --- | --- |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия (Плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности), 10.06.2019 - 04.07.2019 | 1. 2. Двери лестничной клетки не имеют приспособлений для самозакрывания уплотнения в преградах. 3. В лестничных клетках размещено оборудование (батарея отопления), выступающая из плоскости стен на высоте 2, 2 метра от поверхности проступей площадок лестницы. 4. Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 метра. 5. Ширина выходов в свету менее 0,8 метров. |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (внеплановая проверка соблюдения санитарного законодательства), 09.01.2019 - 30.01.2019 | 1. Не обеспечены условия для сушки верхней одежды и обуви всех детей во всех группах в соответствии с требованиями п. 4.13, п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 2. Не выполнены требования к мебели согласно росто-возрастным особенностям детей в соответствии с п. 6.1, п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 3. Не выполнены требования к оборудованию территории детского сада теневыми навесами для каждой группы в соответствии и п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049 – 13. |
| Федеральная служба по труду и занятости Государственная инспекция труда Республики Карелия (Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), 04.11.2019 - 04.11.2019 | Нарушение статьи 115 ТК РФ, части 5 статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» о количестве календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска инвалидам |