Противопожарная подготовка персонала

Основным документом, регламентирующим противопожарную подготовку персонала образовательного учреждения, является приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"».

В соответствии с данным документом подготовка персонала ОУ предполагает:

- обучение пожарно-техническому минимуму;

- проведение противопожарного инструктажа.

Обучение пожарно-техническому минимуму

Обучение пожарно-техническому минимуму работников ОУ организуется как с отрывом, так и без отрыва от исполнения служебных обязанностей в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года.

Без отрыва от исполнения служебных обязанностей обучение проходят:

- руководители или лица, исполняющие их обязанности;

- работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа;

- работники иных категорий по решению руководителя.

В ходе занятий обучающиеся получают знания в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, овладевают приемами предупреждения пожара, а также основными навыками спасения жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность общеобразовательных школ (приложение 1), рассчитана на 16 ч. Из них 12 ч отводится на теоретическую подготовку, 3 ч – на практические занятия и 1 ч – на зачет.

Обучение пожарно-техническому минимуму проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, а также в учреждениях, имеющих лицензию на деятельность по тушению пожаров.

Обязанности по организации обучения персонала пожарно-техническому минимуму возлагаются на руководителя ОУ.

Проведение противопожарного инструктажа

С целью изучения основных требований пожарной безопасности, опасных факторов организации учебного процесса, а также действий в случае возникновения пожара и используемых для этого средств с работниками ОУ проводится противопожарный инструктаж.

Предварительно руководитель ОУ должен издать приказ о противопожарных мероприятиях и назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, указав в нем, кто из сотрудников и каким образом должен быть проинструктирован. В содержание инструктажа входят:

- требования пожарной безопасности ОУ исходя из специфики организации учебного процесса;

- обязанности и действия персонала ОУ при пожаре, в т. ч. правила вызова пожарной охраны, применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

правила содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в т. ч. эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж работников ОУ подразделяется на вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой.

Вводный противопожарный инструктаж (приложение 3) проводится с работниками:

- принятыми на работу в ОУ независимо от их образования, стажа работы по профессии (должности);

- командированными в ОУ;

- прибывшими в ОУ на обучение или практику;

- работниками иных категорий по решению руководителя.

Первичный противопожарный инструктаж (приложение 4) проводится с каждым работником ОУ непосредственно на рабочем месте. В отдельных случаях проведение первичного противопожарного инструктажа возможно с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места.

Повторный противопожарный инструктаж проводится с каждым работником ОУ по программе первичного противопожарного инструктажа в соответствии с графиком занятий, утвержденным руководителем (но не реже одного раза в год), индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится с работниками ОУ в случае:

- введения в действие новых или изменения ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

- установления фактов неудовлетворительного знания работниками требований пожарной безопасности;

- нарушения работниками правил пожарной безопасности;

- указания вышестоящих организаций;

- изменения организации учебного процесса.

Целевой противопожарный инструктаж проводится с работниками ОУ по решению руководителя для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий, в т. ч. экскурсий, выполнения разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью, и т. д.

Противопожарные инструктажи всех видов проводятся в специально оборудованном помещении ОУ с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности и утвержденной приказом руководителя. Программа предусматривает проверку теоретических знаний обучающихся (зачет) и навыков практических действий в случае возникновения пожара. Результаты, полученные на проверочных занятиях, заносятся в журналы учета инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Подготовка внештатной пожарной команды

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ во время пожара в ОУ могут создаваться специальные структурные подразделения – внештатные пожарные команды. Подготовка членов внештатных пожарных команд предусматривает:

- обучение руководителей в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ и на курсах гражданской обороны муниципальных образований;

- обучение личного состава команд в соответствии с примерной программой обучения личного состава внештатных аварийно-спасательных формирований, рекомендуемой МЧС России;

- участие руководителей и личного состава команд в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а также в мероприятиях по ликвидации последствий аварий и катастроф.

Основной формой занятий является практическая отработка приемов и способов защиты. Теоретический материал изучается в минимальном объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения обучающимися практических действий, с использованием учебных видеофильмов, плакатов, схем, макетов и других наглядных пособий.

Обучение мерам пожарной безопасности учащихся

Противопожарная подготовка воспитанников ОУ включает:

- изучение специального раздела в рамках курса " Безопасность жизнедеятельности"

- проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара;

- организацию просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и месячников пожарной безопасности;).

Занятия по изучению правил пожарной безопасности должны проводиться с воспитанниками всех возрастов.

Огромное значение в противопожарной подготовке учащихся ОУ играют внутрисадовские мероприятия, в т. ч. дни и месячники пожарной безопасности. К участию в них следует привлекать специалистов МЧС России и профессиональных пожарных.

Практические занятия и тренировки по эвакуации в случае пожара в ОУ позволяют:

- систематизировать знания воспитанников и работников ОУ о правилах поведения в случае возникновения пожара;

- отработать до автоматизма действия при эвакуации;

- развить психологическую способность к быстрой внутренней мобилизации в условиях чрезвычайной ситуации;

- оценить эффективность использования сил и средств для ликвидации пожара;

- проверить работу системы противопожарной защиты ОУ.

- Подобные мероприятия должны проводиться в ОУ не реже одного раза в полугодие с участием всех работников и учащихся.

СОГЛАСОВАНО                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

Начальник отделения надзорной деятельности               Заведующий МБДОУ детский сад         по Заветинскому району УНД Главного управления      № 5 х. Шебалин

МЧС России по Ростовской области                                 ____________Е.Г.Мысливцева			 ____________В.Н. Олейников

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
"Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность образовательных учреждений"

Цель программы – повышение профессиональной компетенции руководителей и ответственных за пожарную безопасность по вопросам организации и обеспечения пожарной безопасности образовательного учреждения.

Продолжительность обучения – 16 ч.

Учебно-тематический план

| Темы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | на теорию | на практику |
| 1. Основные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 | – |
| 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений | 2 | – |
| 3. Обучение воспитанников образовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения | 6 | – |
| 4. Меры пожарной безопасности в образовательных учреждениях | 2 | – |
| 5. Средства тушения пожаров и правила их применения, действия при пожаре и вызов пожарной охраны | 1 | – |
| 6. Тренировка практических действий при возможном возникновении пожара | – | 3 |
| 7. Зачет | 1 | – |
| Итого: | 13 | 3 |
| Всего: | 16 |  |

Содержание программы

Тема 1. Основные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 
Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений 
Краткий анализ пожаров и загораний, происходящих в образовательных учреждениях. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Тема 3. Обучение воспитанников образовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения 
Проведение занятий в рамках курса " Безопасность жизнедеятельности" с воспитанниками ДОУ, а также бесед по предупреждению пожаров в ДОУ и дома. Методические рекомендации и дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности воспитанников. Оформление стендов, уголка пожарной безопасности в группе. Организация практических занятий по поведению воспитанников в случае возникновения пожара.

Тема 4. Меры пожарной безопасности в образовательных учреждениях 
Краткий анализ основных причин пожаров и загораний в образовательных учреждениях. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение). Понятие о взрыве. Требования к местам хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение химических реактивов и щелочных металлов, меры пожарной безопасности при их использовании. Правила содержания эвакуационных путей, в т. ч. входов, выходов, холлов, коридоров и лестничных клеток. Порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзи, а также расположения парт, столов и стульев в классах. Правила содержания чердаков, групповых комнат и производственных помещений. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Содержание и эксплуатация приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, проведении массовых мероприятий.

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения, действия при пожаре 
Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципах действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования. Подсобные средства для тушения пожара: песок, различные покрывала, ведра и бочки с водой, пожарный инвентарь. Внутренние пожарные краны и правила их эксплуатации. Нормы обеспечения ДОУ средствами пожаротушения. Действия персонала и воспитанников ДОУ при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре.

Тема 6. Тренировка практических действий при возможном возникновении пожара 
Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка действий персонала и воспитанников при возникновении пожара. Практическая работа с огнетушителем.

Зачет 
Проверка знаний пожарнотехнического минимума.

ПРОГРАММА 
обучения воспитанников правилам пожарной безопасности

Пояснительная записка

Содержание и порядок обучения воспитанников образовательного учреждения (далее – ОУ) пожарной безопасности, план мероприятий по пожарной тематике на учебный год устанавливаются руководителем ОУ. Занятия должны проводиться с учетом возраста обучающихся: с воспитанниками ДОУ проводятся беседы по предупреждению пожаров в детском саду и дома.

Цель программы – обучение воспитанников правилам поведения в случае возникновения пожара, формирование у них умений и навыков по применению первичных средств пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим.

Содержание программы

Тема 1. Пожарная безопасность в Российской Федерации 
Основные положения и требования федерального законодательства и нормативно-правовых актов по пожарной безопасности. Профилактические (организационные и технические) меры по обеспечению пожарной безопасности в жилых домах, школах, учреждениях культуры, здравоохранения, на транспорте и т. д. Использование достижений науки и техники для предупреждения и тушения пожаров.

Тема 2. Горение. Опасные факторы огня 
Что такое огонь. Какую пользу и какой вред приносит огонь человеку. Как человек может управлять огнем. Процесс и условия горения. Последствия пожаров в жилых домах, школах, учреждениях культуры, здравоохранения, на транспорте и т. д., а также в случаях иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Меры предосторожности при обращении с огнем. Способы прекращения горения веществ и материалов.

Тема 3. Причины возникновения пожаров 
Основные причины возникновения пожаров в детских учреждениях. Игры со спичками. Неосторожность при курении. Нарушение Правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнических устройств, газовых приборов. Самовоспламенение веществ при их хранении и использовании. Электробезопасность. Организационно-технические мероприятия по предупреждению пожара в электросетях и электроустановках. Понятие о пожарной профилактике.

Тема 4. Противопожарный режим в ОУ 
Противопожарные требования к содержанию зданий, помещений и территории ОУ. Соблюдение правил пожарной безопасности в групповых комнатах и музыкальном зале, во время культурномассовых мероприятий. План эвакуации людей при пожаре.

Тема 5. Берегите жилище от пожаров 
Противопожарный режим в жилом доме. Недопустимость применения открытого огня при проведении различных видов работ, оставления без присмотра включенных телевизоров, электро- и радиотехнических приборов, газовых плит и т. д. Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии. Особенности организации противопожарной защиты в домах повышенной этажности (незадымляемые лестничные клетки, проходные балконы, системы автоматического дымоудаления и пожарной сигнализации).

Тема 6. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности 
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители, область их применения. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, щиты с набором пожарного инвентаря. Места установки, правила содержания и порядок применения первичных средств пожаротушения. Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, указательные. Примеры их применения и места установки.

Тема 7. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 
Основные сведения об автоматических установках пожаротушения. Спринклерные и дренчерные установки водяного пожаротушения, пенные, газовые, паровые, порошковые установки. Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. Назначение охранно-пожарной сигнализации.

Тема 8. Действия при возникновении пожара 
Правила поведения в случае обнаружения огня, появлении дыма. Порядок вызова пожарной охраны, оповещения людей о пожаре и эвакуации. Предотвращение паники. Меры предосторожности от поражения электрическим током, получения ожогов, отравления дымом. Оказание первой помощи пострадавшим.

ПЕРЕЧЕНЬ 
тем вводного противопожарного инструктажа

- Нормативные документы по пожарной безопасности.

- Действующие приказы, правила, инструкции, положения, регламентирующие пожарную безопасность в образовательном учреждении (далее – ОУ).

- Организация противопожарного режима в ОУ. Требования инструкции о мерах пожарной безопасности.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ОУ.

- Основные причины пожаров и взрывов. Наличие взрывопожароопасных участков, работ и их общая характеристика.

- Порядок применения открытого огня, проведение огневых и других пожароопасных работ.

- Классификация опасных факторов пожаров. Способы пожаротушения.

- Первичные средства пожаротушения, порядок их использования.

- Эвакуационные пути и выходы. Организация эвакуации по лестницам.

- Система оповещения людей и управления эвакуацией в случае пожара.

- Действия работников ОУ при возникновении пожара: порядок вызова пожарной охраны, участие в эвакуации людей и тушении пожара.

- Меры оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара.

- Противопожарная профилактика в ОУ.

- Организация деятельности внештатных пожарных команд.

- Ответственность за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

ПЕРЕЧЕНЬ 
тем первичного противопожарного инструктажа

- Возможные причины пожаров и загораний в образовательном учреждении (далее – ОУ).

- Краткая характеристика пожарной опасности оборудования, веществ и материалов, используемых в учебном процессе.

- Организация противопожарного режима.

- Виды и функции существующих систем противопожарной защиты.

- Правила пожарной безопасности при проведении лабораторных работ, экспериментов, учебных занятий в мастерских.

- Места размещения, назначение и порядок приведения в действие первичных средств пожаротушения.

- Порядок оповещения о пожаре. Управление эвакуацией.

- Действия работников ОУ при обнаружении пожара.

- Техника безопасности при тушении пожара. Оказание помощи пострадавшим.

- Средства и способы защиты учащихся от опасных факторов пожара, в т. ч. от их вторичных проявлений.

- Профилактика возникновения пожаров.

- Административная и уголовная ответственность за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Нормативные документы

- Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» (в ред. приказа МЧС России от 27.01.2009 № 35)

- Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 "Об утверждении Порядка создания внештатных аварийно-спасательных формирований"