Правила пожарной безопасности

1. Обязанности:

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- знать план эвакуации людей в случае пожара (расположены в коридоре);

- знать место расположения огнетушителей, внутренних пожарных гидрантов и правила пользования ими, при необходимости, использовать их.

- держать свободными от любых предметов подходы к средствам пожаротушения (огнетушители, пожарные гидранты, пожарные лестницы);

2.Запрещается:

- курить в комнатах, помещениях и на территории колледжа;

- хранить и применять пиротехнику, легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами и другие взрыво и пожароопасные вещества и материалы;

- загромождать мебелью, оборудованием двери, проходы, выходы, коридоры, лестницы;

- разводить огонь, костры, сжигать отходы в зданиях и на территорииколледжа;

- пользоваться поврежденными розетками;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

- применять нестандартные нагревательные приборы.

- подключать более двух потребителей электроэнергии к одному источнику электропитания;

- использовать устройства электросетей - времянок, скручивание и оттяжку электропроводов.

Все провода к электроустановкам должны быть надежно закреплены и не касаться  пола.

- использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.

3.Получив сообщение о пожаре:

а) находясь в учебных кабинетах, обучающиеся соблюдая спокойствие, но быстро под руководством преподавателя покидают учебный кабинет и здание учебного-административного корпуса, согласно плану эвакуации через основной или запасный выходы.

Старосты в группах проверяют убытие обучающихся из учебных кабинетов, здания учебного корпуса.

б) находясь в общежитии, обучающиеся быстро одеваются по сезону, забирают документы и ценные вещи (если есть такая возможность). Согласно плану эвакуации, соблюдая спокойствие, но быстро покидают здание общежития через основной или запасный выходы.

Воспитатели  проверяют убытие обучающихся  из комнат, здания общежития.

Сбор обучающихся осуществляется на центральной площади колледжа с целью их проверки. Если установлен факт отсутствия кого-либо изобучающихся , необходимо в экстренном порядке сообщить об этом представителям колледжа или пожарной службы.

4. Обучающиеся обязаны:

а) информировать руководителей:

- о загорании, "хлопке", взрывном воспламенении горючих паров, газов, о возникшей аварии или аварийной ситуации;

- о каждом случае травмы, отравления, ожоге, полученном лично или другими обучающимися;

б) знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов:

-при возникновении пожара - в пожарную часть пгт.Междуреченский   по сотовой связи 101 или 112;

- при ожогах, травмах, отравлениях - в скорую помощь по сотовой связи 103 или 112

- по указанию руководителя принять меры по:

- ликвидации загорания или аварии;

- оказанию помощи пострадавшим;

- спасению документов и имущества;

- устранении последствий аварии.

5. Правила пользования первичных средств пожаротушения.

а) при использовании огнетушителя необходимо:

- поднести его как можно ближе к огню;

- сорвать пломбу, выдернуть чеку;

- направив раструб (шланг) в сторону очага пожара,  нажать на рычаг пистолета;

- с помощью раструба (шланга) струю выходящего огнетушащего вещества  последовательно переводить с одного горящего места на другое.

- держать его по возможности, вертикально, переворачивать огнетушитель не требуется,

При тушении электроустановок под напряжением не допускается подводить раструб (шланг) к электроустановке или пламени ближе 1м.

Необходимо соблюдать осторожность при выпуске огнетушащего вещества из раструба (шланга), так как температура на его поверхности понижается до минус  60 - 70 градусов С.

После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо проветрить.

б) при использовании  внутреннего пожарного гидранта действуют два человека, при этом необходимо:

- раскатать пожарный рукав;

- один человек открывает вентиль для пуска воды, второй направляет стволом струю воды на очаг горения.

6. Ответственность.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе настоящей инструкции, влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации.

Выписка из Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»:

Статья 20.4.  ч. 1.  Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей.

Статья 20.4.  ч. 6.  Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей.

Статья 6.24. Нарушение установленного Федеральным законом запрета курения табака  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей.