Материально-техническое обеспечение Центра Точка Роста на базе МКОУ Чилековской СШ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование имущества | Технические характеристики, комплектация, серийный номер | Инвентарный номер | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) | Беспроводной датчик электрической проводимости: - совместимость с операционными системами: iOS, Android, Windows, MacOS, Chromebook - количество поддерживаемых сред программирования: 3 шт - совместимость с мобильными устройствами: подключение к мобильным устройствам - нижняя граница измерений электрической проводимости: 0 мкСм/см - верхняя граница измерений электрической проводимости: 20000 мкСм/см - нижняя граница рабочей температуры: 0 °C - верхняя граница рабочей температуры: 80 °C - встроенный сенсор температуры - температурная компенсация - нижняя граница температурной компенсации: 5 °C - верхняя граница температурной компенсации: 35 °C - количество каналов измерения: 3шт - разрешающая способность: 0,01 мкСм/см - беспроводная технология передачи данных: Bluetooth - проводной интерфейс подключения: USB Серийный номер: | 10136003621 | 151 138,00 |
| 2. | Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) | Беспроводной датчик электрической проводимости: - совместимость с операционными системами: iOS, Android, Windows, MacOS, Chromebook - количество поддерживаемых сред программирования: 3 шт - совместимость с мобильными устройствами: подключение к мобильным устройствам - нижняя граница измерений электрической проводимости: 0 мкСм/см - верхняя граница измерений электрической проводимости: 20000 мкСм/см - нижняя граница рабочей температуры: 0 °C - верхняя граница рабочей температуры: 80 °C - встроенный сенсор температуры - температурная компенсация - нижняя граница температурной компенсации: 5 °C - верхняя граница температурной компенсации: 35 °C - количество каналов измерения: 3шт - разрешающая способность: 0,01 мкСм/см - беспроводная технология передачи данных: Bluetooth - проводной интерфейс подключения: USB Серийный номер: | 10136003622 | 151 138,00 |
| 3. | Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) | Беспроводной датчик электрической проводимости: - совместимость с операционными системами: iOS, Android, Windows, MacOS, Chromebook - количество поддерживаемых сред программирования: 3 шт - совместимость с мобильными устройствами: подключение к мобильным устройствам - нижняя граница измерений электрической проводимости: 0 мкСм/см - верхняя граница измерений электрической проводимости: 20000 мкСм/см - нижняя граница рабочей температуры: 0 °C - верхняя граница рабочей температуры: 80 °C - встроенный сенсор температуры - температурная компенсация - нижняя граница температурной компенсации: 5 °C - верхняя граница температурной компенсации: 35 °C - количество каналов измерения: 3шт - разрешающая способность: 0,01 мкСм/см - беспроводная технология передачи данных: Bluetooth - проводной интерфейс подключения: USB Серийный номер: | 10136003623 | 151 138,00 |
| 4. | Комплект влажных препаратов демонстрационный | 10 препаратов: Влажный препарат "Внутреннее строение крысы" Влажный препарат "Внутреннее строение птицы" Влажный препарат "Карась" Влажный препарат "Корень бобового растения с клубеньками" Влажный препарат "Креветка" Влажный препарат "Нереида" Влажный препарат "Развитие костистой рыбы" Влажный препарат "Сцифомедуза" Влажный препарат "Тритон" Влажный препарат "Черепаха болотная" Серийный номер: | 000000000036484 | 7 772,00 |
| 5. | Комплект гербариев демонстрационный | Основа для крепления: гербарный лист 8 гербариев: Гербарий "Деревья и кустарники" Гербарий "Дикорастущие растения" Гербарий "Культурные растения" Гербарий "Лекарственные растения" Гербарий "Медоносные растения" Гербарий "Морфология растений" Гербарий "Сельскохозяйственные растения" Гербарий "Ядовитые растения" Серийный номер: | 00000000036524 | 6 303,00 |
| 6. | Комплект коллекций демонстрационный (по разным темам курса биологии) | 10 коллекций: Коллекция "Голосеменные растения" Коллекция "Обитатели морского дна" Коллекция "Развитие насекомых с неполным превращением" Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением" Коллекция "Развитие пшеницы" Коллекция "Раковины моллюсков" Коллекция "Семейства бабочек" Коллекция "Семейства жуков" Коллекция "Семена и плоды" Коллекция "Форма сохранности ископаемых растений и животных" Набор палеонтологических находок "Происхождение человека" количество моделей: 14 Серийный номер: | 10136002088 | 12 945,00 |
| 7. | Демонстрационное оборудование | Столик подъемный для сборки учебных установок, Размер столешницы, мм: 200 х 200 Плавный подъем с помощью винта Штатив демонстрационный химический для демонстрации приборов и установок Опора, стержни, лапки, муфты, кольца для закрепления элементов на различной высоте Аппарат для проведения химических реакций для демонстрации химических реакций Поглотитель паров и газов: имеется Стеклянная колба Набор для электролиза демонстрационный для изучения законов электролиза, сборки модели аккумулятора Комплект мерных колб малого объема для демонстрационных опытов Объем колб: 100 мл – 5 шт, 250 мл – 4 шт, 2000 мл – 1 шт, количество колб: 10 шт., Набор флаконов (250 мл для хранения растворов реактивов) Количество флаконов: 10 шт., материал флаконов: стекло, пробка Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ: сосуд Ландольта Серийный номер: | 10136001955 | 23 460,00 |
| 8. | Комплект коллекций | Коллекция "Волокна" Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" Коллекция "Металлы и сплавы" Коллекция "Минералы и горные породы" (49 видов) Коллекция "Минеральные удобрения" Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" Коллекция "Пластмассы" Коллекция "Топливо" Коллекция "Чугун и сталь" Коллекция "Каучук" Коллекция "Шкала твердости" Наборы для моделирования строения органических веществ (ученические) 4 шт. Серийный номер: | 10136002058 | 12 860,00 |
| 9. | Оборудование для демонстрационных опытов | Штатив демонстрационный для проведения демонстрационных опытов (основание, стержень, лапки, кольца, муфты) Столик подъемный: опора, стержень винтовой, винт регулировочный Источник постоянного и переменного напряжения для питания регулируемым переменным и постоянным током электрических схем, частота, Гц: 50, потребляемая мощность, ВА: 10 Манометр жидкостной демонстрационный для измерения давления до 300 мм водяного столба выше и ниже атмосферного давления, стеклянная U-образная трубка на подставке Камертон на резонансном ящике Тарелка вакуумная для демонстрации опытов в замкнутом объеме с разреженным воздухом, основание с краном, колокол из толстого стекла Ведерко Архимеда для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и измерение величины выталкивающей силы, ведерко, тело цилиндрической формы, пружинный динамометр Огниво воздушное для демонстрации воспламенения горючей смеси при ее быстром сжатии, толстостенный цилиндр, поршень на металлическом штоке с рукояткой, подставка для цилиндра Прибор для демонстрации давления в жидкости для демонстрации изменения давления с глубиной погружения, датчик давления, кронштейн для крепления на стенке сосуда Прибор для демонстрации атмосферного давления: два разъемных металлических полушария с прочными ручками и хорошо пришлифованными краями, ниппель с краном Сосуды сообщающиеся для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы Трубка Ньютона для демонстрации одновременности падения различных тел в разреженном воздухе, функция подключения к вакуумному насосу Шар Паскаля для демонстрации передачи производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде, демонстрация подъема жидкости под действием атмосферного давления Серийный номер: | 10136002108 | 44 700,00 |
| 10. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: | 10136002368 | 32 937,00 |
| 11. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: | 10136002369 | 32 937,00 |
| 12. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: | 10136002370 | 32 937,00 |
| 13. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: | 10136002371 | 32 937,00 |
| 14. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: | 10136002372 | 32 937,00 |
| 15. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: | 10136002373 | 32 937,00 |
| 16. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: | 10136002374 | 32 937,00 |
| 17. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: | 10136002375 | 32 937,00 |
| 18. | Многофункциональное устройство Pantum M6550NW | Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, сканирования) Формат бумаги: не менее А4 Цветность: черно-белый Технология печати: лазерная Максимальное разрешение печати: 1200×1200 точек Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB Серийный номер: | 10134722354 | 14 000,00 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование имущества | Технические характеристики, комплектация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (физика, химия, биология) | Штатив лабораторный химический Набор чашек Петри Набор инструментов препаровальных Ложка для сжигания веществ Ступка фарфоровая с пестиком Набор банок для хранения твердых реактивов объемом 30 и 50 мл Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Прибор для получения газов Спиртовка Горючее для спиртовок Фильтровальная бумага 50 шт |
| 2. | Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (физика, химия, биология) | Штатив лабораторный химический Набор чашек Петри Набор инструментов препаровальных Ложка для сжигания веществ Ступка фарфоровая с пестиком Набор банок для хранения твердых реактивов объемом 30 и 50 мл Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Прибор для получения газов Спиртовка Горючее для спиртовок Фильтровальная бумага 50 шт |
| 3. | Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (физика, химия, биология) | Штатив лабораторный химический Набор чашек Петри Набор инструментов препаровальных Ложка для сжигания веществ Ступка фарфоровая с пестиком Набор банок для хранения твердых реактивов объемом 30 и 50 мл Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Прибор для получения газов Спиртовка Горючее для спиртовок Фильтровальная бумага 50 шт |
| 4. | Комплект химических реактивов | Набор «Кислоты» Набор «Гидроксиды» Набор «Оксиды металлов» Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» Набор «Металлы» Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» Набор «Огнеопасные вещества» Набор «Галогены» Набор «Галогениды Набор "Сульфаты, сульфиды, сульфиты" Набор "Карбонаты" Набор "Фосфаты. Силикаты" Набор "Ацетаты. Роданиды. Соединения железа" Набор "Соединения марганца" Набор "Соединения хрома" Набор "Нитраты" Набор "Индикаторы" Набор "Кислородсодержащие органические вещества" Набор "Углеводороды" Набор "Кислоты органические" Набор "Углеводы. Амины" |

Таблица № 3

| № п/п | Наименование имущества | Технические характеристики, комплектация, серийный номер | Инвентарный номер | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | Базовый робототехнический набор: 1 шт Ресурсный робототехнический набор: 1шт Базовый робототехнический набор состоит из: Конструктивные элементы из пластика: 106 шт Переходные и соединительные элементы: 158 шт Крепежные элементы - пластиковые втулки различной длины: 320 шт Валы и сопутствующие элементы: 125 шт Шкивы: 8 шт Ремни: 8 шт Зубчатые колеса: 28 шт Колеса, состоящие из ступицы и резиновой покрышки: 4 шт Серийный номер: | 10136004202 | 94 626,19 |
| 2. | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | Металлическое основание для конструирования шасси мобильного робота: 1 шт Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота: 20 шт Крепежные элементы (винты, гайки, гайки со стопорным элементом, стойки, втулки): 180 шт Сервопривод большой: 4 шт Серийный номер: | 10136004154 | 109 749,50 |
| 3. | Четырёх осевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками | Количество осей вращения: 4 шт. Номинальная грузоподъемность: 500 г. Максимальный радиус рабочей зоны: 320 мм Повторяемость движений (погрешность): 0,2 мм Возможность подключения: USB/Wi-Fi/Bluetooth. Скорость вращения манипулятора (базы): 320 °/с Скорость вращения нижнего рычага: 320 °/с Скорость вращения верхнего рычага: 320 °/с Скорость вращения рабочего инструмента: 480 °/с Контакты с ШИМ-контроллером: 5 шт. Контакты питания с напряжением 12 В: 4 шт. Сменный экструдер для 3D-печати: наличие Серийный номер: | 10136004333 | 276 751,29 |