Информация об имеющихся предписаниях надзорных органов в МОУ «Суоярвская СОШ»
на 15.10.2018
	№
	Наименование общеобразовательной организации
	Требования, предписываемые к выполнению

 (описание пункта предписания)
	№ предписания
	 Дата выдачи предписания
	Срок исполнения предписания
	Средства необходимые для выполнения

(тыс.руб.)
	Информация о выполнении

	Наименование надзорного органа, выдавшего предписание:

Территориальный отдел в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах



	1
	МОУ «Суоярвская СОШ»
	Обеспечить образовательную деятельность при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества
	№109/17/-П
	27.03.2017


	10.08.2017
	
	Получено отрицательное экспертное заключение № 33/3 от 22.09.2017

	
	
	Обеспечение  гигиенических требований к качеству воды  централизованных систем питьевого водоснабжения
	№109/17/-П,
экспертное заключение № 33/3 от 22.09.2017
	27.03.2017


	01.08.2018
	
	исполняется в рамках аукциона № 1-аэф от 06.08.2018

	
	
	Обеспечить централизованным холодным и горячим водоснабжением (мастерские трудового обучения, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские и туалеты)
	№109/17/-П,
экспертное заключение № 33/3 от 22.09.2017
	27.03.2017


	01.08.2018
	
	Исполняется частично в рамках аукциона № 1-аэф от 06.08.2018

	
	
	Обеспечение  в учебных кабинетах  и помещениях ОУ наличия потолков, стен и полов без щелей, дефектов, деформаций, механических повреждений, признаков поражения грибком, допускающими проведение их уборки влажным способом  с применением дезсредств внутренней отделки помещений
	№109/17/-П
	27.03.2017


	01.08.2018
	
	Исполняется частично в рамках аукциона № 2-аэф от 22.08.2018

	
	
	Обеспечение уровня искусственной освещенности учебных кабинетов, обеспечить своевременную замену вышедших из строя источников искусственного освещения, в кабинете физики обеспечить левостороннее освещение.
	№109/17/-П
	27.03.2017


	10.08.2018
	
	

	
	
	Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудовать умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами; сверлильными, точильными и другие станки оборудовать предохранительными сетками и местным освещением
	№109/17/-П
	27.03.2017


	10.08.2018
	
	

	
	
	Оборудование кабинета информатики стульями с подъемно – поворотным устройством
	№109/17/-П
	27.03.2017


	01.08.2018
	
	

	
	
	Обеспечить площадь учебных кабинетов в здании  по адресу: г. Суоярви, ул. Ленина, 

д. 28 в соответствии с наполняемостью обучающихся 
	экспертное заключение № 33/3 от 22.09.2017
	
	
	
	


