Основная причина отравления оксидом углерода (угарный газ) – НЕДОСТАТОК воздуха для горения газа.

Чтобы предотвратить трагедию НЕОБХОДИМО помнить и выполнять ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ:

- Допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов.

- Не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи.

- Снимая показания счётчика газа, нельзя подсвечивать циферблаты огнём.

- Не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы.

- Нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счётчикам тяжёлыми предметами.

- Не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе.

- Не допускайте детей к газовому оборудованию.

- Не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна.

- Для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени.

Телефоны

обращения за помощью

# Единая служба спасения

112

Аварийная служба газа

04, 104

Скорая медицинская помощь

103

# Рекомендации разработаны в соответствии с открытыми публикациями ПАО «Газпром Газораспределение      Нижний Новгород» и носят

# рекомендательный характер

Адрес сайта www.emercomcenter.ru

электронный адрес: umc.sekretar@yandex.ru

Рекомендации

по безопасному

пользованию  населением

газовым  оборудованием

в быту

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ!

- перед включением водонагревателя откройте форточку (окно) для притока воздуха;

- проверьте тягу в вентканале и дымоходе до розжига водонагревателя и проверяйте во время пользования газовым прибором;

- освободить дверную вентиляционную решетку или зазор между дверью и полом для притока воздуха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться неисправным газовым прибором;

- использовать в помещении, в котором установлено оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, вентиляторов и (или) вытяжных зонтов;

- отключать автоматику безопасности оборудования;

- пользоваться газовым оборудованием при наличие утечки газа;

- пользоваться водонагревателями при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе и вентканале, а также при обратной тяге

ВОЗМОЖНО ОТРАВЛЕНИЕ

УГАРНЫМ ГАЗОМ!!!

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ

ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО!

- закрыть все газовые краны;

- проветрить помещение;

- не включать и не выключать электроприборы;

- не зажигать огонь и не курить;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды

Основная причина отравлений оксидом углерода (угарный газ) – недостаток воздуха для горения газа.

НЕОБХОДИМО помнить и выполнять:

|  | Население, использующее газ в быту, обязано заключить договор на установку газового оборудования и его обслуживание, пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации. |
| --- | --- |
|  | Помещение, где устанавливается колонка, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне (форточка в окне, щель между полом и дверью). |
|  | Перед включением газовой колонки (котла) необходимо открыть форточку (окно) в помещении для притока воздуха. |
|  | При появлении запаха необходимо выключить газовый прибор (плиту, колонку, котел), не зажигать огонь, не включать электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение, вызвать аварийную службу по т. 04, 104 |
|  | Владелец газового прибора (плиты, колонки, котла) обязан содержать его в чистоте и исправном состоянии. |

|  | НЕ допускается: Пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе и вентиляционном канале, а также при обратной тяге. |
| --- | --- |
|  | Пользоваться неисправленными, разукомплектованными, не подлежащими ремонту газовыми приборами |
|  | Включение принудительной вытяжки над плитой или электровентилятора в вентканале |

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

Перед включением газовой колонки (котла) откройте форточку (окно) в помещении для притока воздуха.

Проверьте тягу: пламя отклоняется в сторону от прибора – тяга обратная, не отклоняется – тяги нет, отклоняется к прибору – тяга есть.

При наличии тяги включите газовую горелку согласно инструкции.