Предписания (протокол об административном правонарушении) МБОУ СОШ № 10

| Номер предписания (протокола) | Дата предписания (протокола) | Краткое содержание нарушения | Срок устранения по предписанию | Кем выдано | выполнение предписания (устранено/нет) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408 | 08.05.2013 | 1. Отсутствие информации о проведении прививок. 2. Отсутствие информации о прохождении профессиональной гигиенической подготовки | Август 2013 | роспотребнадзор | устранено |  |
| 409 | 08.05.2013 | 1. Не оборудованы классные доски местным освещением. 2. Нарушена целостность покрытия полов в кабинете обслуживающего труда, в спортивном зале, кабинете химии | Август 2014 | роспотребнадзор | устранено |  |
| 672/1/381 | 26.11.2013 | 1.Не смонтировано аварийное эвакуационное освещение | Апрель 2014 | пожнадзор | устранено |  |
| 672/1/381 | 26.11.2013 | 2. Не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода | Апрель 2014 | пожнадзор | устранено |  |
| 296/1/118 | 26.06.2014 | 1.Не смонтировано аварийное эвакуационное освещение | Ноябрь 2014 | пожнадзор | устранено |  |
| 296/1/118 | 26.06.2014 | 2.Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми рассеивателями | Ноябрь 2014 | пожнадзор | устранено |  |
| 514 | 26.06.2014 | 1. Не заполняется журнал бракеража готовой кулинарной продукции | Июнь 2015 | роспотребнадзор | устранено |  |
| 477/1/193 | 24.10.2014 | 1.Не смонтировано аварийное эвакуационное освещение 2. Не смонтирован противопожарный люк | Май 2015 | пожнадзор | устранено |  |
| 477/1/193 | 24.10.2014 | 3.Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми рассеивателями | Май 2015 | пожнадзор | устранено |  |
| 310-170/2016/4 | 09.12.16 | 1.Обеспечитьть аварийное освещение над ПУ ПС | май 2016 | ГУ МЧС России по РО | устранено |  |
| 291 | 29.11.2017 | 1.Предоставить документы о соответствии уровней искусственной освещённости | ноябрь 2018 | роспотребнадзор | устранено |  |
| 291 | 29.11.2017 | 2.Обеспечить режим образовательного процесса ОУ (расписание) постоянно | ноябрь 2018 | роспотребнадзор | устранено |  |
| 291 | 29.11.2017 | 3.Восстановить искусственное освещение в помещении варочного цеха | ноябрь 2018 | роспотребнадзор | устранено |  |
| 291 | 29.11.2017 | 4.Восстановить целостность стёкол в оконном проёме на лестничном марше 2-го этажа и в вестибюле 3-го этажа | ноябрь 2018 | роспотребнадзор | устранено частично |  |
| 291 | 29.11.2017 | 5. Восстановить целостность напольного покрытия в кабинете физики | ноябрь 2018 | роспотребнадзор | нет |  |
| 291 | 29.11.2017 | 6.Восстановить целостность потолочного покрытия на лестничном марше перед входом в вестибюль 4-го этажа | ноябрь 2018 | роспотребнадзор | нет |  |
| 291 | 29.11.2017 | 7.Обеспечить обучающихся в кабинете информатики рабочим стулом в количестве 4-х с подъёмно-поворотным механизмом | ноябрь 2018 | роспотребнадзор | устранено |  |
| 291 | 29.11.2017 | 8.Обеспечить туалетные помещения ОУ держателями для туалетной бумаги, бумажными или электро-полотенцами, мылом-постоянно | ноябрь 2018 | роспотребнадзор | устранено |  |