[image: image25.png]——— 1 N
11 YCTamORNTY CHEINATBINE SHAKH, B TON WICAE PEAMEDIME O (hYHKILAONIE HONEILENIA By TP SN
12 a TeppIHOPHM YCTANORTH MHOPVAILIOHHHE TACIHIKN 06 YAPEACHIN.
13, YeTanonuTh My KIHONIYI0 TETII0.
14, FSrOTOBIFTI MIIEMOGeMY 120 1 PAINECTTS 2 AOCTYION A1A HoGeTHTeACl MecTe.
15, PaswecTHTE, HIpOPNIPYIOIIHE TAKTILILHIE TAGIWIKI A8 AVOTEH ¢ HAPYUIEHICN JPEIIA ¢ HCTIONIORIEN PERRAHI K0 1«
CHNBOI0B, 4 TAKKE PeThedi0-TouEwOrD Wpupra Bpaian
" TiePet XOIOM B L3I © YKAIANACM HIHNEHOBINI YDERTEHHA. BPCMEIH OKXAIIA YCAYT (TDHENHNX 4C08);
e BROAMH 1O BIIYTPEIING NONICUICHIS, b KOTOPIX OKIIMAIOTCA YCAYTH, ¢ YKAAINCM HONEP 1 HQMIAUENI Hovene)

o, nponomsinee ofcaetonanie ofnexta Pywosourean ofnexta

cuepr cnerewns sobpononon cepriusam Mop MO e o4 7,
frotegbptg e

PXnposa 108/

30 | Mpuacwenne x Axry obe sexomans ocryimocin OCH





3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 -700 м
3.2.2 время движения (пешком) 20  мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией таймером – да (улица Нойбранденбургская)
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2.
	передвигающиеся на креслах-колясках

	ВНД

	3.
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата

	ДУ

	4.
	с нарушениями зрения

	ВНД   

	5.
	с нарушениями слуха

	ДУ

	6.
	с нарушениями умственного развития


	ДУ


3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, 

в том числе для основных категорий инвалидов**


	Приложение

	
	
	
	№ на плане
	№ фото

	1.
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-И (О, Г,У)
	№1 
	№1.1, 1.2, 2,3

	
	
	
	№2 
	

	2.
	Вход (входы) в здание


	ДЧ-И (Г,У)
	№1 
	№2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9

	
	
	
	№3
	

	3.
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г,У)
	№1
	№3.1, 3.2, 

	
	
	
	№4
	

	4.
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (Г,У)
	№1
	№4.1.14.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	5.
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (Г,У)
	№1
	№5.1, 5.2, 5.3

	6.
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДЧ-И (О,У)
	-
	

	7.
	Пути движения

 к объекту (от остановки транспорта)
	ДЧ-И (О, Г,У)
	№5
	


3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

В результате обследования установлено, что данный объект доступен для инвалидов и других МНГ условно. Все функциональные зоны здания полностью не доступны для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске.

Для обеспечения беспрепятственного доступа в учреждение для всех групп инвалидов необходимо провести следующие работы:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

1. Демонтаж бортовых камней с выполнением плавного понижения уклонов не более 1:20 (5%) или обустройство съездов. 

2. Установка информационных табличек об учреждении.

3. Обеспечить пути движения на территории системой средств информационной поддержки и навигации. 

4. Окраска бордюра по пути следования к центральному входу в контрастный цвет.

2. Входа (входов) в здание

1. На приступах краевых ступеней (первая и последняя) лестничных маршей центрального входа нанести противоскользящие полосы контрастного цвета.

2. Установить водоотводы над центральным входом.

3. Установить тактильную плитку перед началом лестничных маршей центрального входа.

4. Окрасить дверные наличники или края дверного полотна контрастным цветом.
5. Заменить дверной блок из лестничной клетки в тамбур.
6. Установить на дверь доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 сек и с усилением не более 19,5 Нм.

7. Провести ремонт бетонной площадки перед эвакуационным выходом. Установить водоотвод на козырьке эвакуационного выхода.
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

1. Произвести замену напольного покрытия с установкой  напольной навигации в вестибюле Учреждения. 

2. Необходимо контрастное окрашивание первой и последней ступени на четырех лестничных маршах.

3. Перед началом лестничного марша необходимо установить тактильные полосы.

4. На дверях установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей.
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

1. Окрасить дверные проемы контрастными лентами.

2. Установить специальный знак, в том числе рельефные о функционале помещения.
5. Санитарно-гигиенических помещений

1. Душевые поддоны необходимо оборудовать поручнями .

2. Установить ручки нажимного действия. контрастного цвета. 

3. Окрасить дверные проемы контрастными лентами.

4. Предусмотреть возможность установки стационарных и откидных опорных поручней.

5. Окрасить дверные проемы контрастными лентами.
6. Системы информации на объекте

1. Установить специальные знаки, в том числе рельефные о функционале помещения внутри здания.

2. На территории установить информационные таблички об учреждении.

3. Установить индукционную петлю.

4. Изготовить мнемосхему здания и разместить на доступном для посетителей месте.

5. Разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля:

· перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения
· помещения.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	· Установка ската у центральной калитки.

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт:
· Частичный ремонт входной группы;

· Установка водоотвода на козырек центрального входа;

· Замена дверного блока из лестничной клетки в тамбур

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Оборудование информационных табличек «Пути эвакуации»)

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Оборудование кабинета педагога-психолога специальным оборудованием

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Текущий ремонт: установка мнемосхем и навигационных табличек

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Оборудование навигации (информационные таблички)

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	ТР, индивидуальное решение с ТСР

	8
	Все зоны и участки

	



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020 – 2021гг. в рамках исполнения государственной программой мероприятий Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы в Республике Карелия и по мере финансирования в рамках исполнения Плана и разумного приспосоьления__________________________________________________________________






(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации создание доступной среды для всех групп населения

Состояние доступности МДОУ «Детский сад №7» измениться с ДУ(доступно условно) до ДЧ-В (доступно частично всем)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - удовлетворительно
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на заседании Совета по делам инвалидов при Главе Республики Карелия  нет
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое — указать) нет
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); нет
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;
4.4.6. другое нет
[image: image2.jpg]v R O RN U QP Qe = s L

MMeeTcs 3aKIIOUCHHME YIOTHOMOUYEHHOH OpraHu3alik O COCTOSIHMM JIOCTYMHOCTH o0bekTa (Haumenosanue Jokymenma u 6bl0asutell e2o
opeanusayuu, 0ama), NpunaraeTcs

4.7. Undopmariist MoxkeT ObITh pasMeliena (oGHosena) Ha Kapre I0CTyHOCTH Pecny6nuku Kapenus

(0ama, naumenosanue caima, nopmana)

5. OcoOble 0TMETKH

[TPUJIOXKEHMS:

PesynbTaThl 00C€10BaAHMS

1. Tepputopuu, npuieraiomiei K 3aHuo (y4acTok) Ha 1 I.
2. Bxona (BX0/10B) B 3/laHHE Ha 1 .
3. [ytb (myTeii) ABMIKEHUS BHYTPU 3/1aHUs Ha 1 I
4. 30HBI LEJIEBOTO HAa3HAYCHUs 00bEKTA Ha 1 1.
5. CaHMTapHO-THIMEHNYECKUX MOMEIIEeH I Ha 1 I,
6. CucteMbl HH(OpPMALIMH (M CBA3M) HA 00BEKTE Ha .
Pesysbrarhl GoToduKcann Ha 00beKTe Ha 7 .
[MosTakuble niansl, nacnopt 5THU Ha 3 .

JIpyroe (B ToM unciie A0NONHHTEbHA MHGOPMALIS O MYTAX IABHKCHHUSA K 0GBEKTY)

PykoBoauTeh W N\
paboueii rpynbl 3apeayrouuit Xurposa 10.B. / S ; s \
i \>

(HMomknocts, ®.H.0.) \\
(IMoxanwucs)
Usensl paboueid rpynibi: \ "/ /
\
Crapiuuii Bocniutatens Menbaukosa U.B. ,/LMM 3 % > /
(Jlomkuocts, ®H.0.) A N d (Moanucs)
Crapiunii Bocnuraresib AbpamoBa MLA. ¢7[fﬂ Lol el
(JlomxkrocTs, ®.H.0.) / (Toanucs)

6 | Akt ob6cnenoanus noctynioctd OCHU



 

Приложение  1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «___» _______________2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Ауринко», 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18Ас

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов 

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	Фото


	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание

	1.1
	Вход (входы) на территорию

Вход со стороны Флотского проезда
	есть
	
	Нижний вход со стороны Флотского проезда №2
[image: image3.jpg]




	Со сторон калитки на пути следования в образовательное учреждение препятствие в виде бордюра высотой 15 см., что не соответствует  нормам

На территории учреждения отсутствуют система навигации, информационная табличка об учреждении
	(С,О,К)
	Демонтаж бортовых камней с выполнением плавного понижения или обустройство съездов. 
Установить тактильную вывеску с дублированием текстом брайля о названии, графике работы учреждения. 



	
	
	
	
	Верхний вход со стороны Флотского проезда №1
[image: image4.jpg]!lll“ u;_gg;
g ot




Центральный вход освещен автономным осветительным прибором, освещённость соответствует нормам
	Ширина  второй калитки 120см
Со сторон калитки на пути следования в образовательное учреждение препятствие в виде бордюра высотой 15 см., что не соответствует  нормам

На территории учреждения отсутствуют система навигации, информационная табличка об учреждении
	
	Демонтаж бортовых камней с выполнением плавного понижения или обустройство съездов. 
Установить тактильную вывеску с дублированием текстом брайля о названии, графике работы учреждения. 



	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	
	[image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]




	Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения.

 Отсутствует окраска бордюра по пути следования к центральному входу в контрастный цвет

Отсутствуют информационные знаки о расположении центрального входа.
	(С,К,О)
	Обеспечить пути движения на территории системой средств информационной поддержки и навигации. 
Окраска бордюра по пути следования к центральному входу в контрастный цвет. 
Установка информационных знаков о расположении центрального входа.

	1.3
	Наружное освещение
	есть
	
	.
	Наружное освещение территории – 4 фонарных столба, находящиеся на территории газонной части
Освещенность соответствует нормам. На территории прогулочных участков имеются деревья с опасным наклоном
	
	Снос опасных деревьев на территории прогулочных участков.

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	Отсутствует .
	—
	Альтернативное решение


	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	
	Отсутствует 
	
	-
	Техническое решение невозможно без согласования с администрацией города и ГИБДД.


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации 

(вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория, прилегающая к зданию
	ДЧ-И  (Г,У)
	
	
	Текущий ремонт.


Комментарии к заключению:

1. Демонтаж бортовых камней с выполнением плавного понижения уклонов или обустройство съездов. 

2. Установка информационных табличек об учреждении.

3. Обеспечить пути движения на территории системой средств информационной поддержки и навигации. 

4. Окраска бордюра по пути следования к центральному входу в контрастный цвет.

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Ауринко», 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18Ас

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	Фото 
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание

	2.1
	Лестница (наружная) – центральный вход
	есть
	
	[image: image7.jpg]




	Крыльцо состоит из двух лестничных маршей из 6 ступеней каждая. Ширина ступени 65 см, высота  18 см, ширина проступи. – 30 см

Длина лестничной площадки составляет 610 см, ширина – 210 см.
Перила не соответствуют нормативным требованиям. 

Отсутствует предупредительная тактильная маркировка первой и последней ступени лестницы

Отсутствует система водоотвода на козырьке над центральным входом

Перед началом лестничных маршей отсутствует тактильная плитка.
Входная дверь открываются наружу, ширина дверей  1,2 м, соответствует нормам. Дверь, в связи с изношенностью, требуется заменить. Доводчик на двери не соответствует нормативным требованиям.
Отсутствует контрастная окраска двери и  дверной ручки.

	К,О,С
	Провести реконструкцию лестницы центрального входа в учреждение:

· Провести демонтаж ступеней, привести в соответствии с требованиями;

· Установить перила в соответствии с нормативными требованиями;

Нанести предупредительную контрастную маркировку первой и последней ступени лестничного марша
Установить водоотводы над центральным входом.

Установить тактильную плитку перед началом лестничных маршей.

Заменить входную дверь.

 Установить на дверь доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания 
Окрасить дверные наличники или края дверного полотна контрастным цветом. 

	2.2
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	ОТСУТСТВУЕТ
	О, К
	Установка пандуса, поручней

	2.3
	Тамбур
	есть
	52, 54
	[image: image8.jpg]




	Ширина – 220 см, длина - 180 см. Оборудован дверью шириной 80 см. 

Ширина дверного проема не соответствует нормативу. 
Отсутствует контрастная окраска дверного проема и ручки.
Отсутствует маркировка прозрачного дверного полотна.

Доводчик не соответствует нормативам.
	О,С
	Техническое решение по изменению дверного проема по техническим причинам невозможно.  Альтернативное решение. 
Окрасить контрастным цветом двери и ручку.

Установить яркую контрастную маркировку прозрачного дверного полотна.

Установить дверной  доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания  в соответствии с нормативом. 

	2.4

	Пожарный выход у гр. «Цветочный город», Веселые человечки»
	Есть
	46, 47
	Пожарный выход №1 и №2 
[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]




	Размеры пожарного выхода №1 и №2 идентичные (двери, лестницы габариты тамбура). Пожарный выход оборудован дверью шириной 90 см; Габариты тамбура 200см * 140 см

От тамбура идет лестница количество ступенек -  5 шт, ширина проступи 32 см, высота ступени 15 см. ширина ступени – 114 см. 
Отсутствует контрастная окраска двери и ручки входной двери пожарного выхода
Бетонная площадка перед входом имеет трещины, глубокие сколы, отсутствует водоотвод. 
Отсутствует предупредительная тактильная плитка перед ступенью

Отсутствует   контрастная маркировка  ступени

Отсутствует информационная таблица  входных дверей

Отсутствует кнопка вызова персонала.

	
	Решение по реконструкции лестничного марша по техническим причинам невозможно. Альтернативное решение.

Окрасить двери и ручку в отличительные от дверного полотна контрастным цветом.

Осуществить ремонт покрытия входной площадки крыльца, обустроить водосточную систему. Устранить ненормативный перепад высот между поверхностями входной площадки крыльца и тротуара (h=15 - 20см) путем ремонта асфальтобетонного покрытия тротуара. Работы осуществить в рамках комплекса мероприятий по благоустройству территории образовательной организации.
Установить 

предупредительную тактильную плитку перед ступенью

Нанести    контрастную маркировку  ступени

Установить информационную таблицу    входных дверей

Установить кнопку вызова персонала



	2.5
	Пожарный выход у гр. «Речецветики», Капитошки»
	
	50, 51
	Пожарный выход №3 и №4 

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]




	Размеры пожарного выхода №1 и №2 идентичные (двери, лестницы габариты тамбура). Пожарный выход оборудован дверью шириной 90 см; 
Дверной блок из лестничной клетки в тамбур – двупольный. Ширина большего полотна – 88 см, высота порога – 5 см, что противоречит нормативным требованиям. Дверной блок находится в изношенном состоянии, требуется замена.
От тамбура идет лестница количество ступенек -  5 шт, ширина проступи 32 см, высота ступени 15 см. ширина ступени – 114 см. 

Отсутствует контрастная окраска двери и ручки входной двери пожарного выхода

Отсутствуют ручки нажимного действия

Бетонная площадка перед входом имеет трещины, глубокие сколы, отсутствует водоотвод. 

Отсутствует предупредительная тактильная плитка перед ступенью

Отсутствует   контрастная маркировка  ступени

Отсутствует информационная таблица  входных дверей


	
	Решение по реконструкции лестничного марша по техническим причинам невозможно. Альтернативное решение.

Заменить дверной блок
Окрасить двери и ручку в отличительные от дверного полотна контрастным цветом.

Установить ручки нажимного действия.

Осуществить ремонт покрытия входной площадки крыльца, обустроить водосточную систему. Устранить ненормативный перепад высот между поверхностями входной площадки крыльца и тротуара (h=15 - 20см) путем ремонта асфальтобетонного покрытия тротуара. Работы осуществить в рамках комплекса мероприятий по благоустройству территории образовательной организации.
Установить 

предупредительную тактильную плитку перед ступенью

Нанести    контрастную маркировку  ступени

Установить информационную таблицу    входных дверей




II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Вход в здание
	ДЧ-И (Г,У)
	
	
	Текущий ремонт


Комментарий к заключению:

1. На приступах краевых ступеней (первая и последняя) лестничных маршей центрального входа нанести противоскользящие полосы контрастного цвета.

2. Установить водоотводы над центральным входом.

3. Установить тактильную плитку перед началом лестничных маршей центрального входа.

4. Окрасить дверные наличники или края дверного полотна контрастным цветом.

5. Установить на дверь доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания в соответствии с нормативами.
6. Заменить дверной блок из лестничной клетки в тамбур.
7. Провести ремонт бетонной площадки перед эвакуационным выходом. Установить водоотвод на козырьке эвакуационного выхода.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Ауринко», 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18А

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	Фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	Есть
	28
	[image: image13.jpg]


 
	Ширина коридора – 140 см, в самом узком месте – 110 см, длина 29,97 м.

Покрытие имеет дефекты.

Отсутствует напольная тактильная навигация движения
	О,С,К
	Произвести замену напольного покрытия с установкой  напольной навигации. 

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	12, 48, 51, 50
	[image: image14.jpg]


 


	В здании 4 внутренних лестницы. Каждая лестница состоит из 11 ступеней (высота лестницы -15 см, ширина лестницы – 114 см, ширина проступи – 32 см .

Отсутствуют тактильные полосы перед началом лестничного марша.

Отсутствует маркировка первой и последней ступени.

 Отсутствуют  нормативные правосторонние перила

Отсутствуют дополнительные  левосторонние перила  высотой 70 и 50 см.
	О, С,К
	Решение по реконструкции лестничного марша по техническим причинам невозможно. Альтернативное решение.
Перед началом лестничного марша необходимо установить тактильные полосы.

Произвести маркировку первой и последней ступени.

Установить нормативные правосторонние перила

Установить дополнительные  левосторонние перила  высотой 70 и 50 см.

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	
	
	отсутствует
	
	Альтернативное решение

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	
	
	
	

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути (путей) движения внутри здания ( в т.ч путей эвакуации)
	ДЧ-И (Г,У) 


	
	
	 Текущий ремонт


Комментарий к заключению:
1. Произвести замену напольного покрытия с установкой  напольной навигации в вестибюле Учреждения. 

2. Необходимо контрастное окрашивание первой и последней ступени на четырех лестничных маршах.

3. Перед началом лестничного марша необходимо установить тактильные полосы.

4. На дверях установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей.
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Ауринко», 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18А

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	Фото 
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание

	4.1
	Кабинетная (групповая) форма обслуживания
	есть
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Кабинет педагога психолога
	
	8
	[image: image15.jpg]



. 
	Дверной проем - 80 см

Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной.

Ручка не соответствует нормативу. 
Отсутствует информация о функционале помещения
	О,С,К
	Увеличить ширину дверных проемов.

Окрасить дверные проемы контрастными лентами.
Установить ручки нажимного действия контрастного цвета. 

Установить специальный знак о функционале помещения.

	4.1.2
	Медицинский кабинет
	
	36
	[image: image16.jpg]




	Дверной проем - 82 см не соответствует нормативу
Дверь не обозначена контрастно.. и сливается со стеной 
Отсутствует информация о функционале помещения.
	О,С,К
	Решение по расширению дверного проема по техническим причинам невозможно.  Альтернативное решение. 
Окрасить дверные наличники или края дверного полотна контрастным цветом 

Установить специальный знак, в том числе рельефные о функционале помещения.

	4.1.3
	Кабинет учителя - логопеда
	
	55
	[image: image17.jpg]




	Дверной проем - 90 см

Дверная ручка не соответствует нормативу

Дверь не обозначена контрастно. и сливается со стеной 
Отсутствует информация о функционале помещения.
	О,С,К
	Установить п-образную ручку  контрастного цвета.
Окрасить дверные наличники или края дверного полотна контрастным цветом
Установить специальный знак, в том числе рельефные о функционале помещения.

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Зальная форма обслуживания (музыкальный и физкультурный зал)
	есть
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Музыкальный зал
	
	21
	[image: image18.jpg]




	Ширина дверных проемов 120 см

Отсутствует информация о функционале помещения.
	О,С,К
	Установить специальный знак, в том числе рельефные о функционале помещения.

	4.2.2
	Физкультурный зал
	
	20
	[image: image19.jpg]




	Ширина дверных проемов 120 см

Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. 
Отсутствует информация о функционале помещения.
	О,С,К
	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна контрастным цветом
Установить специальный знак, в том числе рельефные о функционале помещения.

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	
	—
	
	—
	—

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	
	—
	
	—
	—

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	
	—
	
	—
	—


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Групповая форма обслуживания
	ДЧ-И (У,Г)
	
	
	Текущий ремонт


Комментарий к заключению:
1. Окрасить дверные проемы контрастными лентами.

2. Установить специальный знак, в том числе рельефные о функционале помещения.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Ауринко», 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18Ас

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание

	Место приложения труда
	нет
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _______________________
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Ауринко», 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18Ас

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание

	Жилые помещения
	нет
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _______________________
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Ауринко», 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18А

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Фото 
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	42, 22, 13, 3, 39, 25, 28, 4, 14, 17
	[image: image20.jpg]



[image: image21.jpg]




	13 туалетных комнат (11 групповых и 2 общего пользования). Ширина дверных проемов – 76 см. 
Отсутствуют откидные поручни, кронштейны для костылей. 
Окрасить дверные проемы контрастными лентами.

	О,С,К
	Техническое решение по изменению дверного проема по техническим причинам невозможно. Альтернативное решение. 
Предусмотреть возможность установки стационарных и откидных опорных поручней.
Окрасить дверные проемы контрастными лентами.


	5.2
	Душевая/ ванная комната
	есть
	
	39, 24, 29, 14, 18, 4, 3, 15, 24, 20, 42.
	[image: image22.jpg]




	12 душевых поддонов (11 в группах и 1 в туалетной комнате общего пользования). Габариты поддона – 80 см*80 см, высота – 35см.

Душевые поддоны не оборудованы поручнями.
	О,С,К
	Душевые поддоны необходимо оборудовать поручнями.

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть
	
	41, 27, 26, 9, 5, 38, 30, 31, 11, 12, 7
	[image: image23.jpg]




	11 приемных (раздевалок), оборудованных индивидуальными шкафчиками для одежды.
Отсутствует нумерация шкафов рельефным шрифтом и на контрастном фоне.

	О,С,К
	Нумерация шкафов должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне.


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Туалетная комната
	ДЧ-И (Г,У)
	
	
	Текущий ремонт


Комментарий к заключению: 
1. Душевые поддоны необходимо оборудовать поручнями .

2. Установить ручки нажимного действия. контрастного цвета. 

3. Окрасить дверные проемы контрастными лентами.

4. Предусмотреть возможность установки стационарных и откидных опорных поручней.

5. Окрасить дверные проемы контрастными лентами.

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Ауринко», 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18А
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание

	6.1
	Визуальные средства
	есть
	
	
	В помещении МДОУ

На двери каждого помещения имеются информационные таблички. На путях эвакуации имеются световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях.

На территории учреждения отсутствует навигации
	К,О,Г,У
	Установить специальные знаки, в том числе рельефные о функционале помещения внутри здания.
На территории установить информационные таблички об учреждении.

	6.2
	Акустические средства
	есть
	
	
	Система оповещения третьего типа с речевым оповещением.
 Отсутствует индукционная петля
	Г
	Требуется индукционная петля.

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	
	
	Отсутствует мнемосхема помещения
Отсутствие дублирования информации тактильными средствами

	С
	Изготовить мнемосхему здания и разместить на доступном для посетителей месте.

Разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля:

- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Системы информации на объекте
	ДЧ-И (Г,У)
	
	
	Текущий ремонт


Комментарий к заключению:
1. Установить специальные знаки, в том числе рельефные о функционале помещения внутри здания.

2. На территории установить информационные таблички об учреждении.

3. Установить индукционную петлю.

4. Изготовить мнемосхему здания и разместить на доступном для посетителей месте.

5. Разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля:

· - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

· - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.
ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

В результате обследования установлено, что данный объект доступен для инвалидов и других МНГ условно. Все функциональные зоны здания полностью не доступны для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске.

Для обеспечения беспрепятственного доступа в учреждение для всех групп инвалидов необходимо провести следующие работы:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

5. Демонтаж бортовых камней с выполнением плавного понижения уклонов не более 1:20 (5%) или обустройство съездов. 

6. Установка информационных табличек об учреждении.

7. Обеспечить пути движения на территории системой средств информационной поддержки и навигации. 

8. Окраска бордюра по пути следования к центральному входу в контрастный цвет.

2. Входа (входов) в здание

8. На приступах краевых ступеней (первая и последняя) лестничных маршей центрального входа нанести противоскользящие полосы контрастного цвета.

9. Установить водоотводы над центральным входом.

10. Установить тактильную плитку перед началом лестничных маршей центрального входа.

11. Окрасить дверные наличники или края дверного полотна контрастным цветом.
12. Заменить дверной блок из лестничной клетки в тамбур.
13. Установить на дверь доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 сек и с усилением не более 19,5 Нм.

14. Провести ремонт бетонной площадки перед эвакуационным выходом. Установить водоотвод на козырьке эвакуационного выхода.
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

5. Произвести замену напольного покрытия с установкой  напольной навигации в вестибюле Учреждения. 

6. Необходимо контрастное окрашивание первой и последней ступени на четырех лестничных маршах.

7. Перед началом лестничного марша необходимо установить тактильные полосы.

8. На дверях установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей.
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

3. Окрасить дверные проемы контрастными лентами.

4. Установить специальный знак, в том числе рельефные о функционале помещения.
5. Санитарно-гигиенических помещений

6. Душевые поддоны необходимо оборудовать поручнями .

7. Установить ручки нажимного действия. контрастного цвета. 

8. Окрасить дверные проемы контрастными лентами.

9. Предусмотреть возможность установки стационарных и откидных опорных поручней.

10. Окрасить дверные проемы контрастными лентами.
6. Системы информации на объекте

[image: image24]
	5
	Акт обследования доступности ОСИ 



[image: image1.jpg]COI'JIACOBAHO VTBEPXJIAIO
Kapenbckas bHA 2%Q6)
opranuzailis MHBAIMIOBORGDANKEE pe o W /Maxomosa C.A./

« ¥» LRt 2020r.

« »

AKT OBCJIEJOBAHUSI
00beKTa COLHATLHOIT HHPPACTPYKTYPbI

« £ » W 2020 .

1. O6mue cBejienusi 06 oobeKTe

1.1. Haumenosanue (BHm) OObeKTa: MyHUUHNAIBLHOTO GHOJUKETHOrO JIOUIKOJIBHOLO 06pa30BaTeIbHOr0 YUPEIKACHUS «Jlerckuii _cag Ne7
«AYpPUHKO»
1.2. Azpec oobekra PecnyOnnika Kapenusi. r. [1eTpo3aBoJICK VL. Hoii6pangen6yprekas i.18A
1.3. Cejienus O pasMelleHnH 00beKTa:
- OT/IEJIBHO CTOsILIEe 3]aHKe 2 9TaKa, 1749.7 kB.M
- HaNWYKe NPUIETAIOIero 3eMeIbHOr0 yHacTka (ma); 10760 kB.M
1.4. Toa nocTpoiKH 31aHKUA 1975 r.. KANMTAILHOrO PEMOHTA HE ObLIO
1.5. Jlata npeCTOALIMX MIAHOBBIX PEMOHTHBIX pa6ort: Texymero 2020 r.
1.6. Haspanue opranmsaluu (yupexieHus), (TOJTHOE IOPU/IMYECKOE HAMMEHOBAHUE — COrIACHO VeTaBy, KpaTKoe HaMMEHOBaHHC)
MyHuumnansHoe G10/DKeTHOE I0WIKOIbHOE o6pasopatenbHoe yupeskenue [1eTpo3aBo/Ickoro ropoIckoro okpyra «Jlerckuii can
KoMOuHUpoBaHHOTO Bra No7 «AYPUHKO» (MJIOY «Jletckuit ca Ne7»)
1.7. FOpuanyecKuii agpec opraHusatiiu (yupexenus) 185034, Pecny6auka Kapenus. ropoa [1eTpo3aBo/ICK. yiI. HoiiGpannen6yprekas 1.18A
2. XapaKkTepuCTHKA IeTeIbHOCTH OpraHH3alii Ha 00beKTe
JlononuuTenbHAs  MHOpMAIHAL npejlocTaBieHue  OOIIE0CTYITHOrO 1 GecrIaTHOro JOMKOJIBHOro 00pasoBaHus MO 06pa3oBaTe/bHbIM
porpamMmam JI0IKOJIbHOr0 o6pasoBaHue 1 00eCTeueHHs IPUCMOTPY U yX0Aa 3a IeTBMM JIOLIKOJILHOTO BO3pAcTa.
3. CocTostHHE IOCTYIIHOCTH 00bEKTa
3.1 IyTh ciienoBanus K 00bEKTY naccakMpCKUM TPaHCHOPTOM
Jlo yupeskaeHus MOKHO JoexaTh TponneiiGycom Ne6, ocTaHOBKa «Koneunas», ynuua Kopa6eos,
MapmpyTHbe aBToGyChl Ne 17,29, 8
HauMe a1alTHPOBAHHOTO MACCAKMUPCKOro TpaHenopTa K 00beKTy Hem

1 | Akt o6crneoBanus JOCTYHOCTH OCH



