ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения обязан: 

· немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию); 

· принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей; 

· принять меры по тушению пожара. 

До прибытия пожарного подразделения руководитель ОУ обязан: 

· продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство; 

· в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все средства; 

· проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты; 

· при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара; 

· прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

· удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

· осуществить общее руководство по тушению пожара; 

· обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; 

· организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

· организовать встречу подразделений пожарной охраны; 

· организовать оказание первой медицинской помощи.

По прибытии пожарного подразделения руководитель ОУ обязан: 

· проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

· организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

