## CIS Marking Scheme Import
Skill name
Лабораторный химический анализ
|  |  | Criteria | Mark
|  | A | Фотометрический метод определения содержания иона металла в растворе соли. | 30
|  | B | Количественное определение основного вещества хроматографическим методом | 25
|  | C | Контроль показателей качества ререфрактометрическим методом | 10
|  | D | Контроль качества органических веществ титриметрическим методом | 15
|  | E | Контроль качества питьевой воды титриметрическим и потенциометрическим методом | 20
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion A | Total Mark | 30
A1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | O | Использование перчаток, халата, очков,шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.5
|  | O | Работа со стеклянной посудой и оборудованием |  | Вычесть все баллы, если не аккуратное использование и есть повреждение оборудования |  | 1 | 1.15
|  | O | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна колба, стакан, пипетка |  | 1 | 0.75
|  | O | организация рабочего места |  | Вычесть все баллы, если рабочее место не аккуратное в течении и после работы, разлиты жидкости |  | 1 | 1.1
|  | O | Приготовление стандартного раствора марганца с концентрацией 10 мг/дм3 |  | Вычесть все баллы, если полученный раствор не окрашен |  | 1 | 2
|  | O | Приготовление холостой пробы |  | Вычесть все баллы, если приготовление не соответствует методике |  | 1 | 2
A2 | Техника выполнения задания
|  | O | Приготовление стандартного раствора для определения длины волны методом добавок |  | Вычесть все баллы, если раствор не разбавлен в 2 раза |  | 2 | 1.5
|  | O | Выбор оптимальной длины волны для методов |  | Вычесть все баллы, если длина волны выбрана не мо максимуму оптической плотности |  | 2 | 0.5
|  | O | Выбор кюветы для метода стандартов |  | Вычесть все баллы, если кювета выбирается по раствору не соответствующему методике |  | 2 | 0.75
|  | O | Выбор кюветы для метода добавок |  | Вычесть все баллы, если кювета выбирается по раствору не соответствующему методике |  | 2 | 0.75
|  | O | Приготовление анализируемых проб метода стандартов |  | Вычесть 0,25 балла для одной пробы, если приготовление не соответствует методике ( отсутствует хотя бы одна промежуточная операция) | 4 операции | 2 | 1
|  | O | Приготовление анализируемых проб метода добавок |  | Вычесть 0,25 балла для одной пробы, если приготовление не соответствует методике ( отсутствует хотя бы одна промежуточная операция) | 4 операции | 2 | 1
|  | O | Работа на приборе |  | Вычесть все баллы, если прибор не настроен на "ноль" |  | 2 | 0.5
|  | O | Снятие показаний с прибора при выбранной длине волны и толщине кюветы метод стандартов |  | Вычесть 0,25 балла,если оптическая плотность превышает 1 (неверно подобраны условия определения) , обязательное фиксирование экспертом | 4 операции | 2 | 1
|  | O | Снятие показаний с прибора при выбранной длине волны и толщине кюветы метод добавок |  | Вычесть 0,25 балл,если оптическая плотность превышает 1 (неверно подобраны условия определения) , обязательное фиксирование экспертом | 6 операции | 2 | 1.5
|  | O | Утилизация отходов в специальную емкость |  | вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в специально отведенную емкость |  | 1 | 0.5
A3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | O | Определение массовой концентрации марганца в пробе методом стандартов Сх в двух параллельных пробах |  | Вычесть 0,5 балла за одно определение, если расчитано неверно | 2 операции | 3 | 1
|  | O | Нахождение массовой концентрации с учетом разбавления методом стандартов |  | Вычесть 0,75 балла за одно определение, если расчет неверен | 2 операции | 3 | 1.5
|  | O | проверка приемлемости результатов параллельных измерений метода стандартов |  | Вычесть все баллы, если проверка не проведена |  | 3 | 0.5
|  | O | расчет среднеарифметического значения метода стандартов |  | Вычесть все баллы, если расчет произведен без учета приемлемости |  | 3 | 0.5
|  | O | расчет относительной погрешности метода стандартов |  | Вычесть все баллы, если расчет неверен |  | 3 | 0.5
|  | O | расчет концентрации добавки |  | Вычесть все баллы, если расчет проведен неверно |  | 3 | 1.92
|  | O | Определение массовой концентрации марганца в пробе методом добавок Сх в двух параллельных пробах |  | Вычесть 0,5 балла за одно определение, если расчитано неверно | 2 операции | 3 | 1
|  | O | Определение массовой концентрации марганца в пробе с учетом разбавления методом добавок |  | Вычесть 0,75 балла за одно определение, если расчет неверен | 2 операции | 3 | 1.5
|  | O | проверка приемлемости результатов параллельных измерений метода добавок |  | Вычесть все баллы, если проверка не проведена |  | 3 | 0.5
|  | O | расчет среднеарифметического значения метода добавок |  | Вычесть все баллы, если расчет произведен без учета приемлемости |  | 3 | 0.5
|  | O | расчет относительной погрешности метода добавок |  | Вычесть все баллы, если расчет не проведен |  | 3 | 0.5
|  | O | округление результата |  | Вычесть все баллы,если не соответствует методике (округление до сотых) | 2 операции | 3 | 2
|  | O | Представление результата |  | правильная запись результата с указанием погрешности Хср.±Δ в соответствии с методиками | 2 операции | 3 | 1
|  | O | оформление протокола испытания |  | Вычесть все баллы, если в протоколе отсутствует структурированность записи, отсутствуют данные, необходимые для оценки ( присутствует ненужная информация) |  | 3 | 0.58
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion B | Total Mark | 25
B1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | O | Использование халата, перчаток, очков, головного убора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.5
|  | O | Работа со стеклянной посудой и оборудованием |  | Вычесть все баллы, если не аккуратное использование и есть повреждение оборудования |  | 1 | 0.6
|  | O | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы, если не промаркирована хотя бы одна единица |  | 1 | 0.55
|  | O | организация рабочего места |  | Вычесть все баллы, если рабочее место не аккуратное в течении и после работы, разлиты жидкости |  | 1 | 0.6
|  | O | переведение катионита в Н форму |  | Вычесть 1,00 балл, если не соответсвует методике ( отсутствует хотя бы одна промежуточная стадия), обязательное фиксирование экспертом | 2 операции | 1 | 2
|  | O | Контроль уровня жидкости в колонке |  | Вычесть 1,00 балл, если зерна катионита выше уровня жидкости, обязательное фиксирование экспертом | 2 операции | 1 | 2
B2 | Техника выполнения задания
|  | O | Выбор весов в соответствии с НД |  | Вычесть все баллы, если выбраны не аналитические весы |  | 2 | 0.25
|  | O | Приготовление контрольного раствора сульфата магния |  | Вычесть все баллы, если приготовлен не в соответствии с методикой |  | 2 | 0.75
|  | O | Пропускание раствора через колонку согласно методике |  | Вычесть 1,00 балл, если раствор взят не в соответствии с методикой | 2 операции | 2 | 2
|  | O | Отмывание колонки до нейтральной среды по метиловому оранжевому |  | Вычесть 1,00 баллы, если промывка не проведена до нейтральной среды | 2 операции | 2 | 2
|  | O | титрование пробы |  | Вычесть 0,5 балла для одного титрования, если показания с бюретки снимаются неверно, обязательная фиксация экспертом | 2 операции | 2 | 1
|  | O | Регистрация точки эквивалентности |  | Вычесть 0,5 балла для одного титрования, если окраска не соответствует переходу от красного к желтому | 2 операции | 2 | 1
|  | O | Слив в специально отведенную емкость |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
B3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | O | Расчет титра соли |  | вычесть все баллы,если расчет неверен |  | 3 | 2
|  | O | Расчет массовой доли чистой соли в навеске |  | вычесть все баллы,если расчет неверен |  | 3 | 2
|  | O | Расчет теоретического содержания сульфата магния в кристаллогидрате |  | вычесть все баллы,если расчет неверен |  | 3 | 2
|  | O | Определение относительной погрешности |  | вычесть все баллы,если расчет неверен |  | 3 | 2
|  | O | Отсутствие математических ошибок |  | Вычесть все баллы, если хотя бы в одном расчете сделана математическая ошибка |  | 3 | 0.75
|  | O | Соответствие содержания сульфата магния в кристаллогидрате НД |  | Вычесть все баллы, если значение не попадает в заданный интервал по методике ± 10% от теоретического |  | 3 | 2
|  | O | оформление протокола испытания |  | Вычесть все баллы, если в протоколе отсутствует структурированность записи, отсувтствуют данные, необходимые для оценки ( присутствует ненужная информация) |  | 3 | 0.5
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion C | Total Mark | 10
C1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | O | Использование халата, перчаток, очков, головного убора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.2
|  | O | Работа со стеклянной посудой и оборудованием |  | Вычесть все баллы, если не аккуратное использование и есть повреждение оборудования |  | 1 | 0.15
|  | O | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы, если не промаркирован хотя бы один из видов посуды |  | 1 | 0.2
|  | O | организация рабочего места |  | Вычесть все баллы, если рабочее место не аккуратное в течении и после работы, разлиты жидкости |  | 1 | 0.15
|  | O | Использование промежуточной тары для реактивов |  | Вычесть все баллы, если не используется тара (для киселя и сахара) |  | 1 | 0.15
|  | O | Взвешивание, выбор весов в соответствии с методикой |  | Вычесть все баллы, если выбраны аналитические весы |  | 1 | 0.25
|  | O | Подготовка пробы киселя для анализа |  | Вычесть все баллы, если пробы приготовлены не в соответствии с методикой |  | 1 | 0.5
|  | O | Подготовка пробы сахара для анализа |  | Вычесть все баллы, если пробы сахара приготовлены не в соответствии с методикой |  | 2 | 0.5
|  | O | Замер температуры при определении показателя преломления воды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | O | Проверка нулевой точки рефрактометра по дистиллированной воде |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
C2 | Техника выполнения задания
|  | O | Сборка фильтровальной установки |  | Вычесть все баллы, если установка не собрана |  | 2 | 0.5
|  | O | Снятие показаний с рефрактометра при определении показателя преломления фильтрата |  | Вычесть 0,3 балла для одного измерения, если показания с рефрактометра снимаются неверно, обязательное фиксирование экспертом | 4 операции | 2 | 1.2
|  | O | Снятие показаний с рефрактометра при определении показателя преломления раствора сахара |  | Вычесть, 0,3 балла для одного измерения, если показания с рефрактометра снимаются неверно, обязательное фиксирование экспертом | 4 операции | 2 | 1.2
|  | O | Слив в специально отведенную емкость |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.1
C3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | O | Расчет коэффициента пересчета К |  | Вычесть, 0,5 балл для одного результата, если расчет неверен | 2 операции | 3 | 1
|  | O | Расчет среднеарифметического значения двух параллельных определений К |  | Вычесть все баллы, если не расчитано среднеарифметическое значение |  | 3 | 0.42
|  | O | Расчет массовой доли сахарозы в продукте |  | Вычесть, 0,5 балл для одного результата, если расчет неверен | 2 операции | 3 | 1
|  | O | Расчет среднеарифметического значения двух параллельных определений сахарозы в продукте |  | Вычесть все баллы, если не расчет неверен |  | 3 | 0.42
|  | O | Расчет абсолютного допускаемого расхождения в продукте |  | Вычесть все баллы, если разница превышает данные значений 0,3% |  | 3 | 0.91
|  | O | Округление результата в соответствии с методикой |  | Вычесть все баллы, если отсутствует округление до первого десятичного знака |  | 3 | 0.25
|  | O | оформление протокола испытания |  | Вычесть все баллы, если в протоколе отсутствует структурированность записи, отсутствуют данные, необходимые для оценки ( присутствует ненужная информация) |  | 3 | 0.5
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion E | Total Mark | 15
D1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактиов
|  | O | Использование перчаток, халата, очков, головного убора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 позиции | 1 | 0.15
|  | O | Приготовление вспомагательных растворов |  | Вычесть все баллы,если растворы приготовлены неверно,неправильно расчитаны навески и объемы |  | 1 | 0.3
|  | O | Работа со стеклянной посудой и оборудованием |  | Вычесть все баллы, если не аккуратное использование и есть повреждение оборудования |  | 1 | 0.3
|  | O | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы, если не промаркирована хотя бы одна единица лаб.посуды |  | 1 | 0.15
|  | O | организация рабочего места |  | Вычесть все баллы, если рабочее место не аккуратное в течении и после работы, разлиты жидкости |  | 1 | 0.3
|  | O | Взвешивание, выбор весов в соответствии с НД |  | Вычесть все баллы при взятии хотя бы одной навески дихромата калия на технических весах |  | 1 | 0.5
|  | O | Взятие навески дихромата калия |  | Вычесть 0,2 балла для одной навески,если значение не попадает в интервал(0,1500-0,2000г) | 3 операции | 1 | 0.6
|  | O | Отбор образца пипеткой в соответствии с массой указанной в ГОСТе |  | Вычесть все баллы, если объем пробы не соответствует расчитанному, хотя бы при одной операции | 2 операции | 1 | 1.05
|  | O | Утилизация отходов |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в специально отведенную емкость |  | 1 | 0.4
D2 | Техника выполнения задания
|  | O | Подготовка раствора бихромата калия в соответствии с методикой для установления поправки |  | вычесть 0,15 балла для одной пробы, если не добавлен хотя бы один реактив | 3 операции | 2 | 0.45
|  | O | выдержка раствора бихромата калия |  | Вычесть 0,15 балла для одной пробы, если время выдержки меньше 10 минут | 3 операции | 2 | 0.45
|  | O | Ополаскивание пробки и стенок колбы водой |  | Вычесть 0,15 балла для одной операции,если не выполнено хотя бы один раз | 3 операции | 2 | 0.45
|  | O | Фиксация точки эквивалентности при титровании бихроматом калия |  | Вычесть 0,2 балл для каждой операции за несоответствие окраски (до светло зеленого), обязательное фиксирование экспертом | 3 операции | 2 | 0.6
|  | O | Подготовка пробы продукта в соответствии с методикой |  | вычесть 0,25 балла для одной пробы, если не добавлен хотя бы один реактив | 2 операции | 2 | 0.5
|  | O | выдержка пробы продукта |  | Вычесть 0,25 балла для одной пробы, если время выдержки меньше 10 минут | 2 операции | 2 | 0.5
|  | O | Ополаскивание пробки и стенок колбы водой для пробы продукта |  | Вычесть 0,25 балла для одной пробы,если не выполнено хотя бы один раз | 2 операции | 2 | 0.5
|  | O | Фиксация точки эквивалентности при титровании пробы продукта |  | Вычесть 0,25 балла для каждой операции за несоответствие окраски (до светло зеленого), обязательное фиксирование экспертом | 2 операции | 2 | 0.5
|  | O | Подготовка контрольного (холостого) опыта в соответствии с методикой |  | вычесть все баллы, если не добавлен хотя бы один реактив |  | 2 | 0.15
|  | O | выдержка контрольной (холостой)пробы |  | Вычесть все баллы, если время выдержки меньше 10 минут |  | 2 | 0.15
|  | O | Ополаскивание пробки и стенок колбы водой для контрольной (холостой)пробы |  | Вычесть все баллы,если не выполнено хотя бы один раз |  | 2 | 0.15
|  | O | Фиксация точки эквивалентности при титровании контрольной (холостой)пробы |  | Вычесть все баллы за несоответствие окраски (до светло зеленого), обязательное фиксирование экспертом |  | 2 | 0.2
D3 | Обработка, анализ и офрмление полученных результатов
|  | O | Расчета фактора раствора тиосульфата натрия |  | Вычесть 0,1 для одного значения, если расчет проведен неверено, в соответствии с уравнением | 3 операции | 3 | 0.3
|  | O | Расхождения между факторами не должно превышать 0,001 |  | Вычесть все баллы,если превышает 0.001 |  | 3 | 0.3
|  | O | Расчёт среднего арифметического значения трех параллельных определений фактора |  | Вычесть все баллы, если расчёт фактора выполнен без учета расхождений |  | 3 | 0.4
|  | O | Правильное представление фактора |  | Вычесть все баллы, если результат не представлен с точностью до четвертого десятичного знака |  | 3 | 0.3
|  | O | Правильность расчёта объёма пробы продукта |  | Вычесть все баллы, если расчёт выполнен неправильно |  | 3 | 0.5
|  | O | Расчета определения йодного числа пробы продукта |  | Вычесть 0,25 для одного значения, если расчет проведен неверено в соответствии с уравнением | 2 операции | 3 | 0.5
|  | O | Проверка на сходимость результатов пробы продукта |  | Вычесть все баллы, сходимость превышает 10% от величины меньшего результата |  | 3 | 0.6
|  | O | Расчёт среднего арифметического значения йодного числа |  | Вычесть все баллы, если расчёт выполнен без учета сходимости |  | 3 | 0.5
|  | O | Представление результата йодного числа |  | Вычесть все баллы, если результат не представлен с точностью до второго десятичного знака |  | 3 | 1.05
|  | O | Формирование заключения |  | Вычесть все баллы, если отдельно не представлен результат с указанием размерности |  | 3 | 0.2
|  | O | Не превышение отклонения от аттестованного значения ГСО (СО) |  | Вычесть все баллы, если отклонение превышает значение, установленное в паспорте |  | 3 | 1.1
|  | O | Отсутствие математических ошибок во всех расчётах |  | Вычесть все баллы, если хотя бы в одном расчете сделана математическая ошибка |  | 3 | 0.7
|  | O | оформление протокола испытания |  | Вычесть все баллы, если в протоколе отсутствует структурированность записи, отсувтствуют данные, необходимые для оценки ( присутствует ненужная информация) |  | 3 | 0.2
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion E | Total Mark | 20
E1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактиов
|  | O | Использование перчаток, очков, головного убора, халата |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.2
|  | O | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы, если не промаркирована хотя бы одна единица |  | 1 | 0.2
|  | O | Работа со стеклянной посудой и оборудованием |  | Вычесть все баллы, если не аккуратное использование и есть повреждение оборудования |  | 1 | 0.3
|  | O | организация рабочего места |  | Вычесть все баллы, если рабочее место не аккуратное в течении и после работы, разлиты жидкости |  | 1 | 0.3
|  | O | Использование промежуточной посуды при взятиии аликвот |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.3
|  | O | Калибровка рН метра по двум буферным растворам в порядке возрастания |  | Вычесть все баллы, если не попал в интервал ±0,1 рН хотя бы для одного буферного раствора |  | 1 | 1.25
|  | O | Фиксирование настройки интервала калибровки |  | Вычесть все баллы,если интервал настройки не зафиксирован в протоколе |  | 1 | 0.8
|  | O | Проверка рН по контрольному раствору |  | вычесть все баллы,если не попал в интервал контрольного раствора ± 0,1рН, обязательное фиксирование экспертом |  | 1 | 0.75
|  | O | Уровень погружения электродов в раствор |  | вычесть все баллы, если электроды погружены менее, чем на 2 см в раствор |  | 1 | 0.7
|  | O | Утилизация отходов в специально отведенную емкость |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
E2 | Техника выполнения задания
|  | O | Установка поправочного коэффициента щелочи по соляной кислоте |  | вычесть все баллы, если использован раствор щелочи с неверным коэффициентом ( разбавление или укрепление раствора при необходимости) |  | 2 | 0.9
|  | O | определение общей кислотности 1 пробы титриметрическим методом |  | вычесть все баллы,если слаборозовая окраска исчезает менее 2-3 минут |  | 2 | 0.75
|  | O | определение общей кислотности 2 пробы титриметрическим методом |  | вычесть все баллы,если вторая проба оттитрована не в соотвествии с методикой |  | 2 | 0.75
|  | O | определение общей кислотности двух проб потенциометрическим методом |  | вычесть все баллы,если хотя бы одна проба не оттитрована до рН 8,3, обязательное фиксирование экспертом ( при необходимости применить интерполяцию) | 2 операции | 2 | 0.7
|  | O | Определение свободной кислотности двух проб титриметрическим методом |  | вычесть все баллы,если определение кислотности выполнено не в соответствии с методикой | 2 операции | 2 | 0.7
|  | O | Определение свободной кислотности двух проб потенциометрическим методом |  | вычесть все баллы,если не достигнуто устойчивого значения рН= 4,5, хотя бы в одной пробе, обязательное фиксирование экспертом ( при необходимости применить интерполяцию) | 2 операции | 2 | 0.7
|  | O | Определение кислотности , обусловленной слабыми нелетучими кислотами титриметрическим методом |  | вычесть все баллы,если пробы приготовлены и оттитрованы не в соотвествии с методикой |  | 2 | 0.75
|  | O | Определение кислотности , обусловленной слабыми нелетучими кислотами потенциометрическим методом |  | вычесть все баллы,если не достигнуто устойчивого значения рН= 8,3, обязательное фиксирование экспертом ( при необходимости применить интерполяцию) |  | 2 | 0.75
E3 | Обработка, анализ и офрмление полученных результатов
|  | O | Вычисление коэффициента поправки гидроксида натрия |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | 3 операции | 3 | 0.8
|  | O | Расчет среднего значения коэффициента поправки гидроксида натрия |  | Вычесть все баллы, если значение коэффициента не попадает в предел (1,00±0,03) |  | 3 | 0.8
|  | O | Расчет значения общей кислотности воды титриметрическим методом |  | Вычесть все баллы, если неверно расчитано | 2 операции | 3 | 0.5
|  | O | Расчет значения свободной кислотности воды титриметрическим иетодом |  | Вычесть все баллы, если неверно расчитано | 2 операции | 3 | 0.5
|  | O | Расчет значения кислотности воды, обусловленной слабыми нелетучими кислотами титриметрическим |  | Вычесть все баллы, если неверно расчитано | 2 операции | 3 | 0.5
|  | O | Расчет значения содержания свободной углекислоты титриметрическим |  | Вычесть все баллы, если неверно расчитано | 2 операции | 3 | 0.5
|  | O | Расчет приемлемости результатов определений титриметричесикм методом |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение 25% |  | 3 | 0.8
|  | O | Представление результата измерений титриметрическим методом в соответствии с методикой |  | Вычесть все баллы, если результат не представлен в виде yср ±∆ мг/дм |  | 3 | 0.65
|  | O | Расчет значения общей кислотности воды потенциометрическим методом |  | Вычесть все баллы, если неверно расчитано | 2 операции | 3 | 0.5
|  | O | Расчет значения свободной кислотности воды потенциометрическим методом |  | Вычесть все баллы, если неверно расчитано | 2 операции | 3 | 0.5
|  | O | Расчет значения кислотности воды, обусловленной слабыми нелетучими кислотами потенциометрическим методом |  | Вычесть все баллы, если неверно расчитано | 2 операции | 3 | 0.5
|  | O | Расчет значения содержания свободной углекислоты потенциометрическим методом |  | Вычесть все баллы, если неверно расчитано | 2 операции | 3 | 0.5
|  | O | Расчет приемлемости результатов определений потенциометрическим методом |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение 25% |  | 3 | 0.8
|  | O | Представление результата измерений потенциометрическим методом в соответствии с методикой |  | Вычесть все баллы, если результат не представлен в виде yср ±∆ мг/дм |  | 3 | 0.65
|  | O | оформление протокола испытания |  | Вычесть все баллы, если в протоколе отсутствует структурированность записи, отсувтствуют данные, необходимые для оценки ( присутствует ненужная информация) |  | 3 | 0.5
[9 empty] | Competition | Total Mark | 100
Note on D2: Enter Skill Name Here
Note on I48: Пользователь Windows:

## Sheet2
A4 landscape spreadsheet v1.1

## Sheet3
A4 landscape spreadsheet v1.1