{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Информация о Чемпионате","Общая инфраструктура","Расходные материалы","Рабочее место конкурсантов","Личный инструмент конкурсанта"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Информация о Чемпионате","index":0,"n_rows":17,"n_cols":2,"rows_kept":17}
[]
[]
["Компетенция","Лабораторный химический анализ (Основная)"]
["Наименование этапа Чемпионата","Региональный Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2025 г."]
["Субъект РФ","Республика Карелия РФ"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки","ГАПОУ РК \"Петрозаводский архитектурно-строительный техникум\" "]
["Адрес конкурсной площадки","г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 30"]
["Даты проведения","17.02.2025 - 28.02.2025 г."]
["Главный эксперт","Романова Наталья Николаевна"]
["Электронная почта ГЭ","frolovnatasha88@yandex.ru"]
["Телефон ГЭ",89114019664]
["Технический эксперт","Кэлэрашану Ольга Николаевна"]
["Электронная почта ТАП","HELGAH295@gmail.com"]
["Телефон ТАП",89114552279]
["Количество конкурсантов (команд)",6]
["Количество рабочих мест",6]
["Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП",9]

{"sheet":"Общая инфраструктура","index":1,"n_rows":113,"n_cols":8,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[4,0,4,1],[4,2,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[46,0,46,7],[47,0,47,7],[54,0,54,7],[55,0,55,7],[56,0,56,7],[57,0,57,7],[58,0,58,7],[59,0,59,7],[60,0,60,7],[61,0,61,7],[62,0,62,7],[63,0,63,7],[71,0,71,7],[72,0,72,7],[73,0,73,7],[74,0,74,7],[75,0,75,7],[76,0,76,7],[77,0,77,7],[78,0,78,7],[79,0,79,7],[80,0,80,7],[98,0,98,7],[99,0,99,7],[100,0,100,7],[101,0,101,7],[102,0,102,7],[103,0,103,7],[104,0,104,7],[105,0,105,7],[106,0,106,7],[107,0,107,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки                                                                                                                                           Регионального Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2025 г.                                                        \nпо компетенции       Лабораторный химический анализ (основная)                                                       "]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Республика Карелия РФ"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"ГАПОУ РК \"Петрозаводский архитектурно-строительный техникум\" "}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 30"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Романова Наталья Николаевна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"frolovnatasha88@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89114019664}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Кэлэрашану Ольга Николаевна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"HELGAH295@gmail.com"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89114552279}]
["Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":9}]
["Количество конкурсантов (команд): ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":6}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":6}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"17.02.2025 - 28.02.2025 г."}]
["Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее72 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 5 подключений к сети  по 220 Вольт и 1 подключение к сети 380 Вольт; местное -5 подключений к сети 220 В\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: химически стойкое покрытие (линолеум)  - 72 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): 3 точки ХВ + 3 точки  ГВ"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Стол лабораторный с химически стойким покрытием","стол островной лабораторный на 2 рабочих места  с полкой  и освещением,1400х650х750 мм, с сетевым фильтром на 5 розеток   на каждое рабочее место ","Мебель","-","шт.",6]
[2,"Стул лабороторный","на колесиках, без подлокотников\nрасчитанные на вес не менее 100 кг","Мебель","-","шт.",12]
[3,"Шкаф вытяжной с освещением ","1030*535*2130 мм","Мебель","-","шт.",2]
[4," Аквадистилятор с отдельным автоматом  на 380 В ","Производительность - не менее 20 л/час;\n- Расход воды на охлаждение - менее 160 л;\n- Материал - нержавеющая сталь;\n- Питание - 380 вольт;\n- Мощность - 15 кВт;","оборудование","-","шт.",1]
[5,"Вентилятор выносной центробежный от 0,5 до1,0 кВт для вытяжного шкафа","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Оборудование","-","шт.",2]
[6,"Стол усиленный для сушильного шкафа ","(ШхГхВ) 800 х 800х750  мм","Мебель","-","шт.",1]
[7,"Сушильный шкаф ","Шкаф сушильный  (120 л, 300 С,нерж.сталь,вентилятор, регул.программир.)","Оборудование","-","шт.",1]
[8,"Стол-мойка   с глубокой раковиной и  высоким смесителем","Размеры: Ш 600: Г 600 В 850 мм ;  раковина керамическая  500*500 мм,  глубиной   не менее 200 мм;  длина изгиба смесителя 200-250 мм","Мебель","-","шт.",3]
[9,"Сетевой фильтр","6 розеток, длина кабеля 5м","Оборудование IT","-","шт.",5]
[10,"Стеллаж под реактивы и посуду ","стеллаж 0,4*1,0 метра  с 3 уровнями, с допустимой нагрузкой не менее 25 кг на полку 0,4*1,0  (75 кг на стеллаж ) или аналогичная конструкция с указанной допустимой нагрузкой на аналогичную площадь","Мебель","-","шт.",3]
[11,"Стол - тип 2","1400х650х750","Мебель","-","шт.",6]
[12,"МФУ Лазерное А4 - Тип 1","Черно-белая печать А4, 29стр/мин","Оборудование IT","-","шт.",1]
[13,"Корзина для мусора 14л","пластиковая","Мебель","-","шт ",1]
[14,"Ноутбук - тип 1 к ЖК панели ","15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы","Оборудование IT","-","шт.",1]
[15,"Напольная стойка под телевизор ",null,"Оборудование IT","-","шт.",1]
[16,"Устройство для сушки посуды","вентилируемое типа \"Елочка\"","Оборудование",1,"шт.",1]
["Весовая комната (с потолком)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 10 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее  300 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество:  6 подключения к сети  по (220 Вольт )\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола:линолеум  -  10 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Стол для весов антивибрационный   ","Мраморная  плита на устойчивой конструкции , размеры столешницы (ШхГхВ) 600 х 400х 750 мм","Мебель","-","шт.",2]
[2,"Весы аналитические","наибольший предел взвешивания 210г.; дискретность 0,0001г.; внутренняя калибровка","Оборудование","-","шт.",1]
[3,"Весы электронные","дискретность 0,001 г; калибровка внешняя","Оборудование","-","шт.",2]
[4,"Сетевой фильтр","5 розеток, длина кабеля 5м","Оборудование IT","-","шт ",1]
[5,"Стол для реактивов ","(ШхГхВ) 1200х600х750 мм\nстоленшница не тоньше 25 мм\nбелая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы","Мебель","-","шт ",1]
["Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 72 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 2 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин  - 72 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Стол - тип 2","1400х650х750","Мебель","-","шт  ",6]
[2,"Стул - тип 1","Cтул офисный со спинкой на ножках","Мебель","-","шт ",6]
[3,"Вешалка гардеробная","Вешалка напольная; 22 крючка","Мебель","-","шт ",1]
[4,"Корзина для мусора 14л","пластиковая","Мебель","-","шт ",1]
[5,"Кулер для воды","19 л (холодная/горячая вода)","Оборудование",1,"шт ",1]
[6,"Сетевой фильтр","6 розеток, длина кабеля 5м","Оборудование IT","-","шт ",1]
["Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 36 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к проводному интернету \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин  -36 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Ноутбук - тип 1","15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы","Оборудование IT","-","шт.",1]
[2,"Мышь компьютерная - тип 1","Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi","Оборудование IT","-","шт.",1]
[3,"Коврик для мыши","FLICK M","Оборудование IT","-","шт.",1]
[4,"Стол - тип 2","1400х650х750","Мебель","-","шт",8]
[5,"МФУ Лазерное А4 - Тип 1","Черно-белая печать А4, 29стр/мин","Оборудование IT","-","шт.",1]
[6,"Кабель HDMI","Кабель HDMI","Оборудование IT","-","шт.",1]
[7,"Стул - тип 1","Cтул офисный со спинкой на ножках","Мебель","-","шт.",8]
[8,"Корзина для мусора 14л","пластиковая","Мебель","-","шт.",1]
[9,"Вешалка гардеробная","Вешалка напольная; 22 крючка","Мебель","-","шт.",1]
[10,"Сетевой фильтр","6 розеток, длина кабеля 5м","Оборудование IT","-","шт.",1]
[11,"Пакет офисных программ","Пакет офисных программ должен обеспечить:\n- Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx\n- Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации\n- Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах\n- Работу с табличными данными, текстом, изображением","ПО","-","шт",1]
[12,"Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf","ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать:\n- Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных)\n- Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения","ПО","-","шт",1]
[13,"Интернет-браузер","Интернет-браузер доложен обеспечивать:\n- Быстрый и безопасный поиск информационных материалов \n- Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов)\n- Доступ к e-mail участника\n- Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников","ПО","-","шт ",1]
[14,"Аптечка","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Охрана труда",4,"шт",1]
[15,"Огнетушитель","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Охрана труда",4,"шт",1,"Типовая позиция"]
[16,"Полотно асбестовое противопожарное","1500х2000 мм","Охрана труда",1,"шт.",1]
["Складское помещение "]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 18 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 1 подключение к сети  по (220 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: химически стойкое покрытие (линолиум) - 18 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Стол - тип 2","1400х650х750","Мебель","-","шт",1,"Типовая позиция"]
[2,"Стул - тип 1","Cтул офисный со спинкой на ножках","Мебель","-","шт.",2,"Типовая позиция"]
[3,"Стеллаж - тип 1","Металлический 200x100x40 4 полки","Мебель","-","шт.",4,"Типовая позиция"]
[4,"Корзина для мусора 14л","пласстиковая","Мебель","-","шт",1,"Типовая позиция"]

{"sheet":"Расходные материалы","index":2,"n_rows":113,"n_cols":8,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[4,0,4,1],[4,2,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,7],[89,0,89,7],[92,9,92,10],[93,9,93,10],[94,9,94,10],[95,9,95,10],[96,9,96,10],[97,9,97,10],[98,9,98,10],[99,9,99,10],[100,9,100,10],[109,0,109,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки                                                        \nРегионального Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2025 г                                                      \nпо компетенции    Лабораторный химический анализ (основная)                                                        "]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Республика Карелия РФ"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"ГАПОУ РК \"Петрозаводский архитектурно-строительный техникум\" "}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 30"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Романова Наталья Николаевна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"frolovnatasha88@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89114019664}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Кэлэрашану Ольга Николаевна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"HELGAH295@gmail.com"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89114552279}]
["Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":9}]
["Количество конкурсантов (команд): ",null,6]
["Количество рабочих мест: ",null,6]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"17.02.2025 - 28.02.2025 г."}]
["Рабочее место Конкурсанта"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Колба коническая вместимостью 250 см3","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",3,"шт ( на 1 конкурсанта) ",18]
[2,"Колба коническая вместимостью 100 см3","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",3,"шт ( на 1 конкурсанта) ",18]
[3,"Стакан химический вместимостью 50 см3 низкий и широкий","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",3,"шт (на 1 конкурсанта)",18]
[4,"Стакан химический вместимостью 100 см3, низкий и широкий","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",3,"шт ( на 1 конкурсанта) ",18]
[5,"Стакан химический вместимостью 150  см3","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",5,"шт ( на 1 конкурсанта) ",30]
[6,"Стакан химический вместимостью 400  см3","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[7,"Стакан химический вместимостью  600 см3","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[8,"Цилиндр мерный , вместимостью 25 см3","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[9,"Цилиндр мерный, вместимостью 100 см3","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[10,"Цилиндр мерный, вместимостью 50 см3","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[11,"Цилиндр мерный, вместимостью 10 см3","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[12,"Воронка (диаметр 75 мм)","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[13,"Воронка (диаметр 45 мм )","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",2,"шт (на 1 конкурсанта)",12]
[14,"Воронка (диаметр 36 мм)","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[15,"Колба мерная вместимостью 200 см3 с пробками","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[16,"Колба мерная вместимостью 10 см3 с пробками","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[17,"Колба мерная вместимостью 100 см3 с пробками","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[18,"Колба мерная вместимостью 50 см3 с пробками","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",16,"шт ( на 1 конкурсанта) ",96]
[19,"Колба мерная вместимостью 1000 см3 с пробками","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[20,"Пробка резиновая "," без канала  (на колбу 0,5 л)","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[21,"Пробка силиконовая "," без канала (на колбу  0,1 л)","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[22,"Пробка силиконовая ","№ 20 (18/26 мм, h=32 мм), без канала (на колбу 0,5 -1,0 л)","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[23,"Бюкс "," ГОСТ 25336-82","Расходные материалы",3,"шт (на 1 конкурсанта) ",18]
[24,"Бюкс 19/9"," ГОСТ 25336-82","Расходные материалы",3,"шт (на 1 конкурсанта) ",18]
[25,"Пипетка градуированная ГОСТ 29227, вместимостью 10 см3","Пипетка градуированная ГОСТ 29227-91","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[26,"Пипетка градуированная ГОСТ 29227, вместимостью 25 см3","Пипетка градуированная ГОСТ 29227-91","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[27,"Пипетка  Мора, вместимостью 10 см3 "," ГОСТ 29169-91Пипетки Мора","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[28,"Бюретка вместимостью 25 см3 с оливой"," ГОСТ 29251-91","Расходные материалы",2,"шт (на 1 конкурсанта)",12]
[29,"Бюретка вместимостью 50 см3"," ГОСТ 29251-91","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[30,"Склянка (бутылка) из темного стекла 1000 мл","из темного стекла 1000 мл","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[31,"Склянка (бутылка) из темного стекла 500 мл","из темного стекла 500 мл","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[32,"Склянка (бутылка) из темного стекла 100 мл","из темного стекла 100 мл","Расходные материалы",2,"шт (на 1 конкурсанта)",12]
[33,"Бутыль из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 1 дм3","На усмотрение организатора","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[34,"Бутыль из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 0,5 дм3","из темного стекла ","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[35,"Термометр спиртовой лабораторный стеклянный до 100° С","стеклянный до 100° С","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[36,"Часовое стекло (для взятия навески)","Стекло часовое, 60 мм стекло","Расходные материалы",5,"шт ( на 1 конкурсанта) ",30]
[37,"лоток для химической посуды","500х300х100","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[38,"Боек","стеклянные","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[39,"баночка для сыпучих веществ, вместимостью 100  мл","пластиковая","Расходные материалы",3,"шт ( на 1 конкурсанта) ",18]
[40,"Промывалка из полипропилена под дистиллированную воду объемом 500 см3 с загнутой трубкой, расположенной по центру крышки","из полипропилена под дистиллированную воду объемом 500 см3 с загнутой трубкой, расположенной по центру крышки","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[41,"Пинцет","прямой рифленый, 100- 160 мм","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[42,"Палочка стеклянная L200 d5","ГОСТ 21400-75","Расходные материалы",5,"шт ( на 1 конкурсанта) ",30]
[43,"Лопатка (для сыпучих веществ) узкая ","пластиковая","Расходные материалы",5,"шт ( на 1 конкурсанта) ",30]
[44,"Пипетка Пастера объемом 3 мл","пластиковая, 3мм","Расходные материалы",4,"шт ( на 1 конкурсанта) ",24]
[45,"Вода дистиллированная без СО2","ГОСТ Р 58144-2018","Расходные материалы",10,"л ( на 1 конкурсанта) ",60]
[46,"Аммиак водный, раствор с массовой долей 25 %,","чда","Расходные материалы",200," ( на 1 конкурсанта),см3 ",1200]
[47,"Аммоний хлористый","х.ч.","Расходные материалы",200," ( на 1 конкурсанта),г ",1200]
[48,"Соль ЭДТА (ТрилонБ)","х.ч.","Расходные материалы",30," ( на 1 конкурсанта),г ",150]
[49,"Соль ЭДТА (ТрилонБ) фиксанал"," ампулы с солью, рассчитанной на приготовление эталонного  раствора объёмом 1 литр 0,1 н","Расходные материалы",1," ( на 1 конкурсанта),шт ",6]
[50,"Соль хлорид никеля шестиводного","хч","Расходные материалы",30," ( на 1 конкурсанта),г ",180]
[51,"Соль хлорид кальция ","хч","Расходные материалы",30," ( на 1 конкурсанта),г ",180]
[52,"Магний сернокислый семиводный фиксанал"," ампулы с жидкостью, рассчитанной на приготовление эталонного  раствора объёмом 1 литр 0,1 н","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта), ",12]
[53,"Соль нитрат серебра","хч","Расходные материалы",5,"( на одного конкурсанта),г",30]
[54,"Соль калий хлористый","хч","Расходные материалы",25,"( на одного конкурсанта),г",150]
[55,"Соль калий иодистый","хч","Расходные материалы",75,"( на одного конкурсанта),г",450]
[56,"серная кислота, конц","х.ч.","Расходные материалы",0.5," ( на 1 конкурсанта),дм3 ",3]
[57,"соляная кислота, конц","х.ч.","Расходные материалы",0.2," ( на 1 конкурсанта),дм3 ",1.2]
[58,"борная кислота","хч","Расходные материалы",30,"г (на 1  конкурсанта)",180]
[59,"Натрия гидроксид фиксанал "," ампулы с жидкостью, рассчитанной на приготовление эталонного  раствора объёмом 1 литр 0,1 н","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта), ",12]
[60,"Кислота серная фиксанал"," ампулы с жидкостью, рассчитанной на приготовление эталонного  раствора объёмом 1 литр 0,1 н","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта), ",6]
[61,"Кислота соляная фиксанал"," ампулы с жидкостью, рассчитанной на приготовление эталонного  раствора объёмом 1 литр 0,1 н","Расходные материалы",2,"шт (на 1 конкурсанта)",12]
[62,"Кислота фосфорная  конц","хч","Расходные материалы",0.1," ( на 1 конкурсанта),дм3 ",0.6]
[63,"ГСО фосфат- ионов с концентрвацией 1 г/дм3"," ампулы с жидкостью, рассчитанной на приготовление эталонного  раствора ","Расходные материалы",2,"шт (на 1 конкурсанта)",12]
[64,"Олово двуххлористое","хч","Расходные материалы",4,"г (на 1  конкурсанта)",24]
[65,"Аммоний молибденовокислый","хч","Расходные материалы",25,"г (на 1  конкурсанта)",150]
[66,"Стандарт-титры для рН метрии ТИП-4  рН 6,86","ТУ 2642-004-33813273-2006","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[67,"Стандарт-титры для рН метрии Тип-5  рН 9,18","ТУ 2642-004-33813273-2006","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[68,"Стандарт-титры для рН метрии ТИП3-  рН 4,01","ТУ 2642-004-33813273-2006","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[69,"универсальная индикаторная бумага","ТУ 2642-054-23050963-2008","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[70,"кислота янтарная ","хч","Расходные материалы",5,"г (на 1  конкурсанта)",30]
[71,"индикатор эриохром черный Т","хч","Расходные материалы",0.2,"г (на 1  конкурсанта)",1.2]
[72,"Соль хлорида натрия","хч","Расходные материалы",20,"г (на 1  конкурсанта)",120]
[73,"Индикатор метиловый оранжевый","чда","Расходные материалы",0.3,"г (на 1  конкурсанта)",1.8]
[74,"Индикатор фенолфталеин","чда","Расходные материалы",0.3,"г (на 1  конкурсанта)",1.8]
[75,"Этиловый спирт","ч","Расходные материалы",50,"см3 (на 1  конкурсанта)",300]
[76,"Глицерин","хч ( возможно \"ч\")","Расходные материалы",50,"мл ( на одного конкурсанта)",300]
["Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Ерш для мытья посуды","силиконовой или пластиковой щетиной","расходные материалы","-","шт",3]
[2,"Губка для мытья посуды (10 штук в упаковке)","паралоновая","расходные материалы","-","упаковка",1]
[3,"Мыло хозяйственное","65-70%","расходные материалы","-","кусок",2]
[4,"Средство для мытья посуды","универсальное, жидкое","расходные материалы","-","бутылка",2]
[5,"Фильтровальная бумага","марки ФОБ,ФБ,ФС,ФМ","Расходные материалы","-","кг",2]
[6,"фарфоровая ступка с пестиком","Ступка 4 ГОСТ 9147-80","расходные материалы","-","шт",2]
[7,"Ложка керамическая номер 1 длина 120 мм","ГОСТ 9147-80","расходные материалы","-","шт",3]
[8,"Лоток для посуды","пластиковый","расходные материалы","-","шт",6]
[9,"Санитайзер","с распылителем","расходные материалы","-","шт",1]
[10,"Бумага офисная А4","500 листов/упак","расходные материалы","-","шт",3,"Типовая позиция"]
[11,"Степлер канцелярский","металлический или любой аналог","расходные материалы","-","шт",2,"Типовая позиция"]
[12,"Скобы к степлеру","500 шт/упак  со скобами № 10","расходные материалы","-","шт",2,"Типовая позиция"]
[13,"Линейка 30 см пластиковая","пластиковая, 30см","расходные материалы","-","шт",6,"Типовая позиция"]
[14,"Карандаш простой (чернографитный)","ТМ","расходные материалы","-","шт",6,"Типовая позиция"]
[15,"Ножницы","концелярские, с платиковыми ручками","расходные материалы","-","шт",3,"Типовая позиция"]
[16,"Нож канцелярский ","А100","расходные материалы","-","шт",2,"Типовая позиция"]
[17,"Точилка для карандашей","пластиковая","расходные материалы","-","шт",2,"Типовая позиция"]
[18,"Папка для документов ","папка файловая А4 с арочным механизмом","расходные материалы","-","шт",1,"Типовая позиция"]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Защитные очки - тип 1","Открытые, незатемненные","Охрана труда",1,"шт",6,"Типовая позиция"]
[2,"Перчатки нитриловые нестерильные неопудренные"," размер L, 200 штук в упаковке","Охрана труда",1,"шт",6]

{"sheet":"Рабочее место конкурсантов","index":3,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[4,0,4,1],[4,2,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки                                                        \nРегионального Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2025 г                                                      \nпо компетенции   Лабораторный химический анализ (основная)                                                      "]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Республика Карелия РФ"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"ГАПОУ РК \"Петрозаводский архитектурно-строительный техникум\" "}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 30"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Романова Наталья Николаевна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"frolovnatasha88@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89114019664}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Кэлэрашану Ольга Николаевна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"HELGAH295@gmail.com"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89114552279}]
["Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":9}]
["Количество конкурсантов (команд): ",null,6]
["Количество рабочих мест: ",null,6]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"17.02.2025 - 28.02.2025 г."}]
["Рабочее место Конкурсанта "]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 2 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 2 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: покрытие химически стойкое (линолеум) - 2 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Плитка электрическая настольная  ","мощность 1 кВт","Оборудование","-","шт.",3]
[2,"Стол лабораторный с химически стойким покрытием","стол островной лабораторный на 2 рабочих места  с полкой с освещением, размер не менее 1400х650х750 , сетевым фильтром на 2 розетки на каждое рабочее место","Мебель","-","шт.",3]
[3,"Табурет лабораторный ","на колесиках, без подлокотников\n серая обивка\nрасчитанные на вес не менее 100 кг","Мебель","-","шт.",6]
[4,"Крепежный узел для штатива","d 2-16, угол 90°, алюминий","Оборудование",2,"шт.",12]
[5,"Лапка  для штатива трехпалая","захват 77 мм;","Оборудование",2,"шт.",12]
[6,"Штатив лабораторный для фронтальных работ ","Штатив лабораторный универсальный для фронтальных работ ШФР (две лапки, три кольца - 50, 65, 85 мм, пять винтовых фиксаторов, высота штанги 700 мм, размер основания 315х200х25 мм)","Оборудование",1,"шт.",6]
[7,"Ноутбук - тип 1","15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы","Оборудование IT",1,"шт.",6]
[8,"Мышь компьютерная - тип 1","Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi","Оборудование IT","-","шт.",6]
[9,"Коврик для мыши","FLICK M","Оборудование IT","-","шт.",6]
[10,"Пакет офисных программ","Пакет офисных программ должен обеспечить:\n- Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx\n- Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации\n- Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах\n- Работу с табличными данными, текстом, изображением","ПО","-","шт",{"$f":"E32","v":"-"}]
[11,"Магнитная мешалка ","Максимальный перемешиваемый объем - 1000 мл; \n- Диапазон частоты вращения якоря – от 200 до 2000 об./мин ","Оборудование",1,"шт.",6]
[12,"Якорь для магнитной мешалки","длина 20 мм; диаметр 4 мм","Оборудование",2,"шт.",12]
[13,"штатив для электродов","Штатив с держателем на 4 электрода диаметром от 8 до 12 мм","Оборудование",1,"шт.",3]
[14,"Термометр спиртовой лабораторный стеклянный до 100 С","ртутный стеклянный до 100 С","Оборудование",1,"шт.",3]
[15,"рН-метр","Диапазон измерения рН, ед рН:  0…12   Точность, рХ (рН): ±0,02\nДиапазон измерения ЭДС, мВ:±3200\nТочность, мВ: ±1,5","Оборудование",1,"шт.",3]
[16,"Электроды индикаторный стеклянный","Диапазон определения рН при температуре раствора 20 °C - от 0 до 12","Оборудование",1,"шт.",3]
[19,"Спектрофотометр  видимой области   ","спектральный диапазон 325-1000 нм;погрешность установки длины волны, не более  ± 2нм; оптическая плотность 0,000 до 3,000","Оборудование","-","шт.",3]
[20,"Набор кювет №2 (5,10,20,30,50)","Длина оптического пути-5, 10, 20, 30, 40, 50  мм; спектральный диапазон - от 180 нм;Толщина стенки- 1,25 мм","Оборудование",1,"шт",3]
[21,"кондуктометр","удельная электрическая проводимость: диапазон См/м 0-20;Основная погрешность в интервале 0-1 См/м %  ±2 (приведенная); дискретность 0,1; температура -10 +120 С","Оборудование",1,"шт.",2]
[22,"Кондуктометрическая ячейка","диапазон измерения проводимости См/м 0-20","Оборудование",1,"шт.",2]
[23,"Аптечка","универсальная с наполнением, платиковый чемодан","Охрана труда",1,"шт",1]
[24,"Огнетушитель","Огнетушитель углекислотный ОУ-1","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E44","v":1}]

{"sheet":"Личный инструмент конкурсанта","index":4,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2025 г."}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Лабораторный химический анализ (Основная)"}]
["Личный инструмент конкурсанта"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Примечание "]
[1,"Халат лаборанта","с длинным рукавом","Охрана труда",1,"шт.","-"]
[2,"Очки защитные","для работы с химическими веществами","Охрана труда",1,"шт.","-"]
[3,"Перчатки ","для работы с химическими веществами","Охрана труда",2,"шт.","-"]
[4,"Груша ","резиновая, без пластикового накончника","Расходные материалы",2,"шт.","-"]
[5,"Салфетка для рук (гигиеническая)","хлопковая","Расходные материалы",1,"шт.","-"]
[6,"Салфетка тканевая (для выполнения работ)"," тканевая","Расходные материалы",1,"шт.","-"]
[7,"Маркер","перманентный","Расходные материалы",1,"шт.","-"]
[8,"боек стеклянный  высота: 50мм -толщина :5 мм","высота: 50мм - толщина: 5 мм","Расходные материалы",2,"шт.","-"]
[9,"ручка","шариковая","Расходные материалы",2,"шт.","-"]
[10,"Калькулятор","для математических вычислений","оборудование",1,"шт.","-"]
[11,"Шапочка или косынка для волос","хлопковая","Расходные материалы",1,"шт.","-"]
[12,"перчатки ХБ","хлопковая","Расходные материалы",2,"шт.","-"]