	


                                                         Раздел 1.
Общие положения.
1.1. Регламент безопасности в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» – комплекс мер (правила, критерии и нормативы), направленных на обеспечение безопасных условий, сохранение жизни и здоровья учащихся и работников общеобразовательного учреждения. 
Настоящий регламент устанавливает максимальные или минимальные количественные и (или) качественные значения показателей, характеризующих безопасные условия функционирования образовательного учреждения, реализующего программу начального, основного и среднего (полного) образовании. 
     1.2. Регламент разработан на основании:

· Федеральный закон Российской Федерации  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» ст.28 п.15, п.5 п/п 2;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

· «Правила дорожного движения Российской Федерации», утверждены постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 10-90;
· «Правила противопожарного режима», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил организованной группы детей автобусами№.
· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001
№ 24;
· СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;

· СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;

· Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения 21.09.2006 №13/4-4738.
· «Концепция общественной безопасности в Российской Федерации», утвержденная Президентом РФ 14.11.2013г.                       пр.№ 2685.

· Федеральный закон от 28.12.2010г. №390-ФЗ «О безопасности»

· Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.

Раздел 2.
Основные требования по обеспечению
функционирования образовательного учреждения
2.1. Наличие лицензии Министерства образования Нижегородской области от 06.03.2012 г. №10103(срок действия – бессрочно) на право ведения образовательной деятельности.

         2.2. Наличие положительного заключения Главного управления МЧС по Нижегородской области, Управления надзорной деятельности о соответствии зданий (сооружений), помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.3. Наличие акта проверки надежности закрепления плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность при эксплуатации, выданного комиссией, назначенной  приказом директора школы; акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного в образовательном учреждении; акта промывки и  опрессовки отопительной системы; акта проверки вентиляционных систем.
2.4. Наличие акта приемки образовательного учреждения комиссией, в состав которой включены представители надзорных и правоохранительных органов (Главное управление МЧС России по Нижегородской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, Главное управление МВД России по Нижегородской области), с выводами о готовности школы к осуществлению образовательного процесса.

2.5. Укомплектованный штат работников образовательного учреждения в соответствии со штатным расписанием.
2.6. Наличие у каждого работника образовательного учреждения личной медицинской книжки со следующими отметками:

о прохождении медицинского осмотра;

о прохождении санитарно-гигиенической подготовки с аттестацией;
о наличии прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров,
не допускаются к работе.

2.7. Наличие в штатном расписании образовательного учреждения должности заместителя руководителя по безопасности либо, в случае отсутствия в штатном расписании образовательного учреждения должности заместителя руководителя по безопасности, закрепление
в должностных обязанностях одного из сотрудников
 образовательного учреждения ответственности за обеспечение безопасности учащихся.

В случае отсутствия в штатном расписании образовательного учреждения должности заместителя руководителя образовательного учреждения, закрепление в должностных обязанностях директора ответственности за обеспечение безопасности учащихся.
2.8. Наличие паспорта безопасности общеобразовательного учреждения, утвержденного руководителем данного общеобразовательного учреждения.
Раздел 3.
Основные требования по обеспечению
пожарной безопасности в образовательном учреждении.
3.1. Наличие трудового договора (соглашения) с персоналом, в который включены вопросы пожарной безопасности.

3.2. Наличие декларации пожарной безопасности.

3.3. Наличие ответственных лиц за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

3.4. Наличие документов о прохождении обучения руководителя общеобразовательного учреждения и лица, ответственного за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического минимума и соблюдение сроков проведения противопожарных инструктажей.

3.5. Наличие в образовательном учреждении специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными органами Главного управления МЧС России 
по Нижегородской области.

3.6. Проведение обязательного обучения  учащихся  школы мерам пожарной безопасности согласно требованиям статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3.7. Выполнение требований, предусмотренных Федеральным законом «О запрещении курения в общественных местах».

3.8. Наличие планов эвакуации, вывешенных на видных местах.

3.9. Наличие утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом  18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

3.10. Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в месяц практических тренировок по эвакуации на случай пожара.

3.11. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

3.12. Наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (учитываются учащиеся, педагогические работники и обслуживающий персонал) и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

3.13. Обеспечение соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей
и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

3.14. Наличие в образовательном учреждении необходимого количества первичных средств пожаротушения.

3.15. Содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров,
и недопущение их использования не по назначению.

3.16. Своевременная очистка территории от отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

3.17. Обеспечение исправного содержания (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию школы, на её территорию и к пожарным гидрантам.

                                                     Раздел  4.
 Основные требования по обеспечению 
антитеррористической защищенности общеобразовательного учреждения.
4.1. Школьная территория ограждена забором (высотой от 1,5 метров).
Хозяйственная зона располагается со стороны входа
в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд
с улицы.

4.2. Автомобильные въезды на территорию общеобразовательного учреждения оборудованы воротами с запирающими устройствами (засов и замок).

4.3. Наличие физической охраны в образовательном учреждении, осуществляемой охранной организацией ООО ЧОП «Глобал – безопасность».  
4.4. В образовательном учреждении имеется кнопка тревожной сигнализации, с выводом сигналов тревоги на местный пульт охраны. 
4.5. Наличие системы видеонаблюдения в здании образовательного учреждения, обеспечивающей передачу визуальной информации о состоянии охраняемой зоны на видеомонитор, устанавливаемый на посту и в кабинете администрации школы, с регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими устройствами, позволяющими обеспечить хранение информации не менее 10 суток.
4.6. Наличие в образовательном учреждении, имеющем систему видеонаблюдения, лиц, ответственных за обработку видеоинформации
в режиме реального времени.
4.7. Техническая укреплённость дверных проемов (входные двери оборудованы запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц).
4.8. Наличие строгого пропускного режима в школу работников и учащихся, обеспечиваемого путем привлечения на договорной основе частных охранных организаций, подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел, либо назначенными на основании распорядительного документа образовательного учреждения с целью исключения несанкционированного проникновения на территорию и в здание школы посторонних лиц и транспортных средств. 
4.9. Оконные проемы во всех помещениях школы остеклены, стекла надежно закреплены в рамах. Оконные проемы имеют исправные запирающие устройства, которые находятся в закрытом положении.
4.10. Наличие наружного искусственного освещения. 
4.11. Наличие распорядительного акта образовательного учреждения о назначении лица, ответственного за организацию доступа
к трансформаторам и электрощитам.
4.12. Наличие сведений из органов внутренних дел об отсутствии
в общеобразовательном учреждении работников, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, в соответствии со статьями 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.13. Организация ежедневного обхода зданий (сооружений), помещений и территории школы лицом, ответственным за безопасность, с целью своевременного выявления подозрительных предметов, которые могут представлять опасность, с фиксацией результатов обхода в специальном журнале.
4.14. Наличие информационных стендов, плакатов, памяток
с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования работников
и учащихся школы о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья.
4.16. Наличие в образовательном учреждении локальных нормативных и распорядительных актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций: инструкций о порядке действий во время чрезвычайных ситуаций, приказов об установлении режима чрезвычайной ситуации на объекте, о назначении лиц, ответственных за безопасность во время чрезвычайных ситуаций.

4.17. Наличие устойчивой телефонной связи работников охранной организации или лиц, ответственных за охрану в образовательном учреждении, с администрацией общеобразовательного учреждения
и с правоохранительными органами.

4.18. Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать: 

выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов; 
расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям; 
размещение на верхних этажах  учебных помещений и кабинетов, посещаемых учащимися 8-11 классов, административно-хозяйственных помещений.

4.19. Все строительные и отделочные материалы должны быть  безвредны для здоровья детей. Допуск лиц для проведения ремонтно-строительных работ разрешается только с письменного распоряжения директора школы  согласно списку. Не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии учащихся.

4.20. Организация работы родительского патруля на школьной территории  во внеурочное время. 
                                                  Раздел 5.
Основные требования к режиму образовательного процесса и  его оборудованию
           5.1. Учебные кабинеты обеспечены учебной мебелью, изготовленной из материалов, безвредных для здоровья детей, в соответствии с росто-возрастными особенностями и требованиями эргономики.

5.2.  Кабинет и лаборантская химии обеспечена вытяжными шкафами. 

5.3. Кабинеты информатики оборудованы в соответствии
с гигиеническими требованиями к персональной электронно-вычислительной технике и организации работы. 

5.4. Мастерские для трудового обучения имеют площадь
из расчета 6,0 м2 на 1 рабочее место. 
Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы. 
Сверлильные, точильные и другие станки установлены
на специальном фундаменте и оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением. 

5.5Аптечки для оказания первой медицинской помощи имеются
в мастерских трудового обучения, кабинете домоводства, спортивных залах. 
5.6. Для ограждения отопительных приборов использованы материалы, безвредные для здоровья детей. 
Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением.  
5.7. Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актового зала, бассейна, тира, столовой, медицинского центра, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярной и слесарной мастерских.

5.8. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений образовательного учреждения не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха города.
5.9. Все учебные помещения  имеют естественное освещение
в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые
и туалеты персонала; кладовые и складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным
и технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных средств. 

5.10. Школьное здание  оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. 
5.11. Общеобразовательное учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.

                                                    Раздел 6.
Основные требования по организации мероприятий
 по предупреждению травматизма и несчастных случаев
          с учащимися во время обучения и с работниками   

                    общеобразовательного учреждения
6.1. Проведение инструктажей с работниками и учащимися общеобразовательного учреждения по соблюдению распорядка
дня, установленных правил санитарной гигиены, техники безопасности, порядка эвакуации учащихся и работников общеобразовательного учреждения во время чрезвычайных ситуаций.
6.2. Наличие документов о прохождении обучения руководителя общеобразовательного учреждения и лиц, ответственных за охрану труда
и технику безопасности в общеобразовательном учреждении, во время образовательного процесса.
6.3. Наличие в общеобразовательном учреждении локального нормативного акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о чрезвычайной ситуации.
6.4. Оснащение помещений повышенной опасности общеобразовательного учреждения медицинской аптечкой.
6.5.  Наличие информационных стендов, плакатов, памяток
с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования 
 учащихся школы о правилах поведения и предупреждения травматизма и несчастных случаев во время образовательного процесса.

6.6.Наличие необходимых методических пособий  по вопросам безопасности образовательного процесса.
                                                            Раздел 7.
Основные требования по обеспечению
безопасности учащихся во время перевозок автобусом.
7.1.  Использование для поездок учащихся транспорта, соответствующего ГОСТУ РФ 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», утвержденному постановлением Госстандарта России от 01.04.1998 № 101, и включенного в систему мониторинга перевозок учащихся на территории Нижегородской области. Использование для перевозки детей только автобусов категории D, подкатегории 1                       (с 01.01.2014 г.)
7.2. Осуществление перевозок учащихся общеобразовательного учреждения по утвержденным маршрутам, на которые имеются паспорта и акты обследования, подтверждающие соответствие маршрутов требованиям безопасности дорожного движения.
7.3. Соответствие (исключение случаев превышения) количества перевозимых за один рейс учащихся общеобразовательного учреждения количеству посадочных мест в транспортном средстве.
7.4. Допуск к осуществлению перевозок учащихся общеобразовательного учреждения водителей, имеющих соответствующую квалификацию (категория D) и непрерывный стаж работы  в качестве водителя  автобуса не менее трех последних лет.
7.5. Соблюдение водителем при перевозках учащихся общеобразовательного учреждения Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.10.1993 № 1090, и следование со скоростью,
не превышающей 60 км/ч.
7.6. Осуществление сопровождения учащихся ответственным лицом 
из числа работников общеобразовательного учреждения. Количество сопровождающих назначается из расчета их нахождения у каждой двери автобуса. Если поездка продолжается более 3-х часов, то обязательно присутствие  медицинского работника.
7.7. Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей.
7.8. Проведение проверок технической исправности транспортного средства при выпуске на линию с занесением в специальный акт.
7.9. Проведение инструктажей водителей и сопровождающих лиц
по вопросам безопасности дорожного движения с отметкой в журнале регистрации.
7.10. Наличие локальных нормативных и распорядительных актов, регулирующих вопросы организации перевозок учащихся общеобразовательного учреждения.
7.11. При организации массовых перевозок учащихся общеобразовательного учреждения при условии, если транспортная колонна состоит из трех и более автобусов, обеспечение сопровождения колонны патрульными автомобилями подразделения Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
МВД России по Нижегородской области, в автобусе, замыкающем колонну обязательно присутствие медицинского работника.
7.12.Для организованной перевозки детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет выпуска, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении, оснащен тахографом  и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS/
7.13. В случае привлечения к перевозкам учащихся общеобразовательного учреждения сторонних организаций-перевозчиков наличие у данных организаций лицензии на данный вид деятельности.
                                                             Раздел 8.
 Основные требования по обеспечению информационной безопасности общеобразовательного учреждения.
8.1. Наличие в общеобразовательном учреждении перечня защищаемых информационных ресурсов и баз данных.

8.2. Наличие распорядительного акта общеобразовательного учреждения о назначении лица, ответственного за обеспечение информационной безопасности в общеобразовательном учреждении.
8.3. Наличие локального нормативного акта, регламентирующего порядок предоставления информации сторонним организациям
по их запросам, правила доступа к ней работников общеобразовательного учреждения.
8.4. Наличие лицензионных аппаратно-программных средств
от нежелательного контента в Сети Интернет, который может нанести вред здоровью и развитию учащихся.
Раздел 9.
Основные требования по обеспечению общественной безопасности общеобразовательного учреждения.
9.1.Предупреждение, выявление и пресечение террористической  деятельности на основе комплексного подхода к анализу причин возникновения и распространения терроризма
9.2.Профилактика социальных и межнациональных конфликтов; выявление причин и условий, способствующих возникновению социальных и межнациональных конфликтов.
9.3.Принятие профилактических, воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
9.4.Совершенствовать систему профилактики правонарушений, принимать меры по их устранению.

9.5.Профилактика дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по неосторожности.
9.6.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними; выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
9.7.Выявление и последующее устранение причин коррупции; разработка и осуществление профилактических мер, направленных на недопущение коррумпированности.

9.8.Формирование системы мониторинга состояния общественной безопасности и установление критериев оценки угроз общественной безопасности, показателей и индикаторов её состояния.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов                                                                                                                            

                                                                                                                      «Утверждено»
                                                                                                                  Приказом директора школы

                                                                                                                             от 30.12.2015 № 1114
РЕГЛАМЕНТ  БЕЗОПАСНОСТИ
                                                                  г. Кстово

11

