Инструкция

о мерах пожарной безопасности

для сотрудников и обучающихся школы

ИОТ-001-2023

1. Общие положения

1.1. Настоящий Инструкция о мерах пожарной безопасности для сотрудников и обучающихся школы разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями на 21.05.2021, Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 11.06.2021; Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 30.04.2021.

1.2. Инструкция устанавливает общие требования и правила пожарной безопасности для сотрудников, а также правила поведения при возникновении пожара в школе.

1.3. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности для сотрудников (работников) школы является обязательной для всех работников и администрации общеобразовательного учреждения.

2. Для сотрудников

2.1. Общие требования пожарной безопасности в школе

2.1.1. Все сотрудники школы могут быть допущены к работе только после прохождения обязательного противопожарного инструктажа и изучения минимума пожарно-технических знаний, а при смене специфики работы обязательно проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном директором общеобразовательного учреждения.

2.1.2. Работники школы должны обязательно проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже, чем 1 раз в полугодие.

2.1.3. Сотрудники общеобразовательного учреждения обязаны строго выполнять все меры предосторожности при работе с предметами бытовой химии, при выполнении работ с легко возгорающимися и горючими жидкостями, иными опасными в пожарном отношении веществами и жидкостями.

2.1.4. Сотрудники обязаны неукоснительно соблюдать инструкцию по пожарной безопасности для работников школы, противопожарный режим, следовать всем установленным требованиям пожарной безопасности, как в помещениях, так и на территории общеобразовательного учреждения.

2.1.5. На территории школы должен постоянно поддерживаться надлежащий порядок. Отходы горючих материалов, опавшие литья и сухая трава, должны обязательно убираться и периодически вывозиться с территории школы.

2.1.6. При обнаружении пожара срочно доложить о нём в подразделение пожарной части по телефону 101 (112) и принять все необходимые меры по спасению людей, имущества и экстренной ликвидации возгорания. В первую очередь обязанностью каждого сотрудника общеобразовательного учреждения является спасением жизни школьников при пожаре.

2.1.7. Все имеющиеся эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны быть загромождены какими-либо предметами и оборудованием.

2.1.8. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов в школе должны быть оборудованы соответствующими уплотнителями в притворах, и иметь устройства для самопроизвольного закрывания, которые должны постоянно содержаться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания школы, во время нахождения школьников в здании двери эвакуационных выходов закрывать только с внутренней стороны используя легко открывающихся запоров.

2.1.9. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

2.1.10. Должностные лица и работники школы, нарушение требования данной инструкции по пожарной безопасности для сотрудников школы, требования пожарной безопасности и противопожарной защиты в общеобразовательном учреждении, несет ответственность согласно законодательству РФ.

2.2. В здании и на территории школы категорически запрещено:

2.2.1. Снимать двери в проёмах, соединяющие коридоры с лестничными клетками.

2.2.2. Оставлять без контроля включенные в электросеть компьютеры, принтеры, ксероксы, музыкальную аппаратуру, телевизоры, ЭСО, утюги, электроплиты, электрочайники, станки, электрооборудование на пищеблоке и другие электроприборы (исключая холодильник), использовать утюг и электрочайники без несгораемых подставок.

2.2.3. Пользоваться электрокипятильниками, электрочайниками с целью приготовления пищи в помещениях, занятых школьниками (за исключением специально оборудованных для этого помещений).

2.2.4. Устраивать в чердачных помещениях здания школы различные склады, архивы, хранить любые материалы.

2.2.5. Отогревать замёрзшие отопительные, водопроводные и канализационные трубы с применение открытого огня.

2.2.6. Проводя праздничные новогодние мероприятия либо другие мероприятия, зажигать в помещении общеобразовательного учреждения любого вида фейерверки, бенгальские огни, свечи, выключать полностью свет в помещении, допускать школьников на мероприятия в костюмах с применение ваты и марли, загромождать выходы из помещений.

2.2.7. Курить в здании и на территории школы, пользоваться открытым огнем, применять нагревательные приборы.

2.2.8. Отвлекаться во время работы от выполнения своих непосредственных служебных обязанностей.

2.2.9. Нарушать требования инструкции по пожарной безопасности для работников школы, порядок действий при возникновении пожара.

2.2.10. В зимнее время с дорог, подъездов и люков пожарных гидрантов необходимо систематически счищать скопившийся снег и лед.

2.2.11. Число эвакуационных выходов из помещений общеобразовательного учреждения любого этажа должно быть не менее 2-х.

2.2.12. Проводить сварочные работы и иные опасные работы в здании школы можно только с разрешения директора школы или должностного лица его заменяющего.

2.2.13. Чердачное помещение здания школы следует содержать в соответствующей чистоте и обязательно закрывать на замок.

2.2.14. Ключи от чердачного помещения должны храниться в установленном месте, доступом для получения их в любое время суток.

2.2.15. Ночному дежурному персоналу школы не разрешается покидать помещение и территорию школы.

2.3. Правила поведения при пожаре в школе

2.3.1. Первый человека, заметивший пожар или задымление обязан доложить об этом директору школы (при отсутствии – заместителю директора по АХЧ, иному должностному лицу).

2.3.2. Заместителю директора по АХЧ (при отсутствии – дежурному администратору) немедленно приводит в действие систему оповещения всех находящихся в здании о пожаре и эвакуации.

2.3.3. Пожарную команду должен вызвать первым тот, кто заметит пожар по телефону – 101 (112), сообщив ФИО, точный адрес общеобразовательного учреждения, что именно горит и где конкретно.

2.3.4. Пожарную команду должно встречать то лицо, которое вызывало пожарную команду у ворот школы на улице. Встречающий работник самым коротким путем проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно, сообщая информацию о том, что именно представляет угрозу школьникам.

2.3.5. При ликвидации возникшего пожара следует стараться не создавать сквозняков и большого притока воздуха. Поэтому очень важно ограничить открытие окон в горящих помещениях. Как можно быстрее обесточить электросеть.

2.3.6. В одно время с вызовом пожарной части и с принятием необходимых мер по ликвидации пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае непосредственной угрозы к быстрой эвакуации школьников.

2.3.7. Эвакуацией школьников руководит директор общеобразовательного учреждения (при отсутствии – его заместитель). Экстренная эвакуация школьников должна проводиться на достаточное и безопасное от дыма расстояние от школы, в зимнее время – в помещение, являющееся ближайшим от школы (здание общежития, учреждения).

2.3.8. В первую очередь надо эвакуировать школьников из помещений, где в условиях возникновения пожара больше всех угроза их жизни. С верхних этажей первыми необходимо выводить школьников младших возрастов.

2.3.9. В случае, когда лестница задымлена, необходимо открыть окно, чтобы выпустить дым и создать приток свежего воздуха, а дверь, с которой идет дым, должна быть очень плотно заперта.

2.3.10. Перед тем как войти в горящее помещение, необходимо накрыться с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, или куском плотной ткани.

2.3.11. Дверь в задымленное помещении нужно открывать осторожно, чтобы не допустить вспышки пламень от очень быстрого притока свежего воздуха. В очень сильно задымленном помещении общеобразовательного учреждения следует передвигаться ползком, или пригнувшись, чтобы защититься от угарного газа, крайне важно дышать через влажную ткань.

2.3.12. При обнаружении в горящем помещении школы учащегося, который не способен сам передвигаться, рекомендуется накинуть на него влажную простыню или одеяло, закрыть ему нос и рот влажной тканью и вывести его в безопасное место.

2.3.13. При загорании на ребенке одежды, следует незамедлительно накинуть на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и плотно прижать к телу, с целью прекращения доступа воздуха и остановки возникшего горения. Нельзя тушить одежду при помощи огнетушителя, так как это может привести к довольно сильному химическому ожогу.

2.3.14. Поиски школьников в горящей зоне школы следует прекращать только в том случае, если проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.

3. Для обучающихся

3.1. Общие положения правил пожарной безопасности в школе

3.1.1 Учащиеся всех классов должны знать и соблюдать правила пожарной безопасности для детей, установленные в школе и регламентированные данной инструкцией.

3.1.2. Обучающиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем образовательного учреждения.

3.1.3. При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом педагогическому или иному работнику образовательного учреждения.

3.1.4. Обучающиеся обязаны сообщить сотруднику образовательного учреждения о любых пожароопасных ситуациях.

3.2. Правила пожарной безопасности для учащихся в школе

3.2.1. Запрещено приносить в школу и пользоваться любыми зажигательными и курительными принадлежностями (спички, зажигалки, сигареты и т.п.). В образовательном учреждении и на его территории курить запрещено!

3.2.2. Запрещено приносить в школу взрывоопасные предметы (хлопушки, петарды, фейерверки) и играть с ними.

3.2.3. Запрещено приносить и пользоваться  в школе легковоспламеняющимися, горючими материалами и жидкостями, газовыми баллончиками.

3.2.4. Запрещено разводить костры на территории образовательного учреждения.

3.2.5. Нельзя без разрешения учителя включать в кабинете электрические приборы.

3.2.6. Не нагревать незнакомые приборы, упаковки для порошков и красок. Особенно аэрозольные упаковки (металлические баллончики).

3.2.7. Опыты проводятся только в кабинетах физики и химии.

3.2.8. Не поджигать самим и не позволять младшим школьникам поджигать тополиный пух и сухую траву на территории школы. Это очень ОПАСНО!

3.2.9. В каждом классе есть огнетушитель. Необходимо научиться им пользоваться.

3.2.10. Все дети должны помнить , где расположен план эвакуации, и понимать, как им пользоваться.

3.2.11. При обнаружении пожара или задымления срочно сообщите учителям, техническому персоналу образовательного учреждения и вызвать пожарных.

3.3. Действия учащихся при возникновения пожара в школе

3.3.1. При возникновении задымления, пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно сообщить работнику общеобразовательного учреждения, строго соблюдать правила поведения при пожаре в школе.

3.3.2. При опасности пожара находиться возле учителя. Строго выполнять его распоряжения.

3.3.3. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по школе и действовать согласно указаниям сотрудников образовательного учреждения.

3.3.4. По команде учителя эвакуироваться из здания школы в соответствии с определенным порядком и планом эвакуации. При этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам и одноклассникам.

3.3.5. Нельзя ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда скапливается в верхней части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться, закрыв нос и рот платком, и выбираться из помещения.

3.3.6. Нельзя прятаться во время пожара под парту, в шкаф: от огня и дыма спрятаться невозможно.

3.3.7. При выходе из здания школы находиться в месте, указанном учителем.

3.3.8. Учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества.

3.3.9. Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их одноклассники обязаны немедленно сообщить учителю.

Ответственный за пожарную безопасность: ______________ /_______________________/

С инструкцией ознакомлен (а)

«___»_____20___г. ______________ /_______________________/