| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор ГАПОУ МО «ПЭК» |
|  |  | Шевченко Д.В. |
| (подпись) |  | (подпись) |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по специальности

27.02.04 «АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

Количество часов по учебному плану: 108 ч.

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.

Рабочая программа производственной практики разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 27.02.04 «Автоматические системы управления»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2009 г. № 673 "Об утверждении Положения об учебной практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования";

- Учебно-методических материалов к основной образовательной программе по специальности 27.02.04 «Автоматические системы управления».

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Полярнозоринский энергетический колледж»

Разработчики:

Акопян Ирина Робертовна, преподаватель профессиональных дисциплин высшей квалификационной категории.

ФИО преподавателя с указанием категории

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 5 |
| 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 12 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 16 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики по ПМ.02 Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического управления является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.04 «Автоматические системы управления» базовой подготовки в части освоения основного вида деятельности: Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического управления.

1.2 Цели и задачи производственной практики

Целью производственной практики является приобретение обучающимися опыта практической работы по выполнению работ по эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса для последующего овладения указанным видом профессиональной деятельности по специальности 27.02.04 «Автоматические системы управления», формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций.

Задачами производственной практики являются:

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии;

- приобретение в процессе обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;

- закрепление и совершенствование практических профессиональных навыков у обучающихся:

- развитие общих и профессиональных компетенций.

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики по указанному виду профессиональной деятельности обучающийся должен

иметь практический опыт (навыки):

- осуществления эксплуатации и обслуживания электронного оборудования и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса;

- осуществления контроля и анализа параметров систем в процессе их эксплуатации;

- технического обслуживания и поддержки систем автоматического управления производственных процессов.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики

Всего – 108 ч. (3 недели).

Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отведенного на производственной практику.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ     УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ОПОП СПО в части освоения вида профессиональной деятельности «Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического управления», необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций по профессии 27.02.04 «Автоматические системы управления».

Перечень общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического управления |
| ПК 2.1. | Применять электронное оборудование и системы автоматического управления с учетом специфики технологического процесса |
| ПК 2.2. | Контролировать и анализировать функционирование систем автоматического управления в процессе эксплуатации |
| ПК 2.3. | Проводить регламентные и профилактические работы, настройку оборудования и прикладного программного обеспечения автоматических систем управления |

Показатели освоения профессиональных компетенций:

| Код | Наименование профессиональных компетенций | Навыки (практический опыт), необходимые для формирования компетенций |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Применять электронное оборудование и системы автоматического управления с учетом специфики технологического процесса | - осуществления эксплуатации и обслуживания электронного оборудования и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса |
| ПК 2.2. | Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации. | - осуществления контроля и анализа параметров систем автоматического управления в процессе их эксплуатации |
| ПК 2.3. | Проводить регламентные и профилактические работы, настройку оборудования и прикладного программного обеспечения автоматических систем управления. | - осуществления регламентных и профилактических работ оборудования и прикладного программного обеспечения автоматических систем управления; - технического обслуживания и поддержки систем автоматического управления производственных процессов |

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Содержание программы производственной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем практики | Содержание производственной практики | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ.02 Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического управления | 108 |  |
| Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж на предприятии | Постановка цели и задач производственной практики. Получение индивидуальных заданий. Вводный инструктаж по охране труда и производственной санитарии. Ознакомление с режимом работы предприятия. Причины травматизма, мероприятия по их предупреждению. Пожарная безопасность. Ознакомление с рабочим местом. Ознакомление с техникой безопасности и правилами поведения. Инструктаж на рабочем месте. | 7,2 | 2 |
| Тема 2. Охрана труда и промышленная безопасность | Подготовка работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; оформление нарядов-допусков на проведение ремонтных работ; проведение инструктажа персонала по правилам эксплуатации электронного оборудования, электронного оборудования электронной части станков с ЧПУ и систем автоматического управления; осуществлении мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций в процессе выполнения производственных работ. | 14,4 | 2 |
| Тема 3. Организация безопасности труда на предприятиях | Изучение методов оказания первой помощи пострадавшим. Изучение способов реанимации пострадавших. Противоаварийные тренировки на макетах электронного оборудования и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. Проведение анализа причин возникающих аварийных ситуаций. | 7,2 | 2 |
| Тема 4 Применение инструментов, электронного оборудования с учетом специфики технологического процесса | Выбор инструментов, электронного оборудования в соответствии с технической документацией и производственным заданием. Назначение, устройство, правила применения и хранения рабочих инструментов. Назначение, устройство, правила применения контрольно-измерительных инструментов и измерительных приборов. Правила хранения, обеспечивающие сохранность инструментов и их точность. | 7,2 | 2 |
| Тема 5 Контролировать и анализировать функционирование систем автоматического управления в процессе эксплуатации | Контроль и анализ функционирования параметров электронного оборудования и систем автоматического управления в процессе эксплуатации. Снятие и анализ показаний приборов. Контроль и анализ системы управления температурными режимами. Контроль и анализ параметров давления в различных системах управления. | 7,2 | 2 |
| Тема 6 Выполнение работ по эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса | Технология эксплуатации электроизмерительных приборов: Устройство электроизмерительных приборов Наладка и регулировка параметров электроизмерительных приборов Порядок проведения работ по эксплуатации электроизмерительных приборов средней сложности | 7,2 | 2 |
|  | Технология эксплуатации средств измерения температуры: Устройство средств измерения температуры Наладка и регулировка параметров средств измерения температуры Порядок проведения работ по эксплуатации средств измерения температуры | 7,2 | 2 |
|  | Технология эксплуатации средств измерения давления и разрежения: Классификация средств измерения давления и разрежения Устройство, назначение и принцип работы датчиков, манометров Определение и устранение неисправностей датчиков Калибровка, юстировка датчиков систем автоматического управления Порядок проведения работ по эксплуатации различных датчиков | 7,2 | 2 |
|  | Технология эксплуатации средств измерения расхода: Классификация приборов для измерения расхода и количества Устройство, назначение, принцип работы средств измерения расхода Порядок проведения работ по эксплуатации средств измерения расхода | 7,2 | 2 |
|  | Технология эксплуатации средств автоматики средней сложности: Средства автоматики, устройство, назначение и принцип работы Определение и устранение неисправностей средств автоматики Порядок проведения работ по эксплуатации средств автоматики | 7,2 | 2 |
| Тема 7 Эксплуатация электронного оборудования электронной части станков с ЧПУ | Изучение технической документации по эксплуатации станков с ЧПУ. Ознакомление с последовательностью комплексной проверки станка с ЧПУ после проведения ТО. Освоение тест-программ, применяемых при неудовлетворительной работе станка. Ознакомление с элементной базой микроэлектроники, применяемой в электроавтоматике станка с ЧПУ. Осваивание режима диагностирования станка с ЧПУ. Тестирование станка с ЧПУ. Получение навыков работы электронного оборудования электронной части станков с ЧПУ. Заполнение агрегатного журнала и журнала технического обслуживания станков | 14,4 | 2 |
| Тема 8 Проводить регламентные и профилактические работы, настройку оборудования и прикладного программного обеспечения автоматических систем управления | Проверка работоспособности и настройка средств автоматизации Подключение и испытания приборов средней сложности Подключение и испытания контрольно-измерительных приборов Проверка работоспособности и настройка электроизмерительных приборов Проверка работоспособности и настройка различных датчиков, манометров Проверка работоспособности и настройка средств измерения температуры. Проверка работоспособности и настройка средств измерения расхода Оформление технической документации | 7,2 | 2 |
| Тема 9 Выполнение комплексных работ Промежуточная аттестация | Подведение итогов производственной практики. Анализ выполненных работ. Выполнение самостоятельной работы. Оформление и сдача дневника практики и отчета по практике. Дифференцированный зачет. | 7,2 | 2 |

Уровни освоения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие мастерской «Электромонтажная»; лабораторий «Электронной техники», «Автоматического управления».

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- учебные щиты и стенды для монтажа электрических цепей;

- наборы инструментов и приспособления для выполнения работ по эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

- натурные образцы (переключатели, магнитные пускатели, контакторы, датчики, контроллеры);

- комплект средств защиты;

- комплект измерительных приборов, инструментов;

- комплект учебно-методической документации;

- натурные образцы (переключатели, магнитные пускатели, контакторы, датчики, контроллеры);

- комплект средств защиты;

- комплект измерительных приборов, инструментов;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты по техническому обслуживанию электроустановок).

  - Информационное обеспечение обучения

Основные печатные и/или электронные издания

1. Андык, В. С. Автоматизированные системы управления технологическими процессами на ТЭС: учебник для среднего профессионального образования / В. С. Андык. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07317-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563922 - Формат: авторизованный пользователь

2. Беляков, Г. И. Электробезопасность: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/561112 - Формат: авторизованный пользователь

3. Бородин, И. Ф.  Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления: учебник для среднего профессионального образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19504-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/562937  - Форма доступа: авторизованный пользователь

4. Воробьев, В. А.  Технология электромонтажных работ: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19531-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/569176 - Формат: авторизованный пользователь

5. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/561765 - Форма доступа: авторизованный пользователь

6. Ким, Д. П.  Основы автоматического управления: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. П. Ким. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 309 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-21252-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/569372 - Формат: авторизованный пользователь

7. Острецов, В. Н.  Электропривод и электрооборудование: учебник для среднего профессионального образования / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 180 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20209-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/562663 - Формат: авторизованный пользователь

8. Сафиуллин, Р. К.  Основы автоматики и автоматизация процессов: учебник для среднего профессионального образования / Р. К. Сафиуллин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 146 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08256-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563659 - Формат: авторизованный пользователь

9. Шишмарёв, В. Ю. Организация и планирование автоматизированных производств: учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14143-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/566060 - Формат: авторизованный пользователь

10. Шишмарёв, В. Ю.  Диагностика и надежность автоматизированных систем: учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 341 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13629-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/566063 - Форма доступа: авторизованный пользователь

11. Шишмарёв, В. Ю.  Технические измерения и приборы: учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11997-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/566043 - Формат: авторизованный пользователь

12. Шелякин, В. П.  Электрический привод: краткий курс: учебник для среднего профессионального образования / В. П. Шелякин, Ю. М. Фролов ; под редакцией Ю. М. Фролова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00098-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/562806 - Формат: авторизованный пользователь

13. Электрические машины: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин; под общей редакцией В. П. Лунина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20008-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563410  - Формат: авторизованный пользователь

Дополнительные источники

14. Тесты Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. – сайт. – URL: https://testua.ru/mekhanizatsiya/778-testy-ekspluatatsiya-i-remont-elektrooborudovaniya-i-sredstv-avtomatizatsii.html

15. Тесты по модулю «Эксплуатация и ремонт электрооборудования». – URL: https://videouroki.net/tests/tiest-po-moduliu-pm-09-ekspluatatsiia-i-riemont-eliektrooborudovaniia.html

16. Тест – модуль Эксплуатация и ремонт электрооборудования. - URL: https://konstruktortestov.ru/test-42575

17. Тесты Электромонтер по ремонту и обслуживанию промышленного электрооборудования. с ссылками на правильные ответы в НТД - URL: https://testsmart.ru/oxrana/one/538/

18. Умная роботизация процессов любой сложности. – сайт. – Продукты PRIMO PRA. - URL: https://primo-rpa.ru/products?utm_source=YandexDirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=76862522&utm_content=14738816409&utm_term=автоматизация%20технологических%20процессов%20программа&yclid=84737949068165119

19. Автоматизация технологических процессов. – Сайт. - URL: https://indconsys.ru/services/avtomatizatsiya/avtomatizatsiya-tekhnologicheskikh-protsessov/

20. Сайт компании ГОРТ. - URL: https://gort.su/krate

21. SCADA-система MasterSCADA - URL: https://insat.ru/products/scada/

22. Тренажер для персонала, обслуживающего АСУ ТП технологических установок - URL: https://www.krug2000.ru/decisions/trenajery-podgotovki-operatorov-technologov/1786.html?ysclid=mdbc2lx0qo199520335

23. Слесарь КИПиА 5-6 разряд. – Онлайн тест. - URL: https://konstruktortestov.ru/test-33685?ysclid=mdhst4gxhz334449785

24. Статьи про КИП. – Сайт. - URL: https://knowkip.ru/stat_po_kipia/

25. Сайт компании КИП-Сервис. Статьи по автоматике и КИПиА. - URL: https://totalkip.ru/articles?ysclid=mdhsxrzd6s593047793

26. Промышленная электроника и оборудование - URL: https://electro-maximum.ru/blogs/blog

27. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) | ТехноПрогресс – видео - URL: https://rutube.ru/video/4acac593d8e12dd6bfa36cec72ad14c2/?ysclid=mdht2nvqzs349015151

28. Тесты и билеты электрослесаря. - URL: https://prombez24.com/tests/382?ysclid=mdbrxp29az807010106

29. АмулетТест. Электрослесарь. - URL: https://test.9784023.ru/test/92/rnd20?ysclid=mdbrz4jn7p929226295

30. Тест Слесарь КИПиА - проверка знаний требований безопасного выполнения работ. - URL https://rtn-tests.ru/tests/learn/test/327

31. Приборы КИПиА - URL: https://onlinetestpad.com/ru/test/1418593-pribory-kip-i-a

32. Правила устройства электроустановок - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98464/

33. Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации. Практикум : учебно-методическое пособие / В. А. Дайнеко [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2019. – 188 с – [Электронный ресурс] - URL: https://rep.bsatu.by/bitstream/doc/9116/1/ehkspluataciya-ehlektrooborudovaniya-i-sredstv-avtomatizacii-praktikum.pdf

  - Место и время проведения учебной практики

Учебная практика МДК.04.03 Технология ремонта, сборки и регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики проводится в учебно-производственных мастерских.

Время прохождения учебной практики определяется учебным планом и графиком учебного процесса.

Продолжительность рабочего дня обучающихся при концентрированном графике прохождении учебной практики составляет не более 36 академических часов в неделю.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями дисциплин профессионального цикла.

Требования к квалификации педагогических кадров – в соответствии с требованиями действующего федерального государственного образовательного стандарта.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.

  - Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной практики

В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией.

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

По итогам практики руководителем практики формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета в последний день практики в учебно- производственной мастерской.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляются руководителем практики мастером производственного обучения/ преподавателем профессионального цикла в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диф. зачета и экзамена по профессиональному модулю.

| Результаты (приобретенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| Применять электронное оборудование и системы автоматического управления с учетом специфики технологического процесса | - умение производить контроль различных параметров электронного оборудования и систем автоматического управления в процессе эксплуатации; - способность анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации, - производить эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления; - применение нормативных требований по эксплуатации электронных устройств, средств измерений и автоматизации; - знание методов эксплуатации аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления, электронных устройств и систем и методов перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную систему САD/САМ | Текущий контроль выполнения работ в форме: - защиты практических и лабораторных занятий; - тестирование; - контрольных работ; - оценки результатов самостоятельной подготовки обучающихся; |
| Контролировать и анализировать функционирование систем автоматического управления в процессе эксплуатации | - выполнение контроля и проведение анализа систем автоматического управления на основании полученных результатов в процессе их эксплуатации; - умение анализировать эффективность средств автоматизации технологических операций; - применение нормативных требований по эксплуатации электронных устройств, средств измерений и автоматизации; - демонстрация знаний методов эксплуатации аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления; - знание основ автоматического управления, правил эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления; | Текущий контроль выполнения работ в форме: - защиты практических и лабораторных занятий; - тестирование; - контрольных работ; - оценки результатов самостоятельной подготовки обучающихся; |
| Проводить регламентные и профилактические работы, настройку оборудования и прикладного программного обеспечения автоматических систем управления. | - способность выполнять профилактические работы; - производить планово-предупредительный ремонт; - определять и устранять причины отказа электронного оборудования и систем автоматического управления; - применять методы диагностики и восстановления работоспособности электронного оборудования и систем автоматического управления; - демонстрация знаний правил и методов технического обслуживания программно-технических средств АСУ, настройки программно-технических средств АСУ | Текущий контроль выполнения работ в форме: - защиты практических и лабораторных занятий; - тестирование; - контрольных работ; - оценки результатов самостоятельной подготовки обучающихся; |