| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор ГАПОУ МО «ПЭК» |
| (подпись) |  | (подпись) |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ. 06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ.

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Количество часов по учебному плану:  108 часов (3 недели).

Рабочая программа производственной практики разработана на основе и в соответствии с:

- Подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), и пунктом 27 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. N 434 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 16, ст. 1942)

- В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 823 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33824), прекращается 31 декабря 2021 года.

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Полярнозоринский энергетический колледж».

Разработчики:

Тимофеев П.А., мастер п/о ГАПОУ МО "ПЭК".

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 4 |
| --- | --- |
| - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 7 |
| - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 9 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 13 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 15 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики

.

1.1. Цели и задачи производственной практики

Целью производственной практики является приобретение обучающимися первоначального опыта практической работы по выполнению работ: слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей и оператора котельной для последующего овладения указанными видом профессиональной деятельности по профессии 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций.

Задачами производственной практики являются:

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии;

- приобретение первоначальных практических профессиональных умений обучающихся;

- приобретение в процессе обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;

- развитие общих и профессиональных компетенций.

1.2. Требования к результатам освоения практики
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь и иметь практический опыт:

| ПМ. 06 | Требования к умениям и практическому опыту |
| --- | --- |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, Оператор котельной. | Иметь практический опыт: -безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов; -контроля и управления: режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; -организации процессов: бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; выполнения работ по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства, передачи и распределения тепловой энергии; - эксплуатации установки по вводу химических реагентов в пароводяной тракт котла; - эксплуатации систем продувок и устройств по обдуву поверхностей нагрева котла; - эксплуатации редукционно-охладительной установки; - эксплуатации бакового хозяйства, систем технической воды и сжатого воздуха; -чтения, составления и расчета принципиальных тепловых схем котельных и систем тепло- и топливоснабжения; -оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  | Уметь: -выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; тепловой и аэродинамический расчет котельных агрегатов; -расчет тепловых принципиальных схем котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; -выбор по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования; -составлять: принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котельных и тепловых сетей и систем топливоснабжения; техническую документацию процесса эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  | Знать: - устройство, принцип действия и характеристики: котлов и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; гидравлических машин, тепловых двигателей; - тепловые схемы и технологический процесс работы агрегатов; -назначение и принцип работы автоматических регуляторов, технологических защит теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;, блокировок, систем автоматического регулирования, сигнализации и средств измерений: приборов устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; - нормы качества пара и питательной воды; - характеристику сжигаемого топлива; - свойства химических реагентов, вводимых в пароводяной тракт агрегата и их дозировку; режимы нагрузки котлоагрегатов; - технико-экономические показатели работы котлоагрегатов; - основы теплотехники, элементарные основы электротехники, механики и водоподготовки; -правила: устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; технической эксплуатации тепловых энергоустановок; безопасности систем газораспределения и газопотребления; Охраны труда; ведения технической документации в процессе Эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей; -разработки и расчета принципиальных тепловых схем котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбора по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; -проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -основные положения: федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; требований нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию и системам тепло- и топливоснабжения; -основные направления: развития энергосберегающих технологий; повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и производстве тепловой энергии. |

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики

Всего на освоение программы производственной практики по модулю ПМ.06 отведено 108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ОПОП СПО в части освоения вида профессиональной деятельности слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей и оператора котельной, необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по профессии 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».

ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, Оператор котельной.

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
| ПК 1.2. | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
| ПК 1.3. | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
| ПК 2.1. | Выполнять дефектацию теплотехнического систем тепло- и топливоснабжения; |
| ПК 2.2. | Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения. |
| ПК 2.3. | Вести техническую документацию ремонтных работ. |
| ПК 3.1. | Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 3.2. | Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 4.1. | Планировать и организовывать работу трудового коллектива. |
| ПК 4.2. | Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива. |
| ПК 4.3. | Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной безопасности. |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.(п. 3.2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 01.09.2022 N 796) |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Содержание программы производственной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем практики | Содержание производственной практики | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, Оператор котельной. |  | 108 |
| Тема 1. Вводное занятие | Ознакомление с рабочим местом. Ознакомление с техникой безопасности и правилами поведения в мастерской. | 7,2 | 1 |
| Тема 2. Безопасная эксплуатация котельного оборудования. | Подготовка к пуску, пуск, обслуживание во время работы и остановка оборудования. Безопасная эксплуатация центробежных насосов. Техника безопасности при эксплуатации гидравлических машин, тепловых двигателей. Подготовка к пуску, обслуживание во время работы и остановка центробежного насоса. | 14,4 | 2 |
| Тема 3. Безопасная эксплуатация систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения | Безопасная эксплуатация приборов для измерения температуры (термометры, манометрические термометры, термометры сопротивления, термопары). Техника безопасности при эксплуатации систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения, | 14,4 | 2 |
| Тема 4. Безопасная эксплуатация приборов и устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии | Безопасная эксплуатация приборов для измерения давления (манометры, тягомеры). Безопасная эксплуатация приборов и устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и учёта энергоресурсов и тепловой энергии. Безопасная эксплуатация жидкостного манометра, термометра. Требования правил к ним. Безопасная эксплуатация отборных устройств и первичных датчиков автоматики регулирования. Безопасная эксплуатация исполнительных механизмов. Автоматическое регулирование топочного процесса. Безопасная эксплуатация первичных датчиков защиты автоматики. Безопасная эксплуатация органов управления и приборов контроля теплового щита. | 21,6 | 2 |
| Тема 5. Ремонт тепловых сетей | Классификация; Повреждения тепловых сетей; Дефектация тепловых сетей; Компенсаторы тепловых сетей; Изоляция тепловых сетей; Виды ремонтов тепловых сетей; Текущий ремонт тепловых сетей; Капитальный ремонт тепловых сетей; Планирование ремонта; Ремонтная документация; Организация ремонта тепловых сетей; Сдача и приемка в эксплуатацию тепловых сетей. | 21,6 | 2 |
| Тема 6. Правила безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением, техническая эксплуатация тепловых энергоустановок. Ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей. | Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Техника безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением тепловых энергоустановок. Безопасная эксплуатация фильтра, байпаса. Меры предупреждения загазованности топки, газоходов. Порядок допуска персонала к обслуживанию котлов. Ведение технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей. Выполнение приёма и сдачи смены. Подготовка холодного парового котла к растопке. Осмотр и опробование питательных устройств. Подготовка тяго-дутьевых машин и вентиляция топки и газоходов. Подготовка и заполнение котла и экономайзера водой. Подготовка внутреннего газопровода котла к работе. Подготовка питательной линии к работе. Растопка котла. Подъём давления пара в котле. Обтяжка болтовых соединений, люков и лючков. Вывод котла на режимные параметры и включение в параллельную работу. Обслуживание котла. Проверка исправности манометров, в/у приборов, предохранительных клапанов. Обслуживание экономайзера. Осмотр трубопроводов питательной линии от насоса до котла. Порядок обслуживания и основные неисправности дутьевого вентилятора и дымососа. Проведение периодической продувки котла. Нормальная остановка котла. Вывод парового котла в горячий резерв. Аварийная остановка котла. Действия оператора. Аварийная остановка котла, при выходе из строя всех питательных насосов. Действия оператора. Аварийная остановка котла при обнаружении течи в основных элементах котла и при пожаре. Действия оператора. Ускоренное расхолаживание парового котла. Действия оператора в загазованной котельной. | 21,6 | 2 |
| Тема 7. Выполнение комплексных работ Промежуточная аттестация | Выполнение самостоятельной работы. Сдача дневника практики и отчета по практике. Зачет. | 7,2 | 3 |

# Уровни освоения:

# 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

# 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

# 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета по теплоснабжению и теплотехническому оборудованию, лаборатории теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1.    Верстак слесарный с тисками.

2.    Сварочный аппарат.

3.    Станок заточный.

4.    Механизированный ручной инструмент.

5.    Приспособления и принадлежности.

6.    Инвентарь.

7.    Средства индивидуальной защиты.

8.    Плакаты и таблицы по изучаемым темам программы.

9.    Руководство по ремонту и эксплуатации.

10.    Оборудование для испытаний и опрессовки.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

1.     Отрезки различных типов труб, трубные элементы разных диаметров и марок

стали, элементы крепежа трубной системы: подвески, компенсаторы

сальниковые, бобышки, гильзы, реперы, штуцера, тройники, отводы, фасонные

детали трубопроводов, элементы труб с разными повреждениями.

2.     Трубопроводная арматура: задвижки, клапаны предохранительные,

предохранительно сбросный клапан, клапаны обратные, регулирующие; краны,

регуляторы давления, вентили регулирующие и запорные, элементы арматуры;

набивные материалы; подвески и опоры.

3.     Элементы парового котла: горелки, форсунки, образец обмуровки парового котла,

огнеупорные и теплоизоляционные материалы; кирпич шамотный, диатомитовый,

асбестовая ткань, стеклоткань, пенопласт, шлаковата, стекловата, вермикулит;

элементы питателя пыли, барабан котла (его часть или макет), элементы

поверхностей нагрева (коллектор, змеевик, опорная балка, дистанционная

гребенка), тарелки деаэратора.

4.     Насосное оборудование: насос с электроприводом небольших габаритных

размеров; детали насосов разного типа; вспомогательные материалы (сальники, и

т.д.).

5.     Такелажная оснастка: канаты (стальные, пеньковые и др.), стропы, сжимы, коуши,

талрепы, траверсы, крюки, скобы.

6.     Простейшие грузоподъемные механизмы.

7.     Средства малой механизации ремонтных работ.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.     Водоснабжение и водоотведение 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО/ Павлинова И.И., Баженов В.И., Губий И.Г., 2016 (ЭБС Юрайт).

2.     Инженерное обустройство территорий. Мелиорация. Учебное пособие для СПО/ Базавлук В.А., 2017 (ЭБС Юрайт)

3.     Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация: учебник (2-е изд., исправленное): И.Ц. «Академия», 2015 - 400с.

4.     Соколов Б.А. Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и автоматика котлов: учебник (2-е изд.): И.Ц. «Академия», 2015 - 432с.

5.     Соколов Б.А. Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных котельных: учебное пособие: И.Ц. «Академия», 2014 - 304с.

Интернет-ресурсы:

1.    http:// www.teplota.org.ua

2.    http:// www.oborudka.ru

3.    http:// www.teploenergetika.info

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляются руководителем практики, мастером производственного обучения (преподавателем профессионального цикла) в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диф. зачета.

| Результаты (приобретенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| 1. Выполнять по инструкции эксплуатацию оборудования, согласно обязанностям оператора котельной. | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | Практические занятия |
| 2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (тепловая сеть). | Соблюдать правильную последовательность действий при сборке и разборке узлов и деталей оборудования. Правильно выполнять проверку узлов основного и вспомогательного оборудования, после различных видов ремонта в соответствии с инструкциями по эксплуатации. | Практические занятия |
| 3. Вести техническую документацию эксплуатации котельной, ремонтных работ. | Правильно и грамотно вести документацию, журналы. Правильно оформлять наряд допуск и грамотно составлять, и заполнять формуляры на ремонтные работы. Соблюдать правила техники безопасности. Полностью и точно определять нормы простоя оборудования и типовых объемов работ в соответствии с нормативной документацией на ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Практические занятия |