| «СОГЛАСОВАНО» председатель МС _________Вишнякова Н.О. «_____»____________2025г. | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора по ТО _____________ «______»____________2025 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Осуществление технического обслуживания измерительных приборов и оборудования»

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

27.02.06 «Метрологический контроль средств измерений»

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления» разработана  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (№273-ФЗ от 29.12.2012) и  на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности   27.02.06 «Метрологический контроль средств измерений»

Организация-разработчик:

ГАПОУ МО «Полярнозоринский энергетический колледж».

Разработчик: преподаватель Ковтун Оксана Геннадьевна

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 6 |
| 3.СТРУКТУРА и содержание ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 21 |
| 6.Контроль и оценка результатов освоения МДК в составе ПМ.01. | 23 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПМ.01 «Осуществление технического обслуживания измерительных  приборов и оборудования»

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  27.02.06 Метрологический контроль средств измерений, . в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление технического обслуживания измерительных приборов и оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Осуществление технического обслуживания измерительных приборов и оборудования и соответствующие ему профессиональные компетенции, общие компетенции.

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Осуществление технического обслуживания измерительных приборов и оборудования |
| ПК 1.1. | Проводить поверку измерительных приборов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению |
| ПК 1.2. | Устранять неисправности поверочного и калибровочного оборудования в рамках своей компетенции |

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций

| ПК 1.3. | Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт средств измерений в соответствии с техническими требованиями |
| --- | --- |
| ПК 1.4. | Организовывать хранение измерительных приборов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт: | Проведение поверки измерительных приборов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению Устранение неисправностей поверочного и калибровочного оборудования в рамках своей компетенции Проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями Организация хранения измерительных приборов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации |
| --- | --- |
| Уметь | Поверять измерительные приборы, средства поверки и калибровки с помощью измерительного оборудования Читать конструкторскую и технологическую документацию Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений для точности измерений Оценивать пригодность измерительных приборов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям Планировать проведение технического обслуживания средств измерений в соответствии с техническими требованиями Выбирать методы и средства проведения планового технического обслуживания средств измерений Проводить текущий ремонт средств измерений в соответствии с техническими требованиями Выбирать необходимое оборудование и материалы для проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями Выполнять регламентные работы в рамках технического обслуживания Оформлять результаты технического обслуживания и диагностики средств измерений Диагностировать техническое состояние средств измерений, выявлять неисправности Определять методы, способы, средства для устранения выявленных неисправностей средств измерений Выбирать последовательность устранения выявленных неисправностей средств измерения в соответствии с определенными методами, способами и средствами устранения неисправностей средств измерений Проводить ремонт выявленных неисправностей в соответствии с выбранной последовательностью устранения выявленных неисправностей средств измерения Проверять качество выполненного ремонта выявленных неисправностей средств измерения |

|  | Выявлять неисправности измерительных приборов, средств поверки и калибровки в результате измерений Оформлять результаты измерений в соответствии с установленными требованиями Снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров Измерять основные параметры приборов Выбирать методы и способы устранения неисправностей, выявленных в ходе поверки состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки Подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения Безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей измерительных приборов, средств поверки и калибровки Выполнять мелкий ремонт измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции Оформлять результаты устранения неисправностей измерительных приборов, средств поверки и калибровки Эксплуатировать необходимое оборудование для устранения неисправностей измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции. Размещать на хранение измерительные приборы, средства поверки и калибровки в соответствии с требованиями к условиям хранения Проводить консервацию измерительных приборов, средств поверки и калибровки, находящихся на хранении Контролировать условия хранения в соответствии с требованиями к хранению измерительных приборов, средств поверки и калибровки Оформлять учетную документацию, необходимую для хранения и контроля измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции |
| --- | --- |
| Знать | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы обслуживания измерительных приборов, средств поверки и калибровки Основные характеристики, параметры и области применения приборов Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, используемых в области деятельности организации Основы электробезопасности в профессиональной сфере Схемы включения приборов, влияние температуры на параметры приборов Правила чтения конструкторской и технологической документации |
|  | Виды, назначение и особенности измерительных приборов, средств поверки и калибровки Методики поверки измерительных приборов Методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений Требования безопасности при проведении технического обслуживания измерительных приборов, средств поверки и калибровки Принцип работы и технические характеристики измерительных приборов, средств поверки и калибровки Основные характеристики электрических и магнитных полей Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты в пределах своей компетенции Методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции. Необходимое оборудование для устранения неисправностей в пределах своей компетенции Формы и средства для сбора и обработки данных Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки Правила и требования к условиям хранения Правила оформления учетной документации, необходимой для хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки Нормы обеспеченности подразделений измерительными приборами, средствами поверки и калибровки Методы и средства контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки Нормы обеспеченности подразделений измерительными приборами, средствами поверки и калибровки |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

максимальной учебной нагрузки обучающегося -   297 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 99 часов.

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления»

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов всего | В т.ч. практических занятий | В т.ч. в форме практиче- ской подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| МДК. 01.01 Технология техобслуживания и ремонта измерительных приборов и оборудования |  | 198 | 68 | 68 |
| Раздел 1. Проведение поверки состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению |  | 28 | 20 | 20 |
| Тема 1.1. Измерительные приборы | Содержание | 2 |  |  |
|  | Измерительные приборы, их классификация и виды. Выбор и применение измерительных приборов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 | 6 | 6 |
|  | Практическое занятие №1. Выбор измерительных приборов | 2 | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №2. Применение измерительных приборов | 4 | 4 | 4 |
| Тема 1.2. Средства поверки и калибровки | Содержание | 2 |  |  |
|  | Классификация и виды средств поверки и калибровки. Выбор средств поверки и калибровки, применение средств поверки и калибровки |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 | 6 | 6 |
|  | Практическое занятие №3. Выбор средств поверки и калибровки | 2 | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №4. Оформление документации | 4 | 4 | 4 |
| Тема 1.3. Оценка состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки | Содержание | 4 |  |  |
|  | Первичная, периодическая и внеочередная проверка эталонов и средств поверки и калибровки. Методы оценки состояния эталонов и средств поверки и калибровки |  |  |  |
|  | Определение метрологических характеристик и документационное оформление результатов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 | 8 | 8 |
|  | Практическое занятие №5. Оценка состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки | 4 | 4 | 4 |
|  | Практическое занятие №6. Определение метрологических характеристик | 4 | 4 | 4 |

| Раздел 2.Устранение неисправности измерительных приборов, средств поверки и калибровки в рамках своей компетенции |  | 36 | 26 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1. Системы планово-предупредительного ремонта | Содержание | 6 |  |  |
|  | Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию |  |  |  |
|  | Организация работ по техническому обслуживанию |  |  |  |
|  | Техническая диагностика оборудования |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 | 10 | 10 |
|  | Практическое занятие №7. Планирование работ по техническому обслуживанию | 2 | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №8. Техническое обслуживание | 4 | 4 | 4 |
|  | Практическое занятие №9. Диагностика оборудования | 4 | 4 | 4 |
| Тема 2.2. Ремонт измерительных приборов, средств поверки и калибровки | Содержание | 2 |  |  |
|  | Методы, стратегии и организационные формы ремонта. Ремонтные нормативы Планирование ремонтных работ. Подготовка производства ремонтных работ. Организация и проведение ремонта. Остановочный ремонт оборудования. Формы ремонтной документации |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 | 10 | 10 |
|  | Практическое занятие №10. Ремонтные нормативы | 2 | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №11. Планирование ремонтных работ | 2 | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №12. Проведение ремонта | 6 | 6 | 6 |
| Тема 2.3. Типовая номенклатура ремонтных работ, ремонтные нормативы, нормы расходов материалов и запасных частей | Содержание | 2 |  |  |
|  | Типовая номенклатура при текущем ремонте. Типовая номенклатура при капитальном ремонте. Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта. Нормы расхода материалов на текущий и капитальный ремонт |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 | 6 | 6 |
|  | Практическое занятие №13. Расчет периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта | 4 | 4 | 4 |
|  | Практическое занятие №14. Расчет расхода материалов на текущий и капитальный ремонт | 2 | 2 | 2 |
| Раздел 3. Проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями |  | 14 | 8 | 8 |
| Тема 3.1.Организация технического обслуживания средств измерений | Содержание | 2 |  |  |
|  | Типовая система технического обслуживания. Периодичность технического обслуживания. Материально-техническое обеспечение технического обслуживания. Системы диагностики средств измерений |  |  |  |

|  | В том числе практических занятий | 4 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие №15. Материально-техническое обеспечение технического обслуживания | 2 | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №16. Диагностика средств измерений | 2 | 2 | 2 |
| Тема 3.2. Ремонт средств измерений | Содержание | 4 |  |  |
|  | Виды ремонтов. Показатели средств измерений. Диагностирование средств измерений. Обслуживание вспомогательного оборудования измерительных систем |  |  |  |
|  | Документированные процедуры ремонта средств измерений. Техника безопасности при проведении ремонта средств измерений |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 | 4 | 4 |
|  | Практическое занятие №17. Документирование процедуры ремонта средств измерений | 2 | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №18. Обслуживание вспомогательного оборудования измерительных систем | 2 | 2 | 2 |
| Раздел 4. Организация хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации |  | 26 | 14 | 14 |
| Тема 4.1. Организация хранения измерительных приборов, средств поверки и калибровки | Содержание | 2 |  |  |
|  | Нормативные и технические документы, регламентирующие вопросы хранения измерительных приборов, средств поверки и калибровки. Правила и требования к условиям хранения измерительных приборов, средств поверки и калибровки. Правила оформления учетной документации, необходимой для хранения измерительных приборов, средств поверки и калибровки |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 | 4 | 4 |
|  | Практическое занятие №19. Нормативные и технические документы | 2 | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №20. Оформления учетной документации, необходимой для хранения рабочих измерительных приборов, средств поверки и калибровки | 2 | 2 | 2 |
| Тема 4.2. Контроль состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки | Содержание | 4 |  |  |
|  | Нормативные и технические документы, регламентирующие вопросы контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки. Правила оформления учетной документации, необходимой для контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки. |  |  |  |
|  | Нормы обеспеченности подразделений измерительных приборов, средств поверки и калибровки. Методы и средства контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки |  |  |  |

|  | В том числе практических занятий | 4 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие №21. Оформление учетной документации | 2 | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №22. Контроль состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки | 2 | 2 | 2 |
| Тема 4.3. Организация эксплуатации измерительной техники | Содержание | 6 |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию, подготовка к применению и использование по назначению измерительной техники. Техническое обслуживание и ремонт измерительной техники. Планирование поверки и ремонта средств измерений. Порядок сдачи средств измерений на поверку и в ремонт |  |  |  |
|  | Организация и ведение рекламационной работы. Правила транспортирования измерительной техники. Условия и порядок хранения измерительной техники. Категорирование измерительной техники, порядок продления ресурса (срока службы) измерительной техники. Порядок списания и утилизации измерительной техники |  |  |  |
|  | Особенности опытной эксплуатации измерительной техники. Порядок ведения, хранения и внесения изменений в эксплуатационную документацию на измерительную технику. Обеспечение безопасной эксплуатации измерительной техники. Контроль правильности эксплуатации измерительной техники |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 | 6 | 6 |
|  | Практическое занятие №23. Ввод в эксплуатацию измерительной техники | 2 | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №24. Оформление эксплуатационной документации | 4 | 4 | 4 |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела |  | 6 |  |  |
| ИТОГО |  | 198 |  |  |

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие мастерской «Монтажа, наладки и регулировки средств измерений», лаборатории «Технических и метрологических измерений», оснащенной оборудованием:

Лаборатория «Технических и метрологических измерений»

Приборы для измерения массы: лабораторные весы, гири, электромеханические весы и дозаторы; Приборы для измерения объема: меры вместимости (колбы, пипетки, бюретки, цилиндры, мензурки, мерники) Приборы для измерения тепловых величин: термостаты, кипятильник; термометры, манометры, барометры; Инструменты для выполнения измерений: линейки измерительные; угломеры; штангенциркули, штангенглубиномеры Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения: персональный компьютер (автоматизированная станция) Рабочие места студентов (зависит от количества студентов в группе): стул, стол.

Мастерская «Монтажа, наладки и регулировки средств измерений»

Рабочие места студентов (зависит от количества студентов в группе): стул, стол Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения Эталонная база для проведения монтажа, наладки и регулировки средств измерений; Специальные средства настройки и калибровки технических средств измерений (в зависимости от отраслевой направленности)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- N 102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений»

- N 162-ФЗ от 29 июня 2015 года «О стандартизации в Российской Федерации»

- Управление качеством для техническим направлений: учебник / В.П. Мельников,

В.П. Смоленцев, А.Г. Схиртладзе. – Москва: КноРус, 2024. – 375 с.

- Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И.М. Лифиц. – 13-е изд., перераб. И доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 362 с.

- Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2021. – 415 с.

- Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и документооборот: учебник / В.Ю. Шишмарев. – Москва: КУРС: ИНФРА – М, 2021. – 312 с.

- Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум : учебное пособие для спо / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5513-3.

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9.

- Виноградова, А. А. Законодательная метрология : учебное пособие для спо / А. А. Виноградова, И. Е. Ушаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 92 с. — ISBN 978-58114-7018-1.

3.2.2. Основные электронные издания

- ГОСТ Р 8.733 ГСИ Системы измерений. Общие метрологические и технические требования

- ГОСТ 6636 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры

- РМГ 29 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

- ГОСТ 8.061 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение

- ОСТ 1.00221 ОСИ. Метрологическая экспертиза технических заданий, конструкторской и технологической документации

- РМГ 74 ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений

- Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум : учебное пособие для спо / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5513-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152594  — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944   — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Виноградова, А. А. Законодательная метрология : учебное пособие для спо / А. А. Виноградова, И. Е. Ушаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 92 с. — ISBN 978-58114-7018-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/153957  — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Проводить поверку измерительных приборов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению | − проведение поверки измерительных приборов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению; − обоснование критериев оценивания качества и работоспособности средств технологического оснащения, контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых в производственных процессах; − расчёт погрешности (неопределенности) результатов измерений для точности измерений; − оценка пригодности измерительных приборов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям | − экспертная оценка на практическом занятии; − экспертная оценка выполнения практического задания; − зачеты по учебной, производственной практике; − квалификационный экзамен по модулю |
| ПК 1.2 Устранять неисправности поверочного и калибровочного оборудования в рамках своей компетенции | − выявление неисправности измерительных приборов, средств поверки и калибровки в результате измерений; − выбор методов и способов устранения неисправностей, выявленных в ходе поверки состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки − подбор материалов и оборудования, необходимых для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения; | − экспертная оценка на практическом занятии; − экспертная оценка выполнения практического задания; − зачеты по учебной, производственной практике; − квалификационный экзамен по модулю |

|  | − безопасное пользование оборудованием для устранения неисправностей измерительных приборов, средств поверки и калибровки; − выполнение мелкого ремонта измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции; − оформление результатов устранения неисправностей измерительных приборов, средств поверки и калибровки; − эксплуатация необходимого оборудования для устранения неисправностей измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции. |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.3 Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт средств измерений в соответствии с техническими требованиями | − подбор материалов и оборудования, необходимого для проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; − выполнение технического обслуживания измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции; − выполнение текущего ремонт средств измерений в соответствии с техническими требованиями; − оформление результатов проведенного технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями | − экспертная оценка на практическом занятии; − экспертная оценка выполнения практического задания; − зачеты по учебной, производственной практике; − квалификационный экзамен по модулю |
| ПК 1.4 Организовывать хранение измерительных приборов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации | − размещение на хранение измерительных приборов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями к условиям хранения; | − экспертная оценка на практическом занятии; − экспертная оценка выполнения практического задания; − зачеты по учебной, производственной практике; |

|  | − проведение консервации измерительных приборов, средств поверки и калибровки, находящихся на хранении; − контроль условий хранения в соответствии с требованиями к хранению измерительных приборов, средств поверки и калибровки; − оформление учетной документации, необходимую для хранения и контроля измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции | − квалификационный экзамен по модулю |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - демонстрация интереса к избранной профессии; - участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; |
|  |  | - наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. |
| ОК 05. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся |
| ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |