| «РАССМОТРЕНО» на заседании ЦК ПП протокол №______ от «____»__________20_г. Председатель ЦК ПП ________________________ «_____»__________ 20_ г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора по ТО _____________ «______»____________20_ г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ разработана  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (№273-ФЗ от 29.12.2012) и на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования  (далее - СПО) 27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области Полярнозоринский энергетический колледж.

Разработчик:

Вишнякова Н. О., преподаватель профессиональных дисциплин высшей квалификационной категории.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
|  | 12 |
| - 12КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 15 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.03 Метрология и стандартизация» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.06 Метрологический контроль средств измерений.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
| ОК 02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
| ОК 03 | планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности | аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; |
| ОК 04 | выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде | основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; |
| ОК 05 | грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; | особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста |
| ОК 06 | показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; | правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов, |
| ОК 09 | пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию | - правила чтения текстов профессиональной направленности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации |
| ПК 1.1 | оценивать пригодность средств поверки и калибровки к эксплуатации | поверочная схема: структура, виды, порядок разработки и утверждения; виды и методы поверки измерительных приборов, средств поверки и калибровки |
| ПК 1.2 | применять методику нахождения неисправности поверочного и калибровочного оборудования; применять методику устранения неисправности поверочного и калибровочного оборудования | характерные неисправности поверочного и калибровочного оборудования; методика нахождения и устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования |
| ПК 2.1 | пользоваться нормативной и методической документацией при проведении поверки и калибровки средств измерений; выполнять поверку и калибровку средств измерений | требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; требования нормативной и методической документации в области поверки и калибровки средств измерений |
| ПК 2.2 | выполнять точные и особо точные измерений | методика выполнения точных и особо точных измерений |
| ПК 2.3 | обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой; рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений; фиксировать результаты измерений в документации | нормативные документы, регламентирующие вопросы обработки результатов измерений и расчета погрешностей; классификация погрешностей измерений; обработка результатов при малом числе наблюдений; обработка результатов прямых многократных измерений; обработка результатов косвенных измерений; обработка результатов неравноточных измерений |
| ПК 2.4 | осуществлять метрологический надзор | нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологического надзора; нормы обеспечения единства измерений, состояния и применения средств измерений |
| ПК 2.5 | применять на практике методики измерений и испытаний; внедрять специальные средства измерений | методика измерений и испытаний; методика внедрения специальных средств измерений |
| ПК 2.6 | планировать проведение метрологической экспертизы технической документации; выбирать методы проведения метрологической экспертизы технической документации; выбирать критерии оценки технической документации; оценивать техническую документацию с учетом выбранных критериев оценки технической документации; определять соответствие результатов экспертизы нормативным документам и технологической документации; оформлять результаты метрологической экспертизы технической документации. | порядок проведения метрологической экспертизы |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 70 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 36 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 30 |
| практические занятия | 36 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА | 4 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Метрология |  | 46 |  |
| Тема 1. Основные цели и задачи метрологии | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 – ОК 03, ОК 05, ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1 – ПК 2.3 |
|  | 1. Основные этапы развития метрологии. Основные проблемы метрологии. Метрология и научно- технический прогресс. | 2 |  |
| Тема 2. Основы обеспечения единства измерений | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01 – ОК 03, ОК 05, ОК 06, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1 – ПК 2.6 |
|  | 1. Основные положения ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений». Понятие, значение, и задачи метрологического обеспечения. Юридические, научно-технические, организационные и методические основы метрологического обеспечения. Система нормативно-правового регулирования метрологии. Государственный метрологический контроль и надзор (цель, объекты, сферы распространения, виды). Основные виды нарушений и ответственность за них в области метрологии. Содержание учебного материала деятельности и основные функции метрологической службы предприятия. Организационные документы, регламентирующие деятельность метрологической службы на предприятии. Структура метрологической службы предприятия. | 3 |  |
| Тема 3. Обработка результатов измерений | Содержание учебного материала | 15 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5 |
|  | 1. Методика выполнения точных и особо точных измерений. Нормативные документы, регламентирующие вопросы обработки результатов измерений и расчета погрешностей. Классификация погрешностей измерений. | 4 |  |
|  | 2. Обработка результатов измерений: содержащих случайные погрешности, прямые равноточные, косвенные, неравноточные измерения. Обработка результатов при малом числе наблюдений. | 3 |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие 1. Выбор СИ в зависимости от измеряемой величины и требуемой точности измерений | 4 |  |
|  | Практическое занятие 2. Вычисление математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 3. Построение кривых распределения результатов измерения и определение доверительного интервала | 2 |  |
| Тема 4. Основы метрологического обеспечения различного рода работ | Содержание учебного материала | 18 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 |
|  | 1. Требования нормативной и методической документации в области поверки и калибровки средств измерений. Поверочная схема: структура, виды, порядок разработки и утверждения. Виды и методы поверки и калибровки. Метрологическая надежность средств измерений. Принципы выбора средств измерений. Общие положения. Понятие об испытании и контроле. | 16 |  |
|  | В том числе практических занятий | 12 |  |
|  | Практическое занятие 4. Определение нормируемых метрологических характеристик СИ | 6 |  |
|  | Практическое занятие 5. Метрологические свойства и метрологические характеристики средств измерений. Классы точности СИ. Решение задач | 6 |  |
| Тема 5. Метрологическая экспертиза | Содержание учебного материала | 8 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ПК 2.6 |
|  | 1. Основные термины и определения. Цели и задачи метрологической экспертизы. Виды метрологической экспертизы. Виды документации, подвергаемой метрологической экспертизе. Особенности метрологической экспертизы отдельных видов нормативной и технической документации. Организация проведения метрологической экспертизы на предприятии (в организации). Порядок проведения метрологической экспертизы на предприятии (в организации). Особенности метрологической экспертизы в период гармонизации российских и международных стандартов. Повышение эффективности метрологической экспертизы | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 6. Метрологическая экспертиза нормативной и технической документации | 4 |  |
| Раздел 2. Техническое регулирование, стандартизация и сертификация |  | 20 |  |
| Тема 1. Система технического регулирования | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.4 |
|  | 1. Федеральный закон «О техническом регулировании». Основные понятия технического регулирования. Принципы технического регулирования. Цели принятия и области применения технических регламентов. Содержание технических регламентов. Виды технических регламентов. Области применения и требования общих и специальных технических регламентов. Российская национальная система технического регулирования. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. | 4 |  |
| Тема 2. Основные цели и принципы стандартизации | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1 -2.6 |
|  | 1. Цели и принципы стандартизации. Законодательные основы стандартизации. Виды и системы стандартов, органы и организации по стандартизации Международная стандартизация Организация работ по стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением стандартов Стандартизация в области качества продукции | 4 |  |
| Тема 3. Подтверждение соответствия | Содержание учебного материала | 8 | ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1 -2.6 |
|  | 1. Основные положения. Принципы и формы подтверждения соответствия. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров). Критерий выбора форм подтверждения соответствия. Виды операций в схемах декларирования соответствия и сертификации продукции. Схемы и системы сертификации продукции, работ и услуг. Процедуры сертификации производства и систем качества. Экологическая сертификация. Международная сертификация. Добровольное подтверждение соответствия. Обязательное подтверждение соответствия. | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 7. Информационное обеспечение подтверждения соответствия. Документы по проведению работ в области подтверждения соответствия. | 4 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 4 |  |
| Всего: |  | 70 |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по специальности 27.02.06. Метрологический контроль средств измерений.

Лаборатория «Технических и метрологических измерений», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной образовательной программы по специальности 27.02.06. Метрологический контроль средств измерений.

Мастерская «Технического обслуживания и ремонта измерительных приборов и оборудования», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 примерной образовательной программы по специальности 27.02.06. Метрологический контроль средств измерений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

      - Виноградова, А. А. Законодательная метрология: учебное пособие для спо / А. А. Виноградова, И. Е. Ушаков. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-7018-1.

      - Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9.

      - Леонов, О. А. Основы взаимозаменяемости: учебное пособие для спо / О. А. Леонов, Ю. Г. Вергазова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6969-7.

      - Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2021. – 415 с.

      - Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и документооборот: учебник / В.Ю. Шишмарев. – Москва: КУРС: ИНФРА – М, 2021. – 312 с.

      - Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И.М. Лифиц. – 13-е изд., перераб. И доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 362 с.

      - Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум: учебное пособие для спо / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5513-3.

3.2.2. Основные электронные издания

- Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и практических работ: учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. – Москва^ Юрайт, 2022. – 178 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07981-4. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/494499.

- Виноградова, А. А. Законодательная метрология: учебное пособие для спо / А. А. Виноградова, И. Е. Ушаков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-7018-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153957 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. Степанова. – Москва: Юрайт, 2020. — 103 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10717-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456821.

- Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие для СПО / В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Саратов: Профобразование, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-4488-0020-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 186 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07352-2. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/491310.

- Леонов, О. А. Основы взаимозаменяемости: учебное пособие для спо / О. А. Леонов, Ю. Г. Вергазова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6969-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153932 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. – 14-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 423 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-15204-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/490224.

- Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством: учебное пособие для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ермаков, В. Я. Губарев. — 2-е изд. — Липецк, Саратов: Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92832

- Райкова, Е. Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебник для среднего профессионального образования / Е. Ю. Райкова. – Москва: Юрайт, 2022. – 349 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11367-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/489861.

- Рачков, М. Ю. Физические основы измерений: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 146 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10162-1. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/492625.

- Степанова, Е. А. Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измерений: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Степанова, Н. А. Скулкина, А. С. Волегов; под общей редакцией Е. А. Степановой. – Москва: Юрайт, 2022. – 95 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10715-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/495556.

- Третьяк, Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. – Москва: Юрайт, 2020. – 362 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10811-8. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454892.

- Шишмарёв, В. Ю. Технические измерения и приборы: учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. – 3-е изд., перераб. и доп. –Москва: Издательство Юрайт, 2021. –377 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11997-8. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475847.

- Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-9998-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202199 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

      - Закон РФ О техническом регулировании от 27.12.2002 № 184-ФЗ. (действующая редакция от 23.12.2021).

      - Закон РФ О стандартизации в Российской Федерации от 29.06.2015 № 162-ФЗ. (действующая редакция от 30.12.2020).

      - Закон РФ Об обеспечении единства измерений от 26.06.2008 № 102-ФЗ. (действующая редакция от 28.12.2021).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; - основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; - особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста - правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов; - - правила чтения текстов профессиональной направленности; - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - поверочная схема: структура, виды, порядок разработки и утверждения; - виды и методы поверки измерительных приборов, средств поверки и калибровки; - характерные неисправности поверочного и калибровочного оборудования; - методика нахождения и устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; - требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; - требования нормативной и методической документации в области поверки и калибровки средств измерений; - методика выполнения точных и особо точных измерений; - нормативные документы, регламентирующие вопросы обработки результатов измерений и расчета погрешностей; - классификация погрешностей измерений; - обработка результатов при малом числе наблюдений; - обработка результатов прямых многократных измерений; - обработка результатов косвенных измерений; - обработка результатов неравноточных измерений; - нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологического надзора; - нормы обеспечения единства измерений, состояния и применения средств измерений; - методика измерений и испытаний; - методика внедрения специальных средств измерений; - порядок проведения метрологической экспертизы | - соблюдает алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежной областях; - следует способам использования современных средств поиска и анализа информации; - планирует и реализовывает профессиональное и личностное развитие; - способность выстраивать грамотные взаимоотношения в коллективе и/или команде; - применяет устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - демонстрирует осознанное поведение, знания антикоррупционных стандартов; - применяет правила чтения текстов профессиональной направленности; - демонстрирует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - демонстрация знаний о поверочной схеме, видах и методах поверки измерительных приборов; - применение методики нахождения и устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; - способность применять требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, нормативной и методической документации в области поверки и калибровки средств измерений; - демонстрация знаний методики выполнения точных и особо точных измерений, нормативных документов, регламентирующие вопросы обработки результатов измерений и расчета погрешностей, классификации погрешностей измерений; - владение методикой обработки результатов измерений; - способность применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологического надзора, нормы обеспечения единства измерений, состояния и применения средств измерений; - демонстрация знаний владения методикой измерений и испытаний, внедрения специальных средств измерений, порядка проведения метрологической экспертизы. Тестирование: 91-100 % правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90 % правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70 % правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) менее 60 % правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ, фронтальная беседа, устный опрос, тестирование Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности; - выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде; - грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; - показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; - пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; - переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - оценивать пригодность средств поверки и калибровки к эксплуатации; - применять методику нахождения неисправности поверочного и калибровочного оборудования; - применять методику устранения неисправности поверочного и калибровочного оборудования; - пользоваться нормативной и методической документацией при проведении поверки и калибровки средств измерений; - выполнять поверку и калибровку средств измерений; - выполнять точные и особо точные измерения; - обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой; - рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений; - фиксировать результаты измерений в документации; - осуществлять метрологический надзор; - применять на практике методики измерений и испытаний; - внедрять специальные средства измерений; - планировать проведение метрологической экспертизы технической документации; - выбирать методы проведения метрологической экспертизы технической документации; - выбирать критерии оценки технической документации; - оценивать техническую документацию с учетом выбранных критериев оценки технической документации; - определять соответствие результатов экспертизы нормативным документам и технологической документации; - оформлять результаты метрологической экспертизы технической документации. | - демонстрация умений распознавать и решать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - способность анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - демонстрация умений планировать собственное профессиональное и личностное развитие; - умение осуществлять внешнее и внутренне взаимодействие в коллективе и команде, соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде и коллективе; - демонстрирует осознанное поведение, использует стандарты антикоррупционного поведения; - умение применять правила оформления документов на государственном языке, грамотно излагать свои мысли; - демонстрация способностей переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - способность оценивать пригодность средств поверки и калибровки к эксплуатации; - демонстрация умений применять методику нахождения неисправности поверочного и калибровочного оборудования, методику устранения неисправности поверочного и калибровочного оборудования; - умение пользоваться нормативной и методической документацией при проведении поверки и калибровки средств измерений; - демонстрация умений выполнять поверку и калибровку средств измерений, точные и особо точные измерения, обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой, рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений, фиксировать результаты измерений в документации; - применяет на практике методики измерений и испытаний, внедряет специальные средства измерений, планирует проведение метрологической экспертизы технической документации; - осознанно выбирает методы проведения метрологической экспертизы технической документации, критерии оценки технической документации; - осознанно оценивает техническую документацию с учетом выбранных критериев оценки технической документации; - демонстрирует умение определять соответствие результатов экспертизы нормативным документам и технологической документации, оформлять результаты метрологической экспертизы технической документации. | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практической работы; - экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |