МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Полярнозоринский энергетический колледж»

Рабочая программа  учебной дисциплины Электробезопасность, 36 часа

	«РАССМОТРЕНО»

на заседании ЦК ПП

протокол №______ 

от «____»__________20_г.

Председатель ЦК ПП

_____________Акопян И.Р.

«_____»__________ 20_ г.
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель  директора по ТО

_____________Лешкова О.В. «______»____________20_ г.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

15.01.35 МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

Рабочая программа учебной дисциплины Электробезопасность разработана  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (№273-ФЗ от 29.12.2012), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 и на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего профессионального образования  (далее - СПО) 15.01.35 Мастер слесарных работ.
Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области Полярнозоринский энергетический колледж.

Разработчик:

Вишнякова Н. О., преподаватель профессиональных дисциплин высшей квалификационной категории.

СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
	4

	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	5

	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	10

	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	12


1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электробезопасность
1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 15.01.35 Мастер слесарных работ.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
знать:
· об опасном и вредном действии электрического тока на организм человека;
· о средствах коллективной и индивиуальной защиты работника;
· методах расчета тока в трехфазной и однофазной электрической сети;
· о видах коротких замыканий в электрических сетях.
уметь:
· составить схему замещения электрической цепи для расчета величины тока;
иметь опыт:
· выполнять приемы по оказанию первой помощи пострадавшего на производстве.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе аудиторной нагрузки 72 часа, самостоятельной работы 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	Вид учебной работы
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	36

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
	36

	Практические работы
	36

	Лабораторные работы
	-

	Самостоятельная работа
	-

	Итоговая аттестация  в форме Контрольной работы


2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Наименование разделов и тем
	
	Содержание и формы организации деятельности обучающихся
	Объем в часах

	1
	
	2
	3

	Введение
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	1
	Общие вопросы электробезопасности. Законодательные акты в области энергетической безопасности
	

	Раздел 1. Управление электрохозяйством
	2

	Тема.1.1.

Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	2

	1 Классификация персонала. Обязанности электротехнического и электротехнологического персонала.

2. Присвоение групп по электробезопасности
	

	Тема 1.2. Система управления электрохозяйством
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	3
	Оперативное обслуживание электроустановок
	

	Раздел 2. Устройство электроустановок
	9

	Тема 2.1. Основные положения электротехники
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	4
9
	Классификация электрических цепей. Принцип действия электрических машин
	

	
	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	1

	
	5
	Практическая работа. Принцип действия электрических машин
	1

	Тема 2.2. Общие положения правил  устройства электроустановок
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	6
	1. Цветовые обозначения в электроустановках

2. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током

3. Заземляющие устройства
	

	
	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	1

	
	7
	Практическая работа. Маркировка и цветовые обозначения проводов и шин в электроустановках

Практическая работа. Заземляющие устройства
	1


	Тема 2.3. Электрооборудовани е производственного подразделения
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	8
	Электрооборудование производственного подразделения.

Распределительные щиты. Защитные меры электробезопасности.
	

	
	
	Безопасная последовательность работ с электрооборудованием

производственного подразделения
	1

	Тема 2.4. Электрооборудовани е

распределительных устройств подстанций и электрических сетей. Передвижные электроустановки
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	9
	Открытые, закрытые распределительные устройства
	

	
	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	1

	
	10
	Открытые, закрытые распределительные устройства
	1

	
	
	
	

	Тема 2.5. Линии электропередачи
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	11
	Кабельные и воздушные линии электропередач
	

	Раздел 3. Эксплуатация электроустановок потребителей
	7

	Тема 3.1. Техническая эксплуатация

электроустановок
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	12
	Техническое обслуживание и эксплуатация электроустановок

производственного подразделения
	

	
	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	1

	
	13
	Практическая работа. Алгоритмы действий персонала при различных

производственных ситуациях при техническом обслуживании и эксплуатации электроустановок производственного подразделения
	1

	Тема 3.2. Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранение аварий и отказов в работе электроустановок
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	14
	Порядок устранения аварий в электроустановках производственного

подразделения. Отказы в работе электрооборудования производственного подразделения.
	

	
	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	1

	
	15
	Практическая работа. Решение заданий для ремонтного персонала
	1

	Раздел 4. Способы и средства защиты в электроустановках
	3

	Тема 4.1. Способы защиты в электроустановках
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	16
	Прямое и косвенное прикосновение и защита от него. Предупреждающая сигнализация
	

	Тема 4.2. Средства защиты в электроустановках
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	17
	Средства защиты. Порядок содержания и применения средств защиты
	

	
	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	1

	
	18
	Практическая работа №6 Средства защиты. Проверка и применение средств защиты
	

	Раздел 5. Учет электроэнергии и энергосбережение
	3

	Тема 5.1. Пользование электроэнергией
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	19
	Обязанности абонента при пользовании электроэнергией
	

	Тема 5.2. Учет
	
	Содержание учебного материала
	1

	электроэнергии
	20
	Средства учета электроэнергии, требования к ним
	

	Тема 5.3. Энергосбережение
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	21
	Энергосбережение в производственном подразделении
	

	Раздел 6. Обеспечение безопасности в электроустановках
	10

	Тема 6.1. Охрана труда работников организации
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	22
	Охрана труда работников организации
	

	
	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	1

	
	23
	Практическая работа. Охрана труда работников организации.
	1

	Тема 6.2. Основные требования

безопасности при обслуживании электроустановок
	
	Содержание учебного материала
	2

	
	24
	Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок организации
	

	
	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	1

	
	25
	Практическая работа. Оперативное обслуживание и осмотры

электроустановок организации.
	1

	Тема 6.3. Порядок оформления и проведения работ в электроустановках
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	26
	Организация работ по наряду, распоряжению и в порядке текущей

эксплуатации согласно перечню работ на электроустановках в организации
	

	
	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	1

	
	27
	Практическая работа. «Оформление перерывов, переводов бригад на другое рабочее место, закрытие нарядов».
	1

	Тема 6.4. Меры безопасности при проведении отдельных работ в

электроустановках
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	28
	Осмотры и обслуживание электроустановок
	

	
	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	1

	
	29
	Практическая работа. Осмотры и обслуживание электроустановок.
	1

	Тема 6.5. Пожаро- взрывобезопасность в электроустановках
	
	Содержание учебного материала
	1

	
	30
	Требования к электрооборудованию в пожароопасных и взрывоопасных помещениях
	

	Раздел 7. Оказание первой помощи 
	3

	Тема 7.1. Действие электрического тока и электромагнитных

полей на организм человека
	
	Содержание учебного материала
	3

	
	31
	Особенности действия тока на организм человека
	

	Тема 7.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях
	
	Содержание учебного материала
	2

	
	32,33
	Оказание первой медицинской помощи при поражении током
	

	
	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	1

	
	34
	Практическая работа. Деловая игра «Оказания первой помощи при

внезапной смерти человека»
	1

	
	35,36
	Практическая работа. Деловая игра «Оказание первой медицинской2помощи при кровотечениях»
	

	Всего:
	36


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории электротехники
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения


Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
Электронная версия лабораторных работ по дисциплине (соавтор, доцент А.Г. Дашковский) http://portal.main.tpu.ru:7777/SHARED/g/GOTMAN/metod/PP; http://kurs.ido.tpu.ru/
1. Правила устройства электроустановок (седьмое издание). Сибирское университетское издательство, Новосибирск, 2005г.

2. Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 
3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

4. Синдеев «Электротехника». Ростов - на Дону, «Феникс», 2001г.

Дополнтельные:
1.Т.А. Долин «Действие электрического тока на человека и первая помощь пострадавшему».Энергоатомиздат, 2009г.

2.Министерство энергетики РФ. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2004г.

3. Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий». М.: «АСАДЕМА», 2003г.

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

	Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

	перечисляются все знания и умения, указанные в п.4. паспорта программы
	Устные опросы

Проверочные работы

Самостоятельная работа обучающихся

Экзамен

	Умения:
	

	Правильно пользоваться индивидуальными средствами защиты
	

	Проведение безопасной работы по распоряжению, по наряду, в порядке текущей эксплуатации
	

	Оказание первой помощи пострадавшему
	

	 Применять средства пожаротушения в электроустановках
	

	Правильно инструментом при работе
	

	Знания:
	

	 Знать основные понятия, термины и определения в межотраслевых правилах по охране труда
	

	Основные причины и условия поражения электрическим током
	

	 Основные меры защиты от поражения электрическим током
	

	 Первая помощь пострадавшему
	

	 Применяемые защитные средства
	


http://mypek.ru
PAGE  
	ГАПОУ МО «ПЭК»
	http://mypek.ru
	Страница 9 из 11



