| «РАССМОТРЕНО» на заседании ЦК ПП протокол №______ от «____»__________2025г. Председатель ЦК ПП ________________________ «_____»__________ 2025 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора по ТО _____________ «______»____________2025 г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 «ДОПУСКИ, ПОСАДКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

15.01.37 «Слесарь- наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «ДОПУСКИ, ПОСАДКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (№273-ФЗ от 29.12.2012) и на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) 15.01.37 «Слесарь- наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»..

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Полярнозоринский энергетический колледж».

Разработчик:

Вишнякова Н. О., преподаватель профессиональных дисциплин высшей квалификационной категории.

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины......……4

- Структура и содержание учебной дисциплины	8

- Условия реализации программы учебной дисциплины	11

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	14

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «ДОПУСКИ, ПОСАДКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

    - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.37 «Слесарь- наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики».

Учебная дисциплина ОП.03 «Допуски, посадки и технические измерения» является обязательной дисциплиной общепрофессионального цикла основной образовательной программы.

    - Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

      - Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Допуски, посадки и технические измерения»: формирование знаний теории и практики системы допусков и посадок, точности обработки, допусков и отклонений формы, расположения, шероховатости поверхности, технических измерений перед рабочими операциями.

Задачи:

        - изучить основные понятия в области метрологии и стандартизации;

        - изучить системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности, инструменты и приборы для измерения линейных и угловых величин;

        - научить определять величины допусков деталей, строить графическое изображение полей допусков, определять вид посадки, заданной на чертеже, и рассчитывать величины зазоров или натягов;

        - научить выбирать способ обработки деталей, соответствующий требованиям, указанным на чертеже, и позволяющий получить требуемую точность изготовления деталей наиболее экономичным путем;

отработка навыков чтения машиностроительных чертежей с обозначениями допусков и посадок при сопряжении деталей, пользования таблицами допусков и посадок ГОСТ 25347-2013;

        - сформировать умения применять полученные знания к точности изготовления деталей и сборки машин, используя измерительные средства.

      - Планируемые результаты освоения учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися формируются элементы общих и профессиональных компетенций (знания, умения). Планируемые результаты направлены на освоение умений и знаний.

| Код компетенции | Наименование компетенции | Планируемые результаты (достижения образовательных результатов) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Умения | Знания |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать, анализировать, выделять составные части профессиональной задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи; - составлять план действия; определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами технических измерения; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - основные источники информации и ресурсы для решения задач; - алгоритмы выполнения работ; - методы выполнения профессиональных задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска; - применять средства информационных технологий; - использовать современное программное обеспечение; - использовать различные цифровые средства | - информационные источники; - формат оформления результатов поиска информации; - современные средства и устройства информатизации; - возможности использования различных цифровых средств |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл высказываний, текстов и указаний, касающихся выполнения профессиональных задач; - кратко обосновывать и | - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - правила чтения текстов и |

| Код компетенции | Наименование компетенции | Планируемые результаты (достижения образовательных результатов) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Умения | Знания |
|  |  | объяснять свои действия (текущие и планируемые) | документов профессиональной направленности |
| ПК 1.4 | Осуществлять слесарную обработку, восстановление и замену поврежденных деталей и узлов контрольно- измерительных приборов, монтаж и устранение неисправностей электрических схем систем автоматики | - читать чертежи узлов и деталей; - выбирать слесарно- монтажные инструменты и приспособления для выполнения технических измерений; - проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации | - виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства измерительных работ; - основные сведения о допусках и посадках, классах точности и шероховатости обработки |
| ПК 3.1 | Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки, калибровки и проверки контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | - выбирать необходимые приборы и инструменты для работы; оценивать пригод приборов и инструментов к использованию; готовить приборы к работе | - основные типы и виды контрольно-измерительных приборов; - классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов; - принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов; - методы подготовки инструментов и приборов к работе |
| ПК 3.3 | Осуществлять поверку, калибровку и проверку контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | - контролировать линейные размеры деталей и узлов; - проводить проверку работоспособности узлов, блоков систем автоматики; - пользоваться и работать с поверочной аппаратурой; - проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов; - определять качество выполненных работ; проверять качество показаний регистрирующих приборов | - основные метрологические термины и определения, определение погрешности измерений; - основные сведения об измерениях, виды измерений методы и средства; - назначение метрологического контроля; - понятие о поверочных схемах, принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам, порядок работы с поверочной аппаратурой; - способы введения технологических и тестовых программ, принципы и последовательность работы, способы коррекции тестовых программ; - методы обработки результатов измерений с использованием средств вычислительной техники; |

| Код компетенции | Наименование компетенции | Планируемые результаты (достижения образовательных результатов) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Умения | Знания |
|  |  |  | - правила оформления сдаточной документации |

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

| Вид учебной работы | Объем в часах |  |
| --- | --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины всего, | 50 |  |
| в т. ч.: |  |  |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 46 |  |
| - теоретическое обучение (Л) | 22 |  |
| - практические занятия (ПЗ) | 22 |  |
| - консультации | - |  |
| - промежуточная аттестация | 2 |  |
| - курсовая работа (проект) | - |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (СРО) | 4 |  |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |  |  |

    - Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Допуски, посадки и технические измерения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических (лабораторных) занятий, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов |  |  | Коды компетенций, (знания, умения), формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л | ПЗ | СРО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ | 2 | 2 | - | ОК 01, 02, 09 ПК 1.4, 3.1, 3.3 |
| Тема 1.1. Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01, 02, 09 ПК 1.4, 3.1, 3.3 |
|  | Размеры: линейные, угловые, номинальные, действительные, предельные. Отклонения. Допуск размера. Поле допуска. Условие годности детали | 1 | - | - |  |
|  | Обозначения номинальных размеров и предельных отклонений размеров на чертежах. Размеры, сопрягаемые и несопрягаемые. Обобщенные понятия: «отверстие», «вал» | 1 | - | - |  |
|  | Практическое занятие 1 Определение предельных размеров и их графическое изображение | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучаюшихся | - | - | - |  |
| РАЗДЕЛ 2. | ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ | 8 | 8 | 2 | ОК 01, 02, 09 ПК 1.4, 3.1, 3.3 |
| Тема 2.1. Основы технических измерений | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01, 02, 09 ПК 1.4, 3.1, 3.3 |
|  | Метрология. Основные единицы измерения. Метрологические показатели. Методы измерения. Метод непосредственной оценки. Метод сравнения с мерой | 2 | - | - |  |
|  | Погрешность измерения. Виды погрешностей измерения. Эталоны | 2 | - | - |  |
|  | Практическое занятие 2 Определение метрологических характеристик приборов | - | 2 | - |  |
|  | Практическое занятие 3 Поверка технического вольтметра | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучаюшихся Способы устранения влияния погрешностей на результат измерения. Поверочные схемы | - | - | 2 |  |
| Тема 2.2. Средства измерений | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01, 02, 09 ПК 1.4, 3.1, 3.3 |
|  | Средства измерений линейных размеров. Средства измерений и допуски углов. Средства измерений и допуски резьбы | 2 | - | - |  |
|  | Выбор средств измерений | 2 | - | - |  |
|  | Практическое занятие 4 Измерение размеров наружных поверхностей деталей штангенциркулем. Измерение размеров и отклонений формы поверхности деталей машин гладким микрометром | - | 2 | - |  |
|  | Практическое занятие 5 Решение ситуационных задач по выбору измерительных средств для измерения размеров | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучавшихся | - | - | - |  |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических (лабораторных) занятий, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов |  |  | Коды компетенций, (знания, умения), формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л | ПЗ | СРО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 3 | ДОПУСКИ И ПОСАДКИ | 12 | 12 | 2 | ОК 01, 02, 09 ПК 1.4, 3.1, 3.3 |
| Тема 3.1. Единая система допусков и посадок | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01, 02, 09 ПК 1.4, 3.1, 3.3 |
|  | Единая система допусков и посадок. Интервалы размеров. Квалитеты. Понятие о системе ОСТ. Единые принципы построения системы допусков и посадок для типовых соединений деталей | 2 | - | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучавшихся | - | - | - |  |
| Тема 3.2. Посадки | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01, 02, 09 ПК 1.4, 3.1, 3.3 |
|  | Посадка. Типы посадок. Основное отклонение. Посадки в системе отверстия. Посадки в системе вала | 3 | - | - |  |
|  | Обозначение посадок на чертежах. Выбор посадок | 3 | - | - |  |
|  | Практическое занятие 6 Определение характера соединения деталей, расчет величины зазоров и натягов | - | 3 | - |  |
|  | Практическое занятие 7 Обозначение посадок на чертежах | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучавшихся | - | - |  |  |
| Тема3.3. Допуски формы и расположения поверхностей | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01, 02, 09 ПК 1.4, 3.1, 3.3 |
|  | Отклонения формы плоских и цилиндрических деталей. Отклонения расположения поверхностей. Обозначение допусков формы и расположения на чертежах | 2 | - | - |  |
|  | Шероховатость поверхности. Параметры шероховатости. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах. Контроль шероховатости | 2 | - | - |  |
|  | Практическое занятие 8 Обозначение и чтение допусков формы и расположения на чертежах | - | 2 | - |  |
|  | Практическое занятие 9 Обозначение и чтение обозначений шероховатости поверхности на чертежах | - | 3 | - |  |
|  | Практическое занятие 10 Допуски, посадки средства измерения резьбовых соединений | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучавшихся Зависимые и независимые допуски | - | - | 2 |  |
| Итого: |  | 22 | 22 | 4 |  |
| Консультации |  | - |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 2 |  |  |  |
| Всего: |  | 50 |  |  |  |

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, а также лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием для реализации программы учебной дисциплины по профессии 15.01.37 «Слесарь- наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики».

Оборудование рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебные наглядные пособия, электронные образовательные и видео материалы, тестовые задания по дисциплине.

Технические средства обучения:

- аудиовизуальные средства;

- компьютерные средства;

- экран проекционный.

    - Информационное обеспечение обучения

В процессе освоения программы дисциплины ОП.03 «Допуски, посадки и технические измерения» обучающимся предоставлена возможность доступа к учебным материалам по дисциплине.

Основные источники:

- Зайцев С.А. Технические измерения: учебник для студентов средних професси-ональных учебных заведений / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов. - М.: Издательский центр «Академия», 2020г.

- Вячеславова, О. Ф., Допуски и технические измерения : учебник / О. Ф. Вячеславова, Д. А. Дьяков, И. Е. Парфеньева, С. А. Зайцев. — Москва : КноРус, 2024. — 267 с. — ISBN 978-5-406-12756-8. — URL: https://book.ru/book/952433

- Медведева, Р. В., Средства измерений : учебник / Р. В. Медведева, В. П. Мельников, ; под ред. Р. В. Медведевы. — Москва : КноРус, 2023. — 233 с. — ISBN 978-5-406-10595-5. — URL: https://book.ru/book/945956

- Шишмарёв, В. Ю., Метрология, стандартизация и сертификация : учебник

/ В. Ю. Шишмарёв. — Москва : КноРус, 2023. — 304 с. — ISBN 978-5406-10434-7.

- URL: https://book.ru/book/944979

Дополнительные источники:

- Зайцев, С. А., Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / С. А. Зайцев, О. Ф. Вячеславова, И. Е. Парфеньева, ; под общ. ред. С. А. Зайцева. — Москва  :  КноРус,  2022.  —  174  с.  —  ISBN  978-5-406-10126-1.  —  URL:

https://book.ru/book/944651

- Кишуров, В.М. Метрология и технические измерения: учебное пособие / Кишу-ров В.М., Полякова Т.В., Черников П.П. — Москва: Русайнс, 2019. — 207 с.

- ISBN 978-5-4365-3751-1. — URL: https://book.ru/book/933855

- Миронов Э.Г. Метрология и технические измерения: учебное пособие / Миронов Э.Г., Бессонов Н.П. — Москва: КноРус, 2020. — 421 с. — ISBN 978-5406- 07798-6. — URL: https://book.ru/book/934041

- Трофимова М.С. Метрология и технические измерения. Лабораторный: практикум / Трофимова М.С., Куликова Е.А. — Москва: Русайнс, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-4365-2605-8. — URL: https://book.ru/book/930063

    - Общие требования к организации образовательного процесса

Учебные занятия по дисциплине проводятся по расписанию в соответствии с учебном планом по профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики», календарным графиком и программой дисциплины в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.

Основными формами организации учебного изучения дисциплины являются лекции и практические занятия, а также самостоятельная работа обучающихся.

Лекции формируют у обучавшихся системное представление об изучаемых разделах дисциплины, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, а также способствуют развитию интеллектуальных способностей. Занятия теоретического цикла могут носит практико-ориентированный характер.

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навыков и умений, формирование компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе.

Самостоятельная работа обучающихся проводится вне аудиторных часов; включает в себя работу с литературой, подготовку рефератов по выбранной теме, подготовку к практическим/лабораторным занятиям, способствует развитию познавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и готовность к самомотивации, самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации.

В процессе освоения дисциплины используются активные и интерактивные формы проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Изучение теоретического материала проводится как в каждой группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп по профессии).

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется проведением текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Текущий учет результатов освоения дисциплины производится в электронном журнале успеваемости.

По окончанию изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в зачетно-экзаменационной ведомости по дисциплине.

При освоении дисциплины, в соответствии с учебным планом и расписанием, для всех желающих проводятся консультации.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются методические материалы по дисциплине.

Образовательный процесс может быть организован с использованием электронного обучения и дистанционных технологий.

На сайте СДО колледжа https://sdo.tohitek.ru размещается теоретический материал для самостоятельного изучения обучающимся, задания для выполнения практических работ, автоматизированные тесты и другие учебные материалы

  - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины и компетенций осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оценка качества оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплины (знания и умения);

- оценка компетенций обучающихся (достижение результатов освоения компетенций).

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины:

| Результаты обучения | Основные показатели оценки результата, критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины Критерии оценки: не менее 70% правильных ответов при оценке знаний |  |  |
| ЗНАТЬ: |  |  |
| - основные источники информации и ресурсы для решения задач; - алгоритмы выполнения работ; - методы выполнения профессиональных задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности - формат оформления результатов поиска информации; - современные средства и устройства информатизации; - возможности использования различных цифровых средств. - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - правила чтения текстов и документов профессиональной направленности. - виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства измерительных работ; - основные сведения о допусках и посадках, классах точности и шероховатости обработки. - основные типы и виды контрольно-измерительных приборов; - классификацию и основные | - демонстрирует знание основных источников информации и ресурсов для решения задач; - демонстрирует знание алгоритмов и методов выполнения профессиональных задач; - демонстрирует знание порядка оценки результатов решения профессиональных задач; - демонстрирует знание формата оформления результатов поиска информации; - демонстрирует знание современных средств и устройства информатизации; - демонстрирует знание возможностей использования различных цифровых средств; - демонстрирует знание лексического минимума, относящегося к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - демонстрирует знание правил чтения текстов и документов профессиональной направленности; - демонстрирует владение информацией о видах, конструкции, назначении, возможностей и правил использования инструментов и приспособлений для производства измерительных работ; - демонстрирует осведомленность о | Устный опрос Тестирование Оценка выполнения практического задания Подготовка и выступление с сообщением и/или презентацией Промежуточная аттестация |

| Результаты обучения | Основные показатели оценки результата, критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| характеристики измерительных инструментов и приборов; - принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов; - методы подготовки инструментов и приборов к работе - основные метрологические термины и определения, определение погрешности измерений; - основные сведения об измерениях, виды измерений методы и средства; - назначение метрологического контроля; - понятие о поверочных схемах, принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам, порядок работы с поверочной аппаратурой; - способы введения технологических и тестовых программ, принципы и последовательность работы, способы коррекции тестовых программ; - методы обработки результатов измерений с использованием средств вычислительной техники; - правила оформления сдаточной документации. | допусках и посадках, классах точности и шероховатости обработки; - демонстрирует знание основных типов и видов контрольно измерительных приборов; - демонстрирует знание классификации и основных характеристик измерительных инструментов и приборов; - демонстрирует знание принципов взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов; - демонстрирует знание методов подготовки инструментов и приборов к работе; - демонстрирует знание основных метрологических терминов и определений, определение погрешности измерений; - демонстрирует знание основных сведений об измерениях, видов измерений, методов и средств; - демонстрирует знание назначения метрологического контроля; - демонстрирует знание понятий о поверочных схемах, принципов поверки технических средств измерений по образцовым приборам, порядка работы с поверочной аппаратурой; - демонстрирует знание способов введения технологических и тестовых программ, принципов и последовательности работы, способов коррекции тестовых программ; - демонстрирует знание методов обработки результатов измерений с использованием средств вычислительной техники; - демонстрирует знание правил оформления сдаточной документации |  |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины Критерии оценки: демонстрация устойчивых умений |  |  |
| УМЕТЬ: |  |  |
| - распознавать, анализировать, выделять составные части профессиональной задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи; - составлять план действия; определять необходимые ресурсы; | - демонстрирует умение грамотно распознавать, анализировать, выделять составные части профессиональной задачи; - демонстрирует умение эффективного поиска информации для решения поставленной задачи; - демонстрирует умение составлять | Кейс-метод Оценка решений ситуационных задач Оценка выполнения практических заданий |

| Результаты обучения | Основные показатели оценки результата, критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| - владеть актуальными методами работы; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска; - применять средства информационных технологий; - использовать современное программное обеспечение; - использовать различные цифровые средства; - понимать общий смысл высказываний, текстов и указаний, касающихся выполнения профессиональных задач; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - читать чертежи узлов и деталей; - выбирать слесарно-монтажные инструменты и приспособления для выполнения технических измерений; - проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации; - выбирать необходимые приборы и инструменты для работы; - оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию; готовить приборы к работе; - контролировать линейные размеры деталей и узлов; - проводить проверку работоспособности узлов, блоков контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; - пользоваться и работать с поверочной аппаратурой; - проводить проверку | план действий и необходимые ресурсы; - демонстрирует владение актуальными методами работы; - демонстрирует умение действовать согласно составленному плану; - демонстрирует объективную оценку результата своих действий; - демонстрирует грамотное определение задач для поиска информации; - демонстрирует определение необходимых источников информации; - демонстрирует эффективное планирование процесса поиска и структуризации информации, выделению более значимого в ее перечне; - демонстрирует объективную оценку практической значимости поиска информации; - демонстрирует правильное оформление результатов поиска; - демонстрирует эффективное использование цифровых средств; - демонстрирует понимание высказываний, текстов и указаний, касающихся выполнения профессиональных задач; - демонстрирует умение обосновывать и объяснять профессиональные действия и операции; - демонстрирует умение читать чертежи узлов и деталей; - демонстрирует умение выбирать инструменты для выполнения технических измерений; - демонстрирует грамотную проверку соответствия размеров деталей требованиям технической документации; - демонстрирует правильность выбора необходимых инструментов и приборов для работы; - демонстрирует умение оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию; готовить приборы к работе; - демонстрирует качественный контроль линейных деталей и | Промежуточная аттестация |

| Результаты обучения | Основные показатели оценки результата, критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| комплектации и основных характеристик приборов и материалов; - определять качество выполненных работ; проверять качество показаний регистрирующих приборов | проверку работоспособности узлов, блоков контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; - демонстрирует умение работать с поверочной аппаратурой; - демонстрирует качественную проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов; - демонстрирует умение определять качество выполненных работ, проверять качество показаний регистрирующих приборов |  |
| Промежуточная аттестация: контрольная работа |  |  |

- Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций:

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Выбор и применение наиболее эффективных методов и способов решения задач профессиональной деятельности; оценка эффективности и качества выполнения | Наблюдение в процессе теоретических и практических занятий Тестирование; Оценивание выполнения практических и самостоятельных работ |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Эффективный поиск, анализ и интерпретация необходимой информации; использование различных источников, включая электронные |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умение использовать и применять профессиональную документацию при решении профессиональных задач |  |
| ПК 1.4 Осуществлять слесарную обработку, восстановление и замену поврежденных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, монтаж и устранение неисправностей электрических схем систем автоматики | Осуществление качественной слесарной обработки, восстановления и замены поврежденных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, монтаж и устранение неисправностей электрических схем автоматики | Наблюдение в процессе практических занятий Тестирование, оценка результатов выполнения практических заданий Оценивание выполнения индивидуальных и групповых заданий |
| ПК 3.1 Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки, калибровки и проверки контрольноизмерительных приборов и систем автоматики | Грамотная подготовка к использованию оборудования и устройств для поверки, калибровки и проверки контрольно измерительных приборов и систем автоматики |  |
| ПК 3.3 Осуществлять поверку, калибровку и проверку контрольно - измерительных приборов и систем автоматики | Точность поверки, калибровки и проверки контрольно- измерительных приборов и автоматики |  |