МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение      Мурманской области «Полярнозоринский энергетический колледж»

| «РАССМОТРЕНО» на заседании ЦК ПП протокол №______ от «____»__________20_г. Председатель ЦК ПП ________________________ «_____»__________ 20_ г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора по ТО ___________ «_____»_________20_г. |
| --- | --- | --- |

рабочая ПРОГРАММа профессионального модуля

ПМ 01. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО- И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ»

Для подготовки специалистов среднего профессионального звена по специальности

13.02.02 «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

Полярные Зори

2025г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по программе подготовки специалистов среднего специального звена 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Полярнозоринский энергетический колледж».

Разработчик: Ковтун О.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # 1.ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| # 3. условия реализации учебной дисциплины | 18 |
| # 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 20 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО- ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы и разработана в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, в части освоения основного вида профессионального модуля ПМ 01: «Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» и соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК/ОК):

Перечень профессиональных компетенций:

ПК 1.1	Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.2	Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и системами тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.3	Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Перечень общих компетенций:

ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие.

ОК 4	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 9	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы

Модуль входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи профессионального модуля, требования к            результатам.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:

Иметь практический опыт:

- безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов;

- контроля и управления: режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии;

- организации процессов: бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей;

- выполнения работ по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства, передачи и распределения тепловой энергии;

- чтения, составления и расчёта принципиальных тепловых схем тепловой электростанции (ТЭС), котельных и систем тепло- и топливоснабжения;

- оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

Уметь:

- выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; тепловой  и аэродинамический расчёт котельных агрегатов; гидравлический и механический расчёт газопроводов и тепловых сетей; тепловой расчет тепловых сетей; расчет принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС),  котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбор по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного оборудования;

- составлять: принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котельных и тепловых электростанций (ТЭС), схемы тепловых сетей  систем топливоснабжения; техническую документацию процесса эксплуатации теплотехнического оборудования  и систем тепло- и топливоснабжения;

Знать:

- устройство, принцип действия и характеристики: основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; гидравлических машин; тепловых двигателей; систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов и устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии;

- правила: устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; технической эксплуатации тепловых энергоустановок; безопасности систем газораспределения и газопотребления; охраны труда; ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей;

- методики: теплового  и аэродинамического расчёта котельных агрегатов; гидравлического и механического расчета тепловых  сетей и газопроводов; теплового расчёта тепловых сетей; разработки и расчёта принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбора по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения;

- основные положения: федерального закона «Об энергосбережении»; федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; требований нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения;

- основные направления: развития энергосберегающих технологий; повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и распределении тепловой энергии.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 526 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 484 |
| в том числе: |  |
| практические занятия, лабораторные работы |  |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 42 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена | 4 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Название раздела, темы | № лекции | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ 01. Техническая эксплуатация котельных установок |  |  | 124 |  |
| Тема 1.1 Основное оборудование котельных установок | Содержание учебного материала: |  |  | 1 |
|  | 1 | Задачи и методики технической эксплуатации котельных установок. | 1 |  |
|  | 2,3 | Основные характеристики котельных установок. | 2 |  |
|  | 4,5 | Компоновка и конструкция паровых котлов. Классификация и виды. | 2 |  |
|  | 6,7 | Водогрейные котлы. Перспективные конструкции паровых котлов. | 2 |  |
|  | 8,9 | Технологическая схема производства пара. | 2 |  |
|  | 10,11 | Влияние единичной мощности параметров пара на конструкцию котла. | 2 |  |
|  | 12,13 | Баланс теплоты в паровом котле. | 2 |  |
|  | 14,15 | Тепловые характеристики котлов. | 2 |  |
|  | 16,17 | Эксплуатация котлов в установившихся режимах. | 2 |  |
|  | 18,19 | Классификация котельных. | 2 |  |
|  | 20,21 | Технологическая схема ТЭС. | 2 |  |
|  | 22,23 | Общие сведения о котельных установках. Требования нормативных документов к котельным установкам. | 2 |  |
|  | 24,25 | Назначение, устройство, принцип действия, основные конструктивные характеристики и область применения паровых котлов. | 2 |  |
|  | 26,27 | Каркас и обмуровка паровых котлов, их назначение и конструкции. Контур циркуляции, кратность циркуляции | 2 |  |
|  | 28,29 | Арматура и гарнитура паровых котлов, назначение и конструктивные особенности. | 2 |  |
|  | 30 | Топочные устройства котлов | 1 |  |
|  | 31,32 | Испарительные поверхности нагрева и паросепарирующие устройства паровых котлов. Пароперегреватели, их назначение и устройство. | 2 |  |
|  | 33,34 | Экономайзеры и воздухоподогреватели паровых котлов, их назначение, типы, конструктивные особенности и места установки. | 2 |  |
|  | 35 | Устройства золоулавливания и золошлакоудаления котлов. | 1 |  |
|  | 36,37 | Назначение, устройство, принцип действия, основные конструктивные характеристики и область применения водогрейных котлов. | 2 |  |
|  | 38 | Контур циркуляции водогрейных котлов. | 1 |  |
|  | 39,40 | Арматура и гарнитура водогрейных котлов, назначение, типы, конструктивные особенности и места установки. | 2 |  |
|  | 41,42 | Назначение, устройство, принцип действия, основные конструктивные характеристики и область применения котлов, работающих на электронагреве | 2 |  |
|  | 43,44 | Основное оборудование котлов, работающих на электронагреве. | 2 |  |
| Тема 1.2 Вспомогательное оборудование котельных установок | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 45,46 | Газовоздушный тракт паровых и водогрейных котлов. | 2 |  |
|  | 47 | Назначение и конструкции тягодутьевых устройств. | 1 |  |
|  | 48 | Назначение и конструкции дымовых труб котельных. | 1 |  |
|  | 49 | Питательный тракт паровых котлов | 1 |  |
|  | 50 | Конденсатное хозяйство котельной, его назначение и оборудование | 1 |  |
|  | 51,52 | Требования нормативных документов к вспомогательному оборудованию котельных. | 2 |  |
|  | 53,54 | Технологическая схема производства пара, воды. | 2 |  |
|  | 55 | ПР №1. Выбор типа и компоновки паровых котлов по чертежам, макетам, каталогам. | 1 |  |
|  | 56,57 | Конструктивные элементы схемы, их назначение. | 2 |  |
|  | 58,59 | Аэродинамическое сопротивление газовоздушного тракта. Уравновешенная тяга и наддув. Требования к тягодутьевым машинам. | 2 |  |
|  | 60 | Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. | 1 |  |
|  | 61 | ПР №2. Расчет высоты дымовой трубы. | 1 |  |
|  | 62 | Комплекс приемо-разгрузочных устройств. | 1 |  |
|  | 63 | Обеспечение взрывопожаробезопасности пылеприготовительных установок. | 1 |  |
|  | 64 | Основы теплового и аэродинамического расчета систем пылеприготовления. | 1 |  |
| Тема 1.3 Качество природных вод | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 65,66 | Цели и задачи дисциплины водоподготовка. Значение воднохимического режима для работы ТЭС. Пароводяной цикл ТЭС. Сведения о пароводяном цикле котельных установок. Внутристанционные потери пара и конденсата. | 2 |  |
|  | 67 | Вещества, загрязняющие природные воды. Природная вода и ее классификация. Основные показатели качества воды и водяного пара и их определение. | 1 |  |
|  | 1 | СР№1. Виды водных растворов. Способы выражения концентрации растворов: массовая, объемная, молярная. Нормальная концентрация. Реферат. | 1 | 3 |
| Тема 1.4 Отложения в котлоагрегатах, теплообменниках и их предотвращение, и удаление | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 68 | Процесс образование отложений. Их состав и свойства. Виды накипей (щелочноземельных металлов, железоокисные и железофосфатные, медные). | 1 |  |
|  | 69 | Методы борьбы с отложениями в котлах с естественной циркуляцией (фосфатирование, щелочение, обработка комплексонами). Предотвращение образований отложений в тепловых сетях. | 1 |  |
|  | 70 | Удаление образовавшихся отложений. Предпусковая и эксплуатационная очистка котла. | 1 |  |
|  | 71 | Коррозия теплосилового оборудования и методы борьбы с ней. Кислородная, стояночная, межкристаллитная, пароводяная, подшламовая коррозии. Методы консервации котлов. | 1 |  |
|  | 72 | Основные расчетные зависимости. | 1 |  |
|  | 73 | Резервирование магистральных тепловых сетей. | 1 |  |
| Тема 1.5 Загрязнение пара и способы борьбы с ним | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 74 | Унос веществ насыщенным паром. Капельный и избирательный унос. Явление набухания воды. | 1 |  |
|  | 75,76 | Качество вырабатываемого пара в зависимости от конструктивных особенностей котла, от эксплуатационного режима котла и качества котловой воды. | 2 |  |
|  | 77 | Методы получения чистого пара: ступенчатое испарение воды. | 1 |  |
|  | 78,79 | Методы получения чистого пара: сепарация, продувка (периодическая, непрерывная ). Солевой баланс котла. | 2 |  |
|  | 2 | СР №2. Устройство и принцип работы сепараторов. | 1 | 3 |
| Тема 1.6 Удаление из воды грубодисперсных и коллоидных примесей | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 80 | Основные методы осветления воды. Процесс фильтрования. | 1 |  |
|  | 81,82 | Конструкция и принцип работы механического фильтра. Эксплуатация механического фильтра. Намывные фильтры. | 2 |  |
|  | 83,84 | Сущность процесса коагуляции, механизм протекания процесса коагуляции. Конструкция и принцип работы осветлителя. | 2 |  |
| Тема 1.7 Обработка воды методом осаждения | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 85,86 | Физико- химические основы метода осаживания. Схемы для умягчения воды содовым и известковым методом. | 2 |  |
|  | 87,88 | Выбор метода осаждения для умягчения исходной воды. | 2 |  |
| Тема 1.8 Обработка воды методом ионного обмена | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 89,90 | Физико – химические основы метода осаживания. Схемы для умягчения воды содовым и известковым методом. | 2 |  |
|  | 91,92 | Выбор метода осаждения для умягчения исходной воды. | 2 |  |
|  | 93,94 | Сущность процесса катионирования. Особенности работы Na, H, NH4 - катионитных фильтров. | 2 |  |
|  | 95,96 | Конструкция и принцип работы ионитного фильтра. | 2 |  |
|  | 97,98 | Показатели качества ионитов. Скорость фильтрования, фильтроцикл. | 2 |  |
|  | 99, 100 | Процесс восстановления ионных фильтров (взрыхление, регенерация, отмывка) | 2 |  |
|  | 101, 102 | Обессоливание воды, схемы обессоливающих установок. | 2 |  |
|  | 103, 104 | ПР №3. Расчет ионообменных фильтров. | 2 |  |
| Тема 1.9 Техническое освидетельствование котлов. | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 105, 106 | Назначение и состав работ по техническому освидетельствованию котлов. | 2 |  |
|  | 107, 108 | Подготовка котлов к техническому освидетельствованию | 2 |  |
|  | 109, 110 | Требования нормативных документов к проведению технического освидетельствования. | 2 |  |
|  | 111, 112 | Задачи и порядок проведения наружного и внутреннего осмотра котлов. | 2 |  |
|  | 113, 114 | Задачи и порядок проведения гидравлического испытания котлов. | 2 |  |
|  | 115, 116 | Техника безопасности при проведении технического освидетельствования котлов. | 2 |  |
| Тема 1.10 Пусковая наладка и испытания оборудования котельных установок | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 117, 118 | Задачи и основные этапы пуско-наладочных работ. | 2 |  |
|  | 119, 120 | Методика проведения пуско-наладочных испытаний котла. | 2 |  |
|  | 121, 122 | Методика проведения режимно-наладочных испытаний котельной установки. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 123, 124 | Схемы расстановки средств измерений при проведении пуско-наладочных работ. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
| ПМ 01. Техническая эксплуатация систем теплоснабжения |  |  | 92 |  |
| Тема 2.1 Теплоэнергетические процессы в паровом котле и его принципиальное устройство. | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 1,2 | Задачи и методики технической эксплуатации систем теплоснабжения. | 2 |  |
|  | 3,4 | Характеристики систем теплоснабжения. | 2 |  |
|  | 5,6 | Методы повышения надежности систем теплоснабжения. | 2 |  |
|  | 7,8 | Основные положения проведения освидетельствования систем теплоснабжения. | 2 |  |
|  | 9,10 | Задачи и методика выполнения испытаний систем теплоснабжения. | 2 |  |
|  | 11,12 | Задачи технической эксплуатации теплопотребляющих установок. | 2 |  |
|  | 13 | Управление режимами работы оборудования систем теплоснабжения. | 1 |  |
|  | 14,15 | Пароперегреватели. Конструкция конвективных пароперегревателей. | 2 |  |
|  | 16,17 | Компоновка и конструкция паровых котлов. Классификация, виды и типы современных паровых котлов. Виды компоновок, достоинства и недостатки. | 2 |  |
|  | 18,19 | Влияние единичной мощности, параметров пара, на конструкцию парового котла. Котлы с надувом, особенности конструкции и преимущества. | 2 |  |
|  | 1 | СР №1. Работа с техническим справочником. | 1 |  |
|  | 20,21 | Водогрейные котлы. Перспективные конструкции паровых котлов. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 22,23 | Барабан котла. Конструкция. Внутрибарабанные сепарационные устройства. Устройства для промывки пара. Назначение непрерывной и периодической продувки ПК. Ступенчатое испарение. | 2 |  |
|  | 2 | СР №2. Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите. | 1 |  |
|  | 24 | ПР №1. Определение конструкции барабана и способов получения чистого пара. | 1 |  |
|  | 25,26 | Пароперегреватели. Конструкция радиационных, полурадиационных и конвективных пароперегревателей. Промежуточные пароперегреватели. | 2 |  |
|  | 3 | СР №3. Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите. | 1 |  |
|  | 27 | Схемы компоновок пароперегревателей в котлах различных типов. | 1 |  |
|  | 28 | ПР №2. Выбор компоновок и конструкций пароперегревателей современных паровых котлов. | 1 |  |
| Тема 2.2 Вспомогательное оборудование парового котла и котельной | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 29 | Классификация котельных. | 1 |  |
|  | 30 | Технологическая схема ТЭС, котельной. | 1 |  |
|  | 4 | СР №4. Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы. | 1 |  |
|  | 31 | Водопаровой тракт паровых котлов и котельной установки. | 1 |  |
|  | 32 | Водопаровой тракт водогрейных котлов котельной установки. | 1 |  |
|  | 33 | Технологическая схема производства пара, воды. | 1 |  |
|  | 34 | ПР №3. Выбор типа и компоновки паровых котлов по чертежам, макетам, каталогам. | 1 |  |
|  | 35 | Газовоздушный тракт котельных установок. | 1 |  |
|  | 36 | Схема газовоздушного тракта котельной установки. | 1 |  |
|  | 37,38 | Конструктивные элементы схемы, их назначение. | 2 |  |
|  | 39,40 | Аэродинамическое сопротивление газовоздушного тракта. Уравновешенная тяга и наддув. Требования к тягодутьевым машинам. | 2 |  |
|  | 41,42 | Очистка дымовых газов от золы. Типы, конструкция, принцип работы золоуловителей. | 2 |  |
|  | 5 | СР №5. Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите. | 1 |  |
| Тема 2.3 Отложения в котлоагрегатах, теплообменниках и их предотвращение, и удаление | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 43,44 | Процесс образование отложений. Их состав и свойства. Виды накипей (щелочноземельных металлов, железоокисные и железофосфатные, медные). | 2 |  |
|  | 45,46 | Методы борьбы с отложениями в котлах с естественной циркуляцией (фосфатирование, щелочение, обработка комплексонами). Предотвращение образований отложений в тепловых сетях. | 2 |  |
|  | 47,48 | Удаление образовавшихся отложений. Предпусковая и эксплуатационная очистка котла. | 2 |  |
|  | 49,50 | Коррозия теплосилового оборудования и методы борьбы с ней. Кислородная, стояночная, межкристаллитная, пароводяная, подшламовая коррозии. Методы консервации котлов. | 2 |  |
| Тема 2.4 Системы и источники энергоснабжения | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 51,52 | Назначение и структура системы энергоснабжения | 2 |  |
|  | 53,54 | Потребители энергоресурсов. | 2 |  |
|  | 55,56 | Источники энергоснабжения. | 2 |  |
|  | 57,58 | Системы транспорта энергии. | 2 |  |
|  | 59,60 | Топливно-энергетический баланс. | 2 |  |
|  | 61,62 | Анализ энергетических балансов. | 2 |  |
|  | 63,64 | Системы и источники теплоснабжения. | 2 |  |
|  | 65,66 | Тепловое потребление. | 2 |  |
|  | 67,68 | Сезонная нагрузка. Вентиляция. | 2 |  |
|  | 69,70 | Суммарная сезонная тепловая нагрузка. | 2 |  |
|  | 71,72 | Круглогодичная нагрузка. | 2 |  |
|  | 73,74 | График продолжительности тепловых нагрузок. | 2 |  |
|  | 75,76 | Классификация систем теплоснабжения. | 2 |  |
|  | 77,78 | Тепловые схемы источников теплоты. | 2 |  |
|  | 79,80 | Современные теплоэлекроцентрали | 2 |  |
|  | 81,82 | Водогрейные котельные. | 2 |  |
|  | 83,84 | Паровые котельные. | 2 |  |
|  | 85,86 | Атомная ТЭЦ. | 2 |  |
|  | 87,88 | Атомная станция теплоснабжения. | 2 |  |
|  | 89,90 | Водяные системы. | 2 |  |
|  | 91,92 | Режимы регулирования централизованных систем теплоснабжения. | 2 |  |
|  | 6 | СР № 6. Расчет длинных транзитных паро- и газопроводов. | 1 |  |
| ПМ 01. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ |  |  | 72 |  |
| Тема 3.1 Энергетическое топливо и процесс его сжигания | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 1,2 | Классификация энергетического топлива и его разновидность. Химический состав топлива, массы топлив. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 3,4 | Удельная теплота сгорания топлива, условное топливо. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 5,6 | Технические характеристики твердого топлива. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 7,8 | Технические характеристики жидкого и газообразного топлив. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  |  | СРС№1. Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы. | 1 |  |
|  | 9,10 | Практическая работа №1. Решение задач по разделу «Топливо и его сжигание» | 2 |  |
|  | 11,12 | Основы теории горения органического топлива. Химическая реакция горения. Полное и неполное горение. Стадии горения. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  |  | СРС №2. Оформление отчета по практической работе. | 1 |  |
|  | 13,14 | Теоретически необходимое количество воздуха для горения 1кг или 1м3 топлива. Коэффициент избытка воздуха в топке. Состав продуктов сгорания. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 15,16 | Присосы воздуха в топку и газоходы котла. Энтальпия газов. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  |  | СРС№3. Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы. | 1 |  |
|  | 17,18 | Практическая работа №2.Расчет и составление таблицы объемов воздуха и продуктов сгорания на участках газового тракта котельной установки. | 2 |  |
|  | 19,20 | Практическая работа №3. Расчет и составление таблицы энтальпий продуктов сгорания. | 2 |  |
|  |  | СРС №4. Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите. | 1 |  |
|  | 21,22 | Практическая работа №4. Построение Н-S диаграммы продуктов сгорания. | 2 |  |
|  | 23,24 | Эффективность использования топлива. Баланс теплоты в паровом котле. Общее уравнение баланса теплоты. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 25,26 | Определение потерь теплоты с уходящими газами, факторы, влияющие на величину потерь. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 27,28 | Практическая работа №5. Определение тепловых потерь для заданного типа котла. | 2 |  |
|  |  | СРС №5. Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите. | 1 |  |
|  | 29,30 | Коэффициент полезного действия котла брутто и его определение по прямому и обратному балансу теплоты котла. Собственные нужды ПК и КПД нетто котельной установки. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 31,32 | Практическая работа №6. Определение КПД брутто парового котла и часового расхода топлива. | 2 |  |
|  | 33,34 | Топочные устройства. Классификация и технические характеристики топочных устройств. Факельное сжигание топлива. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  |  | СРС№7. Работа с техническим справочником. Графическое изображение | 1 |  |
|  | 35,36 | Аэродинамика котельных топок. Необходимый объем и высота топки. Конструкция топок. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 37,38 | Практическая работа №7. Определение геометрических характеристик топочной камеры и построение эскиза топочной камеры. | 2 |  |
|  | 39,40 | Вихревые топки. Конструкция вихревых топок. Область применения, сравнительные характеристики факельных и вихревых топок при сжигании твердого топлива. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 41,42 | Топливоподача и приготовление твердого топлива. Схема топливоподачи и ее оборудование. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 43,44 | Топливные склады. Технологическая схема предварительной подготовки твердого топлива к сжиганию. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 45,46 | Технологическая схема производственной подготовки твердого топлива к сжиганию. Компоновка тракта подачи топлива. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 47,48 | Выбор оборудования топливоподачи. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 49,50 | Углеразмольные характеристики топлива. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 51,52 | Оборудование системы пылеприготовления. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 53,54 | Компоновка пылесистем. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 55,56 | Вспомогательное оборудование систем пылеприготовления (Бункеры и питатели сырого угля). ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 57,58 | Вспомогательное оборудование систем пылеприготовления (клапаны-мигалки, взрывные клапаны, пылепроводы). ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 59,60 | Вспомогательное оборудование систем пылеприготовления (Сепараторы, циклоны). ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 61,62 | Сравнительная оценка и область применения различных типов пылесистем. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 63,64 | Обеспечение взрывопожаробезопасности пылеприготовительных установок. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 65,66 | Основы теплового и аэродинамического расчета систем пылеприготовления. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 67,68 | Топливное хозяйство при сжигании жидкого топлива. Техническая схема доставки и подготовки мазута к сжиганию. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 69,70 | Приемно-сливные устройства, резервуары хранения мазута, насосы, фильтры. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 71,72 | Оборудование двухступенчатой схемы мазутного хозяйства. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
| ПМ 01. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. |  |  | 72 |  |
| Тема 4.1 Схемы теплотехнического контроля. | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 1,2 | Введение. Назначение систем автоматизации и регулирования процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 2 |  |
|  | 3,4 | Функциональные схемы теплотехнического контроля в котельных. Компоновка щитов управления. | 2 |  |
|  | 5,6 | Функциональные схемы теплотехнического контроля в системах теплоснабжения. Компоновка щитов управления. | 2 |  |
|  | 7,8 | Функциональные схемы теплотехнического контроля в тепловых пунктах. Компоновка щитов управления. | 2 |  |
| Тема 4.2 Автоматизация процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии. | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 9,10 | Введение. Основные понятия и термины теории автоматического регулирования. | 2 |  |
|  | 11,12 | Основные элементы автоматической системы регулирования (АСР). Общие сведения об аппаратуре (АСР). | 2 |  |
|  | 13,14 | Объекты систем автоматического регулирования, их характеристики и свойства. | 2 |  |
|  | 15,16 | Назначение и принцип работы исполнительных и регулирующих органов АСР котельных. | 2 |  |
|  | 17,18 | Назначение и принцип работы исполнительных и регулирующих органов АСР паровых и водогрейных котельных. | 2 |  |
|  | 19,20 | Назначение и принцип работы исполнительных и регулирующих органов АСР котельных, работающих на электронагреве. | 2 |  |
|  | 21,22 | Назначение и технологические схемы автоматики безопасности котлов. | 2 |  |
|  | 23,24 | Принцип работы и основное оборудование системы автоматики безопасности паровых котлов. | 2 |  |
|  | 25,26 | Принцип работы и основное оборудование системы автоматики безопасности водогрейных котлов. | 2 |  |
|  | 27,28 | Принцип работы и основное оборудование системы автоматики безопасности котлов с электронагревом. | 2 |  |
|  | 29,30 | Назначение и принцип работы исполнительных и регулирующих органов АСР систем теплоснабжения. | 2 |  |
|  | 31,32 | Назначение и принцип работы исполнительных и регулирующих органов АСР тепловых пугктов. | 2 |  |
|  | 33,34 | Назначение, принцип работы, основное оборудование узлов учета потребления тепловой энергии. | 2 |  |
|  | 35,36 | Изучение и составление типовой схемы автоматического регулирования работы паровых котлов. | 2 |  |
|  | 37,38 | Изучение и составление типовой схемы автоматического регулирования работы водогрейных котлов. | 2 |  |
|  | 39,40 | Практическое занятие. Составление типовой схемы автоматического регулирования работы паровых котлов. | 2 |  |
|  | 41,42 | Практическое занятие. Составление типовой схемы автоматического регулирования работы водогрейных котлов. | 2 |  |
| Тема 4.3 Режимная наладка и испытания оборудования котельных установок. | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 43,44 | Задачи и основные этапы режимно-наладочных работ. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 45,46 | Методика проведения режимно-наладочных испытаний котельной установки. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 47,48 | Схемы расстановки средств измерений при режимно-наладочных испытаниях оборудования котельной установки. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 49,50 | Основные способы повышения КПД котельной установки. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 51,52 | Структура и содержание технического отчета о наладке котельной установки. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
| Тема 4.4 Наладка и испытания тепло-потребляющих установок систем теплоснабжения | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 53,54 | Разработка методов устранения недостатков, выявленных в результате проведения испытаний. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 55,56 | Задачи и методика проведения испытаний и наладки пусковой наладки и испытаний тепло-потребляющих установок. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 57,58 | Схемы расстановки средств измерений при испытаниях тепло-потребляющих установок. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 59,60 | Методика составления технического отчёта об испытании и наладке тепло-потребляющих установок. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 61,62 | Изучение технического отчёта об испытании и наладке тепло-технического оборудования. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 63,64 | Манометры. Классификация и назначения. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 65,66 | Требования к манометрам при испытаниях тепло-потребляющих установок. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 67,68 | Паспорт котельного агрегата. Содержание и требования. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 69,70 | Балансовые испытания тепло-потребляющих установок. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 71 | Разработка методов устранения недостатков, выявленных в результате проведения испытаний. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
|  | 72 | Техника безопасности при наладке и испытаний тепло-потребляющих установок. ДЗ: работа с материалами лекции. | 2 |  |
| Итого: |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; лаборатории.

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия, плакаты, схемы, измерительные приборы.

Технические средства обучения: видеопроектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные стенды.

Оборудование лаборатории:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации по электротехнике и электронике;

- комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные презентации, демонстрационные таблицы).

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- экран.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Для преподавателя:

Основные источники:

- Липов Ю.М. ,Третьяков. Котельные установки и парогенераторы.- Москва-Ижевск: НИЦ «Регуляторная и хаотическая динамика»,2006г.

- Резников М.И., Липов Ю.М. Котельные установки электростанций: Учебник для техникумов.- 3-е издание переработанное -М.: Энергоатомиздат,1987г.

Козловская Н.И,

- Костюк А.Г., Фролов В.В.  Турбины тепловых и атомных электрических станций. -М.: Издательство МЭИ, 2001.

- Трухний А.Д., Ломакин Б.В.  Теплофикационные паровые турбины и

турбоустановки. –М.: Издательство МЭИ, 2002.

- Яблоков Л.Д., Логинов И.Г. Паровые и газовые турбоустановки. –М.: Энергоатомиздат, 1988.

- Гиршфельд В.Я., Морозов Г.Н. Тепловые электрические станции. –М.: Энергоатомиздат, 1986.

- Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. –М.: Энергия, 1976.

- Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. –М.: Энергоиздат, 1982.

Александрова И.В.

- В.П Козин, Т.А.Левина, А.П.Марков, И.Б.Пронина, В.А.Слемзин Теплоснабжение «Высшая школа». М.1980.

- Тепловое оборудование и тепловые сети : Учебник для вузов. Г.В.Арсеньев, В.П.Белоусов,А.А.Дранченко- М.: Энергоатомиздат, 1988.

- Б.Н.Голубков «Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий».М.1972.

- И.И.Павлов, М.Н.Федоров «Котельные установки и тепловые сети» М.1970.

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети М.:Энергоиздат 1982

- Эстеркин Р.И. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического оборудования: Учебник для техникумов.-СПб.:Энергоатомиздат,1991-304.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Постановление от 11.06.2003г №88.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

- Павлов И.И  Федоров М.Н. Котельные установки и тепловые сети. Учебник для техникумов. М., Стройиздат,-301с.

- Бузников Е.Ф. Роддатис К.Ф. Берзиныш Э.Я.  Производственные и отопительные котельные.-М.:Энергоатомиздат, 1984.-248.

Дополнительные источники:

- Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей [Текст]:  ВНТП-Т-88 Минэнерго СССР, - М.: ЦНТП Информэнерго, 1988.

- Назмеев, Ю.Г. Системы золошлакоудаления ТЭС.-М.:Издательство МЭИ,2002г.

- Абрамов А.И.,Д.П.Елизаров и др., под редакцией А.С.Сезова.-М.:Издательство МЭИ,2001г.

- Белосельский Б.С. Технология топлива и электрических масел: Учебник для вузов.-М.: Издательство МЭИ,2003г.

- Назмеев, Ю.Г. Мазутные хозяйства ТЭС.-М.:Издательство МЭИ,2002г.

- Юрюханов О.Н.,Кузнецов В.А.Газифицированные котельные агрегаты. Учебник.-М:  ИНФРА-М,2005г.

- Тепловой расчет котлов (Нормативный метод) Издание 3-е, переработанное и дополненное. Издательство НПО ЦКТИ, СПб,1998г.г. Санкт-Питербург.

- Сорокина Л.А.,Федчишин В.В., Кудряшов А.Н. Котельные установки и парогенераторы: Учебное пособие.- Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2002г.

- Электронное пособие (электронный учебник) в 2-х частях( Топливо и его сжигание, Паровые котлы) 2012г. Иркутский энергетический колледж.

- Правила технической эксплуатации электрических станций  и  сетей Российской Федерации [Текст] – М.: Издательство «Омега-Л», 2008.

- Правила технической эксплуатации электрических станций  и  сетей Российской Федерации [Текст] – М.: Издательство «Омега-Л», 2008.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих  под давлением. ПБ 03-576-03. – С.П. 2008.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов. ПБ 1—574-03. – СПб.: Изд. ДЕАН, 2008.

- Александров, А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара [Текст]: Справочник. Рек. Гос. Службой стандартных справочных данных. ГСССД Р-776-98. -2-е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2003.

- Соколов Б.А. Устройство и эксплуатация паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности [Текст]: учеб. Пособие / Б.А.Соколов – М.: Издательский центр «Академия». – 2008.

- Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов [Текст]: практическое. пособие для оператора котельной. /В.М. Тарасюк; под редакцией Б.А.Соколова. – М.: ЭНАС, 2010.

Интернет-ресурсы:

- http: // www. rosatom. ru

http: // www . rosenergoatom . ru

Для студентов:

Основные источники:

1.	Липов Ю.М. ,Третьяков. Котельные установки и парогенераторы.- Москва-Ижевск: НИЦ «Регуляторная и хаотическая динамика»,2006г.

2.	Резников М.И., Липов Ю.М. Котельные установки электростанций: Учебник для техникумов.- 3-е издание переработанное -М.: Энергоатомиздат,1987г

Дополнительные источники:

- Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей [Текст]:  ВНТП-Т-88 Минэнерго СССР, - М.: ЦНТП Информэнерго, 1988.

- Назмеев, Ю.Г. Системы золошлакоудаления ТЭС.-М.:Издательство МЭИ,2002г.

- Абрамов А.И.,Д.П.Елизаров и др., под редакцией А.С.Сезова.-М.:Издательство МЭИ,2001г.

- Белосельский Б.С. Технология топлива и электрических масел: Учебник для вузов.-М.: Издательство МЭИ,2003г.

- Теплоэнергетика и теплотехника: Общие вопросы: Справочник /Под общей редакцией чл-корр РАН А.В.Клименко и проф. В.М. Зорина.- 3-е издание, переработанное.-М.:Изд-во МЭИ 1999г.

Интернет-ресурсы:

- http: // www. rosatom. ru

http: // www . rosenergoatom . ru

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

# ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля |
| --- | --- |
| - устройство, принцип действия и характеристики: основного и вспомогательного, теплотехнического оборудования, и систем тепло- и топливоснабжения; гидравлических машин; тепловых двигателей; систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования. | - Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студентов при выполнении самостоятельных работ; - Контрольные работы; - Защита практических работ; - Тесты успешности. - Экзамен. - Отчеты о выполнении самостоятельной внеаудиторной работы; - Итоговая контрольная работа; - Экзамен |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: |  |
| -выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии. |  |