РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

МДК 03.01. «Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения»

для подготовки специалистов среднего звена по специальности:

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Абакан, 2019 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования   13.02.07  Электроснабжение (по отраслям)

Разработчик:

Баронов И.В.

- Рассмотрена на заседании					Утверждена:

- Методического совета					Заместитель директора по УР

- Протокол № ____    				                        ___________________________

- «____»______________20____г				«____»______________20____г

- Электронная версия программы находится в методическом кабинете

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                                    Стр.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ................................... 4

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ..............................6  3.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ……………………………………………………………………………………...….7

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ............................... 13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения»

1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая программа) — является частью образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях.

ПК 3.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения профессионального модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:

- подготовки рабочих мест для безопасного производства работ;

- оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи;

уметь:

- обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах;

- заполнять наряды-допуски, оперативные журналы, журналы проверки знаний по охране труда;

- выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты;

знать:

- правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях;

- перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего — 209 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 201 часов,

включая обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 134 часов, самостоятельную работу обучающегося — 67 часов;

производственную практику — 72 часов.

консультация  - 2 часа

экзамен - 6 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях |
| ПК 3.2 | Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА | Объём времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса, ч |  |  |  |  | Практика, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | самостоятельная работа обучающегося |  | учебная | Производственная |
|  |  |  | всего | в т.ч.лабораторные работы и практические занятия | в т.ч. Курсовая работа (проект) | всего | в т.ч. Курсовая работа (проект) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1 | Раздел 1. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | 147 | 100 |  |  | 47 |  |  |  |
| ПК 3.2 | Раздел 2. Оформление документации по охране труда и электробезопасности | 54 | 34 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего | 201 | 134 |  |  |  |  |  | 72 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электриеских подстанций и сетей |  |  | 147 | 2 |
| МДК 03.01. Организация безо пасного выполнения работ при эксплуатации и ремонте обору- дования |  |  | 100 |  |
| Тема 1.1 Правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте электроустановок | Содержание |  | 14 |  |
|  | 1-2 | Общие требования по безопасной эксплуатации электроустановок | 12 |  |
|  | 3-4 | Классификация помещений по электробезопасности |  |  |
|  | 5-6 | Требования к электротехническому персоналу |  |  |
|  | 7-8 | Прием на работу электротехнического персонала |  |  |
|  | 9-10 | Прием на работу электротехнического персонала |  |  |
|  | 11-12 | Классификация защитных средств, их использование и хранение |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 13-14 | Контрольная работа | 2 |  |
| Тема №1.2. Организация технического обеспечения по безопасной работе с электроустановками | Содержание |  | 4 |  |
|  | 15-16 | Технические мероприятия по обеспечению безопасности работ |  |  |
|  | 17-18 | Порядок производства отключений |  |  |
| Тема №1.3. Организация безопасных работ в электроустановках | Содержание |  | 10 |  |
|  | 19-20 | Организационные мероприятия по обеспечению безопасности работ | 8 |  |
|  | 21-22 | Допуск бригады к работе по наряду |  |  |
|  | 23-24 | Надзор при проведении работ. Изменения в составе бригады. Оформление перерывов в работе |  |  |
|  | 25-26 | Включение электроустановки после полного окончания работ |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 27-28 | Контрольная работа №2 | 2 |  |
| Тема № 1.4. Правила применения средств защиты и технические требования к ним. | Содержание |  | 6 |  |
|  | 29-32 | Технические требования к электрозащитным средствам | 4 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 33-34 | Контрольная работа №3 | 2 |  |
| Тема № 1.5. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. | Содержание |  | 14 |  |
|  | 35-36 | Общие требования по оказанию первой медицинской помощи | 12 | 3 |
|  | 37-38 | Последовательность оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока |  |  |
|  | 39-40 | Освобождение пострадавшего от действия электрического тока |  |  |
|  | 41-42 | Первая помощь пострадавшему от действия электрического тока. |  |  |
|  | 43-44 | Порядок проведения искусственного дыхания |  |  |
|  | 45-46 | Порядок проведения наружного массажа сердца. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 47-48 | Контрольная работа №4 |  |  |
| Тема 1.6. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте линии электропередач | Содержание |  | 28 |  |
|  | 49-52 | Обеспечение безопасности земляных работ на кабельных линиях, при подвеске и креплении кабелей и муфт, разрезании кабеля, вскрытии муфт |  | 2 |
|  | 53-56 | Обеспечение безопасности работ при прокладке и перекладке кабелей, работах на кабельных линиях в подземных сооружениях |  |  |
|  | 57-60 | Обеспечение безопасности работ на опорах и с опорами воздушных линий электропередачи, при совместной подвеске нескольких линий, на вводах в дома, на воздушных линиях электропередачи без снятия напряжения |  |  |
|  | 61-64 | Обеспечение безопасности работ в пролетах пересечения с действующими воздушными линиями, на воздушных линиях под наведенным напряжением, на одной отключенной цепи многоцепной ЛЭП, при пофазном ремонте ЛЭП |  |  |
|  | 65-68 | Обеспечение безопасности работ при расчистке трасы от деревьев, при обходах и осмотрах воздушных ЛЭП, на пересечениях и сближениях воздушных ЛЭП с дорогами, при обслуживании сетей уличного освещения, на воздушных ЛЭП с применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц |  |  |
|  | 69-72 | Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на кабельной линии электропередачи |  |  |
|  | 73-76 | Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на воздушной линии электропередачи |  |  |
| Тема 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности | Содержание |  | 12 |  |
|  | 77-80 | Общие меры электробезопасности. Общие требования. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения |  | 2 |
|  | 81-84 | Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1000 В. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1000 В |  |  |
|  | 85-88 | Расчет заземляющих устройств. |  |  |
| Тема 1.7. Меры защиты от перенапряжений | Содержание |  |  |  |
|  | 89-92 | Природа возникновения и виды атмосферных перенапряжений |  | 2 |
|  | 93-94 | Способы и средства защиты от атмосферных перенапряжений |  |  |
|  | 95-96 | Разрядники и ограничители перенапряжений |  |  |
|  | 97-98 | Молниеотводы: назначение, классификация, конструкция, защитные зоны |  |  |
|  | 99-100 | Расчет молниезащиты объекта |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика домашних заданий по заданию преподавателя. Изучение материала конспектов, подготовка к ответам на контрольные вопросы. Разработка алгоритмов оперативных переключений для вывода в ремонт оборудования электроустановок, работа с однолинейными схемами распределительных устройств. Разработка алгоритмов оперативных переключений для вывода в ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи, работа со схемами электроснабжения, однолинейными схемами распределительных устройств. Выполнение расчетов заземляющих устройств по индивидуальным заданиям. Выполнение расчетов молниезащиты объекта по индивидуальным заданиям |  |  | 47 |  |
| Раздел 2. Оформление документации по охране труда и электробезопасности |  |  | 54 |  |
| МДК 03.01. Организация безопасного выполнения работ при эксплуатации и ремонте обору- дования |  |  | 34 |  |
| Тема 2.1. Документация по охране труда | Содержание |  | 34 |  |
|  | 101-104 | Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасного производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи |  | 3 |
|  | 105-108 | Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. Удостоверение о проверке знаний по охране труда работников, контролирующих электроустановки. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках |  |  |
|  | 109-102 | Протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках |  |  |
|  | 103-106 | Форма наряда-допуска для работы в электроустановках и указания по его заполнению. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям |  |  |
|  | 107-110 | Оперативный журнал электроустановки. Журнал учета и содержания средств защиты. Журнал испытания средств защиты. Протокол испытания средств защиты |  |  |
|  | 111-114 | Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках |  |  |
|  | 115-118 | Заполнение наряда-допуска для работы на линии электропередачи |  |  |
|  | 119-122 | Заполнение документации по результатам испытания средств защиты |  |  |
|  | 123-126 | Заполнение документации по результатам проверки знаний норм и правил работы в электроустановках |  |  |
|  | 127-130 | Оформление бланка переключений на подготовку рабочего места в распределительных устройствах электрических подстанций |  |  |
|  | 131-134 | Контрольная работа |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к ответам на контрольные вопросы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите |  |  | 20 |  |
| Примерная тематика домашних заданий по заданию преподавателя. Заполнение бланков нарядов-допусков, протоколов результатов испытания средств защиты, протоколов результатов проверки знаний |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) итоговая (по модулю). Виды работ: - производство оперативных переключений в электроустановках; - подготовка рабочего места и обеспечение безопасных условий для выполнения ремонтных работ на различном оборудовании электроустановок тяговых подстанций и контактной сети; - замеры сопротивлений заземляющих устройств; - заполнение бланков нарядов-допусков, протоколов результатов испытания средств защиты, протоколов результатов проверки знаний, ведение оперативных журналов, журналов учета работ по нарядам и распоряжениям, журналов учета, содержания и испытания средств защиты |  |  | 72 | 6,7 |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Охрана труда»; лабораторий «Электрические подстанции», «Техника высоких напряжений», «Техническое обслуживание электрических установок».

Оборудование учебного кабинета и его рабочих мест:

- электрозащитные средства до и выше 1000 В;

- средства индивидуальной защиты;

- знаки и плакаты по электробезопасности;

- комплект учебно-методической документации;

- тренажер-манекен для проведения реанимационных мероприятий;

- наглядные пособия (плакаты по электробезопасности и средствам защиты от поражения электрическим током).

Технические средства обучения:

- компьютеры;

- лицензионное программное обеспечение, позволяющее просматривать видеофильмы и презентации по обеспечению безопасных условий работы в электроустановках;

- мультимедийное оборудование;

- проекционный экран;

- оргтехника;

- телевизор.

Оборудование лаборатории «Электрические подстанции»:

- учебная подстанция с различными типами комплектных распределительных устройств (ячейка с выключателем, токоведущими частями, трансформаторами тока, схемой управления);

- натурные образцы (рубильники, переключатели, магнитные пускатели, контакторы, предохранители, разрядники, ограничители перенапряжений);

- стенды со схемами электрических подстанций;

- комплект средств защиты;

- комплект измерительных приборов, инструментов;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты по техническому обслуживанию электроустановок).

Оборудование лаборатории «Техническое обслуживание электрических установок»:

- натурные образцы (силовой трансформатор, преобразователь, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, комплект изоляторов, кабели, шины, провода, высоковольтные выключатели, камера распределительного устройства, аккумуляторная батарея);

- высоковольтные выключатели с приводами и схемами управления, защиты и автоматики;

- комплект средств защиты;

- комплект измерительных приборов, инструментов;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты по оборудованию электрических подстанций). Оборудование лаборатории «Техника высоких напряжений»:

- высоковольтная испытательная установка постоянного тока (переменного тока);

- комплект средств защиты;

- комплект измерительных приборов, инструментов;

- комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия (плакаты по испытаниям средств защиты, электроизоляционных материалов).

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику (по профилю специальности), которую рекомендуется проводить концентрированно.

Библиографическое описание

Основные источники:

- Сибикин Ю.Д, Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. 3 изд. М.  Академия. 2009 г.

- Медведев В.Т. Новиков А.В. Каралюнец А.В. Охрана труда и промышленная экология. М. Академия. 2009 г.

- Правила устройства электроустановок. М. Энергоатомиздат. 2002. доп

Дополнительные  источники:

- О.П. Кониенко. Техника безопасности при выполнении электромонтажных и пусконаладочных работ. М. Энергоатомиздат. Справочник.1990г.

- Бредихин А.Н. Охрана труда. М Высшая школа 1990г

Интернет-ресурсы

        - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс]: ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00: утв. М-вом труда и соц. развития Рос. ФедерацииМ-вом энергетики Рос. Федерации 27.12.2000: ввод. в действие с 01.07.2001. - сайт ООО «Международный центр качества». - Режим доступа: http://files.stroymf.ru/Data1/8/8197/, свободный. - Загл. с экрана.

        - Первая помощь при поражении электрическим током. [Электронный ресурс]: Инструкция по оказанию первой доврачебной неотложной помощи. - Режим доступа: http://ph117nnr.narod.ru/neot.php.htm#9 - Загл с экрана.

3. Приборы диагностики и ремонта [Электронный ресурс]: Научно-технический центр «Электроинжиниринг, Диагностика и Сервис» (Сайт) - Режим доступа: http://ntc-eds.ru/menu_133.html - Загл. с экрана.

4. Статьи по электроэнергетике, электрическим сетям, оборудованию электрических подстанций и высоковольтных линий электропередач [Электронный ресурс]: Энергетика. Оборудование. Документация (Сайт) - Режим доступа: http://forca.ru/stati/ - Загл. с экрана.