РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

курса профессионального обучения

по профессии

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ………………………………………………………………………………4

1.1 Область применения программы…………………………………………………...4

1.2 Цели и задачи курса……………………………………………………………….…4

1.3 Срок реализации программы:…………………………………………………….…5

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ………………………………………………………………………….6

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы…………………………....6

2.2 Тематический план содержание курса профессионального обучения по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования……7

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА………………….11

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению………11

3.2 Информационное обеспечение обучения…………………………………………11

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1 Область применения программы:

Рабочая программа курса профессионального обучения по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся к профессиональной деятельности.

Основная цель обучения по программе – прошедший подготовку и итоговую аттестацию слушатель должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве электромонтера.

1.2 Цели и задачи курса:

В результате освоения курса обучающийся должен

уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

В результате освоения курса обучающийся должен

знать:

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

- параметры электрических схем и единицы их измерения;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

- методы монитажа, наладки, обслуживания и эксплуатации электрооборудования.

1.3 Срок реализации программы: программа рассчитана на 72 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия | 39 |
| Итоговая аттестации в форме зачета | 1 |

2.2 Тематический план содержание курса профессионального обучения по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | 1. Введение в профессию электромонтера.Роль професссии в экономике. 2. Знакоство с элементами и понятиями электротехники. | 2 | 2 |
| Раздел 1 Основные понятия электротехники |  |  |  |
| Тема 1.1 Основы электротехники | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1. Знакомство с основными элементами электрической цепи: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности. Классификация электрических цепей. 2. Способы соединения элементов электрической цепи. 3. Методы расчета параметров цепей постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. 4. Классификация электротехнических материалов в зависимости от их проводимости. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 | 2 |
|  | 1. Изучение средств, видов и методов электрических измерений. 2. Изучение работы цепей постоянного тока. 3. Опытная проверка законов соединений резисторов и конденсаторов. 4. Опытная проверка законов соединений резисторов и конденсаторов. 5. Исследование зарядки и разрядки конденсатора. 6. Исследование цепей с индуктивностью. |  |  |
| Тема 1.2 Электрооборудование и электрические аппараты. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1. Источники и приемники электрической энергии. 2. Буквенно-графические обозначения в электрических схемах. 3. Техника безопасности при работе с электрическими цепями. 4. Элементы зашиты электрических цепей до 1000 В. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1. Изучение контрукции и назначения трансформатора. 2. Изучение конструкции и назначения электрических машин постоянного тока. 3. Изучение конструкции и назначения электрических машин переменного тока. 4. Изучение конструкции и назначения аппаратуры управления и защиты в электрических цепях до 1000 В. 5. Подбор необходимого оборудования для сборки электрических схем. 6. Изучение способов соединения прводников. |  |  |
| Тема 1.3 Инструменты и материалы при производстве электромонтажных работ | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | 1. Устройство и назначение инструментов электромонтера. 2. Конструкции, разносидности паяльников и паяльных станций. 3. Обслуживание инструментов, правила его использования и хранения. 4. Материалы, применяемые при электромонтаже. 5. Виды припоя и флюса. 6. Подготовка к работе в инструментом электромонтажника. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. Отработка правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. 2. Непосредственное использование электромонтажного инструмента. |  |  |
| Раздел 2. Основы электроники и микропроцессорной техники |  |  |  |
| Тема 2.1 Полупроводниковые приборы, логические элементы | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1. Элементы электроники: полупроводниковые диоды, фотодиоды, светодиоды, полевые и биполярные транзисторы. 2. Арефметические основы цифровых логических элементов. 3. Разработка эскиза печатной платы реле времени. 4. Электронные преобразованиели: выпорямители, инверторы, стабиллизаторы, усилители. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 | 2 |
|  | 1. Травление и монтаж печатной платы реле времени. 2. Применение осциллографа. 3. Наладка печатной платы при помощи осциллографа. 4. Сборка диодного моста. |  |  |
| Тема 2.2 Микропроцессорная техника | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1. Программируемые управляющие цифровые устройства. 2. Микропроцессорные системы. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1. Изучение цифрового электронного вольтметра постоянного тока. 2. Выполнение электрических измерений при помощи цифрового электронного вольтметра постоянного тока. |  | 2 |
| Раздел 3. Монтаж, ремонт и обслуживание электрооборудования |  |  |  |
| Тема 3.1 Основы эдлектробезопасности и охраны труда | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1. Правила безопасности труда, требования производственной санитарии и пожарной безопасности. 2. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1. Применение средств индивидуальной и групповой защиты. 2. Оказание первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании электрооборудовании. |  |  |
| Тема 3.2 Выполнение работ по профессии | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1. Схемы управления электроприводами с двигателями постоянного тока. 2. Схемы управления электроприводами с двигателями переменного тока. 3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. 4. Виды и правила монтажа электропроводок. 5. Правила монтажа кабеленесущих систем. 6. Монтаж коммутационной аппаратуры. 7. Монтаж осветительных установок. 8. Правила истользования программируемых контроллеров. |  |  |
|  | Практические занятия | 15 |  |
|  | 1. Чтение рабочих чертежей и электрических схем. 2. Организация рабочего места электромонтера. 3. Выполнение работ по разметке рабочей поверхности. 4. Выполнение работ по монтажу кабельных каналов и труб. 5. Выполнение работ по монтажу элекментов управления электрооборудованием. 6. Выполнение работ по монтажу электродвигателей. 7. Выполнение работ по монтажу щитов упраления. 8. Выполнение работ по монтажу проводников и розеток. 9. Выполнение работ по подключению электродвигателей, аппаратов коммутации и управления. 10. Выполнение работ по программированию логического реле. 11. Выполнение работ по наладке электрической схемы. 12. Выполнение работ по определению места и характера повреждений. 13. Утранение неисправностей и нарушений в работе схемы. 14. Оформление технической документации. 15. Подготовка рабочего места к приемке работ. |  | 2 |
| Итоговое занятие |  | 1 |  |
| ВСЕГО ЧАСОВ |  | 72 |  |

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие:

1.Учебного кабинета технологии электромонтажа

2. Учебного стенда электромонтажника

Оборудование учебного кабинета технологии  электромонтажа и рабочих мест кабинета:

- рабочие места на 14 обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- технические средства: персональные компьютеры и компьютерные системы, компьютерные обучающие и контролирующие  программы, образцы оборудования, инвентаря и инструментов;

- технологическое оснащение: паяльники, припой, тестеры, осциллограф учебный, набор проводов, набор клемников, обжимной инструмент, кусачки, пассатижи, наборы отверток, корпуса распределительных щитов, набор оборудования для сборки щитов,флюс, фольгированный текстолит.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

| № п/п | Наименование | Автор |
| --- | --- | --- |
|  | Электротехника и электроника | Немцов М.В. |
|  | Электрические машины, 13-е издание. | Кацман М.М. |
|  | Электрические аппараты, 2-е издание. | Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н. |
|  | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 8-е издание. | Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. |
|  | Электрический привод. 4-е издание. | Кацман М.М. |
|  | Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. | Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. |
|  | Электрическое и электромеханическое оборудование. | Шеховцов В.П |
|  | Системы автоматизированного управления электропривода. | Москаленко В.В. |
|  | Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. |
|  | Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование. | Шишмарев В.Ю. |
|  | Электрические измерения. | Панфилов В.А. |
|  | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Часть 2. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | Шашкова И.В., Бычков А.В. |

Интернет-ресурсы:

Сайт Министерства энергетики Российской Федерации.

Сайт ООО «Таткабель».

Сайт «Наука».

Сайт компании «СЕРВОМОТОРЫ».

Сайт «Интернет Урок».