Организация хранения эталонов, средств поверки и калибровки

Практическое занятие № 1. Оценка состояния эталонов

Задание:

- Разработайте «Критерии для оценки состояния рабочего эталона» (калибратора температуры). Что, кроме своевременности поверки, нужно отслеживать? (Например: результаты его периодических контролей, количество проведённых с его помощью поверок, условия эксплуатации, внешние осмотры), согласно нормативных документов.

- Составьте Акт внепланового осмотра эталонного калибратора после его случайного перегрева. Опишите внешние признаки, предложите дальнейшие действия (отправка на внеочередную поверку, ремонт, списание). Указать ссылки на нормативные документы.

Практическое занятие №2. Нормативные и технические документы

Задание:

1.	Составьте Перечень нормативных и технических документов (НТД), регламентирующих хранение и консервацию средств измерений и эталонов.

2.	Для каждого документа укажите:

- Обозначение и наименование (например: МИ 2247-2021 «ГСИ. Концевые меры длины. Методика поверки» — содержит раздел «Условия хранения»; ГОСТ 8.001-2022  «ГСИ.  Порядок  разработки,  аттестации,  хранения  и  применения эталонов»; Рекомендация МИ 2523-2022 «ГСИ. Порядок проведения консервации и расконсервации средств измерений»).

- Какой вопрос регламентирует (Общие требования к хранению эталонов; Специфика хранения мер длины; Порядок проведения консервации).

- К какой группе оборудования (А, Б, В) применим.

3.	Сделайте вывод: почему для разных групп оборудования (эталоны, рабочие СИ, средства поверки) актуальны разные наборы документов?