Советы по пожарной безопасности для садоводов

По статистике каждый десятый пожар в нашей области - горящий садовый домик. Чаще всего дачные постройки сгорают из-за небрежности при обращении с огнем самих владельцев или их непрошеных гостей. Нередко пожары возникают из-за отопительных печей. А лишиться в наше время домика на участке - большая беда, для многих - невосполнимая потеря.

Помните:

- никто не застрахован от пожара;

- обратите внимание, сможет ли пожарная машина в случае загорания подъехать к вашему участку;

- необходимо систематически очищать территорию своего участка и вокруг него от сухой травы и мусора;

- не разводите костры вблизи жилья.

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации печного отопления:

- садоводческий сезон начинайте с проверки и ремонта отопительной печи, чистки и побелки дымохода;

- не забудьте на пол перед топкой прикрепить металлический лист размером не менее 50×70 см;

- дверца топки должна надежно закрываться;

- не оставляйте без присмотра топящуюся печь;

- не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

- не располагайте мебель и горючие предметы ближе 0,5 м от топящихся печей;

- обеспечьте участок своего дома емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

Причины возникновения пожаров:

  - неосторожное обращение с огнем;

  - использование неисправных электроприборов и проводки;

  - перегруз электрической сети;

  - несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей;

  - шалость детей с огнем.

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря:

- бочка с водой (не менее 200 литров) с закрывающейся крышкой;

- огнетушитель (порошковый или углекислотный);

- кошма (покрывало из брезента или плотной ткани);

- лопата;

- лестница.

Уважаемые садоводы!

Соблюдая элементарные правила пожарной безопасности,

вы убережете себя и своих близких от пожара.

Если пожар произошел:

- немедленно сообщите

в пожарную охрану

по телефону  «01»,

по сотовой связи

«101» или «112»;

- не паникуйте и не теряйте время и силы ради спасения имущества;

- в первую очередь спасайте себя и людей, которые находятся в зоне пожара;

- оповестите о происшедшем соседей;

- отключите в доме электроэнергию, газ и только потом приступайте к тушению пожара;

- отправьте кого-нибудь навстречу пожарным.

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

города Челябинска

ПАМЯТКА САДОВОДАМ