Приложение к

Решению Совета Заволжского

 муниципального  района
  Ивановской области 

от «__» __________ 2019 г. № ___

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть I.  Основная часть

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Содержание и цели разработки местных нормативов градостроительного проектирования
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Заволжского муниципального района Ивановской области  (далее - нормативы) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения Заволжского муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, (далее – расчетные показатели). 

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Заволжского муниципального района объектами местного значения муниципального района, устанавливаемые настоящими нормативами, не ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 29.12.2017г. № 526-п.

1.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения Заволжского муниципального района, устанавливаемые настоящими нормативами, не превышают предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области.

1.4. Нормативы включают в себя:

-основную часть;

-материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов;

-правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов.

1.5. Разработка нормативов осуществлена в целях реализации полномочий в области градостроительной деятельности на территории Заволжского муниципального района Ивановской области  (далее – муниципальный район) органов  местного самоуправления муниципального района, а также в целях создания нормативной базы градостроительного проектирования.
1.6. Нормативы разработаны с учетом материалов, утвержденных ранее документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
Статья 2. Термины и определения

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей; 

береговая линия - граница земель, покрытых поверхностными водами водного объекта (граница поверхностного водного объекта);

береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования;

генеральный план поселения - документ территориального планирования муниципального образования, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования муниципального образования и этапы их реализации;
градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий; 
градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории;

земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;

зона индивидуальной жилой застройки - территория для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи и  блокированных жилых домов
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки - территория для размещения жилых домов этажностью до 3-х этажей включительно, состоящих из одного или нескольких подъездов, которые в свою очередь состоят из квартир;
зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления и подтопления, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

жилой дом многоквартирный – конструктивно единое строение, в котором размещены две и более квартиры;

жилой дом блокированный – жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры, имеющий одну или несколько общих стен без проемов с соседним жилым домом (с соседним блоком или соседними блоками), расположенный на отдельном земельном участке и имеющий выход на территорию общего пользования;  
инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях;

коэффициент застройки - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка;
маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.);

местные нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ;
муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
населенный пункт - часть территории поселения, представляющая собой застроенный земельный участок, используемый для постоянного или временного проживания людей, имеющий наименование, установленную границу; 

объект индивидуального жилищного строительства (индивидуальный жилой дом) – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);
объекты местного значения муниципального района - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения муниципального района и в пределах переданных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального района, оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района;
объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств);
особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны;

охранная зона объектов культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

правила землепользования и застройки (ПЗЗ) – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;
придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги;

процент застройки участка - отношение площади поверхности участка, занятой строениями, ко всей площади земельного участка;
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения; 

сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;
система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи;
статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения);

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
схема территориального планирования – документ территориального планирования муниципального района, определяющий назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

территориальные зоны – зоны, для которых в документах градостроительного зонирования определены границы и установлены градостроительные регламенты;
территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения ;
территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 
функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального определены границы и функциональное назначение.
Статья 3.  Объекты местного значения муниципального района, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения

3.1. В настоящих нормативах устанавливаются расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района, которые  необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района. 
3.2. На основании части 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1.1 статьи 5 устава муниципального образования «Заволжский муниципальный район Ивановской области», принятого решением Заволжского районного Совета народных депутатов от 24.12.2010г. №34,   основная часть вопросов местного значения сельских поселений Заволжского муниципального района решается органами местного самоуправления муниципального района. В этом случае данные вопросы являются вопросами местного значения муниципального района. Объекты местного значения на территории сельских поселений, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений, являются объектами местного значения муниципального района.
В настоящих нормативах так же устанавливаются расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района, которые  необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений муниципального района. 

3.3. Виды объектов местного значения муниципального района установлены Законом Ивановской области от 14.07.2008 года № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области». Настоящие нормативы конкретизируют применительно к Заволжскому муниципальному району Ивановской области  перечень видов объектов местного значения муниципального района, утвержденный Законом Ивановской области «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области».
3.4. Перечень видов объектов местного значения муниципального района,  необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории муниципального района, создаваемых за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района  приведен в таблице «А.1» приложения «А» настоящих нормативов. 
3.5. Перечень видов объектов местного значения муниципального района,  необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории сельских поселений, создаваемых за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района,  приведен в таблице «А.2» приложения «А» настоящих нормативов. 
3.6. В настоящих нормативах устанавливаются расчетные показатели для прочих объектов транспортной, социальной и иных инфраструктур, создаваемых за счет внебюджетных средств. Прочие объекты необходимы для подготовки схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов сельских поселений, документации по планировке территории для размещения прочих объектов.
 Перечень прочих объектов транспортной, социальной и иных инфраструктур приведен в приложении «Б» настоящих нормативов.  

Глава 2. Расчетные показатели
Статья 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Заволжского муниципального района объектами местного значения муниципального района, необходимыми для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 4.1 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области образования
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 

показателя 
	Расчетная
единица
	Значение расчетного показателя



	Дошкольные образовательные организации 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности:
	
	

	
	-число мест в расчете  на 100 детей в возрасте  от 0 до 7 лет
	единиц
	Городское поселение - 65.
Сельское поселение - 45.

	
	-число мест в расчете  на общее количество детей в возрасте  от 0 до 7 лет на период до 2020 года
	единиц
	Городское поселение - 562.
Сельское поселение - 141.

	
	-количество воспитанников на 1 объект
	чел.
	Городское поселение -174.
Сельское поселение -62.

	
	Размер земельного участка
	м2 на  1 место
	До 100 мест – 40,

свыше 100 мест – 38.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-радиус обслуживания
	м
	Городское поселение -300

(в малоэтажной застройке–500).

Сельское поселение - 500.

	Общеобразовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности:
	
	

	
	-число мест в расчете  на 100 детей в возрасте  от 7 до 18 лет
	единиц
	Городское поселение -95.
Сельское поселение -45.

	
	-число мест в расчете  на общее количество детей в возрасте  от 7 до 8 лет на период до 2020 года
	единиц
	Городское поселение - 1020.
Сельское поселение - 252.

	
	-количество воспитанников на 1 объект
	чел.
	Городское поселение -892.
Сельское поселение -201.

	
	Размер земельного участка
	м2 на  1 место
	До 400 мест - 55,

от 400 до 500 мест – 65,

от 500 до 600 мест – 55,

от 600 до 800 мест – 45,

от 800 до 900 мест – 36.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-радиус обслуживания
	м
	Городское поселение -500.

Сельское поселение - 4000 (для начального образования – не более 2000). 

	
	-транспортная доступность
	минут
	При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.
Время в пути в одну сторону -30. 

	Организации дополнительного образования детей, в том числе:
	Минимально допустимый уровень обеспеченности:
	
	

	
	-охват детей в возрасте  от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами;
	%
	Городское поселение -75.
Сельское поселение -75.

	
	-число мест в расчете  на общее количество детей в возрасте  до 18 лет на период до 2020 года
	единиц
	Городское поселение - 791.
Сельское поселение - 419.

	-на базе дома детского творчества, 

станции юных техников, 

станции юных натуралистов,  станции юных туристов,  

детско-юношеской спортивной школы;
	-число мест на программах дополнительного образования в расчете  

на 100 детей в возрасте  от 5 до 18 лет;


	единиц
	Городское поселение -75.
Сельское поселение -75.

	
	-число мест в расчете  на общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет на период до 2020 года
	единиц
	Городское поселение - 791.
Сельское поселение - 419.

	-на базе общеобразовательной организации;
	-число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете  на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях;
	единиц
	Городское поселение -45.
Сельское поселение -65.

	
	-число мест в расчете  на общее количество детей в возрасте  от 5 до 18 лет на период до 2020 года
	единиц
	Городское поселение - 475.
Сельское поселение - 363.

	-на базе детской школы искусств или музыкальной, художественной, хореографической школы
	-число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования.
	единиц
	Городское поселение -30.
Сельское поселение -10.

	
	-число мест в расчете  на общее количество детей в возрасте  от 5 до 18 лет на период до 2020 года
	единиц
	Городское поселение - 317.
Сельское поселение - 56.

	
	Размер земельного участка
	м2 на 

1 место
	Дом детского творчества, 

станция юных техников, 

станция юных натуралистов,  станция юных туристов,  

детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств – по заданию на проектирование. 

В общеобразовательной организации при числе мест:

до 100 мест–40,

свыше 100 мест–38.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	30

	Организации дополнительного образования детей, реализующие предпрофессиональные программы в области искусств (детские школы искусств) 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности:
	
	

	
	-охват детей в возрасте  от 6,5 до 16 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусства;
	%
	Муниципальный район -12

	
	-число мест в расчете  на общее количество детей в возрасте  от 6,5 до 16 лет на период до 2020 года
	единиц
	Муниципальный район -194

	
	-количество объектов  на населенный пункт  с числом жителей  от 3,0 до 10,0 тыс. чел;
	единиц
	1

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	транспортная доступность
	минут
	30

	Примечание - В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 


Таблица 4.2 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 

показателя 
	Расчетная единица 
	Значение расчетного показателя



	Межпоселенческая библиотека 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1
В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	60

	Детская библиотека
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	60

	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	60

	Центр культурного развития
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	40

	Краеведческий музей 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	60

	Концертный зал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	40

	Примечания

1. В целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников может быть создан филиал или структурное подразделение государственного музея, оказывающего услуги в отдельно стоящем здании или в помещениях учреждений культуры. В этом случае расчетные нормативы, установленные для краеведческого музея, для органов местного самоуправления муниципального района носят рекомендательный характер.
2. К расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждениях культуры, либо в коммерческой организации.


Таблица 4.3 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная единица
	Значение расчетного показателя


	-
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм)  к 2020 г.
	человек на 1 тыс. жителей
	34

	
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм)  к 2025 г.
	человек на 1 тыс. жителей
	82

	
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм)  к 2030 г.
	человек на 1 тыс. жителей
	122

	Стадион с трибунами вместимостью более 1000 мест
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	-
	В соответствии с 

СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения» 

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	Не нормируется

	Универсальный спортивный зал с площадью пола не менее 4600 кв. м
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	Не нормируется



	Бассейн с основной ванной длиной 25 м
	Минимально допустимый уровень обеспеченности 
	единиц
	1

В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	Не нормируется

	Примечания 

1. Норматив ЕПС принят исходя из необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

2. Решение о создании объекта спорта иных видов или в ином количестве принимается муниципальным образованием самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.



Таблица 4.4 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области муниципального управления
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная единица
	Значение расчетного показателя


	Административное здание местного самоуправления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	м2 на 
1 сотруд-ника
	При этажности здания от 2 до 3 этажей - 50



	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	60

	Учреждение по работе с детьми и молодежью
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	По заданию на проектирование

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	60

	Муниципальный архив
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	Не нормируется

	Пункт охраны общественного порядка
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	_
	По заданию на проектирование

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	60


Таблица 4.5 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области электроснабжения
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная единица
	Значение расчетного показателя


	Подстанции ПС 110 кВ.

Подстанции ПС 35 кВ.

ЛЭП 110 кВ.
ЛЭП 35 кВ.

	Электропотребление (города,  не оборудованные стационарными электроплитами) 
	кВт*ч/ год на 1 чел.
	2170



	
	Электропотребление (села,  не оборудованные стационарными электроплитами) 
	кВт*ч/ год на 1 чел.
	950

	
	Использование максимума электрической нагрузки (города, не оборудованные стационарными  электроплитами)
	ч/год
	5300

	
	Использование максимума электрической нагрузки (села, не оборудованные стационарными  электроплитами)
	ч/год
	4100

	
	Размер земельного участка
	-
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	Не нормируется

	Примечание -  Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. . Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. 


Таблица 4.6 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области газоснабжения
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная единица
	Значение расчетного показателя


	Газораспределительные станции.
Магистральные газопроводы.
Межпоселковые газопроводы.


	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения
	м3 / год на 1 чел.
	120



	
	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	м3 / год на 1 чел.
	300

	
	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год на 1 чел.
	180

	
	Размер земельного участка
	-
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	Не нормируется

	Примечание -  Укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).


Таблица 4.7 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области автомобильного транспорта (автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов)
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная единица
	Значение расчетного показателя


	Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов,

 в том числе, искусственные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог
	Основные  расчетные параметры автомобильных дорог

	Дорожное полотно
	Расчетная скорость движения 
	км/час 
	Дороги:

III категории-100 

IV категории-80

V категории-60

	
	Число полос движения
	единиц
	III категории-2

IV категории-2

V категории-1

	
	Ширина полосы движения
	м
	III категории-3,5

IV категории-3

V категории-4,5 и более

	
	Наименьший радиус кривых в плане
	м
	III категории-600

IV категории-300

V категории-150

	
	Наибольший продольный уклон
	%
	III категории-50

IV категории-60

V категории-70

	
	Ширина земляного полотна
	м
	III категории-12
IV категории-10
V категории-8

	Мостовые сооружения
	Минимальное расстояние между мостовыми сооружениями
	км
	Не нормируется

	Элементы обустройства автомобильных дорог
	Минимальное расстояние между остановочными пунктами
	км
	3

	Площадки отдыха
	Минимальное расстояние между площадками отдыха
	км
	III категории-25-30
IV категории-45-50
V категории- не нормируется

	
	Вместимость площадок отдыха
	машино/
место
	III категории-10-15
IV категории-10

V категории- не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	_
	Не нормируется


Таблица 4.8 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области автомобильного транспорта (мест временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения) 
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Временные стоянки (парковки) легковых автомобилей у объектов социальной инфраструктуры:
	
	
	

	-учреждений органов местного самоуправления муниципального района
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	м2  общей площади здания на 1 машино/место
	200

	
	Размер земельного участка
	м2 на 1 машино/место
	25

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-радиус пешеходной доступности
	м
	250

	-дошкольных организаций
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	-
	По заданию на проектирование

	
	Размер земельного участка
	-
	То же

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	То же

	-общеобразовательных учреждений
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	-
	По заданию на проектирование

	
	Размер земельного участка
	-
	То же

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	То же

	-музеев
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единовремен-ных

посетителей 

на 1 машино/место
	6

	
	Размер земельного участка
	м2  на 1 машино/место
	25

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-радиус пешеходной доступности
	м
	400

	-центров культурного развития,

- концертных залов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	зрительских мест на 1 машино/место
	15

	
	Размер земельного участка
	м2  на 1 машино/место
	25

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-радиус пешеходной доступности
	м
	250

	-стадионов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	посадочных мест на трибунах на 1 машино/место
	25

	
	Размер земельного участка
	м2 на 1 машино/место
	25

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-радиус пешеходной доступности
	м
	400

	-универсальных спортивных залов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	м2  общ. площади здания на 1 машино/место
	40

	
	Размер земельного участка
	м2 на 1 машино/место
	25

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	м
	

	
	-радиус пешеходной доступности
	м
	250

	-бассейнов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единовремен-ных

посетителей 

на 1 м/место
	5

	
	Размер земельного участка
	м2  на 1 машино/место
	25    

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-радиус пешеходной доступности
	м
	250  


Таблица 4.9 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области обезвреживания отходов
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная единица
	Значение расчетного показателя


	Полигоны ТБО
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	Определяется  схемой санитарной очистки  

	
	Размер земельного участка
	га на 
1 т. тонн твердых  отходов
	0,02

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	_
	Не нормируется

	Скотомогильники 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	По представлению органов Россельхознадзора

	
	Размер земельного участка
	м2
	600

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	Не нормируется


Таблица 4.10 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области содержания межпоселенческих мест захоронения
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная единица
	Значение расчетного показателя


	Кладбища традиционного захоронения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	га на 
1 тыс. жителей
	0,33 

	
	Размер земельного участка
	га на 
1 тыс. жителей
	0,33

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	_
	Не нормируется


Таблица 4.11 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Объекты по предупреждению

чрезвычайных ситуаций
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц на  район 
	1 

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	_
	Не нормируется

	Объекты инженерной защиты:
-противопаводковые дамбы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	
	

	
	-ширина гребня дамбы
	м
	При использовании гребня для проезда автотранспорта - 4,5 

	
	-высота гребня дамбы
	м
	Над расчетным горизонтом воды с учетом подпора и высоты волны с набегом ее на откос -0,5

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	Не нормируется

	Системы оповещения и информирования населения 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	% 
	100 

	
	Размер земельного участка
	_
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	_
	Не нормируется

	Источники наружного противопожарного водоснабжения:
-наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами
	Минимально допустимый уровень обеспеченности:
	
	

	
	-расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение при расчетном количестве одновременных пожаров равном 1 и застройке зданиями высотой не более 

2-х этажей.
	л/сутки на 1 пожар
	При числе жителей, тыс. чел

	
	
	
	до 1
	5

	
	
	
	св. 1 до 5
	10

	
	Размер земельного участка
	_
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	_
	Не нормируется


Таблица 4.12 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области гражданской обороны
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Защитные сооружения, в том числе:
	Уровень охвата населения, оставшегося после эвакуации:
	% 
	100

	-противорадиационные укрытия
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	человек на объект 
	При оборудовании в существующих зданиях и сооружениях -5.
Во вновь строящихся  зданиях с укрытиями-50

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	_
	

	
	-радиус пешеходной доступности
	м
	500

По согласованию с территориальными органами МЧС России – до 1000


Статья 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений Заволжского муниципального района объектами местного значения муниципального района, необходимыми для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории сельских поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Таблица 5.1 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Общедоступная библиотека с детским отделением
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре сельского поселения

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-пешеходная доступность
	минут
	30

	
	-транспортная доступность
	минут
	30

	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре сельского поселения

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-пешеходная доступность
	минут
	30

	
	-транспортная доступность
	минут
	30

	Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
на 1 тыс.

жителей
	1



	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-пешеходная доступность
	минут
	30

	
	-транспортная доступность
	минут
	30


Таблица 5.2 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области муниципального управления
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Пункт охраны общественного порядка
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	_
	По заданию на проектирование

	
	Размер земельного участка
	-
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	60


Таблица 5.3 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области муниципального жилищного фонда
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Жилые помещения (социально жилье, служебное жилье) 

	Минимально допустимый уровень обеспеченности:
	
	

	
	-норма предоставления общей площади жилого помещения  по договору социального

найма на каждого члена семьи
	м2 на 1 человека
	14

	
	-норма предоставления общей площади жилого помещения  по договору социального

найма для одиноко проживающих граждан
	м2 на 1 человека
	14

	
	Размер земельного участка:
	
	

	
	-минимальный размер 
	га
	0,05

	
	-максимальный размер 
	га
	0,3

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	Не нормируется

	Жилые помещения специализированного жилищного фонда, предназначенные для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности:
	
	

	
	-минимальный размер общей площади жилого помещения, предоставляемой по договору социального найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа
	м2 на 1 человека
	33

	
	Размер земельного участка:
	
	

	
	-минимальный размер 
	га
	0,05

	
	-максимальный размер 
	га
	0,3

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	Не нормируется


Таблица 5.4 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области электроснабжения
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Подстанции ПС 35 кВ.

Подстанции ПС 10 кВ.

ЛЭП 35 кВ.
ЛЭП 10 кВ.
ЛЭП от 1 до 10 кВ.
	Электропотребление (села,  не оборудованные стационарными электроплитами) 
	кВт*ч/ год на 1 чел.
	950

	
	Использование максимума электрической нагрузки (села, не оборудованные стационарными  электроплит.)
	ч/год
	4100

	
	Размер земельного участка
	-
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	Не нормируется

	Примечание -  Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. . Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. 


Таблица 5.5 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области газоснабжения
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Газорегуляторные пункты.

Газопроводы высокого давления.

Газопроводы среднего давления.

Газопроводы низкого давления. 
	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения
	м3 / год на 1 чел.
	120



	
	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	м3 / год на 1 чел.
	300

	
	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год на 1 чел.
	180

	
	Размер земельного участка
	-
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	Не нормируется

	Примечание -  Укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).


Таблица 5.6 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области теплоснабжения
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Котельные.

Тепловые сети.

 
	Уровень обеспеченности

(удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, подключенных к системам централизованного теплоснабжения), в том числе:
	
	

	
	-жилые дома многоквартирные

	Вт/(м3·°С)
	С отапливаемой площадью дома, м2:

	
	
	
	100, при количестве этажей -1
	0,517

	
	
	
	100, при количестве этажей -2
	0,558

	
	
	
	150, при количестве этажей -1
	0,455

	
	
	
	150, при количестве этажей -2
	0,496

	
	
	
	250, при количестве этажей -1
	0,414

	
	
	
	250, при количестве этажей -2
	0,434

	
	
	
	400, при количестве этажей -2
	0,372

	
	
	
	600, при количестве этажей -2
	0,359

	
	-дошкольные учреждения
	Вт/(м3·°С)
	0,521

	
	-административного назначения
	Вт/(м3·°С)
	При количестве этажей

	
	
	
	1
	0,417

	
	
	
	2
	0,394

	
	-общественного назначения, кроме дошкольных и административных учреждений 
	
	При количестве этажей

	
	
	
	1
	0,487

	
	
	
	1
	0,440

	
	Размер земельного участка
	га
	Для котельных , работающих на твердом топливе, теплопроизводительностью, Гкал/час (МВт)

	
	
	
	до 5
	до 1

	
	
	
	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1

	
	
	
	Для котельных , работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью, Гкал/час (МВт)

	
	
	
	до 5
	0,7

	
	
	
	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1

	
	
	
	Для тепловых сетей - не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	Не нормируется

	Примечание – При промежуточных значениях отапливаемой площади зданий удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, определяется линейной интерполяцией.


Таблица 5.7 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области водоснабжения
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Водозаборы.
Станции очистки воды.
Насосные станции.
Водопроводные сети.


	Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн
	л / сутки на 
1 жителя
	125



	
	Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями
	л / сутки на 
1 жителя
	160

	
	Норма водопотребления при застройке с централизованным горячим водоснабжением
	л / сутки на 
1 жителя.
	220

	
	Размер земельного участка
	га
	Для станций очистки воды, при производительности, тыс. м3/сут.:
-до 0,8 –1;

-св. 0,8 до 12 – 2;

-св. 12 до 32 –3.  

Для других объектов размеры -не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	Не нормируется

	Примечания

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей.


Таблица 5.8 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области водоотведения

	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Канализационнные

очистные сооружения.
Канализационные насосные станции.
Канализационные сети.


	Норма водотведения при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн
	л / сутки на 
1 жителя
	125



	
	Норма водотведения при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями
	л / сутки на
 1 жителя
	160

	
	Норма водотведения при застройке с централизованным горячим водоснабжением
	л / сутки на 
1 жителя.
	220

	
	Размер земельного участка
	га
	Для канализационных

очистных сооружений

	
	
	
	Производительность,

тыс .м3/сут. 
дительность,

тыс .м3/сут. 

	Очистные сооружения


	Иловые площадки


	Биологические пруды



	
	
	
	до 0,1
	0,1
	-
	-

	
	
	
	св. 0,1 до 02
	0,25
	-
	-

	
	
	
	св. 0,2 до 0,4
	0,4
	-
	-

	
	
	
	Для очистных сооружений локальных систем канализаций – в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25.

	
	
	
	Для канализационных сетей - не нормируются

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	Не нормируется


Таблица 5.9 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области автомобильного транспорта (автомобильных дороги местного значения в границах поселения, вне границ населенных пунктов)
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Автомобильные дороги местного значения в границах поселения, вне границ населенных пунктов,  в том числе  искусственные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог
	Основные  расчетные параметры автомобильных дорог

	Дорожное полотно
	Расчетная скорость движения 
	км/час 
	Дороги:

IV категории-80

V категории-80

	
	Число полос движения
	единиц
	IV категории-2

V категории-1

	
	Ширина полосы движения
	м
	IV категории-3

V категории-4,5 и более

	
	Наименьший радиус кривых в плане
	м
	IV категории-300

V категории-150

	
	Наибольший продольный уклон
	%
	IV категории-60

V категории-70

	
	Ширина земляного полотна
	м
	IV категории-10
V категории-8

	Мостовые сооружения
	Минимальное расстояние между мостовыми сооружениями
	км
	Не нормируется

	Элементы обустройства автомобильных дорог
	Минимальное расстояние между остановочными пунктами
	км
	3

	Площадки отдыха
	Минимальное расстояние между площадками отдыха
	км
	IV категории-45-50
V категории- не нормируется

	
	Вместимость площадок отдыха
	машино/
мест
	IV категории-10

V категории- не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	_
	Не нормируется


Таблица 5.10 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области автомобильного транспорта (улично-дорожной сети)
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Основные улицы сельского поселения
	Расчетная скорость движения 
	км/час 
	60

	
	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)
	единиц
	2-4

	
	Ширина полосы движения
	м
	3,5

	
	Наименьший радиус кривых в плане
	м
	220

	
	Наибольший продольный уклон
	%
	70

	
	Ширина пешеходной части тротуара
	м
	1,5

	Местные улицы
	Расчетная скорость движения 
	км/час 
	40

	
	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)
	единиц
	2

	
	Ширина полосы движения
	м
	3

	
	Наименьший радиус кривых в плане
	м
	80

	
	Наибольший продольный уклон
	%
	80

	
	Ширина пешеходной части тротуара
	м
	1,5

	Местные дороги
	Расчетная скорость движения 
	км/час 
	30

	
	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)
	единиц
	2

	
	Ширина полосы движения
	м
	2,75

	
	Наименьший радиус кривых в плане
	м
	40

	
	Наибольший продольный уклон
	%
	80

	
	Ширина пешеходной части тротуара
	м
	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	Расчетная скорость движения 
	км/час 
	30

	
	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)
	единиц
	4,5

	
	Ширина полосы движения,
	м
	1

	
	Наименьший радиус кривых в плане
	м
	40

	
	Наибольший продольный уклон
	%
	80

	
	Ширина пешеходной части тротуара
	м
	-

	Примечания

1. Проезжие части местных улиц с односторонней застройкой и тупиковые проезды протяженностью до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,5 м. 

2. На однополосных проездах предусматриваются разъездные площадки шириной 7м и длиной 15м, включая  ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а так же между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 метров.
3. Классификация сельских улиц и дорог приведена в таблице «Г.1» приложения «Г» настоящих нормативов.



Таблица 5.11 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области автомобильного транспорта (объектов временного хранения автомобильного транспорта у объектов отдыха, относящихся к объектам местного значения) 
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Временные стоянки (парковки) легковых автомобилей у объектов социальной инфраструктуры:
	
	
	

	-пляжей и парков в зонах отдыха


	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	машино/мест на 100 единовре-менных

посетителей
	15

	
	Размер земельного участка
	м2  1 машино/место
	25    

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-радиус пешеходной доступности
	м
	400

	Примечание - На автостоянках следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соответствии с требованиями пункта 5.2.1  СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».


Таблица 5.12 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области создания условий для массового отдыха
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Пляжи:
	
	
	

	-речные и озерные 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	м2 пляжа на 1 тыс. жителей
	1600

	
	Размер земельного участка
	 м2 на 
1 посети-
теля
	8

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	На общественном транспорте-90

	-речные и озерные, размещаемые на землях пригодных для сельского хозяйства;
-детский сектор пляжа (речные и озерные)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	м2 пляжа на 1 тыс. жителей
	800

	
	Размер земельного участка
	м2 на 
1 посети-
теля
	4

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	На общественном транспорте-90


Таблица 5.13 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области содержания мест захоронения
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица


	Значение расчетного показателя


	Кладбища традиционного захоронения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	га на 
1 тыс. жителей
	0,33 

	
	Размер земельного участка
	га на 
1 тыс. жителей
	0,33

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	_
	Не нормируется


Часть II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, устанавливаемых в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Заволжского муниципального района Ивановской области,  материалы по обоснованию  иных нормативных параметров

Глава 3. Современное состояние и перспективы развития 
Статья 6. Административно-территориальное устройство 
6.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Заволжского муниципального района Ивановской области разработаны с учетом административно – территориального устройства  Заволжского муниципального района. 

 6.2. Законом Ивановской области от 29.09.2004 года № 124-ОЗ "О муниципальных районах и городских округах» (в редакции Закона Ивановской области от 12.01.2005 № 7-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области "О муниципальных районах и городских округах) Заволжский муниципальный район наделен статусом муниципального района. Административным центром Заволжского муниципального района является город Заволжск.

 6.3. Законом Ивановской области от 25.02.2005 года №39-ОЗ "О городском и сельских поселениях в Заволжском муниципальном районе» (в редакции Закона Ивановской области от 18.06.2009 № 62-ОЗ «О преобразовании сельских поселений в Заволжском муниципальном районе») на территории Заволжского муниципального района образовано  1 городское поселение и 4 сельских  поселений: 

-Заволжское городское поселение;

-Волжское сельское поселение;

-Дмитриевское сельское поселение;

-Междуреченское сельское поселение;

-Сосневское сельское поселение.
6.4. Заволжский муниципальный район расположен в северной части Ивановской области. Площадь территории муниципального района составляет 1,15 тыс. км.2 

Статья 7. Социально- демографический состав и плотность населения

7.1. В соответствии с исходными данными, подготовленными администрацией Заволжского муниципального района, численность населения муниципального района на 01.01.2019 г. составила 14,6 тыс. человек.  Средняя плотность населения составила 13 человек на км2.
7.2. Численность населения муниципального района, в том числе численность населения в каждом поселении приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Численность населения муниципального района на 01.01.2019г.

	Название муниципального образования
	Численность населения

	Заволжское городское поселение
	9836

	Волжское сельское поселение
	1564

	Дмитриевское сельское поселение.
	581

	Междуреченское сельское поселение.
	1745

	Сосневское сельское поселение
	827

	Заволжский муниципальный район
	14553


7.3. По состоянию на 01.01.2009 численность населения Заволжского муниципального  района составляла 18,2 тыс. чел. По состоянию на 01.01.2019 численность населения Заволжского муниципального  района составила 14,6 тыс. чел. За десять лет численность населения сократилась на 20 %. Для населения муниципального района характерна депопуляция, ее скорость составляет в среднем около 2,0 % в год.
Основными факторами, определяющими численность населения муниципального района, является естественное движение (естественная убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция). Миграционная активность в большей степени свойственна трудоспособному населению, находящемуся в активных детородных возрастах. Поэтому отток населения в перспективе может привести к снижению численности и доли детского населения, т.е. к вторичному снижению демографического потенциала территории.

7.4. Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию в Заволжском муниципальном районе.
Статья 8. Социально- экономическое развитие

8.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Заволжского муниципального района Ивановской области должны способствовать созданию благоприятной среды жизнедеятельности на территории муниципального района, соблюдению социальных прав и гарантий населения.

8.2. Анализ Стратегии социально-экономического развития Заволжского муниципального района Ивановской области на период до 2020 года (далее – Стратегия) выявил основные направления развития района, которые учитывались при разработке нормативов.

Приоритеты и ориентиры стратегического развития Заволжского муниципального района нацелены на  устойчивое  повышение благосостояния населения: доступность высококачественных услуг образования, здравоохранения, необходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам и высокий уровень экологической безопасности. Многие аспекты выполнения указанных задач относятся к вопросам местного значения, через решение которых определяется будущее Заволжского муниципального  района


8.3.
В соответствии со Стратегией развитие Заволжского муниципального района будет обеспечиваться через достижение трех целей:

-развитие экономического потенциала;
-развитие социальной сферы;
-улучшение среды жизнедеятельности.

Цели по развитию экономического потенциала включают в себя:

-сохранение действующих предприятий, развитие традиционных и формирование новых направлений промышленного производства в рамках интегрирования в  создаваемый текстильно-промышленный кластер региона;

-развитие сбалансированного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции,  обеспечение устойчивого социального развития сельских территорий;

-поддержка развития туризма на территории района, обеспечивающего повышение туристской привлекательности муниципального образования за счет эффективного использования природно-рекреационных и историко-культурных  ресурсов в рамках региональной пространственной агломерации № 2;

- поддержка инвестиционной привлекательности района;

-развитие малого и среднего предпринимательства, подразумевающее использование существующих механизмов государственной и муниципальной поддержки, укрепление местного рынка товаров и услуг;

-расширение бюджетно-ресурсной базы,  повышение эффективности использования бюджетных средств и муниципального сектора  экономики.

Цели по развитию социальной сферы включают в себя:

- улучшение демографической ситуации;

-повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования; 

- реализация права граждан на доступ к занятиям  физкультурой и спортом;

- обеспечение права граждан на доступ к услугам культуры;

- содействие в реализации потенциала молодежи через ее вовлечение в социально-значимые виды деятельности.

Цели по улучшению среды жизнедеятельности включают в себя:

-повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- сбалансированное развитие опорной транспортной инфраструктуры;

-развитие дорожной инфраструктуры, системы газоснабжения и инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства района.

Глава 4. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения Заволжского муниципального района, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Статья 9. Обоснование расчетных показателей объектов в области  образования

9.1. В настоящих нормативах устанавливаются расчетные показатели для следующих объектов местного значения в области образования:

-дошкольных образовательных организаций;

-общеобразовательных организаций, 

-организаций дополнительного образования детей; 

-организаций дополнительного образования детей, реализующих предпрофессиональные программы в области искусств (детские школы искусств). 

В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями рассчитывались в соответствии с требованиями пункта 1.2.1 и требованиями приложения Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016г. N АК-15/02вн (далее – Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций). При этом учитывались предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для муниципальных образований Ивановской области, установленные региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области.
Потребность в дошкольных образовательных организациях определяется исходя из необходимости обеспечения детей  в возрасте от  0 до 7 лет:

-в городском поселении - 65%;

-в сельских поселениях -45%. 

На основании исходных данных, предоставленных администрацией Заволжского муниципального района численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет включительно на 01.01.2018г. составила:
-в городском поселении – 864;

-в сельских поселениях - 313. 

Учитывая расчетный уровень охвата детей дошкольного возраста (от  0 до 7 лет) минимально допустимый уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях на период до 2020 года составил:

-в городском поселении – 562 мест;

-в сельских поселениях -141 место. 

Так же устанавливается норма размещения  не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника в городском поселении, в сельском поселении  – на 62 воспитанника. 

9.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакции СНиП 2.07.01-89*», (таблица 10.1). 
9.4. Нормативы размеров земельных участков дошкольных образовательных организаций принимаются в соответствии с требованиями таблицы «Д1» приложения «Д» «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016.
9.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями рассчитывались в соответствии с требованиями пункта 1.2.1 и требованиями приложения Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций. При этом учитывались предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для муниципальных образований Ивановской области, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования Ивановской области.
Потребность в общеобразовательных организациях определяется исходя из необходимости обеспечения детей  в возрасте от  7 до 18 лет:

-в городском поселении - 95%;

-в сельских поселениях -45%. 

На основании исходных данных, предоставленных администрацией Заволжского муниципального района численность детей дошкольного возраста от 7 до 8 лет включительно на 01.01.2018г. составила:

-в городском поселении – 1055;

-в сельских поселениях - 559. 

Учитывая расчетный уровень охвата детей в возрасте от  7 до 18 лет, минимально допустимый уровень обеспеченности местами в общеобразовательных организациях на период до 2020 года составил:

-в городском поселении – 1002 места;

-в сельских поселениях -252 места. 

Так же устанавливается норма размещения  не менее одной общеобразовательной организации на 892 воспитанника в городском поселении, в сельском поселении  – на 201 воспитанника. 

9.6. Максимально допустимый уровень территориальной доступности  образовательных организаций принят в соответствии с региональными нормативами градостроительного  проектирования Ивановской области (таблица 1.2.2) на основании требований СП 42.13330.2016 (таблица 10.2, таблица 10.3).  
9.7. Минимально допустимый  уровень обеспеченности земельными участками общеобразовательных организаций принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 (таблица «Д1» приложения «Д»).

9.8. Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет:

 -для городского поселения – 75%;

-для сельского поселения – 75%.

Учитывая расчетный уровень охвата детей в возрасте от  5 до 18 лет, минимально допустимый уровень обеспеченности местами в организациях дополнительного образования на период до 2020 года составил:

- для городского поселения – 791 место;

- для сельского поселения -419 мест. 

Данная норма соответствует региональным нормативам градостроительного  проектирования Ивановской области (таблица 1.2.2)  и Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций, (пункт 1.2.2).
Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается пропорционально численности детей в возрасте от 5  до 18 лет, проживающих на территории.

9.9. Потребность в организациях дополнительного образования детей, реализующих предпрофессиональные программы в области искусств (детские школы искусств) определяется исходя из необходимости обеспечения 12% охвата детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств.

 Данная норма соответствует региональным нормативам градостроительного  проектирования Ивановской области (таблица 1.2.2)  и Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций, (пункт 1.2.2).
9.10. Максимально допустимый уровень территориальной доступности  организаций дополнительного образования принят в соответствии с региональными нормативами градостроительного  проектирования Ивановской области, (таблица 1.2.2).
Статья 10. Обоснование расчетных показателей объектов в области  культуры

10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района соответствуют требованиям распоряжения Министра культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г.  №Р-965  «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (таблица 1, таблица 2, таблица 4, таблица 6).

 10.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для объектов культуры определяются по заданию на проектирование, что соответствует требованиям СП42.13330.2016 (таблица «Д1» приложения «Д»).
Статья 11. Обоснование расчетных показателей объектов в области физической культуры и спорта

11.1. Потребность населения муниципального района в объектах физической культуры и спорта определена в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении  нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».  Потребность в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности, который  к 2030 году, по предварительным оценкам, достигнет 100%, а также гарантированного объема оказываемых гражданам государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.  
В основу определения потребности населения в объектах физической культуры и спорта положен нормируемый показатель – единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта (ЕПСнорм), которая принята в размере 12,2%  от населения нормируемой территории, или 122 чел. на 1000 жит. 
11.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района стадионами, универсальными спортивными залами, бассейнами установлены в  соответствии с  требованиями  региональных нормативов градостроительного  проектирования Ивановской области, (таблица 1.2.2).

11.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта районного значения для населения муниципального района не нормируются, что соответствует требованиям региональных нормативов градостроительного  проектирования Ивановской области, (таблица 1.2.3).

11.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для открытых плоскостных спортивных сооружений устанавливаются в соответствии с СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения». 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для других объектов физической культуры и спорта  установлены в соответствии с требованиям СП 42.13330.2016, (таблица «Д1» приложения «Д»).
Статья 12.  Обоснование расчетных показателей объектов в области муниципального управления

12.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами управления соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (таблица «Д1» приложения «Д»).
12.2. Объекты в области муниципального управления являются объектами обслуживания районного уровня. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов органов управления для населения муниципального района принимаются по аналогии с расчетными показателями территориальной доступности учреждений обслуживания. 

12.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для объектов органов управления  соответствует требованиям СП 42.13330.2016. (таблица «Д1» приложения «Д»).
 Статья 13.  Обоснование расчетных показателей объектов в области электроснабжения
13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами электроснабжения соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (таблица «Л1» приложения «Л»).
13.2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения. 
 Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 
Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует применять в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. 
13.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками объектов в области электроснабжения  не нормируются.

Статья 14.  Обоснование расчетных показателей объектов в области газоснабжения
14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами газоснабжения соответствуют требованиям СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»,  (пункт 3.12).

 14.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками объектов в области газоснабжения  не нормируются.

Статья 15.  Обоснование расчетных показателей объектов в области автомобильного транспорта
15.1. В настоящих нормативах устанавливаются расчетные показатели для следующих объектов местного значения муниципального района в области автомобильного транспорта:
-автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов; 
-места временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения.

15.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров автомобильных дорог приняты в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», (таблица 5, таблица 5.1, таблица 5.3, таблица 5.12).
15.3. Расчетные показатели минимально допустимого расстояния между остановочными пунктами и площадками отдыха приняты в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», (пункт 11.6, пункт 11.8).
15.4. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для автомобильных дорог  не нормируются.  

15.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района местами временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения, установлены на основании СП 42.13330.2016, (таблица «Ж1» приложения «Ж»).
На автостоянках следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соответствии с требованиями пункта 5.2.1  СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
15.6. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест временного хранения автомобильного и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для местами временного хранения автомобильного транспорта установлены в соответствии с СП42.13330.2016, (пункт 11.36, пункт 11.37).
Статья 16.  Обоснование расчетных показателей объектов в области обезвреживания отходов
16.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности полигонами ТБО определяются  схемами санитарной очистки поселений.

16.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности скотомогильниками должны устанавливаться органами Россельхознадзора.

16.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для полигонов ТБО соответствуют требованиям СП 42.13330.2016,  (таблица 12.3). 

16.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для скотомогильников соответствуют требованиям  ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469 (с изменениями от 16.08.2007 г.).
16.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обезвреживания отходов не нормируются.
Статья 17.  Обоснование расчетных показателей объектов в области содержания межпоселенческих мест захоронения

17.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами в области содержания межпоселенческих мест захоронения и минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для данных объектов соответствуют требованиям  СП 42.13330.2016, (таблица «Д1» приложения «Д»).
17.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области содержания межпоселенческих мест захоронения  не нормируются.

Статья 18.  Обоснование расчетных показателей объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
18.1. Расчетный показатель ширины гребня противопаводковых дамб при использовании гребня дамбы для проезда автотранспорта в границах населенных пунктов принимается равным минимальной ширине полосы движения для проездов (4,5м)  в соответствии СП 42.13330.2016, (таблица 11.4). Расчетный показатель ширины гребня противопаводковых дамб при использовании гребня дамбы для проезда автотранспорта за границами населенных пунктов принимается равным минимальной ширине полосы движения для автомобильных дорого V категории (4,5м)  в соответствии СП 34.13330.2012 (таблица 5).
18.2.  Расчетный показатель высоты гребня противопаводковых дамб установлен  в соответствии СП 34.13330.2012 (пункт 7.11).
18.3. Объекты по предупреждению чрезвычайных ситуаций (системы оповещения и информирования населения) размещаются на территории района с учетом требований СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»,  СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
18.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  источникам наружного противопожарного водоснабжения (расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение) установлены в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования к пожарной безопасности», (таблица 1 пункта 5). 
Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым водопроводом.

 Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.
18.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности и минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками объектов по предупреждению чрезвычайных ситуаций, противопаводковых дамб и источников наружного противопожарного водоснабжения не нормируются.
Статья 19.  Обоснование расчетных показателей объектов в области гражданской обороны
19.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения  муниципального района, объектами, необходимыми для  организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», (пункт 4.9, пункт 4.12).

Глава 5. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения Заволжского муниципального района, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории сельских поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Статья 20. Обоснование расчетных показателей объектов в области  культуры

20.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений объектами культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений установлены  на основании распоряжения Министра культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г.  №Р-965  «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», (таблица 1).

 20.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для объектов культуры определяются по заданию на проектирование, что соответствует требованиям СП42.13330.2016 (таблица «Д1» приложения «Д»).
Статья 21.  Обоснование расчетных показателей объектов в области муниципального управления

21.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений  объектами управления, которыми являются пункты охраны общественного порядка, соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (таблица «Д1» приложения «Д»).
21.2. Пункты охраны общественного порядка являются объектами обслуживания поселенческого уровня. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения принимаются по аналогии с расчетными показателями территориальной доступности учреждений обслуживания. 

21.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для объектов органов управления  соответствует требованиям СП 42.13330.2016. (таблица «Д1» приложения «Д»).
Статья 22.  Обоснование расчетных показателей объектов в области муниципального жилищного фонда
22.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального жилищного фонда, в том числе социальным жильем, служебным жильем, установлены в соответствии с решением Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 26.12.2017г. №60 «Об установлении учётной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, предназначенными для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей установлены в соответствии с региональными нормативами градостроительного  проектирования Ивановской области, (таблица 1.2.6).

22.3. Предельные размеры земельных участков для всех типов жилищного строительства соответствуют предельным размерам земельных участков, принятых в составе правил землепользования и застройки Волжского, Дмитриевского, Междуреченского, Сосневского сельских поселений, утвержденных соответственно:
-решением Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 19.04.2018г. №20 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района»;
-решением Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 26.12.2017г. №61 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района»;
-решением Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 26.12.2017г. №63 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района»;
-решением Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 26.12.2017г. №62 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района».

Статья 23.  Обоснование расчетных показателей объектов в области электроснабжения
23.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений объектами электроснабжения (укрупненные показатели электропотребления)  соответствуют СП 42.13330.2016, (таблица «Л1» приложения «Л»). 
Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 
23.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками объектов в области электроснабжения  не нормируются.

Статья 24.  Обоснование расчетных показателей объектов в области газоснабжения
24.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений объектами газоснабжения (укрупненные показатели потребления газа) соответствуют требованиям СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»,  (пункт 3.12).

24.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками объектов в области газоснабжения  не нормируются.
Статья 25.  Обоснование расчетных показателей объектов в области теплоснабжения
25.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений объектами теплоснабжения (удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых домов многоквартирных, одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, общественных зданий) соответствует  требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»  (таблица 13, таблицы 14)  

25.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, отводимыми  для размещения котельной, установлены в соответствии с СП 42.13330.2016, (таблица 12.4). Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, отводимыми  для размещения тепловых сетей, не нормируются.
25.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов  теплоснабжения  не нормируются.

Статья 26. Обоснование расчетных показателей объектов в области водоснабжения

26.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения (удельное хозяйственно-питьевое водопотребление) для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без ванн и с ванными и местными водонагревателями, установлены в соответствии с  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», (таблица 1 пункта 5.1). 
26.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, отводимыми для размещения станций очистки воды, соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (пункт 12.4).

26.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов  водоснабжения  не нормируются.

Статья 27.   Обоснование расчетных показателей объектов в области водоотведения 

27.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения (удельное хозяйственно-питьевое водоотведение) соответствуют расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения (удельное хозяйственно-питьевое водопотребление), принятыми  в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», (таблица 1 пункта 5.1). 

27.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, отводимыми для размещения очистных сооружений канализации, соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (таблица 12.1).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, отводимыми для размещения очистных сооружений локальных систем канализаций, соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (пункт 12.6). 

27.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов  водоотведения  не нормируются.

Статья 28.  Обоснование расчетных показателей объектов в области автомобильного транспорта
28.1. В настоящих нормативах устанавливаются расчетные показатели для объектов местного значения сельских поселений в области автомобильного транспорта:
-автомобильные дороги местного значения в границах поселения, вне границ населенных пунктов; 
-улично-дорожная сеть;
-места временного хранения автомобильного транспорта у объектов отдыха.

28.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров автомобильных дорог приняты в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», (таблица 5, таблица 5.1, таблица 5.3, таблица 5.12).
28.3. Расчетные показатели минимально допустимого расстояния между остановочными пунктами и площадками отдыха приняты в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», (пункт 11.6, пункт 11.8).
28.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров улиц и  дорог в сельских населенных пунктах приняты в соответствии с СП 42.13330.2016, (таблица 11.4).
28.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для автомобильных дорог, улиц и дорог  не нормируются.  

28.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений местами временного хранения автомобильного транспорта у объектов отдыха установлены на основании СП 42.13330.2016, (таблица «Ж1» приложения «Ж»).
28.7. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест временного хранения автомобильного и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для местами временного хранения автомобильного транспорта установлены в соответствии с СП42.13330.2016, (пункт 11.36, пункт 11.37).
Статья 29.  Обоснование расчетных показателей объектов в области создания условий для массового отдыха
29.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами в том числе земельными участками для их размещения, установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, (пункт 9.27) и требованиями  ГОСТ 17.15.02.80 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», (пункт 2.1).

29.2. Для установления расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами производится  расчет числа единовременных посетителей пляжей  с учетом:

-общей численности населения сельских поселений - 4717 человек.

-коэффициента одновременной загрузки пляжей  - 0,2.

(4717 х 0,2) =943,4 

Уровень обеспеченности пляжами для населения сельских поселений  рассчитывается с учетом:

- числа единовременных посетителей пляжей - 943 человек;

-размера территории пляжа на 1 посетителя – 8 м2. 

(943,4 х 8) = 7547
На все население сельских поселений, составляющее 4717 человек необходимо резервирование 7547 м2 пляжей.

Следовательно на 1 тысячу населения необходимо резервирование 1600 м2 пляжей.

(7547 х 1000 : 4717) = 1600 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами составляет 1600 м2 пляжа на 1 тыс. человек.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности составляют:

- для пляжей, размещаемые на землях пригодных для сельского хозяйства – 800 м2  на 1 тыс. человек

- для детского сектора пляжа – 800 м2 на 1 тыс. человек.

29.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения сельских поселений  пляжей соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (пункт 9.20).
Статья 30.  Обоснование расчетных показателей объектов в области содержания  мест захоронения

30.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений объектами в области содержания мест захоронения и минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для данных объектов соответствуют требованиям  СП 42.13330.2016, (таблица «Д1» приложения «Д»).
30.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области содержания мест захоронения для населения сельского поселения не нормируются.

Глава 6. Обоснование расчетных показателей прочих объектов транспортной и иных инфраструктур, устанавливаемых в приложении «В» к основной части нормативов

Статья 31.   Обоснование расчетных показателей объектов в области  автомобильного транспорта (объектов обслуживания автомобильного транспорта)
31.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами автомобильного сервиса (станциями технического обслуживания и автозаправочными станциями) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приняты в соответствии с  СП 42.13330.2016, (таблица 1.40, таблица 1.41).
31.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности временными стоянками (парковками) легковых автомобилей у объектов социальной инфраструктуры приняты на основании СП 42.13330.2016, (таблица «Ж1» приложения «Ж»).  На автостоянках следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (пункта 5.2.1).
Статья 32.  Обоснование расчетных показателей объектов автомобильного транспорта по обслуживанию пассажирских перевозок

32.1. Объекта автомобильного транспорта по обслуживанию пассажирских перевозок являются объектами обслуживания районного уровня. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района принимаются по аналогии с расчетными показателями учреждений обслуживания. 

Статья 33. Обоснование расчетных показателей объектов оздоровительных учреждений, отдыха и туризма

33.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами оздоровительных учреждений, отдыха и туризма и минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для данных объектов соответствуют требованиям  СП 42.13330.2016, (таблица «Д1» приложения «Д»).
33.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов оздоровительных учреждений, отдыха и туризма соответствуют требованиям  СП 42.13330.2016, (пункт 9.20).
Статья 34.  Обоснование расчетных показателей объектов ритуального назначения

34.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений объектами ритуального назначения и минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для данных объектов соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (таблица Д1 приложения Д).

34.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов ритуального назначения для населения сельских поселений не нормируются.

Статья 35. Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 

35.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для данной категории населения соответствуют требованиям:

-СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; 
СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; 

-СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 42.13330.2016.
Глава 7. Обоснование иных нормативных параметров,  необходимых для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории

Статья 36. Требования по обеспечению охраны окружающей среды и санитарно-гигиенических норм

36.1. При планировке и застройке территорий Заволжского муниципального района следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории муниципального района необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений и других факторов природного и техногенного риска.

Рациональное использование и охрана природных ресурсов
36.2. Выбор территории для строительства новых и развития существующих населенных пунктов следует предусматривать в соответствии с требованиями градостроительного, земельного, водного, санитарного, природоохранного и другого законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области.

36.3. Территорию для строительства новых и развития существующих населенных пунктов следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования.

Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях в установленном законом порядке.

36.4. Проектирование и развитие населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных  комплексов и других объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр (Федерального агентства по недропользованию) или его территориальных органов в установленном порядке только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

36.5. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

-на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях рекреационных зон, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам;

-на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

-в зонах охраны гидрометеорологических станций;

-в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

-на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также на территориях, прилегающих к водным объектам, имеющим высокое рыбохозяйственное значение, за исключением хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения;

-в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;

-в охранных зонах магистральных трубопроводов.

36.6. На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается проектирование и строительство объектов I - III класса вредности  по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

 Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств - при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

36.7. Для объектов, зданий и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
36.8. Параметры и режимы регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности следует устанавливать с учетом требований Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ивановской области и настоящих нормативов. 

Охрана атмосферного воздуха
36.9. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе на территории населенных пунктов принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07 и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на различных территориях принимается по таблице 36.1 настоящих нормативов.

36.10. Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха, а также объектам, представляющим повышенную пожарную опасность.

36.11. Животноводческие и птицеводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам, а также другим объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами. 

36.12. Охрану атмосферного воздуха от загрязнения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01.

 Охрана водных объектов
36.13. Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

36.14. Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории населенных пунктов. Размещение указанных зон ниже сбросов допускается при соблюдении требований СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СанНиП 2.04.03-85» и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

36.15. В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

36.16. При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водные объекты.

36.17. Поверхностные воды с территории предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и других объектов должны подвергаться очистке на очистных сооружениях преимущественно с использованием очищенных вод на производственные нужды.

36.18. Охрану поверхностных вод от загрязнения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

Охрану подземных вод от загрязнения следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

 Охрана почв
36.19. Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и водотоков, территориям сельскохозяйственного назначения и  другим территориям, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

36.20. В почвах на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, санитарно-защитных зон.

36.21. Охрану почв от загрязнения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 17.4.3.02-85.
 Защита от шума и вибрации
36.22. Планировку и застройку территорий населенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

36.23. Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий. 

36.24. Предельные значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных территориях представлены в таблице 36.1 настоящих нормативов.

36.25. Территории нового строительства и реконструкции должны оцениваться по параметрам вибрации.
Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях. 

Вибрации могут являться причиной возникновения шума.
36.26. Предельно допустимые уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука не территорий жилой застройки, а также в помещениях жилых зданий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений

36.27. Для защиты жилых территорий от воздействия электромагнитных полей, а также при установлении размеров санитарно-защитных зон электромагнитных излучателей следует руководствоваться действующими нормативными документами. Установление величины санитарно-защитных зон для передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности радиочастот.

Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облучений устанавливают для:

-всех типов стационарных радиотехнических объектов;

-воздушных линий электропередачи высокого напряжения и других объектов, излучающих электромагнитную энергию;

-элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи.

36.28. Максимальные значения уровней электромагнитного излучения от радиотехнических объектов на различных территориях приведены в таблице 36.1 настоящих нормативов.

36.29. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. 

 Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

Таблиц 36.1 - Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека 
	Зона
	Максимальный уровень 

шумового 

воздействия, дБА
	Максимальный уровень 

загрязнения 

атмосферного воздуха
	Максимальный 

уровень электромагнитного излучения 

от радиотехнических объектов
	Загрязненность 

сточных вод *

	Жилые зоны:

малоэтажная

застройка

многоэтажная 

застройка
ночное время 

суток (23.00-7.00)
	55

55
45
	1 ПДК


	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных 

сооружениях
Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС

	Общественно-деловые зоны
	60
	То же
	То же
	То же

	Производственные зоны
	Нормируется по границе объеди-ненной СЗЗ

70
	Нормируется по границе объеди-ненной СЗЗ 

1 ПДК
	Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных соо-ружениях с самостоятельным или централизованным выпуском

	Рекреационные зоны, 

в том числе места массового отдыха населения, территории 

лечебно-профилакти-ческих учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации


	70

(с 7.00 до 23.00)

60

(с 23.00 до 7.00)
	0,8 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных соо-ружениях с возможным самостоятельным выпуском

	Зона особо 

охраняемых 

природных 

территорий
	65
	0,8 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооруже-ниях с самостоятельным или централизованным выпуском

	Зоны сельско-хозяйственного 

использования
	70
	0,8 ПДК – дачные, садоводческие, огороднические объединения

1 ПДК – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения
	1 ПДУ
	То же


Статья 37. Требования к мероприятиям по гражданской обороне и обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

37.1. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение защиты территории и населения Заволжского муниципального района от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

37.2. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

37.3. Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления муниципальных образований  в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

37.4. При планировке и застройке населенных пунктов следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с действующими нормативными документами 
37.5. Требования гражданской обороны учитываются в градостроительной деятельности. При подготовке документации по планировке территории разрабатывается план «желтых линий» с учетом зонирования территории по возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных поражающих факторов, а также характера и масштабов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Разрывы от «желтых линий» до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», (приложение 3).
37.6. Дома и базы отдыха, санатории, туристические базы и приюты, детские, спортивные и молодежные лагеря круглогодичного и кратковременного функционирования, подсобные хозяйства промышленных предприятий, а также дачные, садоводческие, огороднические объединения, как правило, должны проектироваться в пригородной зоне.

Развитие сети указанных хозяйств, учреждений, дачных, садоводческих, огороднических объединений в пригородной зоне должно осуществляться с учетом использования их в военное время для размещения населения, эвакуируемого из населенных пунктов, и развертывания лечебных учреждений.

37.7. Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие отдельные населенные пункты или несколько населенных пунктов, а также объекты особой важности, должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках водоснабжения, один из которых следует предусматривать подземным.

37.8. Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.
Статья 38. Требования к особо охраняемым природным территориям
38.1. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Закона Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области».

38.2. Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования (схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений), документации по планировке территории.

38.3. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Ивановской области об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны.

38.4. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

На территориях охранных зон устанавливаются ограничения хозяйственной и градостроительной деятельности, обеспечивающие снижение неблагоприятных воздействий на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий.

Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности данных территорий. Условия размещения таких объектов устанавливаются при определении границ охранных зон и режимов их хозяйственного использования.

Статья 39. Требования к охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

39.1. При подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории следует учитывать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия).

39.2. Границы территорий объектов культурного наследия отображаются в документах территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории на основании ранее утвержденных уполномоченными органами проектов зон охраны объектов культурного наследия. 

39.3. Основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия являются сведения, содержащиеся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

39.4. Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

39.5. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах, которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ    «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а так же Закона Ивановской области от 13.07.2007 года № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области».
39.6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

39.7. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны может быть ограничено или запрещено.

39.8. По вновь выявленным объектам культурного наследия, представляющим историческую, научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственном учете.

Статья 40.  Требования по обеспечению доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 

40.1. При планировке и застройке территорий населенных пунктов Заволжского муниципального района необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.
40.2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное количество и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование. 

40.3. Здания  должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения. Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. 

40.4. Инженерные коммуникации и оборудование (лифты, подъемники, системы и устройства водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения, устройства связи и сигнализации, устройства для сбора мусора и бытовых отходов и др.) зданий, предназначенных для проживания или посещения инвалидов и других маломобильных групп населения, должны быть приспособлены для использования указанными категориями граждан.

40.5. К информационным средствам на участках, используемых инвалидами и другими маломобильными группами населения, следует относить:

-рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей движения на участках, дорогах и пешеходных трассах;

-ограждение опасных зон;

-разметку путей движения на участках, знаки дорожного движения и указатели;

-информационные сооружения (стенды, щиты и объемные рекламные устройства);

-светофоры и световые указатели;

-устройства звукового дублирования сигналов движения.

Для облегчения ориентации маломобильных групп населения в зданиях и сооружениях также следует предусматривать информационные устройства, средства и их системы.

40.6. В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

40.7. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в здания. 
40.8. При размещении зданий и сооружений, посещаемых инвалидами, на участке следует, по возможности, разделять пешеходные и транспортные потоки. Транспортные проезды и пешеходные дороги допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем.

40.9. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

40.10. Площадки и места отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения следует размещать смежно, вне габаритов путей движения. 

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха), информационными указателями.

40.11. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава 8. Перечень законодательных и нормативных документов

 Федеральные законы

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001 года № 136-ФЗ 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 года № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 года № 200-ФЗ

Федеральный закон от 2.08.1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Иные нормативные правовые  акты Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 2.10.1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7.12.1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11.11.1994 года № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений» 

Приказ Министерства связи СССР от 27.04.81г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР»

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»

Распоряжение Министра культуры РФ от 02.08.2017 г.  №965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 04.05.2016г. N АК-15/02вн «О методических рекомендациях по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
Законодательные и нормативные правовые акты Ивановской области 

Закон Ивановской области от 29.09.2004 года № 124-ОЗ "О муниципальных районах и городских округах» 

 Закон Ивановской области от 12.01.2005 № 7-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области "О муниципальных районах и городских округах 
Закон Ивановской области от 25.02.2005 года №39-ОЗ "О городском и сельских поселениях в Заволжском муниципальном районе»  
Закон Ивановской области от 13.07.2007 года № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»

Закон Ивановской области от 14.07.2008 года № 82-З «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»

Закон Ивановской области от 18.06.2009 № 62-ОЗ «О преобразовании сельских поселений в Заволжском муниципальном районе»
Закон Ивановской области от 06.05.2011 года № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области»

Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 года №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Заволжского муниципального района Ивановской области
Устав муниципального образования «Заволжский муниципальный район Ивановской области», принятый решением Заволжского районного Совета народных депутатов от 24.12.2010г. №34
Постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 11.12.2015г. №488-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития   Заволжского муниципального района Ивановской области до 2020 года» 

Решение Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 26.12.2017г. №60 «Об установлении учётной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма. 

Решение Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 26.12.2017г. №61 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района»

Решение Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 26.12.2017г. №62 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района»

Решение Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 26.12.2017г. №63 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района»

Решение Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 19.04.2018г. №20 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района»

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора 

ГОСТ 17.15.02.80 Охрана природы. Гидросфера. Гигеенические требования к зонам рекреации водных объектов. Общие положения

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям 

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования к пожарной безопасности
СП 88.13330.2011 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*
СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования  

СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования
СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий, сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003
СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90
СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная СНиП II-11-77*
СП42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакции СНиП 2.07.01-89*
 СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*
Строительные нормы (СН)

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

Ветеринарно-санитарные правила

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469(с изменениями от 16.08.2007 г.)
Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

Часть III.
 Правила и область применения расчетных показателей,  устанавливаемых в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Заволжского муниципального района Ивановской области и  расчетных показателей прочих объектов, необходимых для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории
Глава 9. Правила и область применения расчетных показателей объектов местного значения, устанавливаемых в основной части нормативов

Статья 41.   Применения расчетных показателей объектов местного значения в градостроительной документации
41.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района всего населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования Заволжского муниципального района Ивановской области, подлежат применению при подготовке:

-проекта схемы территориального планирования муниципального района;
-проектов генеральных планов сельских поселений в части, имеющей отношение к конкретному сельскому поселению;

-документации по планировке территории для размещения объектов местного значения муниципального района, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района.

41.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения сельских поселений муниципального района  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования Заволжского муниципального района Ивановской области, подлежат применению при подготовке:

-проекта схемы территориального планирования муниципального района;

-проектов генеральных планов сельских поселений;

-проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, в части регламентирования предельных параметров земельных участков объектов местного значения;

 -документации по планировке территории для размещения объектов местного значения муниципального района, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений.

41.3. Расчетные показатели подлежат применению при подготовке: 

- проектов внесения изменений в схему территориального планирования муниципального района

- проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений;

- проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений;

- проектов внесения изменений в документацию по планировке территории.

41.4. Расчетные показатели подлежат применению при рассмотрении подготовленных проектов схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории и проектов внесения изменений в данную градостроительную документацию.

41.5. Расчетные показатели подлежат применению при утверждении схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории, при утверждении внесения изменений в данную градостроительную документацию.

41.6. Расчетные показатели подлежат применению при реализации схемы территориального планирования, генеральных планов и документации по планировке территории.

41.7. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, требования которых были учтены при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Заволжского муниципального района Ивановской области, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Статья 42. Область применения расчетных показателей объектов местного значения различными субъектами градостроительной деятельности

42.1. Расчетные показатели применяются органами местного самоуправления муниципального района:

-при подготовке проектов схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а так же при внесении изменений в выше названные виды градостроительной документации;

-при рассмотрении проектов схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, проектов внесения изменений в данную градостроительную документацию и проверке таких проектов на соответствие требованиям местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района;
-при утверждении схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки,  документации по планировке территории, внесения изменений в данную градостроительную документацию;
- при реализации схемы территориального планирования, генеральных планов и документации по планировке территории.
42.2. Расчетные показатели применяются органами исполнительной власти Ивановской области, уполномоченными на осуществление контроля исполнения законодательства в области градостроительной деятельности органами местного самоуправления:

 - при осуществлении контроля исполнения законодательства в области градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

42.3. Расчетные показатели применяются при подготовке проектов планировки территории другими субъектами градостроительной деятельности:

-лицами, с которыми заключены договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

-правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, принявших решение о комплексном развитии территории по собственной инициативе;

-правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировки территории в целях их реконструкции;

-субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов местного значения.

42.4. Расчетные показатели применяются разработчиками проектов схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории, а так же проектов внесения изменений в выше названную градостроительную документацию при их разработке.

42.5.  Расчетные показатели применяются населением муниципального района при их участии в публичных слушаниях по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектам планировке территории, по проектам  внесения изменений в выше названную градостроительную документацию, в иных случаях.

Статья 43. Правила применения расчетных показателей объектов местного значения различными субъектами градостроительной деятельности

43.1.  Расчетные показатели являются обязательными:

-для органов государственной власти при осуществлении ими полномочий в области градостроительной деятельности;

- для органов местного самоуправления муниципального района при осуществлении ими полномочий в области градостроительной деятельности;

-для субъектов градостроительной деятельности, указанных в пункте 42.3, статьи 42 настоящих нормативов,  при подготовке документации по планировке территории, решение о подготовке которой принято ими самостоятельно;

-для разработчиков проектов схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории, а так же проектов внесения изменений в выше названную градостроительную документацию.

Глава 10. Правила и область применения расчетных показателей прочих объектов, необходимых для подготовки схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов сельских поселений и документации по планировке территории, приводимых в приложении «В» к основной части нормативов

Статья 44. Область применения расчетных показателей прочих объектов различными субъектами градостроительной деятельности

44.1. Расчетные показатели прочих объектов применяются органами местного самоуправления муниципального района:

-при подготовке проектов схемы территориального планирования генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а так же при внесении изменений в выше названные виды градостроительной документации;

-при рассмотрении проектов схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, проектов внесения изменений в данную градостроительную документацию и проверке таких проектов на соответствие требованиям местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района;

-при утверждении схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки,  документации по планировке территории, внесения изменений в данную градостроительную документацию.

44.2. Расчетные показатели прочих объектов применяются органами исполнительной власти Ивановской области, уполномоченными на осуществление контроля исполнения законодательства в области градостроительной деятельности органами местного самоуправления:

 - при осуществлении контроля исполнения законодательства в области градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

44.3. Расчетные показатели прочих объектов применяются при подготовке проектов планировки территории другими субъектами градостроительной деятельности:

-лицами, с которыми заключены договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

-правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, принявших решение о комплексном развитии территории по собственной инициативе;

-правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировки территории в целях их реконструкции;

-субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов местного значения.

44.4. Расчетные показатели прочих объектов применяются разработчиками проектов схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории, а так же проектов внесения изменений в выше названную градостроительную документацию при их разработке.

44.5.  Расчетные показатели прочих объектов применяются населением муниципального района при их участии в публичных слушаниях по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектам планировке территории, по проектам  внесения изменений в выше названную градостроительную документацию, в иных случаях.

Статья 45. Правила применения расчетных показателей прочих объектов различными субъектами градостроительной деятельности

45.1.  Расчетные показатели прочих объектов  являются обязательными для разработчиков схемы территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории, а так же проектов внесения изменений в выше названную градостроительную документацию.

45.2. Для органов местного самоуправления муниципального района при осуществлении ими полномочий в области градостроительной деятельности расчетные показатели прочих объектов не являются обязательными.
Глава 11.  Правила применения расчетных показателей при подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования*, документации по планировке территории

* Правила применения расчетных показателей в части реализации не относятся к документам градостроительного зонирования.

Статья 46.  Правила применения расчетных показателей при подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации схемы территориального планирования муниципального района

46.1. Схема территориального планирования муниципального района должна содержать и отображать существующие и планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района:

-необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района, 

-необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений муниципального района. 

46.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района всего населения муниципального района,  расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района  населения сельских поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении и реализации схемы территориального планирования муниципального района, приведены в таблице 46.1.

Таблица 46.1  . Расчетные показатели, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации схемы территориального планирования муниципального района

	Наименование расчетных показателей
	Наименование объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности всего населения муниципального района объектами местного значения муниципального района, необходимыми для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района 
	Объекты образования

	
	Объекты культуры

	
	Объекты физической культуры и спорта

	
	Объекты органов муниципального управления

	
	Объекты электроснабжения

	
	Объекты газоснабжения

	
	Объекты автомобильного транспорта, в том числе:

	
	-автомобильные дороги местного значения;

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов социальной инфраструктуры

	
	Объекты обезвреживания отходов

	
	Объекты содержания межпоселенческих мест захоронения

	
	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

	
	Объекты в области гражданской обороны

	
	

	 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для всего населения муниципального района объектов местного значения муниципального района, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района
	Объекты образования

	
	Объекты культуры

	
	Объекты физической культуры и спорта

	
	Объекты органов управления

	
	Объекты автомобильного транспорта, в том числе:

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов социальной инфраструктуры

	
	Объекты в области гражданской обороны

	
	

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения объектами местного значения муниципального района, необходимыми для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории сельского поселения
	Объекты культуры*

	
	Объекты органов муниципального управления*

	
	Объекты жилищного строительства*

	
	Объекты электроснабжения*

	
	Объекты газоснабжения*

	
	Объекты теплооснабжения*

	
	Объекты водоснабжения*

	
	Объекты водоотведения*

	
	Объекты автомобильного транспорта, в т. числе:*

	
	-автомобильные дороги местного значения; 

	
	-улично-дорожная сеть;

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов отдыха

	
	Объекты отдыха*

	
	Объекты содержания  мест захоронения*

	
	Объекты органов управления

	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения сельского поселения объектов местного значения муниципального района, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на территории сельского поселения
	Объекты культуры*

	
	Объекты органов муниципального управления*

	
	Объекты автомобильного транспорта, в т. числе:*

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов отдыха

	
	Объекты отдыха*

	
	Озелененные территории общего пользования

	*Объекты местного значения муниципального района, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения на территориях сельских поселений, решаемых органами местного самоуправления муниципального района на основании части 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ  и части 1.1 статьи 5 Устава Заволжского муниципального района.


Статья 47. Правила применения расчетных показателей при подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации генерального плана сельского поселения
47.1. Генеральный план сельского поселения должен содержать и отображать существующие и планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района:

 -необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района, 

-необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений муниципального района. 

Генеральный план сельского поселения так же должен содержать и отображать существующие и планируемые для размещения объекты местного значения сельского поселения.

47.2. При подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации генерального плана сельского поселения расчетные показатели, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района, применяются только в части, имеющей отношение к конкретному сельскому поселению.
47.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района всего населения муниципального района,  расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района  населения сельских поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении и реализации генерального плана сельского поселения, приведены в таблице 47.1
Таблица 47.1 -  Расчетные показатели, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации генерального плана сельского поселения

	Наименование расчетных показателей
	Наименование объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности всего населения муниципального района объектами местного значения муниципального района, необходимыми для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района
	Объекты образования

	
	Объекты автомобильного транспорта, в том числе:

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов социальной инфраструктуры

	
	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

	
	Объекты в области гражданской обороны

	
	

	 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения муниципального района объектов местного значения муниципального района, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района
	Объекты образования

	
	Объекты автомобильного транспорта, в том числе:

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов социальной инфраструктуры

	
	Объекты в области гражданской обороны

	
	

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения объектами местного значения муниципального района, необходимыми для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории сельского поселения
	Объекты культуры*

	
	Объекты органов муниципального управления*

	
	Объекты жилищного строительства*

	
	Объекты электроснабжения*

	
	Объекты газоснабжения*

	
	Объекты водоснабжения*

	
	Объекты водоотведения*

	
	Объекты автомобильного транспорта, в т. числе:*

	
	-автомобильные дороги местного значения; 

	
	-улично-дорожная сеть;

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов отдыха

	
	Объекты отдыха*

	
	Объекты содержания  мест захоронения*

	
	Объекты органов управления

	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения сельского поселения объектов местного значения муниципального района, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на территории сельского поселения
	Объекты культуры*

	
	Объекты органов муниципального управления*

	
	Объекты автомобильного транспорта, в т. числе:*

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов отдыха

	
	Объекты отдыха*

	
	Озелененные территории общего пользования

	*Объекты местного значения муниципального района, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения на территориях сельских поселений, решаемых органами местного самоуправления муниципального района на основании части 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ  и части 1.1 статьи 5 Устава Заволжского муниципального района.


Статья 48. Правила применения расчетных показателей при подготовке, рассмотрении, утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения

48.1. При установлении предельных параметров разрешенного использования земельных участков в составе градостроительных регламентов правил землепользования и застройки сельского поселения необходимо применение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения земельными участками для   объектов местного значения муниципального района.

48.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения земельными участками для объектов местного значения муниципального района, применяемые при подготовке, рассмотрении и утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения, приведены в таблице 48.1.

Таблица 48.1 -  Расчетные показатели, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения
	Наименование расчетных показателей
	Наименование объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности всего населения муниципального района объектами местного значения муниципального района, необходимыми для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района
	Объекты образования

	
	Объекты автомобильного транспорта, в том числе:

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов социальной инфраструктуры

	
	Объекты в области гражданской обороны

	
	

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения объектами местного значения муниципального района, необходимыми для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории сельского поселения
	Объекты культуры*

	
	Объекты органов муниципального управления*

	
	Объекты жилищного строительства*

	
	Объекты автомобильного транспорта, в т. числе:*

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов отдыха

	
	Объекты отдыха*

	
	Объекты содержания  мест захоронения*

	
	Объекты органов управления

	*Объекты местного значения муниципального района, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения на территориях сельских поселений, решаемых органами местного самоуправления муниципального района на основании части 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ  и части 1.1 статьи 5 Устава Заволжского муниципального района.


Статья 49. Правила применения расчетных показателей при подготовке, рассмотрении, утверждении документация по планировке территории
49.1. Документация по планировке территории для размещения объектов местного значения муниципального района должна содержать и отображать существующие и планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района:

 -необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района, 

-необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений муниципального района. 

49.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района всего населения  муниципального района,  расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района  населения сельских поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении и реализации документации по планировке территорий, приведены в таблице 49.1.

Таблица 49.1 -  Расчетные показатели, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении  реализации документации по планировке территории
	Наименование расчетных показателей
	Наименование объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности всего населения муниципального района объектами местного значения муниципального района, необходимыми для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района 
	Объекты образования

	
	Объекты культуры

	
	Объекты физической культуры и спорта

	
	Объекты органов муниципального управления

	
	Объекты электроснабжения

	
	Объекты газоснабжения

	
	Объекты автомобильного транспорта, в том числе:

	
	-автомобильные дороги местного значения;

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов социальной инфраструктуры

	
	Объекты обезвреживания отходов

	
	Объекты содержания межпоселенческих мест захоронения

	
	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

	
	Объекты в области гражданской обороны

	
	

	 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для всего населения муниципального района объектов местного значения муниципального района, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на всей территории муниципального района
	Объекты образования

	
	Объекты культуры

	
	Объекты физической культуры и спорта

	
	Объекты органов управления

	
	Объекты автомобильного транспорта, в том числе:

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов социальной инфраструктуры

	
	Объекты в области гражданской обороны

	
	

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения объектами местного значения муниципального района, необходимыми для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории сельского поселения
	Объекты культуры*

	
	Объекты органов муниципального управления*

	
	Объекты жилищного строительства*

	
	Объекты электроснабжения*

	
	Объекты газоснабжения*

	
	Объекты водоснабжения*

	
	Объекты водоотведения*

	
	Объекты автомобильного транспорта, в т. числе:*

	
	-автомобильные дороги местного значения; 

	
	-улично-дорожная сеть;

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов отдыха

	
	Объекты отдыха*

	
	Объекты содержания  мест захоронения*

	
	Объекты органов управления

	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения сельского поселения объектов местного значения муниципального района, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на территории сельского поселения
	Объекты культуры*

	
	Объекты органов муниципального управления*

	
	Объекты автомобильного транспорта, в т. числе:*

	
	-объекты временного хранения автотранспорта у объектов отдыха

	
	Объекты отдыха*

	
	Озелененные территории общего пользования

	*Объекты местного значения муниципального района, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения на территориях сельских поселений, решаемых органами местного самоуправления муниципального района на основании части 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ  и части 1.1 статьи 5 Устава Заволжского муниципального района.


Приложение «А»
Виды объектов местного значения Заволжского муниципального района Ивановской области 

Таблица А.1 – Виды объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории муниципального района
	Наименование группы объектов 

местного значения
	Наименование видов объектов местного значения

	Объекты социальной инфраструктуры
	Образования:

-дошкольные образовательные организации;

-общеобразовательные организации, 

-организации дополнительного образования детей;

-организации дополнительного образования детей, реализующие предпрофессиональные программы в области искусств (детские школы искусств).

	
	Культуры:

-межпоселенческая библиотека;

-детская библиотека;
-точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам ;
-центр культурного развития; 

-краеведческий музей; 

-концертный зал.

	
	Физической культуры и спорта:

-стадион с трибунами вместимостью более 1000 мест;
-универсальный спортивный зал с площадью пола не менее 4600 кв. м;
-бассейн с основной ванной длинной 25м.

	
	Муниципального управления:

-административное здание местного самоуправления;

-учреждение по работе с детьми и молодежью;

-муниципальный архив;

-пункт охраны общественного порядка.

	Объекты коммунальной (инженерной) инфраструктуры
	Электроснабжения:

-понижающие подстанции ПС 110 кВ;

-понижающие подстанции ПС 35 кВ;

-линии электропередач 110 кВ;

-линии электропередач 35 кВ.

	
	Газоснабжения: 

-газораспределительные станции;

-магистральные газопроводы;

-межпоселковые газопроводы.

	Объекты транспортной инфраструктуры
	Автомобильного транспорта:

- автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов,  в том числе  искусственные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог:

а) мостовые сооружения;

в) автобусные остановки

г) площадки для отдыха;
-объекты временного хранения автомобильного транспорта  у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения.

	Объекты иных инфраструктур
	Размещения и обезвреживания отходов:
-полигоны твердых бытовых отходов;
-скотомогильники (биотермические ямы).

	
	Содержания межпоселенческих мест захоронения:

-кладбища.

	
	Предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий:

-объекты по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

-объекты инженерной защиты (противопаводковые дамбы)

	
	Гражданской обороны:

-защитные сооружения гражданской обороны (противорадиационные укрытия).


Таблица А.2 – Виды объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории сельских поселений
	Наименование группы объектов 

местного значения
	Наименование видов объектов местного значения

	Объекты социальной инфраструктуры
	Культуры:

-общедоступная библиотека с детским отделением;

-точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам ;

- филиалы общедоступной библиотеки с детским отделением.

	
	Муниципального управления:

-пункт охраны общественного порядка.

	
	Муниципального жилищного фонда:

-жилые помещения (социальное жилье, служебное жилье);
-жилые помещения специализированного жилищного фонда, предназначенные для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

	Объекты коммунальной (инженерной) инфраструктуры
	Электроснабжения:

-понижающие подстанции ПС 35 кВ;

-понижающие подстанции ПС 10 кВ;

-линии электропередач 10 кВ;

-линии электропередач от 1 до 10 кВ.

	
	Газоснабжения: 

-газораспределительные пункты;

-газопроводы высокого давления;

-газопроводы среднего давления;

-газопроводы низкого давления.

	
	Теплоснабжения:

-котельные;
-тепловые сети.

	
	Водоснабжения:

-водозаборы;

-станции очистки воды;

-насосные станции;

-водопроводные сети.

	
	Водоотведения:

-канализационные

очистные сооружения;

-канализационные насосные станции;

-канализационные сети.

	Объекты транспортной инфраструктуры
	Автомобильного транспорта:

-автомобильные дороги местного значения в границах поселения, вне границ населенных пунктов;

-улично-дорожная сеть  населенного пункта;

-объекты временного хранения автомобильного транспорта  у объектов отдыха местного значения.

	Объекты иных инфраструктур
	Организации массового отдыха населения:

-пляжи.

	
	Содержания  мест захоронения:

-кладбища


Приложение «Б»
Прочие объекты транспортной и иных инфраструктур, создаваемые за счет внебюджетных средств, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района  по решению вопросов местного значения

Таблица А.1 – Виды прочих объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения на  территории муниципального района
	Наименование группы объектов 

местного значения
	Наименование видов объектов местного значения

	Объекты транспортной инфраструктуры
	Автомобильного транспорта:

- автозаправочные станции;

-станции технического обслуживания.

	
	Объекты  автомобильного транспорта по обслуживанию пассажирских перевозок:

-автовокзалы.

	Объекты иных инфраструктур
	Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма:

-мотели;

-туристические гостиницы и турбазы;

-кемпинги;

-базы отдыха;

-детские лагеря и оздоровительные учреждения.

	
	Объекты в области организации ритуальных услуг:

-бюро похоронного обслуживания.


Приложение «В»
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности прочими объектами социальной, транспортной и иных инфраструктур, необходимыми для разработки документов территориального планирования, документации по планировке территории  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица В.1 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области автомобильного транспорта (объекты дорожного сервиса)
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица
	Значение расчетного показателя


	Автозаправочные станции (АЗС)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	авто-мобилей на 1 колонку  
	1200

	
	Размер земельного участка
	га
	На 2 колонки–0,1.

на 5 колонок–0,2.

на 7 колонок–0,3.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	Не нормируется

	Станции технического обслуживания (СТО)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	авто-мобилей на 1 пост 
	200

	
	Размер земельного участка
	га
	На 5 постов -0,5га 

на 10 постов–1га

на 15 постов–1,5га

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, в том числе:
	-
	Не нормируется

	Примечание - Расчетные  показатели, приведенные в настоящей таблице, для органов местного самоуправления муниципального района носят рекомендательный характер. Расчетные показатели  применяется справочно  для учета в градостроительном проектировании. 


Таблица В.2 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области автомобильного транспорта (объекты  автомобильного транспорта по обслуживанию пассажирских перевозок)
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица
	Значение расчетного показателя


	Автовокзал  (автостанция)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	га
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, в том числе
	-
	Не нормируется

	Примечание - Расчетные  показатели, приведенные в настоящей таблице, для органов местного самоуправления муниципального района носят рекомендательный характер. Расчетные показатели  применяется справочно  для учета в градостроительном проектировании.


Таблица В.3 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области оздоровительных учреждений, отдыха и туризма

	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица
	Значение расчетного показателя


	Мотели 


	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	мест на 1 тыс. жителей
	По заданию на проектирование, ориентировочно - 2 

	
	Размер земельного участка
	м2 на 1 место 
	75

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, в том числе
	-
	Не нормируется

	Туристические гостиницы и турбазы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	мест на 1 тыс. жителей
	По заданию на проектирование

	
	Размер земельного участка
	м2 на 1 место
	 65

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, в том числе
	-
	Не нормируется

	
	-транспортная доступность
	минут
	90

	Кемпинги
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	мест на 1 тыс. жителей
	По заданию на проектирование

	
	Размер земельного участка
	м2 на 1 место
	135

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, в том числе
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	90

	Загородные базы отдыха, турбазы выходного дня, рыболовно-охотничьи базы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	мест на 1 тыс. жителей
	По заданию на проектирование, ориентировочно
 

	
	Размер земельного участка
	м2 на 1 место
	140

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, в том числе:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	90

	Детские лагеря и оздоровительные учреждения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	
	По заданию на проектирование

	
	Размер земельного участка
	м2 на 1 место
	150

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, в том числе:
	
	

	
	-транспортная доступность
	минут
	90

	Примечание - Расчетные  показатели, приведенные в настоящей таблице, для органов местного самоуправления муниципального района носят рекомендательный характер. Расчетные показатели  применяется справочно  для учета в градостроительном проектировании.


Таблица В.4 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области организации ритуальных услуг
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица
	Значение расчетного показателя


	Бюро похоронного обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единиц
	1

В административном центре муниципального района

	
	Размер земельного участка
	га
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, в том числе
	-
	Не нормируется

	Примечание - Расчетные  показатели, приведенные в настоящей таблице, для органов местного самоуправления муниципального района носят рекомендательный характер. Расчетные показатели  применяется справочно  для учета в градостроительном проектировании.


Таблица В.5 -  Расчетные показатели доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 
	Наименование вида объекта местного значения
	Наименование  расчетного 
показателя 
	Расчетная

единица
	Значение расчетного показателя


	Специализированные жилые дома или группы квартир для инвалидов-колясочников 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	инвалидов на 1 тысячу жителей 
	0,5 

	
	Размер земельного участка
	-
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, в том числе:
	
	

	
	радиус обслуживания
	-
	-

	
	радиус пешеходной доступности
	м
	От предприятий торговли товарами первой необходимости и приемных пунктов предприятий бытового обслуживания -300

	
	транспортная доступность
	минут
	-

	Общественные здания и сооружения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	%  от общей вместимости объекта или расчетного количества посетителей
	5


	
	Размер земельного участка
	-
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	В зависимости от назначения зданий и сооружений

	Автостоянки на территории жилых зон, около учреждений культурно-бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест приложения труда
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	% машино/

мест 
	10, 
но не менее 1 места для автотранспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест  для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках, но не менее 1 места

	
	Размер земельного участка
	-
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	Расстояние от мест для стоянки транспорта инвалидов на открытых автостоянках до входов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, не более:

– для жилых и общественных зданий, иных объектов социальной инфраструктуры, а также мест приложения труда – 50 м


Приложение «Г»

Таблица Г.1   - Классификация сельских улиц и дорог

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют 
основные транспортные и пешеходные связи, а так же связь жилой территории с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связь жилых и производственных территорий, 
обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подьезд к участкам жилой, 
производственной и общественной застройки




















PAGE  
48

