Приложение 

к постановлению администрации

Заволжского муниципального района

от 08.02.2021 № 36-п
Утверждаю

глава Заволжского 

муниципального района

А.В.Потанин





КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами

Заволжский район

2021
Общие сведения

Наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика – администрация Заволжского муниципального района Ивановской области, 155410, г. Заволжск, ул. Мира, д. 7.

1. Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: 

	Лот № 1
	Ивановская область, Заволжский район, с. Заречный, ул. Красноармейская, д.11
	Приложение 3

	Лот № 2
	Ивановская область, Заволжский район, с. Заречный, ул. Фабричная, д.2
	Приложение 4

	Лот № 3
	Ивановская область, Заволжский район, с. Есилево, ул. Льнозаводская, д.6
	Приложение 5

	Лот № 4
	Ивановская область, Заволжский район, с. Заречный, ул. Фабричная, д.9
	Приложение 6

	Лот № 5
	Ивановская область, Заволжский район, д. Коротиха, ул. Центральная,д.39
	Приложение  7

	Лот № 6
	Ивановская область, Заволжский район, с. Долматовский, ул. Лесная, д.4
	Приложение 8

	Лот № 7
	Ивановская область, Заволжский район, с. Курень, ул. Новая, 2
	Приложение 9

	Лот № 8
	Ивановская область, Заволжский район, с. Курень, ул. Новая, 3
	Приложение 10

	Лот № 9
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.7
	Приложение 11

	Лот № 10
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.9
	Приложение 12

	Лот № 11
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.10
	Приложение 13

	Лот № 12
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.11
	Приложение 14

	Лот № 13
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.12
	Приложение 15

	Лот № 14
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.13
	Приложение 16

	Лот № 15
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.14
	Приложение 17

	Лот № 16
	Ивановская область, Заволжский район, с. Есилево, ул. Рабочая, д.8
	Приложение 18


2. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района (Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области л/с 05333009650), 

Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново

р/сч 03232643246050003300

БИК – 012406500

Кор./сч.- 40102810645370000025

3. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения таких осмотров.

Претендент или и другое заинтересованное лицо в течение дня, предшествующего дню проведения осмотра объекта конкурса согласно графику, уведомляет организатора о желании участвовать в осмотре. Претендент или другое заинтересованное лицо прибывает в администрацию Заволжского муниципального района Ивановской области (каб.7) ко времени, согласованному с представителем организатора конкурса. Представитель организатора конкурса сопровождает претендентов и других заинтересованных лиц к объектам конкурса. 

График проведения осмотров объектов конкурса: каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4. Перечень работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290.

	Лот №1
	Ивановская область, Заволжский район, с. Заречный, ул. Красноармейская, д.11
	Приложение 19

	Лот №2
	Ивановская область, Заволжский район, с. Заречный, ул. Фабричная, д.2
	Приложение 20

	Лот №3
	Ивановская область, Заволжский район, с. Есилево, ул. Льнозаводская, д.6
	Приложение 21

	Лот №4
	Ивановская область, Заволжский район, с. Заречный, ул. Фабричная, д.9
	Приложение 22

	Лот № 5
	Ивановская область, Заволжский район, д. Коротиха, ул. Центральная,д.39
	Приложение 23

	Лот № 6
	Ивановская область, Заволжский район, с. Долматовский, ул. Лесная, д.4
	Приложение 24

	Лот № 7
	Ивановская область, Заволжский район, с. Курень, ул. Новая, 2
	Приложение 25

	Лот № 8
	Ивановская область, Заволжский район, с. Курень, ул. Новая, 3
	Приложение 26

	Лот № 9
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.7
	Приложение 27

	Лот № 10
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.9
	Приложение 28

	Лот № 11
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.10
	Приложение 29

	Лот № 12
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.11
	Приложение 30

	Лот № 13
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.12
	Приложение 31

	Лот № 14
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.13
	Приложение 32

	Лот № 15
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.14
	Приложение 33

	Лот № 16
	Ивановская область, Заволжский район, с. Есилево, ул. Рабочая, д.8
	Приложение 34


5. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме лицами, принявшими помещения,  платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги.

Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

6. Требования к участникам конкурса.

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендент;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

7. Форма заявки на участие в конкурсе, инструкция по ее заполнению.

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 4 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75.

В заявке должно содержаться сопроводительное письмо, заполненное по форме, указанной в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации, а также опись всех приложенных документов (с указанием количества листов).

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1) сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, установленным разделом 6 данной конкурсной документации.

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, предусмотренное пунктом 52 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью. Все страницы представленных документов (кроме нотариально заверенных копий) должны быть завизированы руководителями (уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, завизированных руководителями (уполномоченными лицами). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

Документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

Представленные в заявке документы после проведения открытого конкурса участникам размещения заказа не возвращаются.

8. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств.

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если победитель конкурса в установленный срок, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

9. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом.
Обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

10. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств. 

Должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией и подготовленных в соответствии с положениями пункта 9 конкурсной документации проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указанную плату.

       11. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

Ооу= К x (Рои+ Рку),где:

Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;

К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75;

Рои - размер  ежемесячной платы  за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на  общую  площадь  жилых  и  нежилых  помещений  (за  исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме; 

Рку - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за  предыдущий календарный год, а  в  случае отсутствия таких сведений - исходя  из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и  услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в  соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет обеспечения исполнения обязательств

	
	
	Стоимость жилищных услуг в месяц, руб.
	Обеспечение исполнения обязательств (1/2 от стоимости ЖУ в месяц)

	Лот №1
	Ивановская область, Заволжский район, с. Заречный, ул. Красноармейская, д.11
	5236,03
	2618,01

	Лот №2
	Ивановская область, Заволжский район, с. Заречный, ул. Фабричная, д.2
	5915,75
	2957,88

	Лот №3
	Ивановская область, Заволжский район, с. Есиплево, ул. Льнозаводская, 6
	5100,08
	2550,04

	Лот №4
	Ивановская область, Заволжский район, с. Заречный, ул. Фабричная, д.  9
	9578,21
	4789,11

	Лот № 5
	Ивановская область, Заволжский район, д. Коротиха, ул. Центральная,д.39
	1014,58
	507,29

	Лот № 6
	Ивановская область, Заволжский район, с. Долматовский, ул. Лесная, д.4
	3319,92
	1659,96

	Лот № 7
	Ивановская область, Заволжский район, с. Курень, ул. Новая, д.2
	13465,52
	6732,76

	Лот № 8
	Ивановская область, Заволжский район, с. Курень, ул. Новая, д.3
	5556,57
	2778,29

	Лот № 9
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.7
	4722,30
	2361,15

	Лот № 10
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.9
	5300,42
	2650,21

	Лот № 11
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.10
	5300,42
	2650,21

	Лот № 12
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.11
	5300,42
	2650,21

	Лот № 13
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.12
	5300,42
	2650,21

	Лот № 14
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.13
	5334,77
	2667,38

	Лот № 15
	Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.14
	5174,50
	2587,25

	Лот № 16
	Ивановская область, Заволжский район, с. Есилево, ул. Рабочая, д.8
	4138,45
	2069,23


Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». 

     13. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривают:

Обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.

Право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

14. Срок действия договора управления многоквартирным домом.
Срок действия договоров управления многоквартирным домом составляет 3 года.

Действие указанных договоров может быть продлено на 3 месяца, если:

большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

15. Проект договора управления многоквартирным домом, составленный в соответствии со ст.162 ЖК РФ.

Приложение 35.

Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

____________________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о.физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу: ____________________________________________________________________________________.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет: _______________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

___________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

___________________________________________________________________________________

управления многоквартирным домом способа внесения

____________________________________________________________________________________

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет _____________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

_____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________________;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

_____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________________;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

_____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________________;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

_____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________________;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

_____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Настоящим ____________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование

___________________________________________________________________________________

(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица,

данные документа, удостоверяющего личность)

дает  согласие  на включение в перечень организаций для управления многоквартирным   домом,   в  отношении   которого  собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая  организация,  в соответствии  с Правилами определения управляющей организации  для управления многоквартирным  домом,  в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не  выбран  способ  управления  таким  домом  или выбранный способ управления  не  реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 21 декабря 2018 г. N  1616  "Об  утверждении Правил определения управляющей организации  для  управления  многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не  выбран  способ  управления таким  домом  или  выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о  внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства Российской

Федерации".

_________________  ____________________________________

(подпись)                    (ф.и.о.)

"__" _____________ 20__ г.

М.П.

И Н С Т Р У К Ц И Я

По заполнению заявки на участие в конкурсе
1. Заявление об участии в конкурсе

        1. Указывается полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Если юридическое лицо имеет фирменное наименование, отличающееся от полного наименования, фирменное наименование указывается после полного наименования юридического лица. Индивидуальные предприниматели указывают полностью свою фамилию, имя и отчество, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность (серию и номер документа, дату его выдачи, орган, осуществивший выдачу документа). Индивидуальные предприниматели – граждане Российской Федерации указывают реквизиты паспорта гражданина РФ. 

       2. Местонахождение юридического лица и индивидуального предпринимателя указываются в точном соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. В случае, если фактический адрес местонахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя отличается от адреса, указанного в Едином государственном реестре, необходимо указать адрес фактического местонахождения. 

       3. Претендент указывает также номер телефона для связи с ним организатора конкурса, конкурсной комиссии или специализированной организации. В номере телефона необходимо указать код населенного пункта, для иностранных юридических лиц и предпринимателей – также код страны. 

       4.  В заявке указывается номер лота, а также перечень адресов многоквартирных домов, входящих в указанный лот (сведения содержатся в конкурсной документации). На участие в конкурсе по каждому лоту подается отдельная заявка. В случае подачи одним лицом заявок на участие в нескольких конкурсах по отбору управляющей организации, общие для каждого из конкурсов документы могут быть поданы организатору конкурса в отдельном конверте с пометкой на конверте и во вложении, что указанные документы прилагаются к заявкам претендента, поданным на несколько лотов (конкурсов). 

        5. Реквизиты банковского счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, указываются претендентом по следующей форме: № расчетного счета, наименование банка с указанием его местонахождения и организационно-правовой формы, номер корреспондентского счета банка, ИНН банка, БИК банка. Необходимо также указать наименование получателя.

           6. Заявка на участие в конкурсе подписывается индивидуальным предпринимателем, руководителем исполнительного органа юридического лица либо лицом, наделенным  соответствующими полномочиями и скрепляется печатью индивидуального предпринимателя (если печать имеется) либо юридического лица. 

2.  Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом


В пустых строках указываются предложения претендента о способе внесения платы  за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги нанимателями и собственниками помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса. Описание способа внесения платежей делается в произвольной форме. К числу способов внесения платежей, в частности, относятся:
- внесение платежей наличными в кассу управляющей организации;

- внесение платежей путем перечисления денежных средств на расчетный счет управляющей организации безналичным путем с лицевого (текущего, расчетного) счета гражданина в банке;

- оплата посредством почтовых переводов;

- оплата услуг путем поручения о безналичном перечислении банку после внесения наличных денежных средств и т.д. 

Реквизиты банковского счета для зачисления поступивших платежей за содержание и ремонт жилья и коммунальные услуги указываются аналогично порядку, указанному в п. 5 раздела 1 настоящей Инструкции.

3.  Перечень прилагаемых к заявке документов

       3.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя). Претендент указывает в заявке наименование представленного документа, а также дату его выдачи и орган, выдавший выписку. Обязательному указанию подлежит количество листов, на которых представлен документ.

3.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе. Полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, могут быть подтверждены выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, копией решения о назначении (избрании)  либо копией приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности. Если от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя действует лицо на основании доверенности, необходимо приложить такую доверенность. Реквизиты доверенности, подлежащие указанию в заявке: дата и место составления доверенности, срок действия доверенности. 

3.3.  Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, являются копии или оригиналы платежных поручений с отметкой банка о принятии к исполнению. В заявку об участии в конкурсе вносятся дата и номер платежного документа, а также сумма денежных средств, перечисленных по указанным документам. Например: платежное поручение № 3 от 21.01.2021 года на сумму 400 рублей 00 копеек.

3.4.  Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом. 

Некоторые многоквартирные дома, являющиеся объектами конкурса, оборудованы лифтами. Эксплуатация лифтов, в соответствии с законодательством о промышленной безопасности, относится к деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов. Обязательным требованием к участникам конкурса по некоторым лотам является соответствие претендента требованиям, предъявляемым законодательством о промышленной безопасности. К заявке на участие в конкурсе прилагаются копии таких документов, а в тексте заявки указываются их реквизиты: серия и номер (если имеются), дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ. Если в штате организации-претендента отсутствуют работники, соответствующие требованиям законодательства о промышленной безопасности, претендент вправе представить документы, свидетельствующие о наличии предварительного договора со специализированной организацией, отвечающей предъявляемым требованиям.

3.5. Копия утвержденного в соответствии с гражданским законодательством бухгалтерского баланса за последний отчетный период. В заявке на участие в конкурсе указывается дата составления указанного документа, а также количество листов, на которых представлен документ.   

Приложение № 2

Заполняется на бланке организации с указанием исходящего № и даты

Доверенность №

На уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления

 интересов участника размещения заказа

Г.__________________                                                                                     «____» _____________20__г.

Наименование участника размещения заказа

Доверяет________________________________________________

                                                           Ф.И.О.

Паспорт серии _____________№_________________ выдан_______________  «_____»________________

Представлять интересы_____________________________________________________________________

Наименование участника размещения заказа

На конкурсах, проводимых__________________________________________________________

Наименование заказчика

Подпись__________________________                                __________________________удостоверяем

                        Ф.И.О. удостоверяемого
Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «____» ________________20___г.

Руководитель организации ________________________(__________________)

                      М.П.                                                                                  Ф.И.О.

Главный бухгалтер________________________(__________________)

                      М.П.                                                                    Ф.И.О.

Приложение № 3

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Заречный, ул. Красноармейская, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 37:04:040408:181

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета  ______________________
6. Степень фактического износа  - 63%

7. Год последнего капитального ремонта  -нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    -нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  -нет

13. Наличие мезонина  -нет

14. Количество квартир (комнат)  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   -1401

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                411,1  
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
365,9
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
45,2
кв. м

20. Количество лестниц               4
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

45,2                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -251,3 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  37:04:031101:10

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Бутовый  ленточный
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	бревенчатые
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	деревянные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	деревянные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые с окраской
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Летние створные, зимние глухие

филенчатые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	-
	удовлетворительное



	внутренняя
	
	

	наружная
	-
	

	(другое)
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 
	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В.Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 4

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Заречный, ул. Фабричная, д.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 37:04:040101:505

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета _______________________ 
6. Степень фактического износа  -63%
7. Год последнего капитального ремонта  -нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    - нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир (комнат)  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   -1554

куб. м. 

19.Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                437,0
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
413,4
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
23,6
кв. м

20. Количество лестниц               2
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

24,0                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Кирпичный  ленточный
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	бревенчатые
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	тесовые
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	деревянные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые с окраской
	удовлетворительное

	7. Проемы
	двухстворчатые

филенчатые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	-
	удовлетворительное



	внутренняя
	
	

	наружная
	-
	

	(другое)
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 
	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В.Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 5

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Есиплево, ул. Льнозаводская, д.6
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 37:04:020807:215
3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  

5. Степень износа по данным государственного технического учета  ______________________
6. Степень фактического износа  -1968
7. Год последнего капитального ремонта  -нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    -нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  -нет

13. Наличие мезонина  -нет

14. Количество квартир (комнат)  8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   - 

19.Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                               376,6
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
356,4
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
20,2
кв. м

20. Количество лестниц               4
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

33,0                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  - 453 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  37:04:020807:57
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые с окраской
	удовлетворительное

	7. Проемы
	двухстворчатые

филенчатые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	-
	удовлетворительное



	внутренняя
	
	

	наружная
	-
	

	(другое)
	
	

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 
	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В.Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 6

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Заречный, ул. Фабричная, д.9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 37:04:031106:60 

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1974

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа  -45%

7. Год последнего капитального ремонта  -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -

9. Количество этажей  3

10. Наличие подвала    -

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир (комнат)  1(47)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   -3496

куб. м

Пппррпр

П

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                889,7  
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
639,4
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
319,9
кв. м

20. Количество лестниц                6
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

                 69,6               -                             кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                 250,3                                                     кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -512,0 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  37:04:031106:26

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Кирпичный ленточный
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Кирпичные
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	Кирпичные, тесовые
	

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	ж/б плиты
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые с окраской
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Летние створные, зимние глухие

Заводские
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	-
	удовлетворительное



	внутренняя
	
	

	наружная
	-
	

	(другое)
	
	


	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное
	Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 
	
	

	11. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В.Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 7

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, д. Коротиха, ул. Центральная, д.39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 37:04:031001:195
3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1952

5. Степень износа по данным государственного технического учета  ______________________
6. Степень фактического износа  -63%
7. Год последнего капитального ремонта  -нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    - нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир (комнат)  3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   -281

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                70,9
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
70,9
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              

кв. м

20. Количество лестниц              
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Кирпичный  ленточный
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	бревенчатые
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	деревянные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	деревянные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые 
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Летние створные, зимние глухие

простые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	-
	удовлетворительное



	внутренняя
	
	

	наружная
	-
	

	(другое)
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	централизованное

печное


	Удовлетворительное

Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 
	
	

	Выгребные ямы
	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В.Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 8
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Долматовский, ул. Лесная, д.4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 37:04:050113:16
3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета  ______________________
6. Степень фактического износа  -60%
7. Год последнего капитального ремонта  - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  - отсутствует

9. Количество этажей  1

10. Наличие подвала    -нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  -нет

13. Наличие мезонина  -нет

14. Количество квартир (комнат)  7

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   -1275

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                               315,9
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
232,0
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
53,7
кв. м

20. Количество лестниц              1
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

30,2                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Кирпичный 
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	деревянные
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	деревянные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	деревянные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	железо
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые 
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Летние створные, зимние глухие

филенчатые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	-
	удовлетворительное



	внутренняя
	
	

	наружная
	-
	

	(другое)
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 

отстойник
	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В. Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 9
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Курень, ул. Новая, д.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 37:04:020513:119
3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  -1995
5. Степень износа по данным государственного технического учета  не установлена
6. Степень фактического износа  не установлена

7. Год последнего капитального ремонта  - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  - отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    -да
11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир (комнат)  18
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        969,0
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
898,9
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              

кв. м

20. Количество лестниц               6
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

   70,1          кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Кирпичный ленточный
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	ж/бетонные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	Мягкая кровля
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые 
	удовлетворительное

	7. Проемы
	двойные створчатые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	-
	удовлетворительное



	внутренняя
	
	

	наружная
	-
	

	(другое)
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

центральное
	Удовлетворительное

Удовлетворительное



	Электроснабжение 

отопление 


	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В. Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 10

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Курень, ул. Новая, д.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 37:04:020513:105
3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета  не установлена
6. Степень фактического износа  не установлена

7. Год последнего капитального ремонта  - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  - отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    -нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир (комнат)  11

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   1813

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками         453,2                       
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
388,3
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
64,9
кв. м

20. Количество лестниц               4
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

12,2                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Кирпичный ленточный
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	ж/бетонные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые 
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Летние створные, зимние глухие

филенчатые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	-
	удовлетворительное



	внутренняя
	
	

	наружная
	-
	

	(другое)
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

Удовлетворительное



	Электроснабжение 

отопление 


	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В. Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 11

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета  не установлена
6. Степень фактического износа  -не установлена

7. Год последнего капитального ремонта  -нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  - отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    - нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  -нет

13. Наличие мезонина  -нет

14. Количество квартир (комнат)  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   -2012

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                503
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
330
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
148
кв. м

20. Количество лестниц               4
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

25,0                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  37:04:010102:115
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	ж/б
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Кирпич силикат ж/б
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	деревянные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	деревянные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	Скатная шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатый
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Деревянные двухстворчатые

Деревянные простые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	простая, стены - окраска масленой краской с  известковой побелкой, потолок – известковая побелка
	удовлетворительное



	
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 

выгребные ямы
	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В. Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)

	“
	
	”
	
	20
	
	г.



М.П.

Приложение № 12

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета  не установлена
6. Степень фактического износа  -не установлена

7. Год последнего капитального ремонта  -нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    -нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  -нет

13. Наличие мезонина  -нет

14. Количество квартир (комнат)  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   -2350

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                587,4
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
370,4
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
185
кв. м

20. Количество лестниц               4
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

32,0                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -400,0 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  37:04:010102:117
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	ж/б
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Кирпич силикат ж/б
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	деревянные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	деревянные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	Скатная шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатый
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Деревянные двухстворчатые

Деревянные простые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	простая, стены - окраска масленой краской с  известковой побелкой, потолок – известковая побелка
	удовлетворительное



	
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 

выгребные ямы
	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В. Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 13

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________________________
3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета  не установлена
6. Степень фактического износа  -не установлена

7. Год последнего капитального ремонта  -нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  - отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    - нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир (комнат)  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   -2350

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                587,4
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
370,4
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
185,0
кв. м

20. Количество лестниц               4
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

32,0                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -400 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  37:04:010102:118
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	ж/б
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Кирпич силикат ж/б
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	деревянные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	деревянные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	Скатная шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатый
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Деревянные двухстворчатые

Деревянные простые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	простая, стены - окраска масленой краской с  известковой побелкой, потолок – известковая побелка
	удовлетворительное



	
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 

выгребные ямы
	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В. Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 14

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии__________________________
3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета  не установлена
6. Степень фактического износа  - не установлена

7. Год последнего капитального ремонта  - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  - отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    - нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир (комнат)  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   -2350

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                               587,4
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
370,4
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
185,0
кв. м

20. Количество лестниц               4
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

32,0                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -400,0 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  37:04:010102:119
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	ж/б
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Кирпич силикат ж/б
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	деревянные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	деревянные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	Скатная шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатый
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Деревянные двухстворчатые

Деревянные простые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	простая, стены - окраска масленой краской с  известковой побелкой, потолок – известковая побелка
	удовлетворительное



	
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 

выгребные ямы
	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В. Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 15

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________________________
3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета  не установлена
6. Степень фактического износа  -не установлена

7. Год последнего капитального ремонта  - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  - отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    - нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  -нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир (комнат)  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   -2350

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                587,4  
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
370,4
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
185,0
кв. м

20. Количество лестниц               4
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

32                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -400,0 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  37:04:010102:120
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	ж/б
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Кирпич силикат ж/б
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	деревянные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	деревянные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	Скатная шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатый
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Деревянные двухстворчатые

Деревянные простые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	простая, стены - окраска масленой краской с  известковой побелкой, потолок – известковая побелка
	удовлетворительное



	
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 

выгребные ямы
	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В. Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 16

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________________________
3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета  не установлена
6. Степень фактического износа  не установлена

7. Год последнего капитального ремонта  - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  - отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    - нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир (комнат)  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   -2350

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                590,8  
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
372,8
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
186
кв. м

20. Количество лестниц               4
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

32,0                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -400 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  37:04:010102:121
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	ж/б
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Кирпич силикат ж/б
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	деревянные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	деревянные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	Скатная шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатый
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Деревянные двухстворчатые

Деревянные простые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	простая, стены - окраска масленой краской с  известковой побелкой, потолок – известковая побелка
	удовлетворительное



	
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 

выгребные ямы
	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В. Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 17

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с.Колшево, ул. Молодежная, д.14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________________________
3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета  не установлена
6. Степень фактического износа  -не установлена

7. Год последнего капитального ремонта  - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  - отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    - нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир (комнат)  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   -2298

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                574,6  
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
361,6
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
181
кв. м

20. Количество лестниц               4
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

32,0                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -400,0 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  37:04:010102:122
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	ж/б
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	Кирпич силикат ж/б
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	деревянные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	деревянные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	Скатная шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатый
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Деревянные двухстворчатые

Деревянные простые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	простая, стены - окраска масленой краской с  известковой побелкой, потолок – известковая побелка
	удовлетворительное



	
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

Удовлетворительное

удовлетворительное

	Электроснабжение 

отопление 

выгребные ямы
	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В. Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 18

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Заволжский район, с. Есиплево, ул. Рабочая, д.8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________________________
3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета  не установлена
6. Степень фактического износа  не установлена

7. Год последнего капитального ремонта  - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  - отсутствует

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала    -нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир (комнат)  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

     -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем   

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
289,2
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       0                                кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              
12,2
кв. м

20. Количество лестниц               4
шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

12,2                                           кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                -

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                          -

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	деревянные
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	деревянные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	Чердачные


	
	

	междуэтажные
	деревянные
	

	
	
	

	
	
	

	5. Крыша
	шифер
	удовлетворительное

	6. Полы
	Дощатые 
	удовлетворительное

	7. Проемы
	Летние створные, зимние глухие

филенчатые
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	
	

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	-
	удовлетворительное



	внутренняя
	
	

	наружная
	-
	

	(другое)
	
	

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	9. Сан. и электротехнические устройства
	центральное

печное
	Удовлетворительное

Удовлетворительное



	Электроснабжение 

отопление 


	
	

	10. Входная площадка
	-
	удовлетворительное


Глава Заволжского муниципального района  

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

	
	
	А.В. Потанин

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение № 19
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Заречный, ул. Красноармейская, д.11 ,являющегося объектом конкурса
	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	7025,28

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	27179,05

	
	Подметание и влажная уборка полов в помещениях общего пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	11108,72

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	17519,29

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	1,6
	7025,28


Приложение № 20
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Заречный, ул. Фабричная, д.2, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	7937,28

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	30707,35

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	12550,82

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	19793,59

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	70989,05


Приложение № 21
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Есиплево, ул. Льнозаводская, д.6, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	6842,88

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	26473,39

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период
	По мере необхлдимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необхлдимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)

многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	10820,30

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	17064,43

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	61201,01


Приложение № 22
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Заречный, ул. Фабричная, 9, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	12276,48

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,86
	52635,41

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	19412,18

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	30614,47

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы отопления МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,98
	114938,54


Приложение № 23
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, д. Коротиха, ул. Центральная, д.39, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	1361,28

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	5266,45

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	2152,52

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	3394,69

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	12174,95


Приложение № 24
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Долматовский, ул. Лесная, д.4, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	4454,40

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	17232,96

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	7043,52

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	11108,16

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	39839,04


Приложение № 25
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Курень, ул. Новая, д.2, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	17258,88

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,86
	73997,45

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	27290,60

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	43039,33

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы отопления в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,98
	161586,26


Приложение № 26
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Курень, ул. Новая, д.3, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	7455,36

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	28842,92

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	11788,79

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	18591,80

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	66678,88


Приложение № 27
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.7, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	6336,00

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	24512,40

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	10018,80

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	15800,40

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	56667,60


Приложение № 28
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.9, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	7111,68

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	27513,31

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	11245,34

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	17734,75

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	63605,09


Приложение № 29
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонтуобщего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.10, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	7111,68

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	27513,31

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	11245,34

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	17734,75

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	63605,09


Приложение № 30
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.11, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	7111,68

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	27513,31

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	11245,34

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	17734,75

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	63605,09


Приложение № 31
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.12, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	7111,68

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	27513,31

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	11245,34

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	17734,75

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	63605,09


Приложение № 32
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.13, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	7157,76

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	27691,58

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	11318,21

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	17849,66

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	64017,22


Приложение № 33
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Молодежная, д.14, являющегося объектом конкурса

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	6942,72

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	26859,65

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	10978,18

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	17313,41

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	62093,95


Приложение № 34
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Есиплево, ул. Рабочая, д.8, являющегося объектом конкурса
	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	1,6
	5552,64

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	 
	 

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	6,19
	21481,78

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	 
	 

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	 
	 

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	 
	 

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	 
	 

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	2,53
	8780,11

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	3,99
	13846,90

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	 
	 

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	14,31
	49661,42


Приложение № 35
Проект договора управления многоквартирным домом

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № ______
г. Заволжск


 



     
«___»_________202__ г.
__________________________________(наименование управляющей организации) именуемый (ая) в дальнейшем "Управляющая организация", (в лице),________________________________ действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и администрация Заволжского муниципального района Ивановской области, в лице ______________, действующего на основании Устава, в соответствии с Протоколом проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирном домом, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - «Договор»).

1. Предмет Договора


1.1. Настоящий Договор заключен на основании открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу________ ____________________ (далее – Многоквартирный дом).


1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме и определены в протоколе № ___________ открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от «_____» ________________ 2021 г., проведенного администрацией Заволжского муниципального района Ивановской области.

1.3. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим на законных основаниях в многоквартирном доме.

1.4. Управляющая организация обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: _______________________, предоставлять коммунальные услуги Собственникам (а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность, в соответствии с протоколом № ___________ открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от «_____» ________________ 2018 г., проведенного администрацией Заволжского муниципального района Ивановской области.

1.5. Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в приложении 1 к настоящему Договору.

2.
Права и обязанности Сторон
2.1. Управляющая организация обязана:

2.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

2.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме. В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

2.1.3. Предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, установленного качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу;

2.1.4  Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения, в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ, от нанимателя жилого помещения муниципального жилищного фонда. Кроме того, по распоряжению Собственника, отраженному в любом документе, в том числе в договоре между ним и нанимателем, арендатором жилого и нежилого помещения, распространить применение положения статьи ЖК РФ, указанной в настоящем пункте Договора, на всех нанимателей и арендаторов Собственника.

2.1.5. Требовать в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от Собственника помещения в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

2.1.6. Требовать платы от Собственника в случае непоступления платы от его нанимателей и арендаторов по п. 2.1.4 настоящего раздела Договора в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п. 2.2.3 Договора.

2.1.7. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

2.1.8. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как: отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению, - в течение 40 минут с момента поступления заявки по телефону.

2.1.9. Вести и хранить документацию (базы данных), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

2.1.10. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственников, иных законных пользователей, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу

2.1.11.Информировать Собственников о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения – немедленно.

2.1.12. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника, иных законных пользователей помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц

2.1.13. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную действующим законодательством продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 2.4.4 настоящего Договора в следующем расчетном периоде.

2.1.14. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения(й). Недостаток и дефект считаются выявленными, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.

2.1.15. От своего имени и за свой счет заключить с организациями коммунального комплекса договоры на снабжение коммунальными ресурсами, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику, иным законным пользователям помещения(й), в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором.

2.1.16. Информировать в письменной форме Собственников (иных законных пользователей) об изменении размера платы за помещение пропорционально его доле в содержании и ремонте общего имущества, коммунальные услуги не позднее чем за 10 рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных документов.

2.1.17. Обеспечить Собственника (иных законных пользователей) информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и размещения объявлений в подъездах многоквартирного дома.

2.1.18. По требованию Собственника и иных законных пользователей помещений выдавать в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством документы.

2.1.19. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника (иных законных пользователей) согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

2.1.20. Направлять Собственникам при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Вести отдельный учет средств, направляемых на капитальный ремонт.

2.1.21. По требованию Собственника (иных законных пользователей помещений) производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги и выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пеней).

2.1.22. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора, а при заключении Договора на срок один год – не ранее чем за два месяца и не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а если такое собрание в очной форме не проводится, - в письменном виде каждому Собственнику, а также размещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются соответствие фактического перечня количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в многоквартирном доме и принятые меры по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки, информация о привлеченных средствах на капитальный ремонт и их расходовании.

2.1.23. На основании заявки Собственника (нанимателя) направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома или помещению Собственника.

2.1.24. Не распространять информацию, касающуюся Собственника (передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без письменного разрешения Собственника помещения или наличия иного законного основания

2.1.25. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору

2.1.26.Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведения, касающиеся управления многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества

2.1.27.При поступлении коммерческих предложений не выдавать никаких разрешений по использованию общего имущества собственников многоквартирного дома без соответствующих решений общего собрания собственников по конкретному предложению. В случае положительного решения собственников средства, поступившие в результате реализации коммерческого предложения на счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением собственников, должны быть направлены на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору.

2.1.28. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего Договора плату Собственника

2.1.29. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов для производства работ по восстановлению общего имущества, поврежденного в результате наступления страхового случая. За счет средств страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей застрахованного общего имущества.

2.1.30. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной Управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в доме – одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

2.2. Управляющая организация вправе:

2.2.1. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, данным, представленным Собственником (иным законным пользователем помещения), проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 3.4 настоящего Договора.

2.2.2. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с должников (собственника, нанимателя) сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

2.2.3. Готовить к окончанию года с момента начала действия Договора (далее к концу каждого года действия Договора при заключении его на срок более года или его пролонгации) предложения к общему собранию собственников помещений по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества собственников в принадлежащем им многоквартирном доме на основании предлагаемого собранию перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов к нему на предстоящий год. При утверждении решением собрания новой стоимости услуг и/или работ направить Собственнику дополнительное соглашение к настоящему Договору для подписания.

2.2.4. Заключить с соответствующей организацией договор на организацию начисления платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги Собственнику (иным законным пользователям) помещений многоквартирного дома.

2.3. Собственник (иной законный пользователь) обязан:

2.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, принятому в соответствии с законодательством. Своевременно представлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).

2.3.2. При неиспользовании помещения(й) в многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии более 24 часов.

2.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества многоквартирного дома; 

з) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (при производстве ремонтных работ с 8.00 до 20.00);

и) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.

2.3.4. При проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов.

2.3.5. Представлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:

о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению, а также коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты;

об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств  электроснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты.

2.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб – в любое время.

2.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.

2.4. Собственник имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

2.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

2.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Договора.

2.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

2.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 2.1.26 настоящего Договора.

2.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем/аренду.

3. Цена Договора, размер платы за помещение и коммунальные

услуги, порядок ее внесения
3.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливаются в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником жилому/нежилому помещению согласно ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ по результатам открытого конкурса, проводимого администрацией Заволжского муниципального района Ивановской области в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.2. Цена Договора определяется стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, приведенной в приложении 2 к настоящему Договору.

3.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества устанавливается соразмерно доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество в зависимости от степени благоустройства дома и составляет ________ рублей в месяц за один кв. м общей площади помещения(й)  Собственника и может быть уменьшен для внесения Собственником в  соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном нормативными правовыми актами  администрации Заволжского муниципального района Ивановской области.

3.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, утвержденным в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

3.6. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией.  

3.7. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с учетом исполнения условий настоящего Договора, сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, дата создания платежного документа.

3.8. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Договора пеней указывается в отдельном платежном документе.  

3.9. Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения платы за помещение и за отопление.

3.10. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

3.11. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в приложении 2 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в размере занимаемого помещения в следующих месяцах при уведомлении Собственника.

3.12. Собственник или наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.

3.13. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

3.14. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.15. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.

3.16. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы. В случае расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет размера его платы.

3.17. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника по отдельному договору на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении и оплате расходов за капитальный ремонт, принимаемого с учетом предложений Управляющей организации о необходимости и сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3.18. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленных частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим Договором.

4.3. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

5. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией 

ее обязательств по Договору управления и порядок регистрации факта нарушения условий настоящего Договора
5.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями пп. 5.2-5.5 настоящего раздела Договора;

инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (с указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.

5.2. В случае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу многоквартирного дома по требованию любой из Сторон Договора составляется акт о нарушении условий Договора.

Указанный акт является основанием для уменьшения ежемесячного размера платы Собственником за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению.

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.

5.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение двух рабочих дней с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт подписывается остальными членами комиссии.

5.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя), описание (при наличии возможности – их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

5.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику (члену семьи Собственника) под расписку.

5.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по Договору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания собственников.

6. Порядок изменения и прекращения Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.

6.2. Настоящий Договор может быть прекращен:

6.2.1. По соглашению Сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собственника в случае:

отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения (купля-продажа, мена, рента и пр.) путем уведомления Управляющей организации о факте отчуждения с приложением соответствующего документа, Договор считается расторгнутым с момента государственной регистрации перехода права собственности;

в случае смерти Собственника – со дня смерти при наличии копии свидетельства о смерти или других подтверждающих документов.

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора, в случае если:

многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

собственники помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании приняли иные условия договора управления многоквартирным домом, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

собственники помещений регулярно не исполняют своих обязательств в части оплаты по настоящему Договору.

6.2.3. В случае ликвидации Управляющей организации.

6.2.4. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомления одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

6.3. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях (или иных по п. 2.2.4 Договора).

6.4. В случае прекращения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы местного самоуправления для принятия ими соответствующих решений.

6.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

6.6. Расторжение Договора не является основанием для Собственника в прекращении обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора.

6.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.

6.8. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора управления многоквартирным домом, если Управляющая организация не выполняет условий такого Договора.

7. Прочее
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

8. Форс-мажор
8.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

9. Срок действия Договора
9.1. Договор заключен на три года и вступает в действие с момента подписания.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

 
Приложения к Договору:


1) Состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление, и адрес такого дома;


2) перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация.

10. Реквизиты Сторон.

    _____________________________
________________________

 Приложение№ 1

к договору управления

                                                                               многоквартирным домом

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

	Адрес дома
	 

	Общие сведения по многоквартирному дому и придомовой территории 
	 

	Год постройки
	 

	1. Фундамент
	 

	2. Наружные 

и внутренние капитальные стены
	 

	 3. Перегородки 
	 

	4. Перекрытия:

чердачные 

междуэтажные

подвальные

(другое)
	

	5. Крыша

Конструкция и материал кровли
	 
 

	6. Полы
	

	7. Проемы

окна

двери

(другое)
	

	8. Отделка

внутренняя

наружная

(другое)
	

	9. Наличие подвала, полуподвала, технического подполья
	 

	10. Наличие чердачного помещения
	 

	11. Этажность
	 

	12. Количество подъездов
	 

	13. Количество квартир
	 

	14. Площадь дома (кв.м)

общая_________

жилая_________

нежилых помещении_______________
	 

	 15. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:

напольные электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

вентиляция

(другое)
	

	16. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:

электричество

водопровод

горячее водоснабжение

 канализация

газоснабжение

печное отопление
	 

	17. Крыльца
	 

	18. площадь придомовой территории (покрытие, газоны)
	 

	19. Контейнерная площадка
	 

	год последнего ремонта:

капитального

текущего
	


 
                                                                                                                                                         

Приложение № 2

к договору управления многоквартирным домом

 Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Ед. изм.
	Стоимость на ед.

измерения
	Годовая

плата

Руб.

	1
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	
	кв.м
	
	

	
	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
	ежедневно
	
	
	

	2
	Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	кв.м
	
	

	
	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях пользования
	еженедельно
	
	
	

	
	Уборка мусора в летний период
	ежедневно
	
	
	

	
	Сдвижка и подметание снега в зимний период 
	По мере необходимости
	
	
	

	
	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	
	
	

	3
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)многоквартирных домов
	
	кв.м
	
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
	по мере необходимости
	
	
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД
	по мере необходимости
	
	
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания наружных и внутренних стен МКД
	по мере необходимости
	
	
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
	по мере необходимости
	
	
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД
	по мере необходимости
	
	
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в МКД
	по мере необходимости
	
	
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и перекрытий в МКД
	по мере необходимости
	
	
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	по мере необходимости
	
	
	

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	
	

	4
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
	
	кв.м
	
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД
	по мере необходимости
	
	
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
	по мере необходимости
	
	
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоотведения (выгребных ям) в МКД
	по мере необходимости
	
	
	

	
	Работы, выполняемые при подготовке к отопительному сезону
	при подготовке к зиме
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	кв.м
	
	


Заместитель главы администрации                                                                                          В.В. Левков

                                                




















2

