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Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2022 № 246-п
г. Заволжск
Об утверждении топливно-энергетического баланса Заволжского муниципального района Ивановской области за 2020 год и прогнозный период до 2030 года
В соответствии с  пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 29.10.2021№ 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», администрация Заволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить топливно-энергетический баланс Заволжского муниципального района Ивановской области за 2020 год и прогнозный период до 2030 года (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и размещению на официальном сайте администрации Заволжского муниципального района
Глава Заволжского 
муниципального района                         



   А.В. Потанин
Исп. Кубова Г.Ю.,

Т. 60040 (доб.111)
             Приложение к постановлению администрации Заволжского муниципального района 
Ивановской области

от 19.07.2022  №  246-п
Утверждаю 

Глава Заволжского 

муниципального района

А.В. Потанин
Топливно-энергетический баланс Заволжского муниципального района Ивановской области за 2020 год 
и прогнозный период до 2030 года
1. Общие положения
Топливно-энергетический баланс Заволжского муниципального района Ивановской области содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Заволжского муниципального района Ивановской области и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.
Основанием для разработки и формирования топливо-энергетического баланса муниципального образования Заволжского муниципального района является: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Приказ Минэнерго РФ от 29.10.2021№ 1169 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
Баланс составляется на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы по образцу согласно приложению к Приказу Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах. 
Прогнозный баланс разрабатывается с учетом межтопливной конкуренции, сценарных условий по ценам на топливно-энергетические ресурсы с использованием информации о фактических балансах за предыдущие периоды и информации, влияющей в прогнозных годах на количественные показатели поставок, потребления и распределения топливно-энергетических ресурсов. 

 Основными потребителями энергетических ресурсов Заволжского муниципального района Ивановской области являются: население, промышленность, сельское хозяйство, образование, культура, здравоохранение.
2. Этапы формирования
1. Разработка однопродуктовых балансов газа, тепловой энергии, твердого топлива - угля с минимизацией статистических расхождений.
В однопродуктовый баланс угля включаются данные о потреблении угля потребителями Заволжского муниципального района Ивановской области.
В однопродуктовый баланс газа включаются данные о потреблении газа потребителями Заволжского муниципального района Ивановской области.
В однопродуктовый баланс тепловой энергии включаются данные о тепловой энергии, производство которой предназначено для потребления потребителями Заволжского муниципального района Ивановской области.
2. Объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливно- энергетический баланс и проверка данных баланса.
3. Состав баланса
Баланс формируется в единых энергетических единицах - единицах условного топлива (т.у.т). Для пересчета ТЭР в т.у.т. единица натуральных показателей, в которых исчисляются ТЭР (1тонна, тыс.куб.м, тыс.кВт*ч, Гкал) умножается на коэффициент пересчета в условное топливо, исходя из фактической калорийности ТЭР.
Баланс состоит из групп данных об отдельных видах энергетических ресурсов, которые формируются на основе однопродуктовых энергетических балансов по соответствующим периодам, а именно:
Поступление, потребление и производство, топливно-энергетических ресурсов Заволжского муниципального района Ивановской области за 2020 год (приложение 1);
Динамика прогнозного потребления топливно-энергетических ресурсов Заволжского муниципального района Ивановской области за 2020 год и прогнозный период до 2030 года (приложение 2).




      Приложение 1
                                                                                               к топливно-энергетическому  балансу 




                                    Заволжского муниципального района








 Ивановской области за 2020 год и                      







 прогнозный период до 2030 года
Сведения о поступлении, потребление и производство топливно-энергетических ресурсов
Заволжского муниципального района Ивановской области за 2020 год 
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                      Приложение 2
                                                                                            






        к топливно-энергетическому  балансу                                                                                                        Заволжского муниципального района 
                                  




                                                                                  Ивановской области за 2020 год и 













          прогнозный период до 2030 года
	Динамика прогнозного потребления топливно-энергетических ресурсов Заволжского муниципального района Ивановской области за   2020 год и прогнозный период до 2030 года
	т.у.т

	
	2020

(факт)
	2021


	Прогноз
	Всего

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Производство

энергетических ресурсов
	1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ввоз
	2
	2768,00
	2768,00
	2768,00
	2768,00
	2768,00
	2768,00
	2768,00
	2768,00
	2768,00
	2768,00
	2768,00
	30488

	Вывоз
	3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Изменение запасов
	4
	419,78
	419,78
	419,78
	419,78
	419,78
	419,78
	419,78
	419,78
	419,78
	419,78
	419,78
	4617,58

	Потребление первичной энергии
	5
	2348,22
	2348,22
	2348,22
	2348,22
	2348,22
	2348,22
	2348,22
	2348,22
	2348,22
	2348,22
	2348,22
	25830,42

	Статистическое расхождение
	6
	-14696,23
	-14696,23
	-14696,23
	-14696,23
	-14696,23
	-14696,23
	-14696,23
	-14696,23
	-14696,23
	-14696,23
	-14696,23
	-161658,53

	Производство электрической

энергии
	7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Производство тепловой энергии
	8
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	112156

	Теплоэлектростанции
	8.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельные
	8.2
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	10196,58
	112156

	Электрокотельные и теплоутилизационные установки
	8.3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Преобразование

топлива

	9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Переработка нефти
	9.1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Переработка газа
	9.2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обогащение угля
	9.3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственные нужды
	10
	-102,55
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери при передаче
	11
	-397,69
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Конечное потребление

энергетических ресурсов
	12
	7348,11


	7348,11


	7348,11


	7348,11


	7348,11


	7348,11


	7348,11


	7348,11


	7348,11


	7348,11


	7348,11


	80829,21

	Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство
	13
	18,07
	18,07
	18,07
	18,07
	18,07
	18,07
	18,07
	18,07
	18,07
	18,07
	18,07
	198,77

	Промышленность
	14
	578,27
	578,27
	578,27
	578,27
	578,27
	578,27
	578,27
	578,27
	578,27
	578,27
	578,27
	5810,97

	Строительство
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Транспорт и связь
	16
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Железнодорожный
	16.1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Трубопроводный
	16.2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автомобильный
	16.3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Прочий
	16.4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сфера услуг
	17
	1191,43
	1191,43
	1191,43
	1191,43
	1191,43
	1191,43
	1191,43
	1191,43
	1191,43
	1191,43
	1191,43
	13105,73

	Население
	18
	5433,85
	5433,85
	5433,85
	5433,85
	5433,85
	5433,85
	5433,85
	5433,85
	5433,85
	5433,85
	5433,85
	59772,35

	Использование топливно- энергетических ресурсов в качестве сырья и на

нетопливные нужды
	19
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0








