СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  | Конкретные показатели (характеристики) товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, кол-во, ед. изм. | Показатель (характеристика) товара | Значение показателя (характеристики) товара |  |
| Жилое помещение (квартира) – 1 (квартира) шт. | Общие характеристики | Квартира в городе Заволжск Ивановской области. | Соответствие |
|  |  | Жилое помещение пригодно для постоянного проживания, благоустроено применительно к условиям г. Заволжск Ивановской области. Жилое помещение не требует проведения капитального и текущего ремонта. Жилое помещение не признано непригодным для проживания. В отношении жилого помещения отсутствует решение органа местного самоуправления о переводе из жилого помещения в нежилое. Жилое помещение не имеет скрытых дефектов и недостатков. | Соответствие |
|  | Общая площадь квартиры, кв. м | Не более 33 кв. м | Инструкция* |
|  |  | В соответствии с ч. 5 ст. 15 ЖК РФ в состав общей площади жилого помещения не входит площадь балконов, лоджий, веранд и террас (при их наличии). | Соответствие |
|  | Соответствие нормативной документации | Закон Ивановской области от 14.03.1997 № 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области»; Постановление Правительства Ивановской области от 04.09.2020 № 431-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Ивановской области субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»; Решение Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 26.12.2017 № 60 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения (далее – учетная норма) и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (далее – норма предоставления). | Соответствие |
|  | Характеристика многоквартирного дома | Дом не должен находится в аварийном состоянии и в ветхом фонде, имеет бетонный, каменный или кирпичный фундамент. Вторичный жилищный фонд. | Соответствие |
|  | Материал наружных стен, перекрытия, фундамент многоквартирного дома | а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки) или крупных железобетонных блоков или железобетонных панелей или монолитного железобетонного каркаса с заполнением; | Инструкция* |
|  |  | б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций: | Соответствие |
|  |  | в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. | Соответствие |
|  | Расположение в многоквартирном доме | Любой, кроме подвального, цокольного или мансардного | Инструкция* |
|  | Количество жилых комнат | 1 (и более) | Инструкция* |
|  | Планировка помещений | Помещение кухни изолировано от жилых комнат. Санузел и ванная комната находятся внутри жилого помещения. | Соответствие |
|  | Напольное покрытие | Деревянный или линолеум, или ламинат, или паркет, или плитка | Инструкция* |
|  |  | Отсутствуют повреждения, загрязнения, отслоение, выгорание отделочных материалов, обрывы, сколы, трещины, следы протечек, вздутие, стертости. | Соответствие |
|  | Отделка стен | Кухня - окраска или плитка, или обои; в других помещениях - окрашено или побелено или обои. Внутренняя отделка должна быть выполнена с соответствующим уровнем качества, без видимых повреждений (в том числе отслоений, загрязнений, сколов и т.п) | Соответствие |
|  | Потолочное покрытие | Во всех помещениях - побелка или окраска или натяжной потолок | Инструкция* |
|  |  | Наличие подвесного крюка для потолочных осветительных приборов. | Соответствие |
|  | Балкон или лоджия (при наличии) | Отсутствуют повреждения, загрязнения, отслоение, выгорание отделочных материалов, обрывы, сколы, трещины, следы протечек, вздутие, стертости. | Соответствие |
|  | Плинтус | Наличие плинтусов на полах в жилой комнате (комнатах), кухне, прихожей (без повреждений, загрязнений, отслоений и выгораний отделочных материалов, сколов, трещин). Наличие заглушек, уголков. | Соответствие |
|  | Окна | Наличие в помещениях кухни, комнаты (комнат) установленных оконных блоков со стеклопакетом, в исправном состоянии с цельными оконными стеклами, полным комплектом фурнитуры, не имеющих повреждений, загрязнений, сколов. Отсутствует неплотный притвор. | Соответствие |
|  | Двери | Наличие установленных межкомнатных дверей во всех проемах, двери в санузел с наличниками и ручками, входной утепленной двери с замком, ручками и дверным глазком, балконной двери (при наличии балкона либо лоджии). Двери в исправном состоянии, включая исправность дверных замков. Отсутствие неплотного притвора, трещин, загрязнений, вмятин, нарушений целостности покрытия и окрасочного слоя. | Соответствие |
|  | Система отопления | Водяная система отопления (центральное или индивидуальное или автономное) | Инструкция* |
|  |  | Отопительные приборы в исправном рабочем состоянии, без повреждений, коррозии, нарушений эмалевого и иного покрытия, сколов и трещин, хомутов и течи труб (в том числе в местах врезки отопительных приборов). | Соответствие |
|  | Система водоснабжения и водоотведения | Наличие горячего водоснабжения (централизованного или автономного или двухконтурный котел) | Инструкция* |
|  |  | Наличие централизованного холодного водоснабжения. | Соответствие |
|  |  | Наличие централизованного водоотведения (канализации) | Соответствие |
|  |  | Системы водоснабжения и водоотведения в исправном рабочем состоянии, без повреждений, коррозии, нарушений эмалевого и иного покрытия, сколов и трещин, хомутов и течи труб. | Соответствие |
|  | Электроснабжение | Системы электроснабжения (проводки, электророзетки, одно-,двухклавишные электровыключатели, выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры, приборы учета электроэнергии), установлены и находятся в исправном рабочем состоянии. Скрытая электропроводка в исправном состоянии. В жилом помещении отсутствуют оголенные (неизолированные) провода. | Соответствие |
|  | Вентиляция | Наличие вентиляционных решеток. Система вентиляции в исправном рабочем состоянии. Отсутствует заделка вентиляционных отверстий различными материалами. | Соответствие |
|  | Кухонная плита | Плита газовая или электрическая. | Инструкция* |
|  |  | Срок эксплуатации кухонной плиты - не менее одного года до его окончания. | Инструкция* |
|  |  | Кухонная плита установлена и подключена организацией, имеющей соответствующую лицензию и разрешение на проведение данного вида работ. Все конфорки и духовой шкаф в исправном рабочем состоянии, без повреждений, сколов, трещин, загрязнений по всей поверхности плиты. | Соответствие |
|  | Газовое оборудование | Газовое оборудование (газовая плита (при наличии), проточный газовый водонагреватель (в случае отсутствия центрального, круглогодичного горячего водоснабжения), газовый теплогенератор (в случае индивидуального отопления и горячего водоснабжения)) в исправном рабочем состоянии. По всей поверхности газового оборудования отсутствуют повреждения, в том числе сколы, трещины. | Соответствие |
|  |  | Срок эксплуатации проточного газового водонагревателя (в случае отсутствия центрального, круглогодичного горячего водоснабжения) - не менее одного года до его окончания. | Инструкция* |
|  |  | Срок эксплуатации газового теплогенератора (в случае индивидуального отопления и горячего водоснабжения) - не менее одного года до его окончания. | Инструкция* |
|  |  | Срок эксплуатации газового оборудования установлен изготовителем этого оборудования либо специализированной организацией по результатам технического диагностирования и содержится в технической документации на такое оборудование либо в акте (заключении) специализированной организации, которой проведено техническое диагностирование). | Соответствие |
|  | Приборы учета | Наличие приборов учета холодной воды, горячей воды (в случае центрального горячего водоснабжения), электроэнергии, газа (при наличии газового теплогенератора) | Соответствие |
|  |  | Срок эксплуатации прибора учета холодной воды - не менее одного года до истечения срока поверки. | Инструкция* |
|  |  | Срок эксплуатации прибора учета горячей воды (в случае центрального горячего водоснабжения) - не менее одного года до истечения срока поверки. | Инструкция* |
|  |  | Срок эксплуатации прибора электроэнергии - не менее одного года до истечения срока поверки. | Инструкция* |
|  |  | Срок эксплуатации прибора газа (при наличии газового теплогенератора) - не менее одного года до истечения срока поверки. | Инструкция* |
|  |  | Приборы учета соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, находятся в исправном рабочем состоянии, опломбированы, подключены к соответствующим коммуникациям, без видимых повреждений (наличие целостности пломб, отсутствие повреждений корпуса). | Соответствие |
|  | Санитарно-техническое оборудование | Оборудован или ванной или душевой кабиной, раковиной, унитазом. В санузле установлена: - Подсоединенная к системе канализации стальная или чугунная ванна или душевая кабина с акриловым или эмалированным покрытием (отсутствие ржавчины, сколов и механических повреждений) с подключением разводки системы холодного и горячего водоснабжения (от электрического нагревателя или газовой колонки или газового теплогенератора или от централизованного горячего водоснабжения) и установкой смесителя; - Подсоединенный к системе канализации умывальник (отсутствие ржавчины, сколов и механических повреждений) с подключением разводки системы холодного и горячего водоснабжения (от электрического нагревателя или газовой колонки или газового теплогенератора или от централизованного горячего водоснабжения) и установкой смесителя; - Подсоединенный к системе канализации унитаз со сливным бачком и запорной арматурой (отсутствие ржавчины, сколов и механических повреждений). | Инструкция* |
|  |  | Нагреватель электрический с объёмом не менее 50 литров (при отсутствии в квартире централизованного горячего водоснабжения или газовой водонагревательной колонки). | Инструкция* |
|  | Переустройство, перепланировка | В жилом помещении отсутствуют переустройства и (или) перепланировки, проведенные без согласования с органом местного самоуправления в установленном законодательством порядке. Технический паспорт жилого помещения полностью подтверждает фактическую планировку жилого помещения и размещение в нем санитарно-технических и газовых (электрических) приборов. | Соответствие |
|  | Обременения | На дату заключения контракта на жилое помещение отсутствуют обременение со стороны третьих лиц (залог, арест, аренда, найм, поднайм, фактическое проживание); регистрация граждан в жилом помещении по месту постоянного или временного проживания; задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг, в том числе: водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, газоснабжения, капитального ремонта, и иных (в том числе договорных) платежей. Жилое помещение не продано никому другому, не подарено, не заложено. | Соответствие |

* При составлении заявки необходимо указать значения всех характеристик (показателей), указанных в «Спецификации», согласно  Приложения «Требованиям к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкции по ее заполнению».

Перечень документов, которые Поставщик должен представить перед заключением контракта:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение, подтверждающей право собственности на жилое помещение (ст. 28 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ);

- правоустанавливающие документы на жилое помещение, подтверждающие право собственности на жилое помещение, в случае регистрации права собственности на жилое помещение до 31 января 1998 года;

- оформленная в соответствии с гражданским законодательством доверенность на совершение предусмотренных аукционной документацией действий по продаже жилого помещения в случае, если участник закупки выступает на основании такой доверенности (ст. 182 ГК РФ, п. 1 ст.185.1 ГК РФ);

- согласие органов опеки и попечительства на осуществление сделки по распоряжению жилым помещением, если жилое помещение находится в собственности несовершеннолетних, ограниченно дееспособных или недееспособных лиц (статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- нотариально удостоверенное согласие супруга на осуществление сделки по распоряжению жилым помещением (в случае, если жилое помещение находится в общей совместной собственности супругов) (статья 35 Семейного кодекса Российской Федерации).

- реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств по контракту;

- реквизиты банковского счета для возврата суммы обеспечения исполнения контракта;

- справки об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе: водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, газоснабжения, капитальный ремонт, и иных (в том числе договорных) платежей;

- справку о том, что в жилом помещении на дату заключения контракта никто не зарегистрирован.