ПАМЯТКА

О ТРЕБОВАНИЯХ К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

Аптечку для работников следует собирать по правилам, утвержденным Приказом Минздрава РФ от 24.05.2024 № 262н. Он вступил в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. При этом аптечки, укомплектованные согласно Приказу Минздрава РФ от 15.12.2020 № 1331н, можно использовать до 1 сентября 2027 года. Но важно следить за сроком годности всего содержимого.

По новому приказу количество медицинских изделий в аптечке не изменилось — в нее по-прежнему входит 12 позиций. Однако изменилось количество некоторых изделий. Также обязательным стало наличие блокнота и маркера.

Обратите внимание, что изделия из утвержденного приказом состава аптечки нельзя заменять другими, сверьте код и наименование в соответствии с номенклатурной классификацией.

| Медицинское изделие | Требования с 01.09.2021 до 01.09.2027 | Требования с 01.09.2024 до 01.09.2030 |
| --- | --- | --- |
| Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. | 2 шт. |
| Перчатки медицинские нестерильные (размер M) | 2 пары | 2 пары |
| Устройство для проведения искусственного дыхания | 1 шт. | 2 шт. |
| Жгут для остановки артериального кровотечения | 1 шт. | 1 шт. |
| Бинт марлевый (5 м x 10 см) или бинт фиксирующий эластичный (2 м x 10 см)¹ | 4 шт. | 4 шт. |
| Бинт марлевый (7 м x 14 см) или бинт фиксирующий эластичный (2 м x 14 см)² | 4 шт. | 4 шт. |
| Салфетки медицинские стерильные (16 x 13 см № 10) | 1 уп. | 2 уп. |
| Лейкопластырь фиксирующий рулонный (2 x 500 см) | 1 шт. | 1 шт. |
| Лейкопластырь бактерицидный (1,9 x 7,2 см) | 10 шт. | 10 шт. |
| Лейкопластырь бактерицидный (4 x 10 см) | 2 шт. | 2 шт. |
| Изотермическое спасательное покрывало (160 x 210 см) | 2 шт. | 2 шт. |
| Ножницы для разрезания перевязки | 1 шт. | 1 шт. |
| Инструкция по оказанию первой помощи | 1 шт. | 1 шт. |
| Блокнот формата не менее A7 | — | 1 шт. |
| Черный или синий маркер или карандаш | — | 1 шт. |
| Футляр или сумка | 1 шт. | 1 шт. |

¹ Согласно Приказу № 1331н для аптечки требуется именно бинт марлевый (5 м x 10 см), в то время как Приказ № 262н дает выбор — бинт марлевый (5 м x 10 см) или бинт фиксирующий эластичный (2 м x 10 см).

² Согласно Приказу № 1331н для аптечки требуется именно бинт марлевый (7 м x 14 см), в то время как Приказ № 262н дает выбор — бинт марлевый (7 м x 14 см) или бинт фиксирующий эластичный (2 м x 14 см).

Специалисты Минздрава пересмотрели состав аптечки с целью повышения её эффективности. Изменилось количество медикаментов, а ещё в комплектацию добавили новые предметы.

Обязательные средства

В состав новой автомобильной аптечки обязательно должны входить:

- Две пары нестерильных перчаток (минимальный размер — М).

- Пара одноразовых масок.

- Три упаковки марлевых бинтов 5 м×10 см. Можно заменить эластичным бинтом 2 м×10 см.

- Три упаковки бинтов 14 см×7 м. Вместо них подойдёт фиксирующий эластичный бинт 2 м×14 см.

- Две упаковки стерильных салфеток (по 10 шт.) размером 16×13 см.

- Жгут для остановки кровотечения.

- Лейкопластырь в рулоне 5 м×2 см.

- Два приспособления «Рот-Устройство-Рот» для проведения интенсивной вентиляции лёгких — искусственного дыхания.

- Ножницы — для разрезания бинтов, одежды.

- Изотермическое спасательное одеяло 160×210 см. Его используют, когда нужно согреть человека, закрыть от солнца или других погодных факторов.

- Блокнот минимальным форматом А7, можно использовать и больший размер.

- Маркер/карандаш чёрного или синего цвета.

- Инструкция по оказанию экстренной помощи и пользованию набором.

- Сумка или футляр, куда свободно помещаются все компоненты набора. Ранее было обязательное требование использовать жёсткий футляр, теперь можно обойтись и мягкой сумкой.

Отличие нового набора от старых

Содержание автоаптечек регулярно пересматривается. В 2010 году из них убрали лекарственные препараты: обезболивающие, дезинфицирующие, от сердечных приступов, отравлений и т. д. В 2021 году список уменьшился ещё больше — из него удалили бактерицидные пластыри, стерильный перевязочный пакет, а стерильные бинты заменили на обычные. Зато внесли одноразовые маски, актуальные в период пандемии.

В новом наборе 2024 года увеличили число приспособлений для искусственного дыхания, добавили одеяло, блокнот и маркер. При этом уменьшили количество бинтов.

Дополнительные средства

Минздрав утвердил лишь минимальный список того, что должно быть в аптечке. По желанию вы можете увеличить количество компонентов или дополнить стандартный набор. Чаще всего в перечень включают лекарственные препараты и медикаменты, которые могут пригодиться в дороге:

- антисептические растворы — йод, зеленка, перекись водорода;

- обезболивающие препараты — анальгетики, спазмолитики, средства местного действия;

- мази от ожогов;

- средства от укусов насекомых;

- препараты от отравления, изжоги;

- жаропонижающие средства;

- капли для носа, глаз, спреи для горла;

- препараты от аллергии;

- гипотермический пакет для охлаждения тканей, остановки кровотечения.

Что нельзя возить в аптечке

Ограничений на комплектацию аптечки закон не устанавливает. Вы можете положить в неё любые медикаменты, которые не запрещены в РФ. Но всё же Минздрав рекомендует обращать внимание на инструкцию к препарату, где указано, можно ли его принимать при вождении авто.

Некоторые лекарства могут вызывать сонливость и заторможенность реакций, что создаёт риск аварийной ситуации. К ним, например, относятся лекарства со спиртом в составе, снотворные, успокоительные препараты, транквилизаторы, некоторые антигистаминные средства.

Кроме того, нельзя держать в аптечке медикаменты с истекшим сроком годности. Если компоненты просрочены, их нужно заменить.

Советы по учёту индивидуальных потребностей

Если у вас или ваших постоянных пассажиров есть какие-либо хронические заболевания, укомплектуйте аптечку соответствующими препаратами. Например, если в анамнезе есть бронхиальная астма, ингалятор для купирования приступа должен у вас всегда быть с собой, а запасной должен храниться в автоаптечке. В ней также могут быть препараты от ишемической болезни сердца, гипертонии, аллергии и т. д. Обращайте внимание, можно ли вести машину после их приёма.

Срок годности аптечки в среднем составляет 4,5 года с даты комплектации. Он достаточно большой, поскольку в составе нет лекарств. Если вы дополняете базовую аптечку препаратами, обязательно проверяйте и контролируйте сроки их годности. А ещё убедитесь, что не нарушаете условия хранения лекарств.

Регулярно просматривайте и обновляйте содержимое, ведь даже перевязочный материал может быть просрочен. Например, кровоостанавливающий жгут и пластыри можно использовать 5–6 лет с момента изготовления, затем их нужно заменить на новые.