СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026

на территории Заволжского муниципального района

| Лицо, подлежащее проверке | Уровень готовности | Индекс готовности |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  |  |
| МУП «РСО» | готов | 0,9750 |
| ИП Шорохов | готов | 0,9955 |
| Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений) |  |  |
| - МКОУ Колшевская ООШ | готов | 0,9932 |
| - МКОУ Воздвиженская ООШ | готов | 0,9787 |
| - МКДОУ Есиплевский детский сад | готов | 0,9672 |
| - МКОУ Заречная СОШ | готов | 0,938 |
| - МКДОУ Заречный детский сад | готов | 0,9872 |
| Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |
| ТСЖ «Центральный» | готов | 0,9379 |
| Лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства |  |  |
| - МКД с. Заречный, ул. Фабричная, 3 | готов | 0,9579 |
| - МКД с. Заречный, ул. Фабричная, 9 | готов | 0,9579 |
| - МКД с.Заречный, ул. Школьная, 4 | готов | 0,9579 |
| - МКД д. Коротиха, ул. Центральная, 35 | готов | 0,9579 |
| - МКД с. Есиплево, ул. Административная, 2 | готов | 0,9579 |
| - МКД с. Есиплево, ул. Административная, 3 | готов | 0,9579 |
| - МКД с. Есиплево, ул. Административная, 4 | готов | 0,9579 |
| - МКД с. Есиплево, ул. Административная, 5 | готов | 0,9579 |
| - МКД с. Есиплево, ул. Административная, 6 | готов | 0,9579 |
| - МКД с. Воздвиженье, ул. Молодежная, 1 | готов | 0,9579 |
| - МКД с. Воздвиженье, ул. Молодежная, 2 | готов | 0,9579 |
| - МКД с. Воздвиженье, ул. Центральная, 9 | готов | 0,9579 |
| - МКД с.Воздвиженье, ул. Центральная, 11 | готов | 0,9579 |
| - МКД с. Курень, ул. Новая, 1 | готов | 0,9579 |
| - МКД с. Курень, ул. Новая, 2 | готов | 0,9579 |