МОУ СОШ с. Козлово

Информация

за 2017 год о  вынесенных предписаниях надзорными органами в отношении образовательного учреждения

и об исполнении данных предписаний

По исправлению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе приёмки  МОУ СОШ с. Козлово

| № п/п | Выявленные нарушения с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не все помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией ФЗ от 21.12.94г. №69 –ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ ( утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12г.)п.61. Приказ МЧС России от 18.06..2003г.№315 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ110-03) табл.1 | Заказана проектно- сметная документация на дополнительную установку автоматической пожарной сигнализации в помещениях, где она отсутствует. | выполнено | Директор школы |
| 2 | Помещение электрощитовой и мастерской по функциональному назначению Ф5, не отдельно от основных помещений школы (Ф4.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости- дверью с нормируемым пределом огнестойкости ФЗ от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37 СНиП 21-01-97 п.7.4.п.5.14 табл2 | В сентябре месяце запланирована установить дверь с нормируемым пределом огнестойкости в помещении электрощитовой. | Август 2018г. | Зам. директора по АХЧ |
| 3 | Складское помещение по функциональному назначению Ф5, не отдельно от основных помещений (Ф4.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости- дверью с нормируемым пределом огнестойкости ФЗ от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37 СНиП 21-01-97 п.7.4.п.5.14 табл2 | Запланировано приобретение, и установка двери с нормируемым пределом огнестойкости для помещения где хранятся учебно-наглядные и технические пособия. | Август 2018. | Директор школы |

№5 По исправлению нарушений требований антитеррористической  безопасности

| № п/п | Выявленные нарушения с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акт обследования учебных учреждений от 18.08.2016г. МВД России «Вышневолоцкий» Рекомендовано установить ограждение, установить домофон | Подготовка документации на выполнение работ по установке ограждения по периметру школы в соответствии с требованиями. Монтаж ограждения Установка домофона | 2016г.-2017г. 2018г. 2017г. | Директор | 1 500000руб. 50000руб. |

№ 6 О выполнении предписания №79-16 от 23.05.2016г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Вышний Волочек ,  по результатам проведения санитарно- эпидемиологического обследования летнего лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха на базе школы от 17.05.2016г.

| № п/п | Выявленные нарушения | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудовать на пищеблоке раковину для мытья рук персонала. | Оборудована раковина для мытья рук персонала | Выполнено | Директор школы |
| 2 | Оборудовать вторую моечную раковину для мытья кухонной посуды | Запланировано приобретение водонагревателя, раковины июнь 2018г. | Июнь 2018г | Директор школы |
| 3 | Обеспечить подводку горячего водоснабжения к моечной кухонной посуды, к раковине для мытья овощей в овощном цехе | Запланировано приобретение водонагревателей июнь 2018г. | выполнено | Директор школы |
| 4 | Обеспечить холодным, горячим водоснабжением через смесители три моечные ванны для мытья столовой посуды | Подведено водоснабжение к трем моечным ваннам. | Выполнено | Зам. директора по АХЧ |

№7 О выполнении предписания территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Вышний Волочек ,

по результатам проведения санитарно- эпидемиологического обследования от 18.08.2016г.

| № п/п | Выявленные нарушения | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудовать на пищеблоке раковину для мытья рук персонала. | Оборудована раковина для мытья рук персонала, без подачи горячей воды. В сентябре планируется установить водонагреватель | Выполнено частично | Директор школы Кискина Т.В. |
| 2 | Оборудовать вторую моечную раковину для мытья кухонной посуды | Приобретены водонагреватели. Выполнена оплата 30% на приобретение моечной раковины. | Сентябрь 2016г | Директор школы Кискина Т.В. |
| 3 | Обеспечить подводку горячего водоснабжения к моечной кухонной посуды, к раковине для мытья овощей в овощном цехе | Приобретен и установлен водонагреватель | Выполнено август 2016г | Директор школы Кискина Т.В. |
| 4 | Обеспечить холодным, горячим водоснабжением через смесители три моечные ванны для мытья столовой посуды | Подведено холодное водоснабжение к трем моечным ваннам. Приобретены водонагреватели, смесители. | Выполнено частично 2016г | Зам. директора по АХЧ Удальцова А.В. Директор школы Кискина Т.В. |
| 5 | Для обучающихся начального общего образования все парты не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости | Приобретение мебели запланировано на март 2017г. | Март 2017г. | Директор школы Кискина Т.В. |
| 6 | Горячим централизованным водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты. | Запланировано приобретение водонагревателей для кабинетов на 2017г. | Июнь-август 2017г. | Директор школы Кискина Т.В. |
| 7 | Перед столовой для мытья рук обучающихся установлены три раковины без подводки горячей воды | Запланировано приобретение водонагревателей на 2017г. | Июнь-август 2017г. | Директор школы Кискина Т.В. |

№ 8  Протокол от 23.09.2016г. Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Вышний Волочек , по результатам проведения санитарно- эпидемиологического обследования.

| № п/п | Выявленные нарушения с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудовать на пищеблоке раковину для мытья рук персонала. | Оборудована раковина для мытья рук персонала, без подачи горячей воды. Планируется установить водонагреватель | Выполнено 1 квартал 2017г. | Директор школы Кискина Т.В. | 10 000руб. |
| 2 | Оборудовать вторую моечную раковину для мытья кухонной посуды | Приобретены водонагреватели. Выполнена оплата 100% на приобретение моечной раковины. | Выполнено Сентябрь 2016г | Директор школы Кискина Т.В. | 20 000 руб. |
| 3 | Обеспечить подводку горячего водоснабжения к моечной кухонной посуды, к раковине для мытья овощей в овощном цехе | Приобретены водонагреватели, Выполнена оплата 30% на приобретение электрики для подключения | Выполнено частично Октябрь 2016г | Зам. директора по АХЧ Удальцова А.В. | 18 000 руб. 5 000 руб. |
| 4 | Обеспечить холодным, горячим водоснабжением через смесители три моечные ванны для мытья столовой посуды | Подведено холодное водоснабжение к трем моечным ваннам. Приобретены водонагреватели, смесители. Выполнена оплата 30% на приобретение электрики для подключения | Выполнено частично 2016г | Зам. директора по АХЧ Удальцова А.В. |  |
| 5 | Для обучающихся начального общего образования все парты не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости | Приобретение мебели Декабрь 2016г. закуплено 8 парт запланировано на март 2017г. | Выполнено частично Март 2017г. | Директор школы Кискина Т.В. | Парты 32048р. Парты 52000 Стулья 33200 |
| 6 | Горячим централизованным водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты. | Запланировано приобретение 16 водонагревателей (5л.) для кабинетов, санузлов на 2017г. | Июнь-август 2017г. | Директор школы Кискина Т.В. | 100 000 руб. |
| 7 | Перед столовой для мытья рук обучающихся установлены три раковины без подводки горячей воды | Запланировано приобретение 2 водонагревателей (5л.) на 2017г. | Июнь-август 2017г. | Директор школы Кискина Т.В. | 20 000 руб. |
| 8 |  | Обеспечение технического обслуживания пищеблока и оснащение технологическим оборудованием: приобретение: мясорубки | в течение года 2017г. | зам.по АХЧ | 25000руб. |
| 9 |  | Текущий ремонт систем канализации и водоснабжения. Чистка канализационных колодцев | в течение года май, сентябрь 2017 | зам.по АХЧ | 25000руб. |
| 10 |  | Текущий ремонт системы отопления | в течение года | зам.по АХЧ | 25000руб. |
| 11 |  | Оборудование систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | в течение года 2016- 2017г. | зам.по АХЧ |  |
| 12 |  | Организация горячего питания: 2х разовое 3х разовое для группы продлённого дня | в течение года | директор |  |
| 13 |  | Прохождение медицинского осмотра персоналом, согласно графика | в течение года | директор |  |
| 14 |  | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся Кабинет физики, русского языка, технологии | 2016-2017г. | директор |  |
| 15 |  | Выполнить отделку потолка и стен во всех учебных кабинетах (по предписанию Роспотребнадзора) второго этажа, потолка и пола в помещениях первого этажа в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2016– 2017г. | директор | 40000руб. |
| 16 |  | Ремонт механической вентиляции в пищеблоке | 2017г. | директор | 25000руб. |
| 17 |  | Благоустройство территории школы | Май-октябрь | зам. по АХЧ |  |
| 18 |  | Установка дополнительных радиаторных батарей в учебные кабинеты 1этажа | Май-октябрь | зам. по АХЧ | 70000руб. |
| 19 |  | Замена раковин на 1 этаже возле пищеблока 4 штуки (по предписанию Роспотребнадзора) | 2 квартал 2017г. | зам. по АХЧ | 15 000руб. |