Администрация Спировского района Тверской области Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Козлово (МОУ СОШ с. Козлово) 171182, Тверская область, Спировский район, с.Козлово, ул. Культурная, д.2 тел., факс: (48276) 2-32-60 e-mail: sp-kozlovo@yandex.ru №95от 30.08.2017г.

Заведующей МУРОНО

Снатковой Н.Н.

от директора

МОУ СОШ с.Козлово

Кискиной Т.В.

Информация

о мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в ходе приёмки в 2017

МОУ СОШ с.Козлово

| Нарушение | Мероприятия по устранению | Срок исполнения | Стоимость (примерная стоимость) материалов и работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Не все помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией ФЗ от 21.12.94г. №69 –ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ ( утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12г.)п.61. Приказ МЧС России от 18.06..2003г.№315 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ110-03) табл.1 | Составлена смета | Выполнено | 76021,00 рублей Оплата 30% Осталось оплатить 70% |  |
| Помещение электрощитовой и мастерской по функциональному назначению Ф5, не отдельно от основных помещений школы (Ф4.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости- дверью с нормируемым пределом огнестойкости ФЗ от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37 СНиП 21-01-97 п.7.4.п.5.14 табл2 | Запланировано установить дверь с нормируемым пределом огнестойкости в помещении электрощитовой. | Поданы заявки на коммерческие предложения | Примерно 25000,00 рублей |  |
| Складское помещение по функциональному назначению Ф5, не отдельно от основных помещений (Ф4.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости- дверью с нормируемым пределом огнестойкости ФЗ от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37 СНиП 21-01-97 п.7.4.п.5.14 табл2 | Запланировано приобретение, и установка двери с нормируемым пределом огнестойкости для помещения где хранятся учебно-наглядные и технические пособия | Поданы заявки на коммерческие предложения | Примерно 25000,00 рублей |  |

Директор школы:                               Кискина Т.В.