VII. Сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах

| Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе | Плановая документарная проверка | 02.06.2022-16.06.2022 | Нарушений нет. |  |
| Отдел НД и ПР по Бежецкому, Краснохолмскому и Сонковскому районам Тверской области | Плановая выездная проверка | 09.06.2022 | - 1.В месте установки приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. - 2. Не ведется журнал эксплуатации средств противопожарной защиты, в части касающейся огнетушителей. - 3.Огнетушитель в кабинете технологии расположен на высоте более 1,5м. | - 1.Информация размещена. - 2.Журнал, в части касающейся огнетушителей заполнен. - 3. Огнетушитель снят, т.к. он лишний. |

Сайт школы    http://zadorskayaoosh.ru/