ГРАЖДАНЕ! СТРОГО СОБЛЮДАИТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ! Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра. Не допускайте к газовым приборам малолетних детей и лиц в нетрезвом состоянии. Во время работы газовых приборов постоянно проветривайте помещение. Помните, что газ в смеси с воздухом взрывоопасен. При появлении запаха газа немедленно сообщите об этом в аварийную службу по телефону 04, проветрите помещение, не курите, не пользуйтесь открытым огнем и электроприборами. Не производите самовольно ремонт, перестановку и подключение газовых приборов. ГАЗ - ЦЕННОЕ ТОПЛИВО, экономно и бережно используйте его. Не пользуйтесь газовой плитой для обогрева помещения - это очень опасно. Уходя из квартиры, убедитесь, все ли краны на газопроводе и газовых приборах закрыты. ПОМНИТЕ! Нарушение правил пользования газовыми приборами может быть причиной несчастных случаев – ВЗРЫВОВ, ПОЖАРОВ, ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ