За 2017 год на территории Прионежского района произошел 92 пожара с общим материальным ущербом 2 940 тыс. рублей. На пожарах погибло 4 человека и 5 человек получили травмы. 

Статистика пожаров показывает, что более 81 % от общего количества, произошло в жилом секторе. Основными причинами возникновения пожаров в 2017 г. стала неисправность печного отопления - 32 %.

В зимний период с  понижением температур достаточно часто происходят пожары в результате нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, в связи, с чем напоминаю меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением 

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям. 

2. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту. 

3. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50x70 см. без дефектов и прогаров. 

4. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2 — 3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа. 

5. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи. Ставить их вплотную можно спустя 4-5 часов после окончания топки. 

6. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье. 

7. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак  вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из топок заливается водой. 

8. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. 
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