Своевременная поверка газового счётчика – экономия вашего бюджета

Что такое поверка счетчика и для чего её проводят?

Поверка газового счётчика нужна для проверки его на работоспособность и пригодность для дальнейшего использования. Она необходима, чтобы убедиться, что счётчик исправен и правильно учитывает проходящий через него объём газа. Поверка проходит в лабораторных условиях, на специальном оборудовании.

В зависимости от типа прибора учета межповерочный интервал составляет от 5 до 12 лет и указывается в техническом паспорте изделия. Внимание: срок поверки отсчитывается не от даты установки и ввода в эксплуатацию, а от даты последней поверки (первичной на заводе-изготовителе или любой последующей) – изучите сопроводительные документы на счетчик.

Когда межповерочный интервал счётчика истекает, нужно выполнить его поверку или заменить на новый (на усмотрение абонента).

Кто отвечает за своевременную поверку газового счётчика и где можно узнать срок поверки?

Согласно законодательству абонент, как владелец газового счётчика, отвечает за его исправность и своевременную поверку. Срок поверки указывается в паспорте счетчика.

Вместе с тем, для того, чтобы напомнить об этом потребителям, компания-поставщик газа размещает данные о сроках поверки счётчиков на квитанциях за газ и в Личном кабинете абонента на сайте https://www.peterburgregiongaz.ru/. Дополнительно направляются письменные уведомления.

Куда обратиться для проведения поверки газового счётчика?

Организация, осуществляющая поверку бытовых приборов учета газа в Республике Карелия – АО «Карелгаз»

г. Петрозаводск, пр. Первомайский (Первомайский р-н), дом 37.

Телефон: 8(902)77-000-77.

Не стоит затягивать с обращением на поверку, лучше сделать это заранее, за два-три месяца до окончания межповерочного интервала.

В случае отсутствия возможности получить услугу по поверке действующего прибора учета газа для продолжения расчётов за газ по фактическому расходу единственной альтернативой является его замена на новый прибор учета газа.

Что делать после того, как вам провели поверку?

Если результат поверки положительный, межповерочный интервал счетчика продлевается на срок, определенный заводом-изготовителем (тот же период). Если отрицательный, т.е. средство измерения не прошло поверку и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации, то прибор нужно заменить на новый. Для этого следует обратиться в специализированную организацию. Документы о проведении поверки необходимо отправить на электронную почту, указанную на квитанции за газ.

Своевременная поверка – это выгодно!

Если абонент вовремя не осуществил поверку, показания счетчика не участвуют в расчетах и не принимаются. В таком случае плата за газ рассчитывается по нормативам потребления с первого дня истечения срока поверки счетчика, и сумма к оплате в несколько раз превышает обычные начисления по прибору учета.

Важно помнить: когда абонент производит поверку газового счетчика позже необходимого срока, перерасчёт платы за газ не производится, а начисления по показаниям счётчика возобновляются только от даты проведенной поверки и после того, как прибор учета проверит специалист Поставщика газа по заявке абонента.

Дополнительную информацию можно уточнить в абонентском пункте Филиала ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в Республике Карелия (г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 12 лит. А) или в справочной службе: (8142) 54-55-24.