Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования

Из 129 пожаров, произошедших на территории Прионежского района в 2022 году, 37 произошли от используемых электрических изделий и устройств.

Наибольшее число пожаров от электрооборудования происходили на объектах жилого сектора — в жилых и дачных домах граждан, хозяйственных построках, гаражах и т. п. Таким образом,  пожарная безопасность используемых объектов различного назначения в значительной степени определяется состоянием эксплуатируемого электрооборудования и электроустановок. 
К причинам пожаров электротехнического характера относятся:
- короткое замыкание;
- перегрузка электрических цепей;
- большое переходное сопротивление;
- искрение;
- электрическая дуга;
- перенапряжение электрической сети.
Там, где есть контактные соединения в электросетях, процесс окисления металлических поверхностей электроконтактов и появления дефектов непрерывен. Без достаточной технической оснащенности и подготовленного персонала в большинстве случаев неисправности электрооборудования можно обнаружить только по характерному запаху или обугленной электроизоляции, что характерно для аварийных дефектов уже на пожароопасной стадии.
Следует отметить, что в настоящее время защиту от многих негативных факторов, вызывающих возгорание в электрических сетях, вместе с применением аппаратов защиты, отчасти решают организационными мероприятиями, производимыми на этапе проектирования электрических сетей, при их монтаже и при эксплуатации. Используются такие меры, как заземление, укладка кабеля в короба, увеличение расстояния между проводниками, применение специальных соединительных устройств (клеммных коробок и др.) и т.д. Для защиты от перегрузок производят правильный расчет электрических сетей и нагрузки.

 Появились и современные технические средства, позволяющие вывести профилактику пожаров от электрооборудования в жилых и общественных зданиях на новый уровень. Так, к ним относится тепловизионная диагностика, применение термоиндикаторов для выявления аварийных участков электроустановок. Также необходимо внедрять в широкую практику новые аппараты защиты электрических сетей – устройств защиты от дугового пробоя и перенапряжения.
В настоящее время распространены комбинированные аппараты защиты, которые объединяют в одном корпусе несколько устройств. Например, дифференциальные автоматы, которые объединяют функции автоматического выключателя и устройства защиты дифференциального тока. 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Прионежскому району
Главного управления МЧС России по Республике Карелия
	[image: image1.png]5 ACOMPANY





	Пример использования термоиндикаторных наклеек для контроля температуры контактных соединений


	[image: image2.jpg]





	Обнаружение пожароопасного разогрева 
болтового контактного соединения 


[image: image3.png]



Проведение тепловизионного контроля электрошкафа
