Причина пожара — эксплуатация неисправного печного оборудования.
В ночь с 19 на 20 января этого года дежурный караул Специализированной пожарно-спасательной части г. Петрозаводска тушил пожар в дачном доме в садоводческом товариществе «Машиностроитель» в м. Машезеро Прионежского района. К счастью на пожаре никто не пострадал, но строению причинены значительные повреждения. Установленная причина пожара — это эксплуатация неисправного печного оборудования.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району Главного управления МЧС России по Республике Карелия в очередной раз призывает граждан, использующих для отопления жилых, дачных домов и хозяйственных построек печное отопление, обратить внимание на его состояние.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации устанавливают запрет на эксплуатацию неисправных печей (с прогарами, повреждениями, трещинами и т.п.). Печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от конструкций из горючих материалов. Основное предназначение противопожарных разделок и отступок – это профилактика возникновения пожара в местах непосредственного воздушного контакта раскаленных поверхностей отопительного оборудования со строительными конструкциями. На деревянном или другом полу из горючих материалов должен находиться предтопочный лист, изготовленный из негорючего материала и размером не менее 0,5х0,7 м. Собственники имущества должны производить регулярную очистку дымоходов и отопительных печей от сажи не реже 1 раза в 3 месяца.

Кроме того, нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место. Для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского изготовления. Запрещается:  располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи.
Напоминаем, что за нарушение требований пожарной опасности предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – на граждан – «предупреждение» или наложение административного штрафа в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. 

В случае возникновения пожара следует звонить в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного телефона – 101 или 112 (1).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Прионежскому району ГУ МЧС России по Республике Карелия

[image: image1.jpg]OBA3ATEJIbHBIE

TPeBOBaHMst HOPM U NIPaBMN NOXAPHOV Ge30nacHoCTH
1IpH YCTPOMCTBE Neyeit B XUmbiX AOMax

Bossbienne
Mo yrnow we Gonee 10 AbIMOBOH TPyt
TPaRC0B X ropMaOATY ol KON
Tiph pacnOnORGHM 500 KDOBIM Ha BbicoTy
AbIMOBOR TpyGsI K MM He eree S00MM
DRCCTORNIN 40 KON DM PACCTORHH RO
Kposnm Gonee 3 KOHBKE KDOBIH.
Wenee u
TIPoTHBGROXapHaR OTCTYN
e wenee 130u
My npumesenim
Tonuyuwa crewn TIpoTHBONORapHaR pasaenta
AbiMOX00a He Meee 120uM (paccromwe oF sHyTpesei ey
TI0BEpHOCTH ILNGHORA £0 fopiowx | | YTEnMTens
KOHCTDYXLAA NepOpEITS) obpuarenssan
e Maise SO0w(He saupuierwi), | |sacuma neciow
380uM (sauuieHNbX)
He wewee 350um
\\4 Fe wenee 70uM Baie.
YIRS NeperphTHA
=
Mpomeonoxapwas —
orcryma or —
cropaeis
oncrpyh —
o weveeZ60un | e
METANNH4ECkHt
et 500x700mM

He menee 140mm





