Информация по проверкам, проведенным в Администрации Гарнизонного сельского поселения, надзорными органами, о внесенных представлениях, протестах и результатах их рассмотрения в первом полугодии 2018 года.
	№№
	Наименование проверяющей организации
	Тема проверки
	Принятое решение
	Информация об устранении нарушений

	1.
	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия
	Соблюдение требований пожарной безопасности, проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  предотвращению угрозы возникновения пожара.
	Не обеспечена исправность и своевременный ремонт источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов в п. Чална-1);

Территория п. Чална-1, прилегающая к лесу, не отделена от леса противопожарной минерализованной полосой или иным притивопожарным барьером;

Помещения администрации не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Объекты ЖКХ, коммуникации, пожарные гидранты находятся в собственности МО РФ, обслуживает их ЖЭ(К)О №13 г.Петрозаводск Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО). Администрацией Гарнизонного сельского поселения в адрес руководителя организации повторно направлено письмо о необходимости восстановления работоспособности пожарных гидрантов (исх. нр. 02-06.13/359 от 18.07.2018г.). По состоянию на 26.07.2018г. на территории п. Чална-1 отремонтирован 1 пожарный гидрант, на 2 ведутся работы, 23.07.2018г. от руководителя ЖЭ(К)О №13 г.Петрозаводск Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) получено письмо исх.нр. 370/У/2/13/1537 о проведении необходимых торгово- закупочных процедур. 18.07.2018г. проведено обследование, по результатам составлен акт от 18.07.2018г.

Земли населенного пункта п. Чална-1 находятся в собственности МО РФ, в лице Департамента имущественных отношений МО РФ, категория земель – земли для нужд обороны. Администрацией Гарнизонного сельского поселения в адрес начальника ФГКУ «Северо- Западное ТУИО» МО РФ направлено по данному вопросу исх.нр.02-06.2/360 от 18.07.2018г., ответа не получили.

В настоящее время бюджет Гарнизонного сельского поселения не позволяет осуществить работы по оборудованию помещений администрации автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнение работ планируется до конца 2018г. В настоящее время ведутся работы по оценке объема работ, составление сметы и возможности заключения договора.

 Информация о результатах рассмотрения  направлена 26.07.2018.
	Не обеспечена исправность и своевременный ремонт источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов в п. Чална-1);

Территория п. Чална-1, прилегающая к лесу, не отделена от леса противопожарной минерализованной полосой или иным притивопожарным барьером;

Помещения администрации не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Объекты ЖКХ, коммуникации, пожарные гидранты находятся в собственности МО РФ, обслуживает их ЖЭ(К)О №13 г.Петрозаводск Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО). Администрацией Гарнизонного сельского поселения в адрес руководителя организации повторно направлено письмо о необходимости восстановления работоспособности пожарных гидрантов (исх. нр. 02-06.13/359 от 18.07.2018г.). По состоянию на 26.07.2018г. на территории п. Чална-1 отремонтирован 1 пожарный гидрант, на 2 ведутся работы, 23.07.2018г. от руководителя ЖЭ(К)О №13 г.Петрозаводск Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) получено письмо исх.нр. 370/У/2/13/1537 о проведении необходимых торгово- закупочных процедур. 18.07.2018г. проведено обследование, по результатам составлен акт от 18.07.2018г.

Земли населенного пункта п. Чална-1 находятся в собственности МО РФ, в лице Департамента имущественных отношений МО РФ, категория земель – земли для нужд обороны. Администрацией Гарнизонного сельского поселения в адрес начальника ФГКУ «Северо- Западное ТУИО» МО РФ направлено по данному вопросу исх.нр.02-06.2/360 от 18.07.2018г., ответа не получили.

В настоящее время бюджет Гарнизонного сельского поселения не позволяет осуществить работы по оборудованию помещений администрации автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнение работ планируется до конца 2018г. В настоящее время ведутся работы по оценке объема работ, составление сметы и возможности заключения договора.

 Информация о результатах рассмотрения  направлена 26.07.2018.


Исп.
Соколов С.В.

Тел. 8(8142)713151

