Прокуратура Прионежского района разъясняет

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2025 № 90 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020, которым утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Скорректирован перечень запретов, предъявляемых к объектам защиты, в том числе в части использования чердаков, подвальных, цокольных этажей, вентиляционных камер и других технических помещений, а также лифтовых холлов.

Уточнены обязанности руководителей организаций по обеспечению содержания кровель, установлен запрет на прокладку электрической проводки без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию.

Введены правила, касающиеся расположения и обеспечения безопасности газовых баллонов.

Отдельные уточнения коснулись требований к объектам транспорта и транспортной инфраструктуры, к проведению строительно-монтажных и реставрационных работ, а также к обеспечению объектов защиты первичными средствами пожаротушения.

Изменения вступили в силу с 1 сентября 2025 года.