## Лист1
Система выпуска сметной документации А0 v. 2.5.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. | [8 empty] | Образец №4
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  | "_____" ______________ 20___ г.
Устройство сети наружного освещения по ул. Новая в д. Вилга, Прионежский район, Республика Карелия
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Устройство сети наружного освещения по ул. Новая в д. Вилга, Прионежский район, Республика Карелия
Основание: |  | СО-07-12/17-ЭН
Сметная стоимость |  |  | 865.78 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ | 600.9 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ | 242.52 |  | тыс. руб.
|  | оборудования | 18.58 |  | тыс. руб.
|  | прочих работ | 3.78 |  | тыс. руб.
Средства на оплату труда |  |  | 76.93 |  | тыс. руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 411.64 |  | чел. час.
Смета составлена в ценах ТЕР 2001(ред 2014И1) с пересчетом в ценв 4 квартала 2017 года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | не занятых обслуживанием машин
занятых обслуживанием машин
|  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ВЛИ-0,4 кВт
1 | ТЕР-33-04-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных - ПД1 Козп=16,76 Кмат=2,77 Кэм=7,57 (12739) НР=96% (НР = 5000 руб.) СП=41% (СП = 2135 руб.) | 6 | 2143.77 | 1325.22 | 12863 | 3857 | 7951 | 3.65 | 21.87
|  |  | опора | 642.79 | 225.21 |  |  | 1351 | 0.98 | 5.85
2 | 102-8016 4 квартал 2017 | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см для лежней Объем: 0.5 * 6 | 3 | 14259.63 |  | 42779
м3
3 | Прайс ЭТМ | Крюк бандажный SOT39 МЗ=438 : 1.18 * 1.02 | 6 | 378.61 |  | 2272
ШТ
4 | Прайс ЭТМ | Зажим поддерживающий SO136 МЗ=1828 : 1.18 * 1.02 | 6 | 1580.14 |  | 9481
ШТ
5 | Прайс ЭТМ | Шапка для опоры SP19 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 | 6 | 120.15 |  | 721
ШТ
6 | Прайс ЭТМ | Лента бандажная COT 37 МЗ=107 : 25 : 1.18 * 1.02 Объем: 2 * 6 | 12 | 3.7 |  | 44
М
7 | Прайс ЭТМ | Скрепа бандажная COT 36 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 Объем: 2 * 6 | 12 | 120.15 |  | 1442
ШТ
8 | ТЕР-33-04-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных - КД3 Козп=16,76 Кмат=2,77 Кэм=7,57 (12739) НР=96% (НР = 833 руб.) СП=41% (СП = 356 руб.) | 1 | 2143.77 | 1325.22 | 2144 | 643 | 1325 | 3.65 | 3.65
|  |  | опора | 642.79 | 225.21 |  |  | 225 | 0.98 | 0.98
9 | 102-8016 4 квартал 2017 | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см для лежней Объем: 0.5 + 0.02 | 0.52 | 14259.63 |  | 7415
м3
10 | Прайс ЭТМ | Крюк бандажный SOT39 МЗ=438 : 1.18 * 1.02 | 1 | 378.61 |  | 379
ШТ
11 | Прайс ЭТМ | SO274S анкерный зажим МЗ=1064 : 1.18 * 1.02 | 1 | 919.73 |  | 920
ШТ
12 | Прайс ЭТМ | Шапка для опоры SP19 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 | 1 | 120.15 |  | 120
ШТ
13 | Прайс ЭТМ | Лента бандажная COT 37 МЗ=107 : 25 : 1.18 * 1.02 | 2 | 3.7 |  | 7
М
14 | Прайс ЭТМ | Скрепа бандажная COT 36 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 | 2 | 120.15 |  | 240
ШТ
15 | ТЕР-33-04-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 0,38 кВ Козп=16,76 Кмат=3,35 Кэм=9,76 (12806) НР=96% (НР = 226 руб.) СП=41% (СП = 96 руб.) | 1 | 312.72 | 75.4 | 313 | 235 | 75 | 1.38 | 1.38
|  |  | оттяжка | 234.37
16 | -ООО Мин-имакс | Комплект оттяжки SHS25P.110L ENSTO МЗ=3807.17 : 1.18 * 1.02 | 1 | 3290.94 |  | 3291
компл
17 | ТЕР-33-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных с подкосом - УАД 5 Козп=16,76 Кмат=2,77 Кэм=7,56 (12740) НР=96% (НР = 5006 руб.) СП=41% (СП = 2138 руб.) | 3 | 4147.1 | 2691.93 | 12441 | 3838 | 8076 | 7.26 | 21.77
|  |  | опора | 1279.41 | 459.01 |  |  | 1377 | 1.99 | 5.96
18 | 102-8016 4 квартал 2017 | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см для лежней | 3 | 14259.63 |  | 42779
м3
19 | 101-1714 4 квартал 2017 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.005 | 121381.87 |  | 607
т
20 | Прайс ЭТМ | Крюк бандажный SOT39 МЗ=438 : 1.18 * 1.02 | 3 | 378.61 |  | 1136
ШТ
21 | Прайс ЭТМ | SO274S анкерный зажим МЗ=1064 : 1.18 * 1.02 | 6 | 919.73 |  | 5518
ШТ
22 | Прайс ЭТМ | Шапка для опоры SP19 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 | 3 | 120.15 |  | 360
ШТ
23 | Прайс ЭТМ | Лента бандажная COT 37 МЗ=107 : 25 : 1.18 * 1.02 | 6 | 3.7 |  | 22
М
24 | Прайс ЭТМ | Скрепа бандажная COT 36 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 | 6 | 120.15 |  | 721
ШТ
25 | Прайс ЭТМ | Фиксатор для дерева CO71 МЗ=118 : 1.18 * 1.02 | 3 | 102 |  | 306
ШТ
26 | ТЕР-33-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных с подкосом - ОД3 Козп=16,76 Кмат=2,77 Кэм=7,56 (12740) НР=96% (НР = 1668 руб.) СП=41% (СП = 713 руб.) | 1 | 4147.1 | 2691.93 | 4147 | 1279 | 2692 | 7.26 | 7.26
|  |  | опора | 1279.41 | 459.01 |  |  | 459 | 1.99 | 1.99
27 | 102-8016 4 квартал 2017 | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см для лежней | 1 | 14259.63 |  | 14260
м3
28 | 101-1714 4 квартал 2017 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.002 | 121381.87 |  | 243
т
29 | Прайс ЭТМ | Крюк бандажный SOT39 МЗ=438 : 1.18 * 1.02 | 2 | 378.61 |  | 757
ШТ
30 | Прайс ЭТМ | SO274S анкерный зажим МЗ=1064 : 1.18 * 1.02 | 1 | 919.73 |  | 920
ШТ
31 | Прайс ЭТМ | Зажим поддерживающий SO136 МЗ=1828 : 1.18 * 1.02 | 1 | 1580.14 |  | 1580
ШТ
32 | Прайс ЭТМ | Фиксатор для дерева SO71 МЗ=118 : 1.18 * 1.02 | 1 | 102 |  | 102
ШТ
33 | Прайс ЭТМ | Зажим прокалывающий SLIP22.1 МЗ=340 : 1.18 * 1.02 | 4 | 293.9 |  | 1176
ШТ
34 | Прайс ЭТМ | Ремешок PER15 МЗ=7.5 : 1.18 * 1.02 | 2 | 6.48 |  | 13
ШТ
35 | Прайс ЭТМ | Шапка для опоры SP19 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 | 1 | 120.15 |  | 120
ШТ
36 | Прайс ЭТМ | Лента бандажная COT 37 МЗ=107 : 25 : 1.18 * 1.02 | 4 | 3.7 |  | 15
М
37 | Прайс ЭТМ | Скрепа бандажная COT 36 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 | 4 | 120.15 |  | 481
ШТ
38 | ТЕР-33-04-001-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов одностоечных с подкосом концевых, анкерных - АКД1 Козп=16,76 Кмат=2,27 Кэм=7,72 (12745) НР=96% (НР = 2522 руб.) СП=41% (СП = 1077 руб.) | 1 | 5381.81 | 2982.82 | 5382 | 2165 | 2983 | 12.44 | 12.44
|  |  | опора | 2164.66 | 461.95 |  |  | 462 | 2 | 2
39 | 102-8016 4 квартал 2017 | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см для лежней | 0.5 | 14259.63 |  | 7130
м3
40 | Прайс ЭТМ | Крюк бандажный SOT39 МЗ=438 : 1.18 * 1.02 | 2 | 378.61 |  | 757
ШТ
41 | Прайс ЭТМ | Лента бандажная COT 37 МЗ=107 : 25 : 1.18 * 1.02 | 4 | 3.7 |  | 15
М
42 | Прайс ЭТМ | Скрепа бандажная COT 36 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 | 4 | 120.15 |  | 481
ШТ
43 | Прайс ЭТМ | Шапка для опоры SP19 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 | 1 | 120.15 |  | 120
ШТ
44 | Прайс ЭТМ | SO274S анкерный зажим МЗ=1064 : 1.18 * 1.02 | 2 | 919.73 |  | 1839
ШТ
45 | Прайс ЭТМ | Фиксатор для дерева SO71 МЗ=118 : 1.18 * 1.02 | 1 | 102 |  | 102
ШТ
46 | ТЕР-33-04-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов одностоечных - УПД1 Козп=16,76 Кмат=2,27 Кэм=7,75 (12743) НР=96% (НР = 1400 руб.) СП=41% (СП = 598 руб.) | 1 | 3012.8 | 1557.85 | 3013 | 1221 | 1558 | 6.92 | 6.92
|  |  | опора | 1220.62 | 236.74 |  |  | 237 | 1.02 | 1.02
47 | 102-8016 4 квартал 2017 | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см для лежней | 0.5 | 14259.63 |  | 7130
м3
48 | Прайс ЭТМ | Крюк бандажный SOT39 МЗ=438 : 1.18 * 1.02 | 1 | 378.61 |  | 379
ШТ
49 | Прайс ЭТМ | Лента бандажная COT 37 МЗ=107 : 25 : 1.18 * 1.02 | 2 | 3.7 |  | 7
М
50 | Прайс ЭТМ | Скрепа бандажная COT 36 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 | 2 | 120.15 |  | 240
ШТ
51 | Прайс ЭТМ | Зажим поддерживающий SO136 МЗ=1828 : 1.18 * 1.02 | 1 | 1580.14 |  | 1580
ШТ
52 | Прайс ЭТМ | Шапка для опоры SP19 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 | 1 | 120.15 |  | 120
ШТ
53 | Прайс ЭТМ | Знак безопасности предупреждающий Высокое напряжение треугольник сторона 50 мм B-7541 gws828092 PIC W012- Tri 050 PIC 307 ла МЗ=15.932 : 1.18 * 1.02 | 13 | 13.77 |  | 179
ШТ
54 | Прайс ЭТМ | Номерной знак на опору МЗ=150 : 1.18 * 1.02 | 13 | 129.66 |  | 1686
ШТ
55 | ТЕРм-08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Козп=16,76 Кмат=6,41 Кэм=4,11 (3830) НР=85% (НР = 283 руб.) СП=52% (СП = 173 руб.) | 0.12 | 3244.82 | 332.05 | 389 | 333 | 40 | 15.2 | 1.82
|  |  | 100м | 2779.31
56 | 103-1178 4 квартал 2017 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм | 2.1 | 28.24 |  | 59
10шт
57 | 103-2403 4 квартал 2017 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм | 12.144 | 20.17 |  | 245
м
58 | ТЕРм-08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг Козп=16,76 Кмат=8,57 Кэм=6,72 (2284) НР=85% (НР = 199 руб.) СП=52% (СП = 122 руб.) | 0.12 | 2744.65 | 509.91 | 329 | 228 | 61 | 9.92 | 1.19
|  |  | 100м кабеля | 1900.42 | 53.8 |  |  | 6 | 0.2 | 0.02
59 | ТЕР-33-04-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника Козп=16,76 Кмат=3,95 Кэм=5,29 (12876) НР=96% (НР = 24489 руб.) СП=41% (СП = 10459 руб.) | 1.0608 | 83398.34 | 32118.96 | 88469 | 15073 | 34072 | 75.03 | 79.59
|  |  | 1000м | 14208.99 | 9837.7 |  |  | 10436 | 46.48 | 49.3
60 | 502-0879 4 квартал 2017 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 | 1.18 | 75603.01 |  | 89212
1000м
61 | ТЕР-33-04-017-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать к расценке 33-04-017-01 Козп=16,76 Кмат=3,97 Кэм=5,17 (12878) НР=96% (НР = 8518 руб.) СП=41% (СП = 3638 руб.) | -13.9 | 2570.75 | 948.11 | -35733 | -4828 | -13179 | 1.76 | -24.46
|  |  | опора | 347.32 | 291 |  |  | -4045 | 1.39 | -19.29
62 | Прайс ЭТМ | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 МЗ=287 : 1.18 * 1.02 | 60 | 248.08 |  | 14885
ШТ
63 | Прайс ЭТМ | Колпачок концевой PK99.2595 МЗ=72.2 : 1.18 * 1.02 | 8 | 62.41 |  | 499
ШТ
64 | Прайс ЭТМ | Крюк бандажный SOT39 МЗ=438 : 1.18 * 1.02 | 25 | 378.61 |  | 9465
ШТ
65 | Прайс ЭТМ | Лента бандажная COT 37 МЗ=107 : 25 : 1.18 * 1.02 | 50 | 3.7 |  | 185
М
66 | Прайс ЭТМ | Скрепа бандажная COT 36 МЗ=139 : 1.18 * 1.02 | 50 | 120.15 |  | 6008
ШТ
67 | Прайс ЭТМ | SO274S анкерный зажим МЗ=1064 : 1.18 * 1.02 | 14 | 919.73 |  | 12876
ШТ
68 | Прайс ЭТМ | Зажим поддерживающий SO136 МЗ=1828 : 1.18 * 1.02 | 14 | 1580.14 |  | 22122
ШТ
69 | Прайс ЭТМ | Фиксатор дистанционный SO70 МЗ=79.4 : 1.18 * 1.02 | 20 | 68.63 |  | 1373
ШТ
70 | Прайс ЭТМ | Ремешок PER15 МЗ=7.5 : 1.18 * 1.02 | 14 | 6.48 |  | 91
ШТ
71 | Прайс ЭТМ | Наконечник алюмомедный ТАМ 25-8-7 PROxima МЗ=34.7 : 1.18 * 1.02 | 4 | 29.99 |  | 120
ШТ
72 | ТЕР-33-04-014-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка светильников с лампами люминесцентными Козп=16,76 Кмат=12,87 Кэм=5,19 (12868) НР=96% (НР = 12760 руб.) СП=41% (СП = 5450 руб.) | 20 | 1429.2 | 957.94 | 28584 | 9286 | 19159 | 2.63 | 52.67
|  |  | светильник | 464.31 | 200.28 |  |  | 4006 | 1 | 20
73 | -•Произв-одствен-ная к-омп | Светодиодный светильник I-SBERG ISI-60 A STREET МЗ=4950 : 1.18 * 1.02 | 20 | 4278.81 |  | 85576
шт
74 | 501-8191 4 квартал 2017 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 0.03 | 42188.13 |  | 1266
1000м
75 | -Прайс Э-ТМ | Кронштейн КР-2М крепление на столб стальной лентой МЗ=400 : 1.18 * 1.02 | 21 | 345.76 |  | 7261
ШТ
76 | ТЕРм-08-02-370-01 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн Козп=16,76 Кмат=7,1 Кэм=8,26 (2671) НР=85% (НР = 176 руб.) СП=52% (СП = 108 руб.) | 1 | 458.83 | 213.27 | 459 | 180 | 213 | 0.86 | 0.86
|  |  | шт | 179.67 | 26.82 |  |  | 27 | 0.1 | 0.1
77 | Прайс ЭТМ | Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-3/12 IP54 ПЗ=3230 : 1.18 * 1.012 | 1 | 2770.14 |  | 2770
ШТ
78 | Прайс ЭТМ | Комплект крепления металлокорпуса к столбу ПЗ=1067 : 1.18 * 1.012 | 1 | 915.09 |  | 915
ШТ
79 | ТЕРм-08-03-575-01 | Прибор или аппарат Козп=16,76 Кмат=4,33 Кэм=0 (3509) НР=85% (НР = 564 руб.) СП=52% (СП = 345 руб.) | 3 | 223.53 |  | 671 | 664 |  | 1.12 | 3.36
|  |  | шт | 221.06
80 | 509-2241 4 квартал 2017 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С | 1 | 281.68 |  | 282
шт
81 | 509-2233 4 квартал 2017 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 6А, характеристика С | 1 | 69.36 |  | 69
шт
82 | Прайс ЭТМ | Выключатель нагрузки 3п ВН-32 25А ПЗ=384 : 1.18 * 1.012 | 1 | 329.33 |  | 329
ШТ
83 | ТЕРм-08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А Козп=16,76 Кмат=6,98 Кэм=7,42 (3349) НР=85% (НР = 501 руб.) СП=52% (СП = 306 руб.) | 1 | 1144.93 | 29.61 | 1145 | 586 | 30 | 3.17 | 3.17
|  |  | шт | 586.1 | 2.68 |  |  | 3 | 0.01 | 0.01
84 | Прайс ЭТМ | Пускатель магнитный ПМ12-010100 230В ПЗ=242 : 1.18 * 1.012 | 1 | 207.55 |  | 208
ШТ
85 | ТЕРм-08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные Козп=16,76 Кмат=4,65 Кэм=8,27 (3600) НР=85% (НР = 121 руб.) СП=52% (СП = 74 руб.) | 1 | 163.1 | 21.34 | 163 | 139 | 21 | 0.7 | 0.7
|  |  | шт | 138.27 | 2.68 |  |  | 3 | 0.01 | 0.01
86 | Прайс ЭТМ | Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2 5/60А кл1/2 230/400В ЖКИ RS485 оптопорт PLCII (234ARTM-01POB.L2) ПЗ=11589 : 1.18 * 1.012 | 1 | 9939.04 |  | 9939
ШТ
87 | ТЕРм-10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=0 (3899) НР=71% (НР = 241 руб.) СП=48% (СП = 163 руб.) | 1 | 339.56 |  | 340 | 340 |  | 2 | 2
|  |  | шт | 339.56
88 | Прайс ЭТМ | Фотореле ФР-7Е (ФР-7) ПЗ=1844 : 1.18 * 1.012 | 1 | 1581.46 |  | 1581
ШТ
89 | ТЕРп-01-03-001-01 МС РФ 81\пр от 9.02.17 п9.4 К=0,8 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (при выполнении пусконалад. работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования) Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=0 Кзпм=0 (97) НР=58% (НР = 118 руб.) СП=32% (СП = 65 руб.) | 1 | 203.53 |  | 204 | 204 |  | 1.09 | 1.09
|  |  | шт | 203.53
90 | ТЕРп-01-03-002-01 МС РФ 81\пр от 9.02.17 п9.4 К=0,8 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А (при выполнении пусконалад. работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования) Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=0 Кзпм=0 (99) НР=58% (НР = 859 руб.) СП=32% (СП = 474 руб.) | 1 | 1481.32 |  | 1481 | 1481 |  | 7.92 | 7.92
|  |  | шт | 1481.32
Итого: ВЛИ-0,4 кВт |  |  |  |  | 556132 |  | 36924 | 65077 |  | 205.2
[8 empty] | 14547 |  | 67.96
Заземление
91 | ТЕР-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=0 (1577) НР=71% (НР = 1835 руб.) СП=31% (СП = 801 руб.) | 0.108 | 23926.24 |  | 2584 | 2584 |  | 154 | 16.63
|  |  | 100м3 грунта | 23926.24
92 | ТЕР-01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=0 (1585) НР=71% (НР = 1529 руб.) СП=31% (СП = 667 руб.) | 0.09 | 23926.24 |  | 2153 | 2153 |  | 154 | 13.86
|  |  | 100м3 грунта | 23926.24
93 | ТЕРм-08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм Козп=16,76 Кмат=5,62 Кэм=7,77 (2856) НР=85% (НР = 3143 руб.) СП=52% (СП = 1923 руб.) | 1.8 | 2683.09 | 510.49 | 4830 | 3606 | 919 | 10.7 | 19.26
|  |  | 10шт | 2003.16 | 51.12 |  |  | 92 | 0.19 | 0.34
94 | 101-1641 4 квартал 2017 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм Объем: 69.68 : 1000 | 0.0697 | 46535.28 |  | 3244
т
95 | ТЕРм-08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Козп=16,76 Кмат=5,43 Кэм=7,6 (2861) НР=85% (НР = 1615 руб.) СП=52% (СП = 988 руб.) | 0.6 | 4041.09 | 657.93 | 2425 | 1865 | 395 | 16.6 | 9.96
|  |  | 100м | 3107.64 | 59.16 |  |  | 35 | 0.22 | 0.13
96 | 101-2548 4 квартал 2017 | Сталь полосовая 40х4 мм Объем: 75.6 : 1000 | 0.0756 | 42844.26 |  | 3239
т
97 | ТЕР-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=0 (1602) НР=71% (НР = 1858 руб.) СП=31% (СП = 811 руб.) Объем: 10.8 + 9 | 0.198 | 13215.93 |  | 2617 | 2617 |  | 88.5 | 17.52
|  |  | 100м3 грунта | 13215.93
98 | ТЕР-33-04-030-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка разъединителей с помощью механизмов - установка ограничителя перенапряжения (прим) Козп=16,76 Кмат=5,93 Кэм=8,02 (12898) НР=96% (НР = 12011 руб.) СП=41% (СП = 5130 руб.) Объем: 18 : 3 | 6 | 3291.07 | 1408.21 | 19746 | 11180 | 8449 | 9.3 | 55.82
|  |  | компл | 1863.41 | 221.86 |  |  | 1331 | 0.83 | 4.95
99 | www.transenergo.ru | Ограничитель перенапряжения SE45.344-10 с прокалывающим зажимом МЗ=2061 : 1.18 * 1.02 | 18 | 1781.54 |  | 32068
ШТ
100 | 101-2210 4 квартал 2017 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм Объем: 26.6 : 1000 | 0.0266 | 99016.57 |  | 2634
т
101 | 502-0520 4 квартал 2017 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 0.002 | 32564.58 |  | 65
1000м
Итого: Заземление |  |  |  |  | 75605 |  | 24005 | 9763 |  | 133.06
[8 empty] | 1458 |  | 5.42
Итого по смете: |  |  |  |  | 631737 |  | 60929 | 74840 |  | 338.26
[8 empty] | 16005 |  | 73.38
|  | Прямые затраты |  |  | 631737
|  | Основная зарплата |  |  | 60929
|  | Эксплуатация машин |  |  | 74840
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 16005
|  | Материальные затраты |  |  | 480226
|  | Оборудование |  |  | 15742
|  | Накладные расходы |  |  | 70439
|  | Сметная прибыль |  |  | 31534
|  | ИТОГО в текущих ценах |  |  | 733710
|  | НДС |  | 18 % | 132068
|  | ИТОГО в текущих ценах с НДС |  |  | 865778
Составил: |  | Специалист ООО "РЦЦС РК" |  |  |  |  | Шадрина С.А.
Проверил: |  | Специалист ООО "РЦЦС РК" |  |  |  |  | Кайпияйнен Е.А.